## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
86547900-K | SOC ANONIMA VINA SANTA RITA | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Región del Maule | Curico | Sagrada Familia | Sagrada Familia, Región del Maule | Datum | 19 | 294332 | 6119387 | CANAL PIRIHUIN | DS 90-2000 | Tabla 1 | 111 | 2007-01-12 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2022-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2022-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-09-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2022-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 1 | m3/dia | 2022-01-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 1 | m3/dia | 2022-01-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 2 | m3/dia | 2022-01-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 8 | m3/dia | 2022-01-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 2 | m3/dia | 2022-01-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 3 | m3/dia | 2022-01-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 2 | m3/dia | 2022-02-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 4 | m3/dia | 2022-02-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 2 | m3/dia | 2022-02-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 2 | m3/dia | 2022-02-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 30 | m3/dia | 2022-02-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 7 | m3/dia | 2022-03-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 8 | m3/dia | 2022-03-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 15 | m3/dia | 2022-03-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 10 | m3/dia | 2022-03-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 4 | m3/dia | 2022-03-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 24 | m3/dia | 2022-04-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 25 | m3/dia | 2022-04-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 24 | m3/dia | 2022-04-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 18 | m3/dia | 2022-04-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 25 | m3/dia | 2022-04-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 10 | m3/dia | 2022-05-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 19 | m3/dia | 2022-05-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 4 | m3/dia | 2022-05-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 14 | m3/dia | 2022-05-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 17 | m3/dia | 2022-05-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 3 | m3/dia | 2022-06-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 6 | m3/dia | 2022-06-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 13 | m3/dia | 2022-06-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 13 | m3/dia | 2022-06-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 16 | m3/dia | 2022-06-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 6 | m3/dia | 2022-07-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 6 | m3/dia | 2022-07-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 12 | m3/dia | 2022-07-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 5 | m3/dia | 2022-07-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 5 | m3/dia | 2022-07-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 13 | m3/dia | 2022-08-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 11 | m3/dia | 2022-08-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 3 | m3/dia | 2022-08-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 12 | m3/dia | 2022-08-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 12 | m3/dia | 2022-08-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 9 | m3/dia | 2022-09-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 12 | m3/dia | 2022-09-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 9 | m3/dia | 2022-09-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 12 | m3/dia | 2022-09-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 11 | m3/dia | 2022-09-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 12 | m3/dia | 2022-10-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 11 | m3/dia | 2022-10-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 11 | m3/dia | 2022-10-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 14 | m3/dia | 2022-10-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 12 | m3/dia | 2022-10-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 12 | m3/dia | 2022-11-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 15 | m3/dia | 2022-11-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 14 | m3/dia | 2022-11-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 17 | m3/dia | 2022-11-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 5 | m3/dia | 2022-11-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 14 | m3/dia | 2022-11-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 9 | m3/dia | 2022-12-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 3 | m3/dia | 2022-12-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 5 | m3/dia | 2022-12-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 8 | m3/dia | 2022-12-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 8 | m3/dia | 2022-12-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 1 | m3/dia | 2022-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.3 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 22.8 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.3 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 22.1 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | DBO5 | mgO2/L | 35 | 16.1 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Fósforo | mg/L | 10 | 1.2 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.7 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 8 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 23.05 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.65 | 2022-01-01 | Autocontrol | fuera de rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 23.2 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 22.4 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.3 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 21.5 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 22.4 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 22.6 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Fósforo | mg/L | 10 | 2.5 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.2 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 9 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 19.2 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.55 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 22.2 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5.23 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Fósforo | mg/L | 10 | 1.9 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.6 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 18.8 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.3 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 24.5 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 22.1 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 22.1 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.3 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 20.2 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2022-11-01 | Remuestreo | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.4 | 2022-11-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 17.7 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2022-11-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 17.2 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 17.7 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.9 | 2022-11-01 | Autocontrol | fuera de rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 17.6 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.3 | 2022-11-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 19.4 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | DBO5 | mgO2/L | 35 | 8.97 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Fósforo | mg/L | 10 | 0.97 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.94 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.48 | 2022-11-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.3 | 2022-10-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 16.1 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 16.2 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.3 | 2022-10-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2022-10-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 15.5 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2022-10-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 16.1 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | DBO5 | mgO2/L | 35 | 12.87 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Fósforo | mg/L | 10 | 0.46 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.46 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.73 | 2022-10-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 13 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 21.4 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2022-09-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 15.1 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | DBO5 | mgO2/L | 35 | 9.6 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Fósforo | mg/L | 10 | 0.5 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.4 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.68 | 2022-09-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 32 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 15.38 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 14.7 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2022-09-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.3 | 2022-09-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 14.7 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2022-09-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 14.4 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 14.5 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2022-08-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2022-08-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 14.1 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.9 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.63 | 2022-08-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 23 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 10.2 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2022-08-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 18.2 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.3 | 2022-08-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 12.9 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2.95 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2022-07-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 14.7 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2022-07-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 15.1 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2022-07-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 16.1 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2022-07-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 17.1 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | DBO5 | mgO2/L | 35 | 10.73 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Fósforo | mg/L | 10 | 0.244 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.1 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.19 | 2022-07-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 19 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 10.1 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5.07 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5.2 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 22 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 13.7 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.72 | 2022-06-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2022-06-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 14.6 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2022-06-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 14.9 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2022-06-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 14.9 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2022-06-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 14.8 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5.57 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.5 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 22 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 17 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.11 | 2022-05-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2022-05-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 15.6 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2022-05-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 14 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2022-05-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 14.3 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2022-05-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 14.8 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Fósforo | mg/L | 10 | 0.278 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.3 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 21.6 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.64 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 19.1 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 22.1 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 22.1 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 17.3 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2022-01-01 | Remuestreo | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 21.9 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.4 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | DBO5 | mgO2/L | 35 | 12.1 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.23 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 81.3 | 2022-12-01 | Autocontrol | 1,6 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 21.3 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 19.9 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.5 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.5 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 19.9 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.5 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 19.9 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 23 | 2022-12-01 | Remuestreo | 0 %