## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
96632550-K | VINA LOS NOGALES S A | VIÑA LOS NOGALES | PUNTO 1 CANAL QUETE QUETE | Región del Maule | Curico | Curicó | Curicó, Región del Maule | Datum | 19 | 346271 | 6295838 | CANAL QUETE QUETE | DS 90-2000 | Tabla 1 | 542 | 2007-02-19 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2022-01-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-02-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-03-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-04-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-05-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-06-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-07-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-08-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-09-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-10-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2022-11-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA
2022-12-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
96632550-K | VIÑA LOS NOGALES | PUNTO 1 CANAL QUETE QUETE | 9999999 | 25.06 | m3/dia | 2022-01-01 | Autocontrol
96632550-K | VIÑA LOS NOGALES | PUNTO 1 CANAL QUETE QUETE | 9999999 | 49.3 | m3/dia | 2022-02-01 | Autocontrol
96632550-K | VIÑA LOS NOGALES | PUNTO 1 CANAL QUETE QUETE | 9999999 | 38.88 | m3/dia | 2022-10-01 | Autocontrol
96632550-K | VIÑA LOS NOGALES | PUNTO 1 CANAL QUETE QUETE | 9999999 | 37.58 | m3/dia | 2022-10-01 | Autocontrol
96632550-K | VIÑA LOS NOGALES | PUNTO 1 CANAL QUETE QUETE | 9999999 | 43.2 | m3/dia | 2022-11-01 | Autocontrol
96632550-K | VIÑA LOS NOGALES | PUNTO 1 CANAL QUETE QUETE | 9999999 | 41.04 | m3/dia | 2022-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
96632550-K | VIÑA LOS NOGALES | PUNTO 1 CANAL QUETE QUETE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 19.3 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
96632550-K | VIÑA LOS NOGALES | PUNTO 1 CANAL QUETE QUETE | Fósforo | mg/L | 10 | 1.9 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
96632550-K | VIÑA LOS NOGALES | PUNTO 1 CANAL QUETE QUETE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.2 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
96632550-K | VIÑA LOS NOGALES | PUNTO 1 CANAL QUETE QUETE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.23 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96632550-K | VIÑA LOS NOGALES | PUNTO 1 CANAL QUETE QUETE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 8 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
96632550-K | VIÑA LOS NOGALES | PUNTO 1 CANAL QUETE QUETE | Temperatura | °C | 35 | 29.05 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
96632550-K | VIÑA LOS NOGALES | PUNTO 1 CANAL QUETE QUETE | Caudal | m3/dia |  | 25.06 | 2022-01-01 | Autocontrol
96632550-K | VIÑA LOS NOGALES | PUNTO 1 CANAL QUETE QUETE | Caudal | m3/dia |  | 49.3 | 2022-02-01 | Autocontrol
96632550-K | VIÑA LOS NOGALES | PUNTO 1 CANAL QUETE QUETE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 3.13 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
96632550-K | VIÑA LOS NOGALES | PUNTO 1 CANAL QUETE QUETE | Fósforo | mg/L | 10 | 2.8 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
96632550-K | VIÑA LOS NOGALES | PUNTO 1 CANAL QUETE QUETE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.5 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
96632550-K | VIÑA LOS NOGALES | PUNTO 1 CANAL QUETE QUETE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
96632550-K | VIÑA LOS NOGALES | PUNTO 1 CANAL QUETE QUETE | Temperatura | °C | 35 | 20.6 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
96632550-K | VIÑA LOS NOGALES | PUNTO 1 CANAL QUETE QUETE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.76 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96632550-K | VIÑA LOS NOGALES | PUNTO 1 CANAL QUETE QUETE | Caudal | m3/dia |  | 43.2 | 2022-11-01 | Autocontrol
96632550-K | VIÑA LOS NOGALES | PUNTO 1 CANAL QUETE QUETE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 137.6 | 2022-11-01 | Autocontrol | 293,1 %
96632550-K | VIÑA LOS NOGALES | PUNTO 1 CANAL QUETE QUETE | Fósforo | mg/L | 10 | 5.8 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
96632550-K | VIÑA LOS NOGALES | PUNTO 1 CANAL QUETE QUETE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 11.4 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
96632550-K | VIÑA LOS NOGALES | PUNTO 1 CANAL QUETE QUETE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 200 | 2022-11-01 | Autocontrol | 150 %
96632550-K | VIÑA LOS NOGALES | PUNTO 1 CANAL QUETE QUETE | Temperatura | °C | 35 | 17.6 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
96632550-K | VIÑA LOS NOGALES | PUNTO 1 CANAL QUETE QUETE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2022-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96632550-K | VIÑA LOS NOGALES | PUNTO 1 CANAL QUETE QUETE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 74.93 | 2022-10-01 | Autocontrol | 114,1 %
96632550-K | VIÑA LOS NOGALES | PUNTO 1 CANAL QUETE QUETE | Fósforo | mg/L | 10 | 6.4 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
96632550-K | VIÑA LOS NOGALES | PUNTO 1 CANAL QUETE QUETE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 6.95 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
96632550-K | VIÑA LOS NOGALES | PUNTO 1 CANAL QUETE QUETE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2022-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96632550-K | VIÑA LOS NOGALES | PUNTO 1 CANAL QUETE QUETE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 129 | 2022-10-01 | Autocontrol | 61,3 %
96632550-K | VIÑA LOS NOGALES | PUNTO 1 CANAL QUETE QUETE | Temperatura | °C | 35 | 16 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
96632550-K | VIÑA LOS NOGALES | PUNTO 1 CANAL QUETE QUETE | Caudal | m3/dia |  | 38.88 | 2022-10-01 | Autocontrol
96632550-K | VIÑA LOS NOGALES | PUNTO 1 CANAL QUETE QUETE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.18 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96632550-K | VIÑA LOS NOGALES | PUNTO 1 CANAL QUETE QUETE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 31.6 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
96632550-K | VIÑA LOS NOGALES | PUNTO 1 CANAL QUETE QUETE | Temperatura | °C | 35 | 19.9 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
96632550-K | VIÑA LOS NOGALES | PUNTO 1 CANAL QUETE QUETE | Caudal | m3/dia |  | 41.04 | 2022-12-01 | Autocontrol
96632550-K | VIÑA LOS NOGALES | PUNTO 1 CANAL QUETE QUETE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 18.8 | 2022-10-01 | Remuestreo | 0 %
96632550-K | VIÑA LOS NOGALES | PUNTO 1 CANAL QUETE QUETE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 6 | 2022-10-01 | Remuestreo | 0 %
96632550-K | VIÑA LOS NOGALES | PUNTO 1 CANAL QUETE QUETE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
96632550-K | VIÑA LOS NOGALES | PUNTO 1 CANAL QUETE QUETE | Fósforo | mg/L | 10 | 0.4 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
96632550-K | VIÑA LOS NOGALES | PUNTO 1 CANAL QUETE QUETE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.78 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %