## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
3611018-k | HUGO NAJLE HAYE | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Región de Ñuble | Punilla | San Carlos | San Carlos, Región de Ñuble | Datum | 19 | 235615 | 5964440 | ESTERO MARGARITA | DS 90-2000 | Tabla 1 | 3267 | 2009-09-04 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2022-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-09-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | 38 | 13.64 | m3/dia | 2022-01-01 | Autocontrol
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | 38 | 5.18 | m3/dia | 2022-02-01 | Autocontrol
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | 38 | 4.9 | m3/dia | 2022-03-01 | Autocontrol
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | 38 | 5.22 | m3/dia | 2022-04-01 | Autocontrol
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | 38 | 4.32 | m3/dia | 2022-05-01 | Autocontrol
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | 38 | 4.03 | m3/dia | 2022-06-01 | Autocontrol
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | 38 | 4.86 | m3/dia | 2022-07-01 | Autocontrol
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | 38 | 4.3 | m3/dia | 2022-08-01 | Autocontrol
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | 38 | 4.03 | m3/dia | 2022-09-01 | Autocontrol
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | 38 | 4.9 | m3/dia | 2022-10-01 | Autocontrol
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | 38 | 3.46 | m3/dia | 2022-11-01 | Autocontrol
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | 38 | 4.32 | m3/dia | 2022-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Aluminio | mg/L | 5 | 0.28 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Boro | mg/L | 0.75 | 0.02 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Cianuro | mg/L | 0.2 | 0.02 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Cloruros | mg/L | 400 | 18.9 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Cobre | mg/L | 1 | 0.057 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1.7 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.012 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 11.8 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.1 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.791 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.02 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.1 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.084 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0.001 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Molibdeno | mg/L | 1 | 0.005 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.1 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.001 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.005 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Sulfato | mg/L | 1000 | 11.5 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 18.1 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Tetracloroeteno | mg/L | 0.04 | 0.005 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Tolueno | mg/L | 0.7 | 0.012 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Triclorometano | mg/L | 0.2 | 0.018 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Xileno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Zinc | mg/L | 3 | 0.029 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Caudal | m3/dia | 38 | 13.64 | 2022-01-01 | Autocontrol
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.2 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.3 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.4 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.5 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.6 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.7 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.8 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Aluminio | mg/L | 5 | 0.46 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 330 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.639 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.713 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.1 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 19.1 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Tolueno | mg/L | 0.7 | 0.005 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Caudal | m3/dia | 38 | 5.18 | 2022-02-01 | Autocontrol
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 19.3 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 19.5 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 19.6 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 19.8 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 19.7 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 19.8 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 19.9 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Aluminio | mg/L | 5 | 0.025 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 330 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 16 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Fósforo | mg/L | 10 | 1.8 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.102 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.6 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 21 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Tolueno | mg/L | 0.7 | 0.005 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Caudal | m3/dia | 38 | 4.9 | 2022-03-01 | Autocontrol
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 19.3 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 20 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 20.4 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 20.5 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 20.6 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 20.7 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 20.8 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Aluminio | mg/L | 5 | 0.098 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1.8 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 4.28 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.64 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.444 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.7 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2022-11-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.1 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Tolueno | mg/L | 0.7 | 0.011 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Caudal | m3/dia | 38 | 3.46 | 2022-11-01 | Autocontrol
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2022-11-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2022-11-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2022-11-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2022-11-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2022-11-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2022-11-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2022-11-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.3 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.4 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.5 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.6 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.3 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.5 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Aluminio | mg/L | 5 | 0.083 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 110 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 7.14 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.111 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.61 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2022-10-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 20.1 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Tolueno | mg/L | 0.7 | 0.019 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Caudal | m3/dia | 38 | 4.9 | 2022-10-01 | Autocontrol
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2022-10-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2022-10-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2022-10-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2022-10-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2022-10-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2022-10-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2022-10-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 19.1 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 18.9 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 19.1 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 19.2 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 19.3 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 19.4 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 19.5 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Aluminio | mg/L | 5 | 0.342 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 78 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 23.78 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Fósforo | mg/L | 10 | 2.5 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.361 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 35.5 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2022-09-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 15 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Tolueno | mg/L | 0.7 | 0.005 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Caudal | m3/dia | 38 | 4.03 | 2022-09-01 | Autocontrol
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2022-09-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2022-09-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2022-09-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2022-09-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2022-09-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2022-09-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2022-09-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.9 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.1 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.5 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.2 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.8 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.3 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.7 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.2 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.1 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.9 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Aluminio | mg/L | 5 | 0.538 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 140 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 23.93 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.22 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.419 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.9 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2022-08-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Tolueno | mg/L | 0.7 | 0.022 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Caudal | m3/dia | 38 | 4.3 | 2022-08-01 | Autocontrol
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2022-08-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.8 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2022-08-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2022-08-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2022-08-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2022-08-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2022-08-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2022-08-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.1 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.9 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.8 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Aluminio | mg/L | 5 | 0.541 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 45 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 13.8 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.503 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.4 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.21 | 2022-07-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 15.9 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Tolueno | mg/L | 0.7 | 0.005 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Caudal | m3/dia | 38 | 4.86 | 2022-07-01 | Autocontrol
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2022-07-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2022-07-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2022-07-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2022-07-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2022-07-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2022-07-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2022-07-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 15.8 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.1 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.1 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.4 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.3 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.6 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 15.3 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Aluminio | mg/L | 5 | 0.165 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1.8 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 18.17 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.185 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.6 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2022-06-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 10.5 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Tolueno | mg/L | 0.7 | 0.009 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Caudal | m3/dia | 38 | 4.03 | 2022-06-01 | Autocontrol
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2022-06-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2022-06-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2022-06-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2022-06-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2022-06-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2022-06-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Aluminio | mg/L | 5 | 0.086 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 140 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 10.68 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.324 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.166 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 4.7 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2022-05-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 15.2 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Tolueno | mg/L | 0.7 | 0.033 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Caudal | m3/dia | 38 | 4.32 | 2022-05-01 | Autocontrol
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2022-05-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2022-05-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2022-05-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2022-05-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2022-05-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2022-05-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2022-05-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 15.3 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 15.8 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 15.7 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 15.6 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 15.6 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 15.7 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 15.3 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Aluminio | mg/L | 5 | 0.026 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 170 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 6.32 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.02 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.8 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 15.4 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Tolueno | mg/L | 0.7 | 0.005 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Caudal | m3/dia | 38 | 5.22 | 2022-04-01 | Autocontrol
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 15.1 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.9 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.3 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.4 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.1 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 15.1 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.1 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Aluminio | mg/L | 5 | 0.095 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1.8 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 10.1 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.092 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.98 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 20.7 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Tolueno | mg/L | 0.7 | 0.009 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Caudal | m3/dia | 38 | 4.32 | 2022-12-01 | Autocontrol
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 21.4 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 20.7 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 21.8 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2022-06-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 15.1 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 15.3 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 15.4 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 15.1 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 15.5 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 15.9 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 15.2 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.2 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.8 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.3 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 20.7 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %