## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
96733360-3 | RICO FOODS S A | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Región del Biobío | Concepcion | Coronel | Coronel, Región del Biobío | Datum | 18 | 662637 | 5907369 | BAHIA ESCUADRON | DS 90-2000 | Tabla 5 | 841 | 2011-06-29 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2022-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-07-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-08-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-09-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | 9999999 | 4.1 | m3/dia | 2022-01-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | 9999999 | 4.5 | m3/dia | 2022-01-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | 9999999 | 4.9 | m3/dia | 2022-02-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | 9999999 | 6.5 | m3/dia | 2022-03-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | 9999999 | 6 | m3/dia | 2022-03-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | 9999999 | 3.9 | m3/dia | 2022-04-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | 9999999 | 3.8 | m3/dia | 2022-04-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | 9999999 | 1.9 | m3/dia | 2022-05-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | 9999999 | 3.7 | m3/dia | 2022-05-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | 9999999 | 1.95 | m3/dia | 2022-06-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | 9999999 | 2.2 | m3/dia | 2022-10-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | 9999999 | 9.4 | m3/dia | 2022-10-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | 9999999 | 2.51 | m3/dia | 2022-11-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | 9999999 | 4.3 | m3/dia | 2022-12-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | 9999999 | 4.1 | m3/dia | 2022-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.121 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.47 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Temperatura | °C |  | 17.9 | 2022-01-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.116 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.76 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Temperatura | °C |  | 17.9 | 2022-01-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Boro | mg/L |  | 0.208 | 2022-02-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Cloruros | mg/L |  | 1132 | 2022-02-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.006 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Hierro Disuelto | mg/L |  | 0.051 | 2022-02-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L |  | 0.203 | 2022-02-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Nitrato | mg/L |  | 0.046 | 2022-02-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Nitrito | mg/L |  | 0.009 | 2022-02-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Sulfato | mg/L |  | 180.5 | 2022-02-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Temperatura | °C |  | 16.5 | 2022-02-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.42 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.112 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Temperatura | °C |  | 16 | 2022-03-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.43 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.111 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Temperatura | °C |  | 19.2 | 2022-03-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.89 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.1 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Temperatura | °C |  | 15.6 | 2022-11-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.37 | 2022-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.02 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Temperatura | °C |  | 13.7 | 2022-10-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2022-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.117 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Temperatura | °C |  | 13.1 | 2022-10-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.88 | 2022-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.11 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.41 | 2022-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Temperatura | °C |  | 11.9 | 2022-06-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.141 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.9 | 2022-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Temperatura | °C |  | 14.9 | 2022-05-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.106 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Temperatura | °C |  | 11.9 | 2022-05-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.08 | 2022-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.11 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.3 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Temperatura | °C |  | 13.9 | 2022-04-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.11 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Temperatura | °C |  | 13.5 | 2022-04-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.99 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.109 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.45 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Temperatura | °C |  | 15.8 | 2022-12-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.125 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.57 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Temperatura | °C |  | 15.4 | 2022-12-01 | Autocontrol