## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
96978530-7 | SOC DE DESARROLLOS DE MONTANAS A | CENTRO CORRALCO | PUNTO 1 HOTEL | Región de la Araucanía | Malleco | Curacautín | Curacautín, Región de la Araucanía | Datum | 19 | 277749 | 5744585 |  | DS 46-2002 | Tabla 1 | 1553 | 2019-11-11 | Si
96978530-7 | SOC DE DESARROLLOS DE MONTANAS A | CENTRO CORRALCO | PUNTO 2 BASE SKI | Región de la Araucanía | Malleco | Curacautín | Curacautín, Región de la Araucanía | Datum | 19 | 277228 | 5745632 |  | DS 46-2002 | Tabla 1 | 1553 | 2019-11-11 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado PUNTO 1 HOTEL | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2022-01-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA
2022-02-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA
2022-03-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA
2022-04-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2022-05-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-06-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-07-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-08-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA
2022-09-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA
2022-10-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA
2022-11-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-12-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO | NO APLICA | NO APLICA
Período evaluado PUNTO 2 BASE SKI | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2022-01-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-02-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-03-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-04-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-05-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-06-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-07-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-08-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA
2022-09-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA
2022-10-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-11-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-12-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
96978530-7 | CENTRO CORRALCO | PUNTO 1 HOTEL | 177.1 | 25.06 | m3/dia | 2022-01-01 | Autocontrol
96978530-7 | CENTRO CORRALCO | PUNTO 1 HOTEL | 177.1 | 36.97 | m3/dia | 2022-02-01 | Autocontrol
96978530-7 | CENTRO CORRALCO | PUNTO 1 HOTEL | 177.1 | 23.54 | m3/dia | 2022-03-01 | Autocontrol
96978530-7 | CENTRO CORRALCO | PUNTO 1 HOTEL | 177.1 | 38.65 | m3/dia | 2022-04-01 | Autocontrol
96978530-7 | CENTRO CORRALCO | PUNTO 1 HOTEL | 177.1 | 0 | m3/dia | 2022-04-01 | Autocontrol
96978530-7 | CENTRO CORRALCO | PUNTO 1 HOTEL | 177.1 | 0 | m3/dia | 2022-08-01 | Autocontrol
96978530-7 | CENTRO CORRALCO | PUNTO 1 HOTEL | 177.1 | 39.6 | m3/dia | 2022-09-01 | Autocontrol
96978530-7 | CENTRO CORRALCO | PUNTO 1 HOTEL | 177.1 | 0 | m3/dia | 2022-10-01 | Autocontrol
96978530-7 | CENTRO CORRALCO | PUNTO 1 HOTEL | 177.1 | 0 | m3/dia | 2022-11-01 | Autocontrol
96978530-7 | CENTRO CORRALCO | PUNTO 1 HOTEL | 177.1 | 0.01 | m3/dia | 2022-12-01 | Autocontrol
96978530-7 | CENTRO CORRALCO | PUNTO 2 BASE SKI | 64.8 | 0 | m3/dia | 2022-08-01 | Autocontrol
96978530-7 | CENTRO CORRALCO | PUNTO 2 BASE SKI | 64.8 | 18 | m3/dia | 2022-09-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
96978530-7 | CENTRO CORRALCO | PUNTO 1 HOTEL | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 5 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
96978530-7 | CENTRO CORRALCO | PUNTO 1 HOTEL | Aluminio | mg/L | 5 | 0.475 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
96978530-7 | CENTRO CORRALCO | PUNTO 1 HOTEL | Caudal | m3/dia | 177.1 | 25.06 | 2022-01-01 | Autocontrol
96978530-7 | CENTRO CORRALCO | PUNTO 1 HOTEL | Cloruros | mg/L | 250 | 28 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
96978530-7 | CENTRO CORRALCO | PUNTO 1 HOTEL | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
96978530-7 | CENTRO CORRALCO | PUNTO 1 HOTEL | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.478 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
96978530-7 | CENTRO CORRALCO | PUNTO 1 HOTEL | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 44.2 | 2022-01-01 | Autocontrol | 342 %
96978530-7 | CENTRO CORRALCO | PUNTO 1 HOTEL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96978530-7 | CENTRO CORRALCO | PUNTO 1 HOTEL | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 5 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
96978530-7 | CENTRO CORRALCO | PUNTO 1 HOTEL | Aluminio | mg/L | 5 | 0.431 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
96978530-7 | CENTRO CORRALCO | PUNTO 1 HOTEL | Caudal | m3/dia | 177.1 | 36.97 | 2022-02-01 | Autocontrol
96978530-7 | CENTRO CORRALCO | PUNTO 1 HOTEL | Cloruros | mg/L | 250 | 30.1 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
96978530-7 | CENTRO CORRALCO | PUNTO 1 HOTEL | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 3000 | 2022-02-01 | Autocontrol | 200 %
96978530-7 | CENTRO CORRALCO | PUNTO 1 HOTEL | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.504 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
96978530-7 | CENTRO CORRALCO | PUNTO 1 HOTEL | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 32.6 | 2022-02-01 | Autocontrol | 226 %
96978530-7 | CENTRO CORRALCO | PUNTO 1 HOTEL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.41 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96978530-7 | CENTRO CORRALCO | PUNTO 1 HOTEL | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 5 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
96978530-7 | CENTRO CORRALCO | PUNTO 1 HOTEL | Aluminio | mg/L | 5 | 0.114 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
96978530-7 | CENTRO CORRALCO | PUNTO 1 HOTEL | Caudal | m3/dia | 177.1 | 23.54 | 2022-03-01 | Autocontrol
96978530-7 | CENTRO CORRALCO | PUNTO 1 HOTEL | Cloruros | mg/L | 250 | 36.1 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
96978530-7 | CENTRO CORRALCO | PUNTO 1 HOTEL | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 500 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
96978530-7 | CENTRO CORRALCO | PUNTO 1 HOTEL | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.497 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
96978530-7 | CENTRO CORRALCO | PUNTO 1 HOTEL | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 45.2 | 2022-03-01 | Autocontrol | 352 %
96978530-7 | CENTRO CORRALCO | PUNTO 1 HOTEL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.16 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96978530-7 | CENTRO CORRALCO | PUNTO 1 HOTEL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.68 | 2022-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96978530-7 | CENTRO CORRALCO | PUNTO 1 HOTEL | Caudal | m3/dia | 177.1 | 0 | 2022-11-01 | Autocontrol
96978530-7 | CENTRO CORRALCO | PUNTO 1 HOTEL | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 20 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
96978530-7 | CENTRO CORRALCO | PUNTO 1 HOTEL | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 1 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
96978530-7 | CENTRO CORRALCO | PUNTO 1 HOTEL | Aluminio | mg/L | 5 | 0.168 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
96978530-7 | CENTRO CORRALCO | PUNTO 1 HOTEL | Cloruros | mg/L | 250 | 39.5 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
96978530-7 | CENTRO CORRALCO | PUNTO 1 HOTEL | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.314 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
96978530-7 | CENTRO CORRALCO | PUNTO 1 HOTEL | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 9.15 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
96978530-7 | CENTRO CORRALCO | PUNTO 1 HOTEL | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 5.03 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
96978530-7 | CENTRO CORRALCO | PUNTO 1 HOTEL | Aluminio | mg/L | 5 | 0.271 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
96978530-7 | CENTRO CORRALCO | PUNTO 1 HOTEL | Caudal | m3/dia | 177.1 | 39.6 | 2022-09-01 | Autocontrol
96978530-7 | CENTRO CORRALCO | PUNTO 1 HOTEL | Cloruros | mg/L | 250 | 146 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
96978530-7 | CENTRO CORRALCO | PUNTO 1 HOTEL | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 790 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
96978530-7 | CENTRO CORRALCO | PUNTO 1 HOTEL | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.306 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
96978530-7 | CENTRO CORRALCO | PUNTO 1 HOTEL | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 36.2 | 2022-09-01 | Autocontrol | 262 %
96978530-7 | CENTRO CORRALCO | PUNTO 1 HOTEL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.11 | 2022-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96978530-7 | CENTRO CORRALCO | PUNTO 1 HOTEL | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 1.65 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
96978530-7 | CENTRO CORRALCO | PUNTO 1 HOTEL | Aluminio | mg/L | 5 | 0.226 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
96978530-7 | CENTRO CORRALCO | PUNTO 1 HOTEL | Caudal | m3/dia | 177.1 | 0 | 2022-08-01 | Autocontrol
96978530-7 | CENTRO CORRALCO | PUNTO 1 HOTEL | Cloruros | mg/L | 250 | 37.9 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
96978530-7 | CENTRO CORRALCO | PUNTO 1 HOTEL | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 140 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
96978530-7 | CENTRO CORRALCO | PUNTO 1 HOTEL | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.28 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
96978530-7 | CENTRO CORRALCO | PUNTO 1 HOTEL | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 88.5 | 2022-08-01 | Autocontrol | 785 %
96978530-7 | CENTRO CORRALCO | PUNTO 1 HOTEL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2022-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96978530-7 | CENTRO CORRALCO | PUNTO 1 HOTEL | Caudal | m3/dia | 177.1 | 38.65 | 2022-04-01 | Autocontrol
96978530-7 | CENTRO CORRALCO | PUNTO 1 HOTEL | Cloruros | mg/L | 250 | 28 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
96978530-7 | CENTRO CORRALCO | PUNTO 1 HOTEL | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 800 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
96978530-7 | CENTRO CORRALCO | PUNTO 1 HOTEL | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.389 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
96978530-7 | CENTRO CORRALCO | PUNTO 1 HOTEL | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 31.2 | 2022-04-01 | Autocontrol | 212 %
96978530-7 | CENTRO CORRALCO | PUNTO 1 HOTEL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.93 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96978530-7 | CENTRO CORRALCO | PUNTO 1 HOTEL | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 0 | 2022-04-01 | Remuestreo | 0 %
96978530-7 | CENTRO CORRALCO | PUNTO 1 HOTEL | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 5 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
96978530-7 | CENTRO CORRALCO | PUNTO 1 HOTEL | Aluminio | mg/L | 5 | 0.203 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
96978530-7 | CENTRO CORRALCO | PUNTO 1 HOTEL | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 1 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
96978530-7 | CENTRO CORRALCO | PUNTO 1 HOTEL | Aluminio | mg/L | 5 | 0.085 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
96978530-7 | CENTRO CORRALCO | PUNTO 1 HOTEL | Caudal | m3/dia | 177.1 | 0 | 2022-10-01 | Autocontrol
96978530-7 | CENTRO CORRALCO | PUNTO 1 HOTEL | Cloruros | mg/L | 250 | 32.1 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
96978530-7 | CENTRO CORRALCO | PUNTO 1 HOTEL | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 490 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
96978530-7 | CENTRO CORRALCO | PUNTO 1 HOTEL | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.341 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
96978530-7 | CENTRO CORRALCO | PUNTO 1 HOTEL | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 51 | 2022-10-01 | Autocontrol | 410 %
96978530-7 | CENTRO CORRALCO | PUNTO 1 HOTEL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.79 | 2022-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96978530-7 | CENTRO CORRALCO | PUNTO 1 HOTEL | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 1 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
96978530-7 | CENTRO CORRALCO | PUNTO 1 HOTEL | Aluminio | mg/L | 5 | 0.183 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
96978530-7 | CENTRO CORRALCO | PUNTO 1 HOTEL | Cloruros | mg/L | 250 | 41.5 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
96978530-7 | CENTRO CORRALCO | PUNTO 1 HOTEL | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.422 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
96978530-7 | CENTRO CORRALCO | PUNTO 1 HOTEL | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 11.1 | 2022-12-01 | Autocontrol | 11 %
96978530-7 | CENTRO CORRALCO | PUNTO 1 HOTEL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96978530-7 | CENTRO CORRALCO | PUNTO 1 HOTEL | Caudal | m3/dia | 177.1 | 0.01 | 2022-12-01 | Autocontrol
96978530-7 | CENTRO CORRALCO | PUNTO 1 HOTEL | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 140 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
96978530-7 | CENTRO CORRALCO | PUNTO 2 BASE SKI | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 18 | 2022-09-01 | Autocontrol | 80 %
96978530-7 | CENTRO CORRALCO | PUNTO 2 BASE SKI | Aluminio | mg/L | 5 | 1.39 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
96978530-7 | CENTRO CORRALCO | PUNTO 2 BASE SKI | Caudal | m3/dia | 64.8 | 18 | 2022-09-01 | Autocontrol
96978530-7 | CENTRO CORRALCO | PUNTO 2 BASE SKI | Cloruros | mg/L | 250 | 221 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
96978530-7 | CENTRO CORRALCO | PUNTO 2 BASE SKI | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 140 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
96978530-7 | CENTRO CORRALCO | PUNTO 2 BASE SKI | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 1.72 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
96978530-7 | CENTRO CORRALCO | PUNTO 2 BASE SKI | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 110 | 2022-09-01 | Autocontrol | 1000 %
96978530-7 | CENTRO CORRALCO | PUNTO 2 BASE SKI | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.24 | 2022-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96978530-7 | CENTRO CORRALCO | PUNTO 2 BASE SKI | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 9.66 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
96978530-7 | CENTRO CORRALCO | PUNTO 2 BASE SKI | Aluminio | mg/L | 5 | 0.351 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
96978530-7 | CENTRO CORRALCO | PUNTO 2 BASE SKI | Cloruros | mg/L | 250 | 119 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
96978530-7 | CENTRO CORRALCO | PUNTO 2 BASE SKI | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.386 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
96978530-7 | CENTRO CORRALCO | PUNTO 2 BASE SKI | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 170.9 | 2022-08-01 | Autocontrol | 1609 %
96978530-7 | CENTRO CORRALCO | PUNTO 2 BASE SKI | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.82 | 2022-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96978530-7 | CENTRO CORRALCO | PUNTO 2 BASE SKI | Caudal | m3/dia | 64.8 | 0 | 2022-08-01 | Autocontrol
96978530-7 | CENTRO CORRALCO | PUNTO 2 BASE SKI | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 790 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %