## Caudal-dic
REGISTRO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
MEDICIÓN CAUDAL, PH Y TEMPERATURA | [5 empty] | Codigo | : R-GEN-AMB-07
Fecha
[6 empty] | Revisión | : 07
Responsable : | Esteban Riquelme Soto |  |  |  | PISCICULTURA CHERQUENCO
FECHA | CAUDAL ACUMULADO [m3] | CAUDAL [m3/d] | PH | TEMPERATURA [ºC] | CALIBRACION MEDIDOR PH
2022-12-01 | 69.988 | 69.988 | 7.3 | 13 | FECHA | ESTADO | REALIZADO POR:
2022-12-02 | 140.086 | 70.098 | 7.4 | 13.2 | 2022-12-03 | OK | Jose Sanchez
2022-12-03 | 210.024 | 69.938 | 7.4 | 13.1 | 2022-12-12 | OK | Jose Sanchez
2022-12-04 | 280.125 | 70.101 | 7.5 | 13.2 | 2022-12-19 | OK | Jose Sanchez
2022-12-05 | 350.17 | 70.045 | 7.4 | 13 | 2022-12-23 | OK | Jose Sanchez
2022-12-06 | 420.16 | 69.99 | 7.3 | 13.1 | 2022-12-30 | OK | Jose Sanchez
2022-12-07 | 490.285 | 70.125 | 7.5 | 13.1
2022-12-08 | 560.63 | 70.345 | 7.4 | 13 | OBSERVACIONES
2022-12-09 | 630.64 | 70.01 | 7.4 | 13
2022-12-10 | 700.599 | 69.959 | 7.3 | 13.8
2022-12-11 | 770.473 | 69.874 | 7 | 14
2022-12-12 | 840.458 | 69.985 | 7.1 | 14.1
2022-12-13 | 909.883 | 69.425 | 7.1 | 13.4
2022-12-14 | 979.898 | 70.015 | 7.2 | 13.9
2022-12-15 | 1050.2 | 70.302 | 7 | 13.8
2022-12-16 | 1120.415 | 70.215 | 7.1 | 13.7 | NOTAS
2022-12-17 | 1190.716 | 70.301 | 7.2 | 14 | 1. Si el valor de PH es menor a 6.0 y mayor a 8.5 se debe realizar lo siguiente:
2022-12-18 | 1259.93 | 69.214 | 7 | 14.1
2022-12-19 | 1330.055 | 70.125 | 7.1 | 14.3
2022-12-20 | 1400.08 | 70.025 | 7.1 | 14.4 | a. Volver a calibrar el equipo
2022-12-21 | 1469.441 | 69.361 | 7.2 | 14.5 | b. Tomar nuevamente la medida
2022-12-22 | 1538.891 | 69.45 | 7.3 | 14.6 | c. Si sigue fuera de rango se debe tomar una medicion en el estanque de cabecera
2022-12-23 | 1608.906 | 70.015 | 7 | 14
2022-12-24 | 1678.271 | 69.365 | 7.2 | 14.4 | d. Se debe informar inmediatamente al Dpto de Medio ambiente
2022-12-25 | 1748.696 | 70.425 | 7.1 | 14.2
2022-12-26 | 1818.85 | 70.154 | 7 | 14.6 | 2. Si el valor del caudal es mayor a 224.640 [m3/dia] se debe:
2022-12-27 | 1888.176 | 69.326 | 7 | 14.5
2022-12-28 | 1958.023 | 69.847 | 7 | 14.6
2022-12-29 | 2028.168 | 70.145 | 7.1 | 14.5 | a. Verificar estado del caudalimetro
2022-12-30 | 2098.424 | 70.256 | 7.2 | 14.6
2022-12-31 | 2168.042 | 69.618 | 7.1 | 14.7 | b. Bajar flujos de agua
14.7
Formulas:
Responsable : = +[Responsable :, row above]+1
Note on C9: Cardenas Cardenas, Bernardita Nataly: caudal acumulado del primer día del mes, menos el del último día del mes anterior, multiplicado por 1000
Note on C10: Cardenas Cardenas, Bernardita Nataly: caudal acumulado del primer día del mes, menos el del último día del mes anterior, multiplicado por 1000
Note on C11: Cardenas Cardenas, Bernardita Nataly: caudal acumulado del primer día del mes, menos el del último día del mes anterior, multiplicado por 1000
Note on C12: Cardenas Cardenas, Bernardita Nataly: caudal acumulado del primer día del mes, menos el del último día del mes anterior, multiplicado por 1000
Note on C13: Cardenas Cardenas, Bernardita Nataly: caudal acumulado del primer día del mes, menos el del último día del mes anterior, multiplicado por 1000
Note on C14: Cardenas Cardenas, Bernardita Nataly: caudal acumulado del primer día del mes, menos el del último día del mes anterior, multiplicado por 1000
Note on C15: Cardenas Cardenas, Bernardita Nataly: caudal acumulado del primer día del mes, menos el del último día del mes anterior, multiplicado por 1000
Note on C16: Cardenas Cardenas, Bernardita Nataly: caudal acumulado del primer día del mes, menos el del último día del mes anterior, multiplicado por 1000
Note on C17: Cardenas Cardenas, Bernardita Nataly: caudal acumulado del primer día del mes, menos el del último día del mes anterior, multiplicado por 1000
Note on C18: Cardenas Cardenas, Bernardita Nataly: caudal acumulado del primer día del mes, menos el del último día del mes anterior, multiplicado por 1000
Note on C19: Cardenas Cardenas, Bernardita Nataly: caudal acumulado del primer día del mes, menos el del último día del mes anterior, multiplicado por 1000
Note on C20: Cardenas Cardenas, Bernardita Nataly: caudal acumulado del primer día del mes, menos el del último día del mes anterior, multiplicado por 1000
Note on C21: Cardenas Cardenas, Bernardita Nataly: caudal acumulado del primer día del mes, menos el del último día del mes anterior, multiplicado por 1000
Note on C22: Cardenas Cardenas, Bernardita Nataly: caudal acumulado del primer día del mes, menos el del último día del mes anterior, multiplicado por 1000
Note on C23: Cardenas Cardenas, Bernardita Nataly: caudal acumulado del primer día del mes, menos el del último día del mes anterior, multiplicado por 1000
Note on C24: Cardenas Cardenas, Bernardita Nataly: caudal acumulado del primer día del mes, menos el del último día del mes anterior, multiplicado por 1000
Note on C25: Cardenas Cardenas, Bernardita Nataly: caudal acumulado del primer día del mes, menos el del último día del mes anterior, multiplicado por 1000
Note on C26: Cardenas Cardenas, Bernardita Nataly: caudal acumulado del primer día del mes, menos el del último día del mes anterior, multiplicado por 1000
Note on C27: Cardenas Cardenas, Bernardita Nataly: caudal acumulado del primer día del mes, menos el del último día del mes anterior, multiplicado por 1000
Note on C28: Cardenas Cardenas, Bernardita Nataly: caudal acumulado del primer día del mes, menos el del último día del mes anterior, multiplicado por 1000
Note on C29: Cardenas Cardenas, Bernardita Nataly: caudal acumulado del primer día del mes, menos el del último día del mes anterior, multiplicado por 1000
Note on C30: Cardenas Cardenas, Bernardita Nataly: caudal acumulado del primer día del mes, menos el del último día del mes anterior, multiplicado por 1000
Note on C31: Cardenas Cardenas, Bernardita Nataly: caudal acumulado del primer día del mes, menos el del último día del mes anterior, multiplicado por 1000
Note on C32: Cardenas Cardenas, Bernardita Nataly: caudal acumulado del primer día del mes, menos el del último día del mes anterior, multiplicado por 1000
Note on C33: Cardenas Cardenas, Bernardita Nataly: caudal acumulado del primer día del mes, menos el del último día del mes anterior, multiplicado por 1000
Note on C34: Cardenas Cardenas, Bernardita Nataly: caudal acumulado del primer día del mes, menos el del último día del mes anterior, multiplicado por 1000
Note on C35: Cardenas Cardenas, Bernardita Nataly: caudal acumulado del primer día del mes, menos el del último día del mes anterior, multiplicado por 1000
Note on C36: Cardenas Cardenas, Bernardita Nataly: caudal acumulado del primer día del mes, menos el del último día del mes anterior, multiplicado por 1000
Note on C37: Cardenas Cardenas, Bernardita Nataly: caudal acumulado del primer día del mes, menos el del último día del mes anterior, multiplicado por 1000
Note on C38: Cardenas Cardenas, Bernardita Nataly: caudal acumulado del primer día del mes, menos el del último día del mes anterior, multiplicado por 1000