## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
71918700-5 | UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO | UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO (HATCHERY DE ACUICULTURA) | PUNTO 1 INFILTRACION | Región de la Araucanía | Cautin | Temuco | calle sin nombre 0, Temuco, Región de la Araucanía | Datum | 19 | 713193 | 5713338 |  | DS 46-2002 | Tabla 1 | 4240 | 2007-12-21 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2022-01-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-02-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-03-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-04-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-05-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-06-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-07-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-08-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-09-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-10-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-11-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-12-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
71918700-5 | UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO (HATCHERY DE ACUICULTURA) | PUNTO 1 INFILTRACION | 9999999 | 0.43 | m3/h | 2022-03-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
71918700-5 | UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO (HATCHERY DE ACUICULTURA) | PUNTO 1 INFILTRACION | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 1 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
71918700-5 | UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO (HATCHERY DE ACUICULTURA) | PUNTO 1 INFILTRACION | Cloruros | mg/L | 250 | 21.3 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
71918700-5 | UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO (HATCHERY DE ACUICULTURA) | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 0.542 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
71918700-5 | UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO (HATCHERY DE ACUICULTURA) | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
71918700-5 | UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO (HATCHERY DE ACUICULTURA) | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
71918700-5 | UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO (HATCHERY DE ACUICULTURA) | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
71918700-5 | UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO (HATCHERY DE ACUICULTURA) | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
71918700-5 | UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO (HATCHERY DE ACUICULTURA) | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
71918700-5 | UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO (HATCHERY DE ACUICULTURA) | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
71918700-5 | UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO (HATCHERY DE ACUICULTURA) | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
71918700-5 | UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO (HATCHERY DE ACUICULTURA) | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
71918700-5 | UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO (HATCHERY DE ACUICULTURA) | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
71918700-5 | UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO (HATCHERY DE ACUICULTURA) | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
71918700-5 | UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO (HATCHERY DE ACUICULTURA) | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
71918700-5 | UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO (HATCHERY DE ACUICULTURA) | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
71918700-5 | UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO (HATCHERY DE ACUICULTURA) | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.17 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
71918700-5 | UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO (HATCHERY DE ACUICULTURA) | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
71918700-5 | UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO (HATCHERY DE ACUICULTURA) | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
71918700-5 | UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO (HATCHERY DE ACUICULTURA) | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
71918700-5 | UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO (HATCHERY DE ACUICULTURA) | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.19 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
71918700-5 | UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO (HATCHERY DE ACUICULTURA) | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.19 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
71918700-5 | UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO (HATCHERY DE ACUICULTURA) | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.41 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
71918700-5 | UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO (HATCHERY DE ACUICULTURA) | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
71918700-5 | UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO (HATCHERY DE ACUICULTURA) | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.58 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
71918700-5 | UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO (HATCHERY DE ACUICULTURA) | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
71918700-5 | UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO (HATCHERY DE ACUICULTURA) | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.19 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
71918700-5 | UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO (HATCHERY DE ACUICULTURA) | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.25 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango