## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
84100300-4 | SOC AGRICOLA Y GANADERA CURILEUFU LTDA | CULTIVOS ACUATICOS MANANTIALES S.A. (CENTRO CURILELFU 2) | EFLUENTE 1, SECTOR LAGUNA | Región de Los Ríos | Ranco | Lago Ranco | Lago Ranco, Región de Los Ríos | Datum | 19 | 711931 | 5527382 | RIO IGNAO | DS 90-2000 | Tabla 1 | 755 | 2010-03-25 | Si
84100300-4 | SOC AGRICOLA Y GANADERA CURILEUFU LTDA | CULTIVOS ACUATICOS MANANTIALES S.A. (CENTRO CURILELFU 2) | EFLUENTE 2, SECTOR DECANTADOR | Región de Los Ríos | Ranco | Lago Ranco | Lago Ranco, Región de Los Ríos | Datum | 19 | 712321 | 5527091 | RIO IGNAO | DS 90-2000 | Tabla 1 | 755 | 2010-03-25 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado EFLUENTE 1, SECTOR LAGUNA | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2022-01-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-02-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-03-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-04-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-05-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-06-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-07-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-08-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-09-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-11-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-12-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
Período evaluado EFLUENTE 2, SECTOR DECANTADOR | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2022-01-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-02-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-03-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-04-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-05-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-06-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-07-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-08-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-09-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-10-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-11-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-12-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
84100300-4 | CULTIVOS ACUATICOS MANANTIALES S.A. (CENTRO CURILELFU 2) | EFLUENTE 1, SECTOR LAGUNA | 51840 | 10519 | m3/dia | 2022-09-01 | Autocontrol
84100300-4 | CULTIVOS ACUATICOS MANANTIALES S.A. (CENTRO CURILELFU 2) | EFLUENTE 1, SECTOR LAGUNA | 51840 | 10519 | m3/dia | 2022-09-01 | Autocontrol
84100300-4 | CULTIVOS ACUATICOS MANANTIALES S.A. (CENTRO CURILELFU 2) | EFLUENTE 1, SECTOR LAGUNA | 51840 | 10422 | m3/dia | 2022-10-01 | Autocontrol
84100300-4 | CULTIVOS ACUATICOS MANANTIALES S.A. (CENTRO CURILELFU 2) | EFLUENTE 1, SECTOR LAGUNA | 51840 | 10282 | m3/dia | 2022-10-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
84100300-4 | CULTIVOS ACUATICOS MANANTIALES S.A. (CENTRO CURILELFU 2) | EFLUENTE 1, SECTOR LAGUNA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
84100300-4 | CULTIVOS ACUATICOS MANANTIALES S.A. (CENTRO CURILELFU 2) | EFLUENTE 1, SECTOR LAGUNA | Cloruros | mg/L | 400 | 4.98 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
84100300-4 | CULTIVOS ACUATICOS MANANTIALES S.A. (CENTRO CURILELFU 2) | EFLUENTE 1, SECTOR LAGUNA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 6.81 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
84100300-4 | CULTIVOS ACUATICOS MANANTIALES S.A. (CENTRO CURILELFU 2) | EFLUENTE 1, SECTOR LAGUNA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
84100300-4 | CULTIVOS ACUATICOS MANANTIALES S.A. (CENTRO CURILELFU 2) | EFLUENTE 1, SECTOR LAGUNA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.27 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
84100300-4 | CULTIVOS ACUATICOS MANANTIALES S.A. (CENTRO CURILELFU 2) | EFLUENTE 1, SECTOR LAGUNA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2022-10-01 | Autocontrol | valor en rango
84100300-4 | CULTIVOS ACUATICOS MANANTIALES S.A. (CENTRO CURILELFU 2) | EFLUENTE 1, SECTOR LAGUNA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
84100300-4 | CULTIVOS ACUATICOS MANANTIALES S.A. (CENTRO CURILELFU 2) | EFLUENTE 1, SECTOR LAGUNA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
84100300-4 | CULTIVOS ACUATICOS MANANTIALES S.A. (CENTRO CURILELFU 2) | EFLUENTE 1, SECTOR LAGUNA | Temperatura | °C | 35 | 7.1 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
84100300-4 | CULTIVOS ACUATICOS MANANTIALES S.A. (CENTRO CURILELFU 2) | EFLUENTE 1, SECTOR LAGUNA | Caudal | m3/dia | 51840 | 10282 | 2022-10-01 | Autocontrol
84100300-4 | CULTIVOS ACUATICOS MANANTIALES S.A. (CENTRO CURILELFU 2) | EFLUENTE 1, SECTOR LAGUNA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
84100300-4 | CULTIVOS ACUATICOS MANANTIALES S.A. (CENTRO CURILELFU 2) | EFLUENTE 1, SECTOR LAGUNA | Caudal | m3/dia | 51840 | 10422 | 2022-10-01 | Autocontrol
84100300-4 | CULTIVOS ACUATICOS MANANTIALES S.A. (CENTRO CURILELFU 2) | EFLUENTE 1, SECTOR LAGUNA | Cloruros | mg/L | 400 | 3 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
84100300-4 | CULTIVOS ACUATICOS MANANTIALES S.A. (CENTRO CURILELFU 2) | EFLUENTE 1, SECTOR LAGUNA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 3.84 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
84100300-4 | CULTIVOS ACUATICOS MANANTIALES S.A. (CENTRO CURILELFU 2) | EFLUENTE 1, SECTOR LAGUNA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
84100300-4 | CULTIVOS ACUATICOS MANANTIALES S.A. (CENTRO CURILELFU 2) | EFLUENTE 1, SECTOR LAGUNA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.15 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
84100300-4 | CULTIVOS ACUATICOS MANANTIALES S.A. (CENTRO CURILELFU 2) | EFLUENTE 1, SECTOR LAGUNA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
84100300-4 | CULTIVOS ACUATICOS MANANTIALES S.A. (CENTRO CURILELFU 2) | EFLUENTE 1, SECTOR LAGUNA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
84100300-4 | CULTIVOS ACUATICOS MANANTIALES S.A. (CENTRO CURILELFU 2) | EFLUENTE 1, SECTOR LAGUNA | Temperatura | °C | 35 | 6.7 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
84100300-4 | CULTIVOS ACUATICOS MANANTIALES S.A. (CENTRO CURILELFU 2) | EFLUENTE 1, SECTOR LAGUNA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2022-10-01 | Autocontrol | valor en rango
84100300-4 | CULTIVOS ACUATICOS MANANTIALES S.A. (CENTRO CURILELFU 2) | EFLUENTE 1, SECTOR LAGUNA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1.66 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
84100300-4 | CULTIVOS ACUATICOS MANANTIALES S.A. (CENTRO CURILELFU 2) | EFLUENTE 1, SECTOR LAGUNA | Cloruros | mg/L | 400 | 4.36 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
84100300-4 | CULTIVOS ACUATICOS MANANTIALES S.A. (CENTRO CURILELFU 2) | EFLUENTE 1, SECTOR LAGUNA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 3.52 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
84100300-4 | CULTIVOS ACUATICOS MANANTIALES S.A. (CENTRO CURILELFU 2) | EFLUENTE 1, SECTOR LAGUNA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
84100300-4 | CULTIVOS ACUATICOS MANANTIALES S.A. (CENTRO CURILELFU 2) | EFLUENTE 1, SECTOR LAGUNA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.97 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
84100300-4 | CULTIVOS ACUATICOS MANANTIALES S.A. (CENTRO CURILELFU 2) | EFLUENTE 1, SECTOR LAGUNA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2022-09-01 | Autocontrol | valor en rango
84100300-4 | CULTIVOS ACUATICOS MANANTIALES S.A. (CENTRO CURILELFU 2) | EFLUENTE 1, SECTOR LAGUNA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
84100300-4 | CULTIVOS ACUATICOS MANANTIALES S.A. (CENTRO CURILELFU 2) | EFLUENTE 1, SECTOR LAGUNA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
84100300-4 | CULTIVOS ACUATICOS MANANTIALES S.A. (CENTRO CURILELFU 2) | EFLUENTE 1, SECTOR LAGUNA | Temperatura | °C | 35 | 6.5 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
84100300-4 | CULTIVOS ACUATICOS MANANTIALES S.A. (CENTRO CURILELFU 2) | EFLUENTE 1, SECTOR LAGUNA | Caudal | m3/dia | 51840 | 10519 | 2022-09-01 | Autocontrol
84100300-4 | CULTIVOS ACUATICOS MANANTIALES S.A. (CENTRO CURILELFU 2) | EFLUENTE 1, SECTOR LAGUNA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
84100300-4 | CULTIVOS ACUATICOS MANANTIALES S.A. (CENTRO CURILELFU 2) | EFLUENTE 1, SECTOR LAGUNA | Cloruros | mg/L | 400 | 5.94 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
84100300-4 | CULTIVOS ACUATICOS MANANTIALES S.A. (CENTRO CURILELFU 2) | EFLUENTE 1, SECTOR LAGUNA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2.9 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
84100300-4 | CULTIVOS ACUATICOS MANANTIALES S.A. (CENTRO CURILELFU 2) | EFLUENTE 1, SECTOR LAGUNA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
84100300-4 | CULTIVOS ACUATICOS MANANTIALES S.A. (CENTRO CURILELFU 2) | EFLUENTE 1, SECTOR LAGUNA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.2 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
84100300-4 | CULTIVOS ACUATICOS MANANTIALES S.A. (CENTRO CURILELFU 2) | EFLUENTE 1, SECTOR LAGUNA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2022-09-01 | Autocontrol | valor en rango
84100300-4 | CULTIVOS ACUATICOS MANANTIALES S.A. (CENTRO CURILELFU 2) | EFLUENTE 1, SECTOR LAGUNA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
84100300-4 | CULTIVOS ACUATICOS MANANTIALES S.A. (CENTRO CURILELFU 2) | EFLUENTE 1, SECTOR LAGUNA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
84100300-4 | CULTIVOS ACUATICOS MANANTIALES S.A. (CENTRO CURILELFU 2) | EFLUENTE 1, SECTOR LAGUNA | Temperatura | °C | 35 | 6.5 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
84100300-4 | CULTIVOS ACUATICOS MANANTIALES S.A. (CENTRO CURILELFU 2) | EFLUENTE 1, SECTOR LAGUNA | Caudal | m3/dia | 51840 | 10519 | 2022-09-01 | Autocontrol