## Caudal
REGISTRO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
MEDICIÓN CAUDAL, PH Y O2 |  |  | Código | : R-AMB-04
|  |  | Fecha | : 01/04/2022
|  |  | Revisión | : 01
Responsable : |  |  | PISCICULTURA (NOMBRE UNIDAD)
Tabla N°1, parametros Efluente |  |  | Tabla N°2, parametros Afluente
FECHA | CAUDAL ACUMULADO [m3] | CAUDAL [m3/d] | Días | Oxigeno (mg/L) | PH |  | CAUDAL [m3/dia]
2022-04-01 | 38 | 10000 |  |  | PH MIN | PH MAX
2022-04-02 | 43 | 5000 | 1
2022-04-03 | 50 | 7000 | 2
2022-04-04 | 54 | 4000 | 4
2022-04-05 | 56 | 2000 | 5
2022-04-06 | 58 | 2000 | 6
2022-04-07 | 67 | 9000 | 7
2022-04-08 | 74 | 7000 | 8
2022-04-09 | 79 | 5000 | 9
2022-04-10 | 90 | 11000 | 10
2022-04-11 | 95 | 5000 | 11
2022-04-12 | 102 | 7000 | 12
2022-04-13 | 105 | 3000 | 13
2022-04-14 | 108 | 3000 | 14
2022-04-15 | 115 | 7000 | 15
2022-04-16 | 123 | 8000 | 16
2022-04-17 | 130 | 7000 | 17
2022-04-18 | 140 | 10000 | 18
2022-04-19 | 151 | 11000 | 19
2022-04-20 | 158 | 7000 | 20
2022-04-21 | 168 | 10000 | 21
2022-04-22 | 173 | 5000 | 22
2022-04-23 | 181 | 8000 | 23
2022-04-24 | 190 | 9000 | 24
2022-04-25 | 199 | 9000 | 25
2022-04-26 | 208 | 9000 | 26
2022-04-27 | 217 | 9000 | 27
2022-04-28 | 225 | 8000 | 28
2022-04-29 | 232 | 7000 | 29
2022-04-30 | 240 | 8000 | 30
NOTA |  |  | NOTA
1. Si el valor del caudal es mayor a lo autorizado por cada RPM, se debe: |  |  | 1. Pisciculturas que cuenten con certificacion BAP deberan tomar el valor de oxigeno y pH al menos una vez al mes en afluente.
a. Verificar estado del caudalimetro |  |  | 2. Caudal de ingreso debe ser registrado en forma diaria.
b. Bajar flujos de agua
Note on B10: Cardenas Cardenas, Bernardita Nataly: caudal acumulado del primer día del mes, menos el del último día del mes anterior, multiplicado por 1000
Note on C10: Cardenas Cardenas, Bernardita Nataly: caudal acumulado del primer día del mes, menos el del último día del mes anterior, multiplicado por 1000