## Caudal
REGISTRO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
MEDICIÓN CAUDAL, PH Y O2 |  |  | Código | : R-AMB-04
|  |  | Fecha | : 01/04/2022
|  |  | Revisión | : 01
Responsable : |  |  | PISCICULTURA (NOMBRE UNIDAD)
Tabla N°1, parametros Efluente |  |  | Tabla N°2, parametros Afluente
FECHA | CAUDAL ACUMULADO [m3] | CAUDAL [m3/d] | Días | Oxigeno (mg/L) | PH |  | CAUDAL [m3/dia]
2022-05-01 | 249 | 8000 |  |  | PH MIN | PH MAX
2022-05-02 | 256 | 7000 | 1
2022-05-03 | 264 | 8000 | 2
2022-05-04 | 271 | 7000 | 4
2022-05-05 | 282 | 11000 | 5
2022-05-06 | 291 | 9000 | 6
2022-05-07 | 301 | 10000 | 7
2022-05-08 | 310 | 9000 | 8
2022-05-09 | 319 | 9000 | 9
2022-05-10 | 328 | 9000 | 10
2022-05-11 | 338 | 10000 | 11
2022-05-12 | 348 | 10000 | 12
2022-05-13 | 357 | 9000 | 13
2022-05-14 | 367 | 10000 | 14
2022-05-15 | 378 | 11000 | 15
2022-05-16 | 385 | 7000 | 16
2022-05-17 | 393 | 8000 | 17
2022-05-18 | 402 | 9000 | 18
2022-05-19 | 410 | 8000 | 19
2022-05-20 | 420 | 10000 | 20
2022-05-21 | 429 | 9000 | 21
2022-05-22 | 437 | 8000 | 22
2022-05-23 | 446 | 9000 | 23
2022-05-24 | 456 | 10000 | 24
2022-05-25 | 464 | 8000 | 25
2022-05-26 | 470 | 6000 | 26
2022-05-27 | 479 | 9000 | 27
2022-05-28 | 487 | 8000 | 28
2022-05-29 | 496 | 9000 | 29
2022-05-30 | 504 | 8000 | 30
2022-05-31 | 510 | 6000 | 31
NOTA |  |  | NOTA
1. Si el valor del caudal es mayor a lo autorizado por cada RPM, se debe: |  |  | 1. Pisciculturas que cuenten con certificacion BAP deberan tomar el valor de oxigeno y pH al menos una vez al mes en afluente.
a. Verificar estado del caudalimetro |  |  | 2. Caudal de ingreso debe ser registrado en forma diaria.
b. Bajar flujos de agua
Note on B10: Cardenas Cardenas, Bernardita Nataly: caudal acumulado del primer día del mes, menos el del último día del mes anterior, multiplicado por 1000
Note on C10: Cardenas Cardenas, Bernardita Nataly: caudal acumulado del primer día del mes, menos el del último día del mes anterior, multiplicado por 1000