## Caudal
REGISTRO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
MEDICIÓN CAUDAL, PH Y O2 |  |  | Código | : R-AMB-04
|  |  | Fecha | : 01/04/2022
|  |  | Revisión | : 01
Responsable : |  |  | PISCICULTURA (NOMBRE UNIDAD)
Tabla N°1, parametros Efluente |  |  | Tabla N°2, parametros Afluente
FECHA | CAUDAL ACUMULADO [m3] | CAUDAL [m3/d] | Días | Oxigeno (mg/L) | PH |  | CAUDAL [m3/dia]
2022-07-01 | 680 | 5000 |  |  | PH MIN | PH MAX
2022-07-02 | 687 | 7000 | 1
2022-07-03 | 694 | 7000 | 2
2022-07-04 | 704 | 10000 | 4
2022-07-05 | 710 | 6000 | 5
2022-07-06 | 718 | 8000 | 6
2022-07-07 | 725 | 7000 | 7
2022-07-08 | 732 | 7000 | 8
2022-07-09 | 737 | 5000 | 9
2022-07-10 | 743 | 6000 | 10
2022-07-11 | 748 | 5000 | 11
2022-07-12 | 757 | 9000 | 12
2022-07-13 | 764 | 7000 | 13
2022-07-14 | 772 | 8000 | 14
2022-07-15 | 781 | 9000 | 15
2022-07-16 | 789 | 8000 | 16
2022-07-17 | 797 | 8000 | 17
2022-07-18 | 807 | 10000 | 18
2022-07-19 | 815 | 8000 | 19
2022-07-20 | 822 | 7000 | 20
2022-07-21 | 832 | 10000 | 21
2022-07-22 | 841 | 9000 | 22
2022-07-23 | 845 | 4000 | 23
2022-07-24 | 852 | 7000 | 24
2022-07-25 | 858 | 6000 | 25
2022-07-26 | 868 | 10000 | 26
2022-07-27 | 872 | 4000 | 27
2022-07-28 | 880 | 8000 | 28
2022-07-29 | 885 | 5000 | 29
2022-07-30 | 892 | 7000 | 30
2022-07-31 | 900 | 8000 | 31
NOTA |  |  | NOTA
1. Si el valor del caudal es mayor a lo autorizado por cada RPM, se debe: |  |  | 1. Pisciculturas que cuenten con certificacion BAP deberan tomar el valor de oxigeno y pH al menos una vez al mes en afluente.
a. Verificar estado del caudalimetro |  |  | 2. Caudal de ingreso debe ser registrado en forma diaria.
b. Bajar flujos de agua
Note on B10: Cardenas Cardenas, Bernardita Nataly: caudal acumulado del primer día del mes, menos el del último día del mes anterior, multiplicado por 1000
Note on C10: Cardenas Cardenas, Bernardita Nataly: caudal acumulado del primer día del mes, menos el del último día del mes anterior, multiplicado por 1000