## Caudal
REGISTRO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
MEDICIÓN CAUDAL, PH Y O2 |  |  |  | Código | : R-AMB-04
Fecha
|  |  |  | Revisión | : 01
Responsable : |  |  |  | PISCICULTURA (NOMBRE UNIDAD)
Tabla N°1, parametros Efluente |  |  |  | Tabla N°2, parametros Afluente
FECHA | CAUDAL ACUMULADO [m3] | CAUDAL [m3/d] |  | Días | Oxigeno (mg/L) | PH |  | CAUDAL [m3/dia]
2022-09-01 | 1143 | 6000 |  |  |  | PH MIN | PH MAX
2022-09-02 | 1155 | 12000 |  | 1
2022-09-03 | 1163 | 8000 |  | 2
2022-09-04 | 1170 | 7000 |  | 4
2022-09-05 | 1176 | 6000 |  | 5
2022-09-06 | 1184 | 8000 |  | 6
2022-09-07 | 1190 | 6000 |  | 7
2022-09-08 | 1198 | 8000 |  | 8
2022-09-09 | 1207 | 9000 |  | 9
2022-09-10 | 1214 | 7000 |  | 10
2022-09-11 | 1220 | 6000 |  | 11
2022-09-12 | 1227 | 7000 |  | 12
2022-09-13 | 1237 | 10000 |  | 13
2022-09-14 | 1246 | 9000 |  | 14
2022-09-15 | 1255 | 9000 |  | 15
2022-09-16 | 1264 | 9000 |  | 16
2022-09-17 | 1273 | 9000 |  | 17
2022-09-18 | 1281 | 8000 |  | 18
2022-09-19 | 1290 | 9000 |  | 19
2022-09-20 | 1296 | 6000 |  | 20
2022-09-21 | 1305 | 9000 |  | 21
2022-09-22 | 1312 | 7000 |  | 22
2022-09-23 | 1319 | 7000 |  | 23
2022-09-24 | 1327 | 8000 |  | 24
2022-09-25 | 1335 | 8000 |  | 25
2022-09-26 | 1342 | 7000 |  | 26
2022-09-27 | 1348 | 6000 |  | 27
2022-09-28 | 1355 | 7000 |  | 28
2022-09-29 | 1363 | 8000 |  | 29
2022-09-30 | 1372 | 9000 |  | 30
235000
NOTA |  |  |  | NOTA
1. Si el valor del caudal es mayor a lo autorizado por cada RPM, se debe: |  |  |  | 1. Pisciculturas que cuenten con certificacion BAP deberan tomar el valor de oxigeno y pH al menos una vez al mes en afluente.
a. Verificar estado del caudalimetro |  |  |  | 2. Caudal de ingreso debe ser registrado en forma diaria.
b. Bajar flujos de agua
Note on B10: Cardenas Cardenas, Bernardita Nataly: caudal acumulado del primer día del mes, menos el del último día del mes anterior, multiplicado por 1000
Note on C10: Cardenas Cardenas, Bernardita Nataly: caudal acumulado del primer día del mes, menos el del último día del mes anterior, multiplicado por 1000