## Caudal
REGISTRO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
MEDICIÓN CAUDAL, PH Y O2 |  |  | Código | : R-AMB-04
|  |  | Fecha | : 01/04/2022
|  |  | Revisión | : 01
Responsable : |  |  | PISCICULTURA (NOMBRE UNIDAD)
Tabla N°1, parametros Efluente |  |  | Tabla N°2, parametros Afluente
FECHA | CAUDAL ACUMULADO [m3] | CAUDAL [m3/d] | Días | Oxigeno (mg/L) | PH |  | CAUDAL [m3/dia]
2022-06-01 | 515 | 5000 |  |  | PH MIN | PH MAX
2022-06-02 | 518 | 3000 | 1
2022-06-03 | 521 | 3000 | 2
2022-06-04 | 525 | 4000 | 4
2022-06-05 | 527 | 2000 | 5
2022-06-06 | 530 | 3000 | 6
2022-06-07 | 532 | 2000 | 7
2022-06-08 | 535 | 3000 | 8
2022-06-09 | 537 | 2000 | 9
2022-06-10 | 540 | 3000 | 10
2022-06-11 | 543 | 3000 | 11
2022-06-12 | 546 | 3000 | 12
2022-06-13 | 549 | 3000 | 13
2022-06-14 | 552 | 3000 | 14
2022-06-15 | 559 | 7000 | 15
2022-06-16 | 567 | 8000 | 16
2022-06-17 | 576 | 9000 | 17
2022-06-18 | 584 | 8000 | 18
2022-06-19 | 592 | 8000 | 19
2022-06-20 | 599 | 7000 | 20
2022-06-21 | 608 | 9000 | 21
2022-06-22 | 616 | 8000 | 22
2022-06-23 | 625 | 9000 | 23
2022-06-24 | 631 | 6000 | 24
2022-06-25 | 639 | 8000 | 25
2022-06-26 | 645 | 6000 | 26
2022-06-27 | 652 | 7000 | 27
2022-06-28 | 662 | 10000 | 28
2022-06-29 | 670 | 8000 | 29
2022-06-30 | 675 | 5000 | 30
NOTA |  |  | NOTA
1. Si el valor del caudal es mayor a lo autorizado por cada RPM, se debe: |  |  | 1. Pisciculturas que cuenten con certificacion BAP deberan tomar el valor de oxigeno y pH al menos una vez al mes en afluente.
a. Verificar estado del caudalimetro |  |  | 2. Caudal de ingreso debe ser registrado en forma diaria.
b. Bajar flujos de agua
Note on B10: Cardenas Cardenas, Bernardita Nataly: caudal acumulado del primer día del mes, menos el del último día del mes anterior, multiplicado por 1000
Note on C10: Cardenas Cardenas, Bernardita Nataly: caudal acumulado del primer día del mes, menos el del último día del mes anterior, multiplicado por 1000