## Caudal Marzo
REGISTRO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
MEDICIÓN CAUDAL, PH Y TEMPERATURA | [5 empty] | Codigo | : R-GEN-AMB-07
[6 empty] | Fecha | : 21/08/2019
[6 empty] | Revisión | : 07
Responsable : | Cristian Scheinfelt |  |  |  | PISCICULTURA PARGUA
FECHA | CAUDAL ACUMULADO [m3] | CAUDAL [m3/d] | PH | TEMPERATURA [ºC] | CALIBRACION MEDIDOR PH |  |  | Días | TEMP MAX (°C) | PH |  | CAUDAL MAX [m3/dia]
2022-03-01 | 2603 | 7000 | 7.06 | 14.2
2022-03-02 | 2610 | 7000 | 7.1 | 14.9 | FECHA | ESTADO | REALIZADO POR: |  |  | PH MIN | PH MAX
2022-03-03 | 2615 | 5000 | 7.12 | 15.1 |  |  |  | 1
2022-03-04 | 2622 | 7000 | 7.16 | 14 |  |  |  | 2
2022-03-05 | 2629 | 7000 | 7.18 | 13.8 |  |  |  | 4
2022-03-06 | 2636 | 7000 | 7.25 | 13.4 |  |  |  | 5
2022-03-07 | 2643 | 7000 | 7.23 | 13.8 |  |  |  | 6
2022-03-08 | 2651 | 8000 | 7.5 | 13.7 |  |  |  | 7
2022-03-09 | 2659 | 8000 | 7.13 | 12.9 | OBSERVACIONES |  |  | 8
2022-03-10 | 2667 | 8000 | 6.98 | 14 |  |  |  | 9
2022-03-11 | 2674 | 7000 | 7.1 | 14.5 |  |  |  | 10
2022-03-12 | 2681 | 7000 | 7.2 | 14.9 |  |  |  | 11
2022-03-13 | 2688 | 7000 | 7.2 | 14.6 |  |  |  | 12
2022-03-14 | 2695 | 7000 | 7.1 | 14.5 |  |  |  | 13
2022-03-15 | 2702 | 7000 | 7 | 14.6 |  |  |  | 14
2022-03-16 | 2708 | 6000 | 7.1 | 14.8 |  |  |  | 15
2022-03-17 | 2716 | 8000 | 7.14 | 14 | NOTAS |  |  | 16
2022-03-18 | 2724 | 8000 | 7.1 | 14.3 | 1. Si el valor de PH es menor a 6.0 y mayor a 8.5 se debe realizar lo siguiente: |  |  | 17
2022-03-19 | 2732 | 8000 | 7.27 | 15.2 |  |  |  | 18
2022-03-20 | 2740 | 8000 | 7.2 | 15 |  |  |  | 19
2022-03-21 | 2748 | 8000 | 7.21 | 15.2 | a. Volver a calibrar el equipo |  |  | 20
2022-03-22 | 2757 | 9000 | 7.3 | 13 | b. Tomar nuevamente la medida |  |  | 21
2022-03-23 | 2765 | 8000 | 7.26 | 12.8 | c. Si sigue fuera de rango se debe tomar una medicion en el estanque de cabecera |  |  | 22
2022-03-24 | 2774 | 9000 | 7.42 | 12.3 |  |  |  | 23
2022-03-25 | 2781 | 7000 | 7.28 | 12.9 | d. Se debe informar inmediatamente al Dpto de Medio ambiente |  |  | 24
2022-03-26 | 2788 | 7000 | 7.3 | 13.4 |  |  |  | 25
2022-03-27 | 2796 | 8000 | 7.2 | 13.5 | 2. Si el valor del caudal es mayor a 224.640 [m3/dia] se debe: |  |  | 26
2022-03-28 | 2804 | 8000 | 7.35 | 12.6
2022-03-29 | 2812 | 8000 | 7.2 | 12.8
2022-03-30 | 2820 | 8000 | 7 | 12.7
2022-03-31 | 2827 | 7000 | 7.3 | 11.8 |  |  |  | 27
Caudal : (x1000)
[5 empty] | 231000 | 231000
Note on C9: Cardenas Cardenas, Bernardita Nataly: caudal acumulado del primer día del mes, menos el del último día del mes anterior, multiplicado por 1000