## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
96653150-9 | YADRAN QUELLON S A | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Región de los Lagos | Chiloe | Quellón | Quellón Viejo S/N, Quellón, Región de los Lagos | Datum | 18 | 610269 | 5222670 | BAHÍA DE QUELLÓN | DS 90-2000 | Tabla 5 | 767 | 2009-06-19 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2022-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-06-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2022-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-09-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | 9999999 | 1144.5 | m3/dia | 2022-01-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | 9999999 | 592.06 | m3/dia | 2022-02-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | 9999999 | 1281.82 | m3/dia | 2022-03-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | 9999999 | 379.55 | m3/dia | 2022-04-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | 9999999 | 493.36 | m3/dia | 2022-05-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | 9999999 | 870.38 | m3/dia | 2022-06-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | 9999999 | 560.71 | m3/dia | 2022-07-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | 9999999 | 602.75 | m3/dia | 2022-07-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | 9999999 | 493.36 | m3/dia | 2022-08-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | 9999999 | 962.89 | m3/dia | 2022-09-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | 9999999 | 708.55 | m3/dia | 2022-10-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | 9999999 | 1606.24 | m3/dia | 2022-11-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | 9999999 | 1529.15 | m3/dia | 2022-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 33 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.4 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.8 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 16 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.6 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 40 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.8 | 2022-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | SAAM | mg/L | 15 | 0.11 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 6 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5.46 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.8 | 2022-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 28 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.4 | 2022-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | SAAM | mg/L | 15 | 0.16 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 20 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.6 | 2022-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 8 | 2022-07-01 | Remuestreo | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 19 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.5 | 2022-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | SAAM | mg/L | 15 | 0.04 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 29 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.1 | 2022-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.7 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 10.9 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.7 | 2022-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | SAAM | mg/L | 15 | 2.01 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 6 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 416 | 2022-07-01 | Autocontrol | 38,7 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.9 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 34 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %