## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
87782700-3 | PROCESADORA AGUAS CLARAS LIMITADA | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Región de los Lagos | Llanquihue | Calbuco | Calbuco, Región de los Lagos | Datum | 19 | 654795 | 5372431 | CANAL CALBUCO | DS 90-2000 | Tabla 5 | 784 | 2012-07-18 | Si
87782700-3 | PROCESADORA AGUAS CLARAS LIMITADA | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Región de los Lagos | Llanquihue | Calbuco | Calbuco, Región de los Lagos | Datum | 19 | 654795 | 5372431 | CANAL CALBUCO | DS 90-2000 | Tabla 5 | 682 | 2011-06-02 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2022-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2022-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-09-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | 9999999 | 1010 | m3/dia | 2022-01-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | 9999999 | 1010 | m3/dia | 2022-01-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | 9999999 | 821 | m3/dia | 2022-02-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | 9999999 | 821 | m3/dia | 2022-02-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | 9999999 | 1115 | m3/dia | 2022-03-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | 9999999 | 1115 | m3/dia | 2022-03-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | 9999999 | 644.97 | m3/dia | 2022-04-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | 9999999 | 944.97 | m3/dia | 2022-04-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | 9999999 | 432.1 | m3/dia | 2022-05-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | 9999999 | 432.1 | m3/dia | 2022-05-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | 9999999 | 432.1 | m3/dia | 2022-05-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | 9999999 | 781.4 | m3/dia | 2022-06-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | 9999999 | 781.4 | m3/dia | 2022-06-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | 9999999 | 601.58 | m3/dia | 2022-07-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | 9999999 | 601.58 | m3/dia | 2022-07-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | 9999999 | 404 | m3/dia | 2022-08-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | 9999999 | 404 | m3/dia | 2022-08-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | 9999999 | 383.92 | m3/dia | 2022-09-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | 9999999 | 383.92 | m3/dia | 2022-09-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | 9999999 | 715.85 | m3/dia | 2022-10-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | 9999999 | 715.85 | m3/dia | 2022-10-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | 9999999 | 1078 | m3/dia | 2022-11-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | 9999999 | 1078 | m3/dia | 2022-11-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | 9999999 | 1078 | m3/dia | 2022-11-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | 9999999 | 1078 | m3/dia | 2022-11-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | 9999999 | 1286 | m3/dia | 2022-12-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | 9999999 | 1286 | m3/dia | 2022-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Aluminio | mg/L | 10 | 2.07 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 1.4 | 2022-02-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | SAAM | mg/L | 15 | 0.149 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 60 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Zinc | mg/L | 5 | 0.401 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Pentaclorofenol | mg/L |  | 1 | 2022-02-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.435 | 2022-02-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.005 | 2022-02-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Triclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2022-02-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Tricloroeteno | mg/L |  | 0.01 | 2022-02-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.8 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.6 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Temperatura | °C |  | 8.3 | 2022-02-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Caudal | m3/dia |  | 821 | 2022-02-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Caudal | m3/dia |  | 1115 | 2022-03-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Temperatura | °C |  | 9.3 | 2022-03-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.8 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Aluminio | mg/L | 10 | 1.43 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.45 | 2022-03-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 176 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Zinc | mg/L | 5 | 0.307 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2022-03-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.005 | 2022-03-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.005 | 2022-03-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Triclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2022-03-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Tricloroeteno | mg/L |  | 0.01 | 2022-03-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Aluminio | mg/L | 10 | 1.57 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.81 | 2022-01-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 115 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Zinc | mg/L | 5 | 0.157 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Pentaclorofenol | mg/L |  | 1 | 2022-01-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 2.1 | 2022-01-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.005 | 2022-01-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Triclorometano | mg/L |  | 0.413 | 2022-01-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Tricloroeteno | mg/L |  | 0.001 | 2022-01-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.5 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 2.3 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Temperatura | °C |  | 9.7 | 2022-01-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Caudal | m3/dia |  | 1010 | 2022-01-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Caudal | m3/dia |  | 716 | 2022-10-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 1.8 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Temperatura | °C |  | 6.7 | 2022-10-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.7 | 2022-10-01 | Autocontrol | valor en rango
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Aluminio | mg/L | 10 | 0.872 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.43 | 2022-09-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 62 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Zinc | mg/L | 5 | 0.295 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2022-09-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.005 | 2022-09-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.005 | 2022-09-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Triclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2022-09-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Tricloroeteno | mg/L |  | 0.01 | 2022-09-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7 | 2022-09-01 | Autocontrol | valor en rango
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 1.5 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Temperatura | °C |  | 9.1 | 2022-09-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Caudal | m3/dia |  | 384 | 2022-09-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.7 | 2022-08-01 | Autocontrol | valor en rango
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 1 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Temperatura | °C |  | 8.4 | 2022-08-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Caudal | m3/dia |  | 404 | 2022-08-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Aluminio | mg/L | 10 | 1.71 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 1.57 | 2022-08-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | SAAM | mg/L | 15 | 0.297 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 47.5 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Zinc | mg/L | 5 | 0.217 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Pentaclorofenol | mg/L |  | 1 | 2022-08-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.005 | 2022-08-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.024 | 2022-08-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Triclorometano | mg/L |  | 0.007 | 2022-08-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Tricloroeteno | mg/L |  | 0.01 | 2022-08-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Aluminio | mg/L | 10 | 0.867 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 1.58 | 2022-07-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | SAAM | mg/L | 15 | 0.123 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 178 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Zinc | mg/L | 5 | 0.142 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2022-07-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.008 | 2022-07-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.005 | 2022-07-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Triclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2022-07-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Tricloroeteno | mg/L |  | 0.01 | 2022-07-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2022-07-01 | Autocontrol | valor en rango
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Temperatura | °C |  | 9 | 2022-07-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Caudal | m3/dia |  | 602 | 2022-07-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Temperatura | °C |  | 8.3 | 2022-06-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.7 | 2022-06-01 | Autocontrol | valor en rango
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Aluminio | mg/L | 10 | 0.592 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.45 | 2022-06-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | SAAM | mg/L | 15 | 0.106 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 62 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Zinc | mg/L | 5 | 0.065 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2022-06-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.02 | 2022-06-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.005 | 2022-06-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Triclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2022-06-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Tricloroeteno | mg/L |  | 0.01 | 2022-06-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Caudal | m3/dia |  | 781 | 2022-06-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2022-05-01 | Autocontrol | valor en rango
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Temperatura | °C |  | 9.9 | 2022-05-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Caudal | m3/dia |  | 432 | 2022-05-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1.78 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Aluminio | mg/L | 10 | 0.774 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.91 | 2022-05-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2022-05-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | SAAM | mg/L | 15 | 0.134 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 360 | 2022-05-01 | Autocontrol | 20 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.005 | 2022-05-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Tricloroeteno | mg/L |  | 0.01 | 2022-05-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Triclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2022-05-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.006 | 2022-05-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Zinc | mg/L | 5 | 0.138 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.9 | 2022-11-01 | Autocontrol | valor en rango
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.7 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Temperatura | °C |  | 10.6 | 2022-11-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Caudal | m3/dia |  | 1078 | 2022-11-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | DBO5 | mgO2/L |  | 235.75 | 2022-11-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Caudal | m3/dia |  | 1078 | 2022-11-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Aluminio | mg/L | 10 | 1.22 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 1.9 | 2022-11-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | SAAM | mg/L | 15 | 0.31 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 137 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Zinc | mg/L | 5 | 0.412 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2022-11-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.029 | 2022-11-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.02 | 2022-11-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Triclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2022-11-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Tricloroeteno | mg/L |  | 0.01 | 2022-11-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Fósforo | mg/L |  | 3.9 | 2022-11-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 39.7 | 2022-11-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Aluminio | mg/L | 10 | 0.828 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.1 | 2022-10-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 127 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Zinc | mg/L | 5 | 0.205 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2022-10-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.007 | 2022-10-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.005 | 2022-10-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Triclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2022-10-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Tricloroeteno | mg/L |  | 0.01 | 2022-10-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 64 | 2022-05-01 | Remuestreo | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 228 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Zinc | mg/L | 5 | 0.194 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2022-12-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.013 | 2022-12-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.5 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 1.5 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Temperatura | °C |  | 11.1 | 2022-12-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Caudal | m3/dia |  | 1286 | 2022-12-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Aluminio | mg/L | 10 | 0.475 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.5 | 2022-12-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | SAAM | mg/L | 15 | 0.61 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Caudal | m3/dia |  | 645 | 2022-04-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 2 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Temperatura | °C |  | 11.3 | 2022-04-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.2 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Aluminio | mg/L | 10 | 1.14 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.51 | 2022-04-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 46 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Zinc | mg/L | 5 | 0.102 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2022-04-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.006 | 2022-04-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.005 | 2022-04-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Triclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2022-04-01 | Autocontrol