## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
99553930-6 | LOS GLACIARES S A | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Región de los Lagos | Llanquihue | Puerto Montt | Puerto Montt, Región de los Lagos | Datum | 18 | 664585 | 5398889 | SENO RELONCAVÍ | DS 90-2000 | Tabla 5 | 496 | 2009-04-17 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2022-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-03-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2022-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-09-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | 9999999 | 861 | m3/dia | 2022-01-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | 9999999 | 848 | m3/dia | 2022-02-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | 9999999 | 660 | m3/dia | 2022-03-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | 9999999 | 609 | m3/dia | 2022-04-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | 9999999 | 349 | m3/dia | 2022-05-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | 9999999 | 294 | m3/dia | 2022-05-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | 9999999 | 322 | m3/dia | 2022-06-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | 9999999 | 322 | m3/dia | 2022-06-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | 9999999 | 478 | m3/dia | 2022-07-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | 9999999 | 478 | m3/dia | 2022-07-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | 9999999 | 325 | m3/dia | 2022-08-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | 9999999 | 325 | m3/dia | 2022-08-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | 9999999 | 302 | m3/dia | 2022-09-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | 9999999 | 302 | m3/dia | 2022-09-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | 9999999 | 588 | m3/dia | 2022-10-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | 9999999 | 588 | m3/dia | 2022-10-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | 9999999 | 777 | m3/dia | 2022-11-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | 9999999 | 777 | m3/dia | 2022-11-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | 9999999 | 490 | m3/dia | 2022-12-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | 9999999 | 490 | m3/dia | 2022-12-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | 9999999 | 490 | m3/dia | 2022-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 16.5 | 2022-03-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 16.5 | 2022-03-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 16.4 | 2022-03-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.1 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.1 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.1 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Aluminio | mg/L | 10 | 0.099 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.458 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Manganeso | mg/L | 4 | 0.094 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 16.5 | 2022-03-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 16.4 | 2022-03-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 16.5 | 2022-03-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 16.4 | 2022-03-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 16.4 | 2022-03-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Aluminio | mg/L | 10 | 0.161 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.1 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Manganeso | mg/L | 4 | 0.053 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | SAAM | mg/L | 15 | 0.174 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.3 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 34 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.3 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.1 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.1 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 11.6 | 2022-01-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 11.6 | 2022-01-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 11.7 | 2022-01-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 11.7 | 2022-01-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 11.7 | 2022-01-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 11.8 | 2022-01-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 11.8 | 2022-01-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 11.8 | 2022-01-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Aluminio | mg/L | 10 | 0.509 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.1 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Manganeso | mg/L | 4 | 0.16 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 65 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.5 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.5 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.4 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.4 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.4 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.4 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.4 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.4 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 22.6 | 2022-02-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 22.8 | 2022-02-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 23.4 | 2022-02-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 23.6 | 2022-02-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 23.9 | 2022-02-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 24.1 | 2022-02-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 24.7 | 2022-02-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 25.6 | 2022-02-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Boro | mg/L |  | 0.088 | 2022-12-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | DBO5 | mgO2/L |  | 1315 | 2022-12-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Hierro Disuelto | mg/L |  | 0.997 | 2022-12-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 129 | 2022-12-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Sulfatos (Carga Diaria) | mg/L |  | 156 | 2022-12-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.97 | 2022-11-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.7 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.1 | 2022-10-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 29.2 | 2022-10-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 29.2 | 2022-10-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 29.5 | 2022-10-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 29.5 | 2022-10-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 29.5 | 2022-10-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 29.5 | 2022-10-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 29.5 | 2022-10-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 29.5 | 2022-10-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Aluminio | mg/L | 10 | 0.197 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.321 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Manganeso | mg/L | 4 | 0.089 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | SAAM | mg/L | 15 | 0.11 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 100 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.13 | 2022-10-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.8 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 22.4 | 2022-10-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.8 | 2022-10-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.8 | 2022-10-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.9 | 2022-10-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.9 | 2022-10-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7 | 2022-10-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7 | 2022-10-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7 | 2022-10-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.95 | 2022-09-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 22.2 | 2022-09-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2022-09-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2022-09-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.3 | 2022-09-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.3 | 2022-09-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.3 | 2022-09-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.3 | 2022-09-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.3 | 2022-09-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.4 | 2022-09-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 27.8 | 2022-09-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 27.9 | 2022-09-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 27.9 | 2022-09-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 27.7 | 2022-09-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 29.8 | 2022-09-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 29.7 | 2022-09-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 29.7 | 2022-09-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 29.7 | 2022-09-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Aluminio | mg/L | 10 | 0.139 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.136 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Manganeso | mg/L | 4 | 0.146 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 66 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 31.8 | 2022-08-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 33.1 | 2022-08-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 19.9 | 2022-08-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.1 | 2022-08-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.2 | 2022-08-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.2 | 2022-08-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.2 | 2022-08-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.1 | 2022-08-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6 | 2022-08-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.1 | 2022-08-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.08 | 2022-08-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.1 | 2022-08-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 12.1 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Aluminio | mg/L | 10 | 0.122 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.353 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Manganeso | mg/L | 4 | 0.094 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | SAAM | mg/L | 15 | 0.157 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 90 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 34.3 | 2022-08-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 34.8 | 2022-08-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 35 | 2022-08-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 34.3 | 2022-08-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 33.2 | 2022-08-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 33.8 | 2022-08-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.8 | 2022-06-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.9 | 2022-06-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2022-06-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.5 | 2022-06-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.1 | 2022-06-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 24.4 | 2022-06-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 25.2 | 2022-06-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 27.3 | 2022-06-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 24.1 | 2022-06-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 25.8 | 2022-06-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 26.3 | 2022-06-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 26.9 | 2022-06-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 20.8 | 2022-06-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.52 | 2022-06-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 1 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 20 | 2022-06-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.08 | 2022-06-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.1 | 2022-06-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.15 | 2022-06-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Aluminio | mg/L | 10 | 0.277 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.1 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Manganeso | mg/L | 4 | 0.116 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | SAAM | mg/L | 15 | 0.119 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 70 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.31 | 2022-07-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 16.9 | 2022-07-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.3 | 2022-07-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.3 | 2022-07-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.4 | 2022-07-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.4 | 2022-07-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2022-07-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2022-07-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.4 | 2022-07-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.3 | 2022-07-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 12.2 | 2022-07-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 12.5 | 2022-07-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 12.5 | 2022-07-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 12.2 | 2022-07-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 12 | 2022-07-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 11.8 | 2022-07-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 11.6 | 2022-07-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 11.6 | 2022-07-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Aluminio | mg/L | 10 | 0.01 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Indice Fenol | mg/L | 1 | 1.66 | 2022-05-01 | Autocontrol | 66 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Manganeso | mg/L | 4 | 0.027 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 7 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2022-05-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2022-05-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2022-05-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.1 | 2022-05-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2022-05-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2022-05-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.3 | 2022-05-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2022-05-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 12.9 | 2022-05-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 12.9 | 2022-05-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 13 | 2022-05-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 13.1 | 2022-05-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 13.1 | 2022-05-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 13.1 | 2022-05-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 13 | 2022-05-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 13.1 | 2022-05-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Aluminio | mg/L | 10 | 0.149 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.1 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Manganeso | mg/L | 4 | 0.061 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 15 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.1 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.3 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.3 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.3 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.3 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 15.9 | 2022-04-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 15.8 | 2022-04-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 15.9 | 2022-04-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 16 | 2022-04-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 16.1 | 2022-04-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 16.2 | 2022-04-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 16.1 | 2022-04-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 16.1 | 2022-04-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.492 | 2022-05-01 | Remuestreo | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Aluminio | mg/L | 10 | 0.134 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.248 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Manganeso | mg/L | 4 | 0.026 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 91.9 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 22.1 | 2022-11-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.6 | 2022-11-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.6 | 2022-11-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.6 | 2022-11-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.7 | 2022-11-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.7 | 2022-11-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.6 | 2022-11-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.6 | 2022-11-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.6 | 2022-11-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 28.1 | 2022-11-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 27.6 | 2022-11-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 27.3 | 2022-11-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 27.3 | 2022-11-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 26 | 2022-11-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 25.8 | 2022-11-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 25.3 | 2022-11-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 26.3 | 2022-11-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Aluminio | mg/L | 10 | 0.259 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.1 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Manganeso | mg/L | 4 | 0.084 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | SAAM | mg/L | 15 | 0.22 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 49 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 32.2 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Aluminio | mg/L | 10 | 0.182 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.336 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Manganeso | mg/L | 4 | 0.122 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 83 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.74 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 23.3 | 2022-12-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.3 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.4 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.4 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.3 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.4 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.3 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.3 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.4 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 24.5 | 2022-12-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 24.8 | 2022-12-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 24.6 | 2022-12-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 24.1 | 2022-12-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 24.3 | 2022-12-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 24.4 | 2022-12-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 24.1 | 2022-12-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 24.6 | 2022-12-01 | Autocontrol