## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
77381500-3 | RIA AUSTRAL S A | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Región de los Lagos | Llanquihue | Llanquihue | Llanquihue, Región de los Lagos | Datum | 19 | 667393 | 5429474 | RIO MAULLIN | DS 90-2000 | Tabla 2 | 4068 | 2006-11-14 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2022-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA
2022-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA
2022-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA
2022-04-01 | SI | SI | NO | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO APLICA
2022-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO APLICA
2022-09-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-10-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | 1750 | 2874.6 | m3/dia | 2022-01-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | 1750 | 2705 | m3/dia | 2022-01-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | 1750 | 2705 | m3/dia | 2022-02-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | 1750 | 1357 | m3/dia | 2022-02-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | 1750 | 2952 | m3/dia | 2022-03-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | 1750 | 3143 | m3/dia | 2022-03-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | 1750 | 3143 | m3/dia | 2022-04-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | 1750 | 3320 | m3/dia | 2022-04-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | 1750 | 2952 | m3/dia | 2022-05-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | 1750 | 2361 | m3/dia | 2022-06-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | 1750 | 3945 | m3/dia | 2022-07-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | 1750 | 3034 | m3/dia | 2022-08-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | 1750 | 3434 | m3/dia | 2022-08-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | 1750 | 2974 | m3/dia | 2022-11-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | 1750 | 1541 | m3/dia | 2022-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Aceites y Grasas | mg/L | 50 | 5 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 4224 | 2022-01-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 4397 | 2022-01-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 4320 | 2022-01-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 4311 | 2022-01-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 4078 | 2022-01-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 4328 | 2022-01-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 4320 | 2022-01-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 4233 | 2022-01-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 0 | 2022-01-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 4371 | 2022-01-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 4224 | 2022-01-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 4397 | 2022-01-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 4328 | 2022-01-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 4216 | 2022-01-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 4242 | 2022-01-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 2874.6 | 2022-01-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 4242 | 2022-01-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 4380 | 2022-01-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 4320 | 2022-01-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 4397 | 2022-01-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 4320 | 2022-01-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 4397 | 2022-01-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 4155 | 2022-01-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 4242 | 2022-01-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 0 | 2022-01-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 4311 | 2022-01-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 0 | 2022-01-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 0 | 2022-01-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 4328 | 2022-01-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 4311 | 2022-01-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 0 | 2022-01-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Cloruros | mg/L | 2000 | 323 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | DBO5 | mgO2/L | 300 | 595 | 2022-01-01 | Autocontrol | 98,3 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Fósforo | mg/L | 15 | 3.4 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 49 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 132 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 17.9 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 20.7 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 20.2 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 19.5 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 17.9 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.4 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.1 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.4 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Aceites y Grasas | mg/L | 50 | 5 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Cloruros | mg/L | 2000 | 135 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | DBO5 | mgO2/L | 300 | 312 | 2022-02-01 | Autocontrol | 4 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Fósforo | mg/L | 15 | 2.6 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 16.8 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 109 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 20.2 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 2705 | 2022-02-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.6 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.4 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 19.1 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 19.6 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 20.1 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 20.4 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 4320 | 2022-02-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 4294 | 2022-02-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 4398 | 2022-02-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 4329 | 2022-02-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 4138 | 2022-02-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 4320 | 2022-02-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 4320 | 2022-02-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 4484 | 2022-02-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 4484 | 2022-02-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 4328 | 2022-02-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 4328 | 2022-02-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 4397 | 2022-02-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 4397 | 2022-02-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 4354 | 2022-02-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 4328 | 2022-02-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 4354 | 2022-02-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 4354 | 2022-02-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 4527 | 2022-02-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 4320 | 2022-02-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 4501 | 2022-02-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 4320 | 2022-02-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 4354 | 2022-02-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 4354 | 2022-02-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 4501 | 2022-02-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 0 | 2022-02-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 0 | 2022-02-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 0 | 2022-02-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 0 | 2022-02-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 0 | 2022-02-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 4458 | 2022-03-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 4311 | 2022-03-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 4423 | 2022-03-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 4371 | 2022-03-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 4484 | 2022-03-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 0 | 2022-03-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 0 | 2022-03-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Aceites y Grasas | mg/L | 50 | 1 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Cloruros | mg/L | 2000 | 87 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | DBO5 | mgO2/L | 300 | 108 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Fósforo | mg/L | 15 | 0.58 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 6.23 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2022-11-01 | Autocontrol | valor en rango
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 22 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 16.8 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 2974 | 2022-11-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2022-11-01 | Autocontrol | valor en rango
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2022-11-01 | Autocontrol | valor en rango
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2022-11-01 | Autocontrol | valor en rango
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2022-11-01 | Autocontrol | valor en rango
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 17.1 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 16.2 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 16.8 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 16.2 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 1523 | 2022-11-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 2670 | 2022-11-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 3137 | 2022-11-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 3284 | 2022-11-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 2777 | 2022-11-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 3116 | 2022-11-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 3126 | 2022-11-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 3043 | 2022-11-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 2706 | 2022-11-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 2511 | 2022-11-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 2534 | 2022-11-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 2548 | 2022-11-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 2317 | 2022-11-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 2570 | 2022-11-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | DBO5 | mgO2/L | 300 | 77 | 2022-08-01 | Remuestreo | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 0 | 2022-08-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 0 | 2022-08-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 0 | 2022-08-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 0 | 2022-08-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Aceites y Grasas | mg/L | 50 | 1 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Cloruros | mg/L | 2000 | 409 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | DBO5 | mgO2/L | 300 | 345 | 2022-08-01 | Autocontrol | 15 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Fósforo | mg/L | 15 | 1.4 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 33.5 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2022-08-01 | Autocontrol | valor en rango
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 27 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 13 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 12.2 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 13.1 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 13.3 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 2902 | 2022-07-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 2845 | 2022-07-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 1988 | 2022-07-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 3104 | 2022-07-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 3327 | 2022-07-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 3500 | 2022-07-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 3277 | 2022-07-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 3451 | 2022-07-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 3203 | 2022-07-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 3625 | 2022-07-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 3194 | 2022-07-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 3409 | 2022-07-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 3172 | 2022-07-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 3423 | 2022-07-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 3054 | 2022-07-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 2912 | 2022-07-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 2732 | 2022-07-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 2790 | 2022-07-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 2936 | 2022-07-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 2692 | 2022-07-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 3020 | 2022-07-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 3350 | 2022-07-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 3040 | 2022-07-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 3163 | 2022-07-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 2368 | 2022-07-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 0 | 2022-07-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 0 | 2022-07-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 0 | 2022-07-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 0 | 2022-07-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 0 | 2022-07-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Aceites y Grasas | mg/L | 50 | 1 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Cloruros | mg/L | 2000 | 388 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | DBO5 | mgO2/L | 300 | 268 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Fósforo | mg/L | 15 | 2.4 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 46.6 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2022-07-01 | Autocontrol | valor en rango
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 54 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 10 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 3945 | 2022-07-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2022-07-01 | Autocontrol | valor en rango
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.3 | 2022-07-01 | Autocontrol | valor en rango
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.1 | 2022-07-01 | Autocontrol | valor en rango
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2022-07-01 | Autocontrol | valor en rango
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 12 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 12 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 12.3 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 12.4 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 3262 | 2022-06-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 3715 | 2022-06-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 3816 | 2022-06-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 3144 | 2022-06-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 4095 | 2022-06-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 3070 | 2022-06-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 4416 | 2022-06-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 3731 | 2022-06-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 3642 | 2022-06-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 3663 | 2022-06-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 3877 | 2022-06-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 3619 | 2022-06-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 3611 | 2022-06-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 3776 | 2022-06-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 3494 | 2022-06-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 3668 | 2022-06-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 3868 | 2022-06-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 2929 | 2022-06-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 3615 | 2022-06-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 3684 | 2022-06-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 3620 | 2022-06-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 3172 | 2022-06-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 2912 | 2022-06-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 3024 | 2022-06-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 0 | 2022-06-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 0 | 2022-06-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 0 | 2022-06-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 0 | 2022-06-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 0 | 2022-06-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Aceites y Grasas | mg/L | 50 | 1 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Cloruros | mg/L | 2000 | 267 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | DBO5 | mgO2/L | 300 | 251 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Fósforo | mg/L | 15 | 4.1 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 52.4 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2022-06-01 | Autocontrol | valor en rango
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 49 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 12.9 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 2361 | 2022-06-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.4 | 2022-06-01 | Autocontrol | valor en rango
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.1 | 2022-06-01 | Autocontrol | valor en rango
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2022-06-01 | Autocontrol | valor en rango
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.4 | 2022-06-01 | Autocontrol | valor en rango
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 12.3 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Aceites y Grasas | mg/L | 50 | 1 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Cloruros | mg/L | 2000 | 81.2 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | DBO5 | mgO2/L | 300 | 119.45 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Fósforo | mg/L | 15 | 0.239 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 7.7 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2022-05-01 | Autocontrol | valor en rango
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 24 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 13.9 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 2952 | 2022-05-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2022-05-01 | Autocontrol | valor en rango
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.1 | 2022-05-01 | Autocontrol | valor en rango
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6 | 2022-05-01 | Autocontrol | valor en rango
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2022-05-01 | Autocontrol | valor en rango
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 16.2 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 14 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 14.9 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 12.3 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 2874 | 2022-05-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 2816 | 2022-05-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 2931 | 2022-05-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 3052 | 2022-05-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 3058 | 2022-05-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 2949 | 2022-05-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 3041 | 2022-05-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 3087 | 2022-05-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 3751 | 2022-05-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 3818 | 2022-05-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 3818 | 2022-05-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 3823 | 2022-05-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 3823 | 2022-05-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 3816 | 2022-05-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 3844 | 2022-05-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 3844 | 2022-05-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 3859 | 2022-05-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 3844 | 2022-05-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 3787 | 2022-05-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 3772 | 2022-05-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 3837 | 2022-05-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 3816 | 2022-05-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 3844 | 2022-05-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 3844 | 2022-05-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 0 | 2022-05-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 0 | 2022-05-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 0 | 2022-05-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 0 | 2022-05-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 0 | 2022-05-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Aceites y Grasas | mg/L | 50 | 1 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Cloruros | mg/L | 2000 | 260 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | DBO5 | mgO2/L | 300 | 462 | 2022-04-01 | Autocontrol | 54 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Fósforo | mg/L | 15 | 0.2 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 1.7 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 74 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 14.1 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 3143 | 2022-04-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.6 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.1 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 15.6 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 15.3 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 15.4 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 17.3 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 4354 | 2022-04-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 4207 | 2022-04-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 4397 | 2022-04-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 4207 | 2022-04-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 4294 | 2022-04-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 4199 | 2022-04-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 4311 | 2022-04-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 4199 | 2022-04-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 4544 | 2022-04-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 4371 | 2022-04-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 4328 | 2022-04-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 4328 | 2022-04-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 4371 | 2022-04-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 4302 | 2022-04-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 4207 | 2022-04-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 4371 | 2022-04-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 4311 | 2022-04-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 4147 | 2022-04-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 4320 | 2022-04-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 4302 | 2022-04-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 4475 | 2022-04-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 4320 | 2022-04-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 4285 | 2022-04-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 4302 | 2022-04-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 0 | 2022-04-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 0 | 2022-04-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 0 | 2022-04-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | DBO5 | mgO2/L | 300 | 478 | 2022-03-01 | Remuestreo | 59,3 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 2649 | 2022-11-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 3314 | 2022-11-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 2494 | 2022-11-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 2316 | 2022-11-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 2948 | 2022-11-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 2414 | 2022-11-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 1055 | 2022-11-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 1244 | 2022-11-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 2952 | 2022-11-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 3011 | 2022-11-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 0 | 2022-11-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 0 | 2022-11-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 0 | 2022-11-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 0 | 2022-11-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 0 | 2022-11-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 0 | 2022-11-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 18.6 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 19.7 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 3289 | 2022-12-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 3287 | 2022-12-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 3392 | 2022-12-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 2888 | 2022-12-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 3263 | 2022-12-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 3349 | 2022-12-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 3601 | 2022-12-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 2978 | 2022-12-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 2702 | 2022-12-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 3347 | 2022-12-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 3418 | 2022-12-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 3257 | 2022-12-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 2197 | 2022-12-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 448 | 2022-12-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 3466 | 2022-12-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 2169 | 2022-12-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 3393 | 2022-12-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 2181 | 2022-12-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 3112 | 2022-12-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 3055 | 2022-12-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 3016 | 2022-12-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 0 | 2022-12-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 0 | 2022-12-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 0 | 2022-12-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 0 | 2022-12-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 0 | 2022-12-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 0 | 2022-12-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 0 | 2022-12-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 0 | 2022-12-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 0 | 2022-12-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 0 | 2022-12-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 110 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 13.4 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 2952 | 2022-03-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.4 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 17 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 15.9 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 16.8 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 17.1 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 4207 | 2022-03-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 4345 | 2022-03-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 4328 | 2022-03-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 4337 | 2022-03-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 4371 | 2022-03-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 4302 | 2022-03-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 4380 | 2022-03-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 4371 | 2022-03-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 4302 | 2022-03-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 4371 | 2022-03-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 4207 | 2022-03-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 4199 | 2022-03-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 4371 | 2022-03-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 4320 | 2022-03-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 4311 | 2022-03-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 4320 | 2022-03-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 4345 | 2022-03-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 4458 | 2022-03-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 4371 | 2022-03-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 4371 | 2022-03-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 4397 | 2022-03-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 4337 | 2022-03-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Aceites y Grasas | mg/L | 50 | 5 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Cloruros | mg/L | 2000 | 277 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | DBO5 | mgO2/L | 300 | 468 | 2022-03-01 | Autocontrol | 56 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Fósforo | mg/L | 15 | 2.6 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 42.9 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | DBO5 | mgO2/L | 300 | 333 | 2022-02-01 | Remuestreo | 11 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 3034 | 2022-08-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.1 | 2022-08-01 | Autocontrol | valor en rango
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.2 | 2022-08-01 | Autocontrol | valor en rango
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2022-08-01 | Autocontrol | valor en rango
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.6 | 2022-08-01 | Autocontrol | valor en rango
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 13.3 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 13.4 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 13.5 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 13.6 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 2948 | 2022-08-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 1982 | 2022-08-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 2149 | 2022-08-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 2825 | 2022-08-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 3041 | 2022-08-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 2730 | 2022-08-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 2780 | 2022-08-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 3434 | 2022-08-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 3220 | 2022-08-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 3458 | 2022-08-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 3027 | 2022-08-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 3465 | 2022-08-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 3204 | 2022-08-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 2299 | 2022-08-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 2450 | 2022-08-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 1922 | 2022-08-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 2110 | 2022-08-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 2242 | 2022-08-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 3229 | 2022-08-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 3147 | 2022-08-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 3245 | 2022-08-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 3773 | 2022-08-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 3040 | 2022-08-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 2948 | 2022-08-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 3126 | 2022-08-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 2653 | 2022-08-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Aceites y Grasas | mg/L | 50 | 1 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Cloruros | mg/L | 2000 | 182 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | DBO5 | mgO2/L | 300 | 274 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Fósforo | mg/L | 15 | 0.91 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 21.9 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 35 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 18.4 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 1541 | 2022-12-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.2 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 18.5 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 18.6 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | DBO5 | mgO2/L | 300 | 316 | 2022-01-01 | Remuestreo | 5,3 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 0 | 2022-04-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 0 | 2022-04-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | DBO5 | mgO2/L | 300 | 202 | 2022-04-01 | Remuestreo | 0 %