## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
78512930-k | PROCESADORA HUENOCOIHUE SPA | PROCESADORA HUEÑOCOIHUE LTDA | P.HUEÑO | Región de los Lagos | Chiloe | Dalcahue | Dalcahue, Región de los Lagos | Datum | 18 | 610026 | 5306166 | CANAL DALCAHUE | DS 90-2000 | Tabla 5 | 1245 | 2008-09-04 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2022-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2022-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-09-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-10-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2022-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
78512930-k | PROCESADORA HUEÑOCOIHUE LTDA | P.HUEÑO | 3600 | 1100.16 | m3/dia | 2022-01-01 | Autocontrol
78512930-k | PROCESADORA HUEÑOCOIHUE LTDA | P.HUEÑO | 3600 | 1100.16 | m3/dia | 2022-01-01 | Autocontrol
78512930-k | PROCESADORA HUEÑOCOIHUE LTDA | P.HUEÑO | 3600 | 1310.04 | m3/dia | 2022-02-01 | Autocontrol
78512930-k | PROCESADORA HUEÑOCOIHUE LTDA | P.HUEÑO | 3600 | 1310.04 | m3/dia | 2022-02-01 | Autocontrol
78512930-k | PROCESADORA HUEÑOCOIHUE LTDA | P.HUEÑO | 3600 | 1491 | m3/dia | 2022-03-01 | Autocontrol
78512930-k | PROCESADORA HUEÑOCOIHUE LTDA | P.HUEÑO | 3600 | 1491 | m3/dia | 2022-03-01 | Autocontrol
78512930-k | PROCESADORA HUEÑOCOIHUE LTDA | P.HUEÑO | 3600 | 802.44 | m3/dia | 2022-04-01 | Autocontrol
78512930-k | PROCESADORA HUEÑOCOIHUE LTDA | P.HUEÑO | 3600 | 802.44 | m3/dia | 2022-04-01 | Autocontrol
78512930-k | PROCESADORA HUEÑOCOIHUE LTDA | P.HUEÑO | 3600 | 807.12 | m3/dia | 2022-05-01 | Autocontrol
78512930-k | PROCESADORA HUEÑOCOIHUE LTDA | P.HUEÑO | 3600 | 807.12 | m3/dia | 2022-05-01 | Autocontrol
78512930-k | PROCESADORA HUEÑOCOIHUE LTDA | P.HUEÑO | 3600 | 807.72 | m3/dia | 2022-05-01 | Autocontrol
78512930-k | PROCESADORA HUEÑOCOIHUE LTDA | P.HUEÑO | 3600 | 726.84 | m3/dia | 2022-06-01 | Autocontrol
78512930-k | PROCESADORA HUEÑOCOIHUE LTDA | P.HUEÑO | 3600 | 726.84 | m3/dia | 2022-06-01 | Autocontrol
78512930-k | PROCESADORA HUEÑOCOIHUE LTDA | P.HUEÑO | 3600 | 1221.48 | m3/dia | 2022-07-01 | Autocontrol
78512930-k | PROCESADORA HUEÑOCOIHUE LTDA | P.HUEÑO | 3600 | 1221.48 | m3/dia | 2022-07-01 | Autocontrol
78512930-k | PROCESADORA HUEÑOCOIHUE LTDA | P.HUEÑO | 3600 | 947.16 | m3/dia | 2022-08-01 | Autocontrol
78512930-k | PROCESADORA HUEÑOCOIHUE LTDA | P.HUEÑO | 3600 | 947.16 | m3/dia | 2022-08-01 | Autocontrol
78512930-k | PROCESADORA HUEÑOCOIHUE LTDA | P.HUEÑO | 3600 | 540.36 | m3/dia | 2022-09-01 | Autocontrol
78512930-k | PROCESADORA HUEÑOCOIHUE LTDA | P.HUEÑO | 3600 | 540.36 | m3/dia | 2022-09-01 | Autocontrol
78512930-k | PROCESADORA HUEÑOCOIHUE LTDA | P.HUEÑO | 3600 | 879 | m3/dia | 2022-11-01 | Autocontrol
78512930-k | PROCESADORA HUEÑOCOIHUE LTDA | P.HUEÑO | 3600 | 879.48 | m3/dia | 2022-11-01 | Autocontrol
78512930-k | PROCESADORA HUEÑOCOIHUE LTDA | P.HUEÑO | 3600 | 1807 | m3/dia | 2022-11-01 | Autocontrol
78512930-k | PROCESADORA HUEÑOCOIHUE LTDA | P.HUEÑO | 3600 | 1807 | m3/dia | 2022-12-01 | Autocontrol
78512930-k | PROCESADORA HUEÑOCOIHUE LTDA | P.HUEÑO | 3600 | 1807 | m3/dia | 2022-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
78512930-k | PROCESADORA HUEÑOCOIHUE LTDA | P.HUEÑO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.2 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
78512930-k | PROCESADORA HUEÑOCOIHUE LTDA | P.HUEÑO | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
78512930-k | PROCESADORA HUEÑOCOIHUE LTDA | P.HUEÑO | Caudal | m3/dia |  | 1310.04 | 2022-02-01 | Autocontrol
78512930-k | PROCESADORA HUEÑOCOIHUE LTDA | P.HUEÑO | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
78512930-k | PROCESADORA HUEÑOCOIHUE LTDA | P.HUEÑO | Pentaclorofenol | mg/L |  | 1 | 2022-02-01 | Autocontrol
78512930-k | PROCESADORA HUEÑOCOIHUE LTDA | P.HUEÑO | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
78512930-k | PROCESADORA HUEÑOCOIHUE LTDA | P.HUEÑO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 116 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
78512930-k | PROCESADORA HUEÑOCOIHUE LTDA | P.HUEÑO | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.005 | 2022-02-01 | Autocontrol
78512930-k | PROCESADORA HUEÑOCOIHUE LTDA | P.HUEÑO | Triclorometano | mg/L |  | 0.015 | 2022-02-01 | Autocontrol
78512930-k | PROCESADORA HUEÑOCOIHUE LTDA | P.HUEÑO | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.077 | 2022-02-01 | Autocontrol
78512930-k | PROCESADORA HUEÑOCOIHUE LTDA | P.HUEÑO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.4 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
78512930-k | PROCESADORA HUEÑOCOIHUE LTDA | P.HUEÑO | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 3 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
78512930-k | PROCESADORA HUEÑOCOIHUE LTDA | P.HUEÑO | Caudal | m3/dia |  | 1491.84 | 2022-03-01 | Autocontrol
78512930-k | PROCESADORA HUEÑOCOIHUE LTDA | P.HUEÑO | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
78512930-k | PROCESADORA HUEÑOCOIHUE LTDA | P.HUEÑO | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
78512930-k | PROCESADORA HUEÑOCOIHUE LTDA | P.HUEÑO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 255 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
78512930-k | PROCESADORA HUEÑOCOIHUE LTDA | P.HUEÑO | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2022-03-01 | Autocontrol
78512930-k | PROCESADORA HUEÑOCOIHUE LTDA | P.HUEÑO | Triclorometano | mg/L |  | 0.02 | 2022-03-01 | Autocontrol
78512930-k | PROCESADORA HUEÑOCOIHUE LTDA | P.HUEÑO | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.099 | 2022-03-01 | Autocontrol
78512930-k | PROCESADORA HUEÑOCOIHUE LTDA | P.HUEÑO | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.005 | 2022-03-01 | Autocontrol
78512930-k | PROCESADORA HUEÑOCOIHUE LTDA | P.HUEÑO | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
78512930-k | PROCESADORA HUEÑOCOIHUE LTDA | P.HUEÑO | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
78512930-k | PROCESADORA HUEÑOCOIHUE LTDA | P.HUEÑO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 195 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
78512930-k | PROCESADORA HUEÑOCOIHUE LTDA | P.HUEÑO | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2022-01-01 | Autocontrol
78512930-k | PROCESADORA HUEÑOCOIHUE LTDA | P.HUEÑO | Triclorometano | mg/L |  | 0.045 | 2022-01-01 | Autocontrol
78512930-k | PROCESADORA HUEÑOCOIHUE LTDA | P.HUEÑO | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.225 | 2022-01-01 | Autocontrol
78512930-k | PROCESADORA HUEÑOCOIHUE LTDA | P.HUEÑO | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.005 | 2022-01-01 | Autocontrol
78512930-k | PROCESADORA HUEÑOCOIHUE LTDA | P.HUEÑO | Boro | mg/L |  | 0.73 | 2022-01-01 | Autocontrol
78512930-k | PROCESADORA HUEÑOCOIHUE LTDA | P.HUEÑO | Cloruros | mg/L |  | 3455 | 2022-01-01 | Autocontrol
78512930-k | PROCESADORA HUEÑOCOIHUE LTDA | P.HUEÑO | Sulfato | mg/L |  | 469 | 2022-01-01 | Autocontrol
78512930-k | PROCESADORA HUEÑOCOIHUE LTDA | P.HUEÑO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.5 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
78512930-k | PROCESADORA HUEÑOCOIHUE LTDA | P.HUEÑO | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.3 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
78512930-k | PROCESADORA HUEÑOCOIHUE LTDA | P.HUEÑO | Caudal | m3/dia |  | 1100.16 | 2022-01-01 | Autocontrol
78512930-k | PROCESADORA HUEÑOCOIHUE LTDA | P.HUEÑO | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1.22 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
78512930-k | PROCESADORA HUEÑOCOIHUE LTDA | P.HUEÑO | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2022-11-01 | Autocontrol
78512930-k | PROCESADORA HUEÑOCOIHUE LTDA | P.HUEÑO | SAAM | mg/L | 15 | 0.36 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
78512930-k | PROCESADORA HUEÑOCOIHUE LTDA | P.HUEÑO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 378 | 2022-11-01 | Autocontrol | 26 %
78512930-k | PROCESADORA HUEÑOCOIHUE LTDA | P.HUEÑO | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.005 | 2022-11-01 | Autocontrol
78512930-k | PROCESADORA HUEÑOCOIHUE LTDA | P.HUEÑO | Triclorometano | mg/L |  | 0.024 | 2022-11-01 | Autocontrol
78512930-k | PROCESADORA HUEÑOCOIHUE LTDA | P.HUEÑO | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.03 | 2022-11-01 | Autocontrol
78512930-k | PROCESADORA HUEÑOCOIHUE LTDA | P.HUEÑO | Caudal | m3/dia |  | 879.48 | 2022-11-01 | Autocontrol
78512930-k | PROCESADORA HUEÑOCOIHUE LTDA | P.HUEÑO | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 7.5 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
78512930-k | PROCESADORA HUEÑOCOIHUE LTDA | P.HUEÑO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.4 | 2022-11-01 | Autocontrol | valor en rango
78512930-k | PROCESADORA HUEÑOCOIHUE LTDA | P.HUEÑO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 63 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
78512930-k | PROCESADORA HUEÑOCOIHUE LTDA | P.HUEÑO | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2022-09-01 | Autocontrol
78512930-k | PROCESADORA HUEÑOCOIHUE LTDA | P.HUEÑO | Triclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2022-09-01 | Autocontrol
78512930-k | PROCESADORA HUEÑOCOIHUE LTDA | P.HUEÑO | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.005 | 2022-09-01 | Autocontrol
78512930-k | PROCESADORA HUEÑOCOIHUE LTDA | P.HUEÑO | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.005 | 2022-09-01 | Autocontrol
78512930-k | PROCESADORA HUEÑOCOIHUE LTDA | P.HUEÑO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.9 | 2022-09-01 | Autocontrol | valor en rango
78512930-k | PROCESADORA HUEÑOCOIHUE LTDA | P.HUEÑO | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 1 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
78512930-k | PROCESADORA HUEÑOCOIHUE LTDA | P.HUEÑO | Caudal | m3/dia |  | 540.36 | 2022-09-01 | Autocontrol
78512930-k | PROCESADORA HUEÑOCOIHUE LTDA | P.HUEÑO | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
78512930-k | PROCESADORA HUEÑOCOIHUE LTDA | P.HUEÑO | SAAM | mg/L | 15 | 0.14 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
78512930-k | PROCESADORA HUEÑOCOIHUE LTDA | P.HUEÑO | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
78512930-k | PROCESADORA HUEÑOCOIHUE LTDA | P.HUEÑO | SAAM | mg/L | 15 | 0.129 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
78512930-k | PROCESADORA HUEÑOCOIHUE LTDA | P.HUEÑO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 34 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
78512930-k | PROCESADORA HUEÑOCOIHUE LTDA | P.HUEÑO | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2022-08-01 | Autocontrol
78512930-k | PROCESADORA HUEÑOCOIHUE LTDA | P.HUEÑO | Triclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2022-08-01 | Autocontrol
78512930-k | PROCESADORA HUEÑOCOIHUE LTDA | P.HUEÑO | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.007 | 2022-08-01 | Autocontrol
78512930-k | PROCESADORA HUEÑOCOIHUE LTDA | P.HUEÑO | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.005 | 2022-08-01 | Autocontrol
78512930-k | PROCESADORA HUEÑOCOIHUE LTDA | P.HUEÑO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.6 | 2022-08-01 | Autocontrol | valor en rango
78512930-k | PROCESADORA HUEÑOCOIHUE LTDA | P.HUEÑO | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
78512930-k | PROCESADORA HUEÑOCOIHUE LTDA | P.HUEÑO | Caudal | m3/dia |  | 947.16 | 2022-08-01 | Autocontrol
78512930-k | PROCESADORA HUEÑOCOIHUE LTDA | P.HUEÑO | Caudal | m3/dia |  | 1221.48 | 2022-07-01 | Autocontrol
78512930-k | PROCESADORA HUEÑOCOIHUE LTDA | P.HUEÑO | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 5 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
78512930-k | PROCESADORA HUEÑOCOIHUE LTDA | P.HUEÑO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.6 | 2022-07-01 | Autocontrol | valor en rango
78512930-k | PROCESADORA HUEÑOCOIHUE LTDA | P.HUEÑO | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
78512930-k | PROCESADORA HUEÑOCOIHUE LTDA | P.HUEÑO | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2022-07-01 | Autocontrol
78512930-k | PROCESADORA HUEÑOCOIHUE LTDA | P.HUEÑO | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
78512930-k | PROCESADORA HUEÑOCOIHUE LTDA | P.HUEÑO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 127 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
78512930-k | PROCESADORA HUEÑOCOIHUE LTDA | P.HUEÑO | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.005 | 2022-07-01 | Autocontrol
78512930-k | PROCESADORA HUEÑOCOIHUE LTDA | P.HUEÑO | Triclorometano | mg/L |  | 0.012 | 2022-07-01 | Autocontrol
78512930-k | PROCESADORA HUEÑOCOIHUE LTDA | P.HUEÑO | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.022 | 2022-07-01 | Autocontrol
78512930-k | PROCESADORA HUEÑOCOIHUE LTDA | P.HUEÑO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 83 | 2022-05-01 | Remuestreo | 0 %
78512930-k | PROCESADORA HUEÑOCOIHUE LTDA | P.HUEÑO | Caudal | m3/dia |  | 807.12 | 2022-05-01 | Autocontrol
78512930-k | PROCESADORA HUEÑOCOIHUE LTDA | P.HUEÑO | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 9 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
78512930-k | PROCESADORA HUEÑOCOIHUE LTDA | P.HUEÑO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2022-05-01 | Autocontrol | valor en rango
78512930-k | PROCESADORA HUEÑOCOIHUE LTDA | P.HUEÑO | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 2.13 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
78512930-k | PROCESADORA HUEÑOCOIHUE LTDA | P.HUEÑO | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
78512930-k | PROCESADORA HUEÑOCOIHUE LTDA | P.HUEÑO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 388 | 2022-05-01 | Autocontrol | 29,3 %
78512930-k | PROCESADORA HUEÑOCOIHUE LTDA | P.HUEÑO | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2022-05-01 | Autocontrol
78512930-k | PROCESADORA HUEÑOCOIHUE LTDA | P.HUEÑO | Triclorometano | mg/L |  | 0.009 | 2022-05-01 | Autocontrol
78512930-k | PROCESADORA HUEÑOCOIHUE LTDA | P.HUEÑO | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.015 | 2022-05-01 | Autocontrol
78512930-k | PROCESADORA HUEÑOCOIHUE LTDA | P.HUEÑO | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.005 | 2022-05-01 | Autocontrol
78512930-k | PROCESADORA HUEÑOCOIHUE LTDA | P.HUEÑO | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
78512930-k | PROCESADORA HUEÑOCOIHUE LTDA | P.HUEÑO | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
78512930-k | PROCESADORA HUEÑOCOIHUE LTDA | P.HUEÑO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 138 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
78512930-k | PROCESADORA HUEÑOCOIHUE LTDA | P.HUEÑO | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2022-04-01 | Autocontrol
78512930-k | PROCESADORA HUEÑOCOIHUE LTDA | P.HUEÑO | Triclorometano | mg/L |  | 0.02 | 2022-04-01 | Autocontrol
78512930-k | PROCESADORA HUEÑOCOIHUE LTDA | P.HUEÑO | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.029 | 2022-04-01 | Autocontrol
78512930-k | PROCESADORA HUEÑOCOIHUE LTDA | P.HUEÑO | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.005 | 2022-04-01 | Autocontrol
78512930-k | PROCESADORA HUEÑOCOIHUE LTDA | P.HUEÑO | Caudal | m3/dia |  | 802.44 | 2022-04-01 | Autocontrol
78512930-k | PROCESADORA HUEÑOCOIHUE LTDA | P.HUEÑO | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 2 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
78512930-k | PROCESADORA HUEÑOCOIHUE LTDA | P.HUEÑO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.7 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
78512930-k | PROCESADORA HUEÑOCOIHUE LTDA | P.HUEÑO | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 2.7 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
78512930-k | PROCESADORA HUEÑOCOIHUE LTDA | P.HUEÑO | SAAM | mg/L | 15 | 0.117 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
78512930-k | PROCESADORA HUEÑOCOIHUE LTDA | P.HUEÑO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 197 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
78512930-k | PROCESADORA HUEÑOCOIHUE LTDA | P.HUEÑO | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2022-06-01 | Autocontrol
78512930-k | PROCESADORA HUEÑOCOIHUE LTDA | P.HUEÑO | Triclorometano | mg/L |  | 0.006 | 2022-06-01 | Autocontrol
78512930-k | PROCESADORA HUEÑOCOIHUE LTDA | P.HUEÑO | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.006 | 2022-06-01 | Autocontrol
78512930-k | PROCESADORA HUEÑOCOIHUE LTDA | P.HUEÑO | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.005 | 2022-06-01 | Autocontrol
78512930-k | PROCESADORA HUEÑOCOIHUE LTDA | P.HUEÑO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.4 | 2022-06-01 | Autocontrol | valor en rango
78512930-k | PROCESADORA HUEÑOCOIHUE LTDA | P.HUEÑO | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 1 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
78512930-k | PROCESADORA HUEÑOCOIHUE LTDA | P.HUEÑO | Caudal | m3/dia |  | 726.84 | 2022-06-01 | Autocontrol
78512930-k | PROCESADORA HUEÑOCOIHUE LTDA | P.HUEÑO | Triclorometano | mg/L |  | 0.019 | 2022-12-01 | Autocontrol
78512930-k | PROCESADORA HUEÑOCOIHUE LTDA | P.HUEÑO | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.035 | 2022-12-01 | Autocontrol
78512930-k | PROCESADORA HUEÑOCOIHUE LTDA | P.HUEÑO | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.005 | 2022-12-01 | Autocontrol
78512930-k | PROCESADORA HUEÑOCOIHUE LTDA | P.HUEÑO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.9 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango
78512930-k | PROCESADORA HUEÑOCOIHUE LTDA | P.HUEÑO | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 7.5 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
78512930-k | PROCESADORA HUEÑOCOIHUE LTDA | P.HUEÑO | Caudal | m3/dia |  | 1807 | 2022-12-01 | Autocontrol
78512930-k | PROCESADORA HUEÑOCOIHUE LTDA | P.HUEÑO | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
78512930-k | PROCESADORA HUEÑOCOIHUE LTDA | P.HUEÑO | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
78512930-k | PROCESADORA HUEÑOCOIHUE LTDA | P.HUEÑO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 243 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
78512930-k | PROCESADORA HUEÑOCOIHUE LTDA | P.HUEÑO | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2022-12-01 | Autocontrol
78512930-k | PROCESADORA HUEÑOCOIHUE LTDA | P.HUEÑO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 243 | 2022-11-01 | Remuestreo | 0 %