| DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL |  |
| --- | --- |
| Capítulo 1 – Descripción del Proyecto |  |
| Modificación Centro de Residuos de Mejillones |  |
| Preparado para Servicio de Evaluación Ambiental – Región de Antofagasta |  |
| Febrero de 2022 |  |
| ESTADO DE REVISIONES |  |
| ORDEN DE SERVICIO | Orden de Compra N°652180-41-SE21 |
| PROYECTO | Modificación Centro de Residuos Mejillones |
| Título | Declaración de Impacto Ambiental |
| Documento N° | PGA04-Mejillones-2021 |
| UNIDAD GENERADORA | Matías Rivero Verdugo – Ingeniero de Proyectos |
| UNIDAD REVISORA | Omar Rivero Verdugo – Jefe de Proyectos |
| UNIDAD APROBADORA | Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato |
| Distribución |  |
| Fecha | 25 de febrero de 2022 |

ÍNDICE GENERAL

1	descripción del proyecto	1

1.1	Antecedentes titular y representante legal	1

1.2	antecedentes del proyecto	1

1.2.1	Nombre del Proyecto	1

1.2.2	Descripción General Proyecto	2

1.2.3	Objetivo del Proyecto	2

1.2.4	Tipología del Proyecto	3

1.2.5	Monto de Inversión del Proyecto	3

1.2.6	Vida Útil del Proyecto	4

1.3	Localización de proyecto	4

1.3.1	División Política Administrativa	4

1.3.2	Representación Cartográfica	4

1.3.3	Descripción Geográfica	5

1.3.4	Superficie Total	5

1.3.5	Red Vial de Acceso	5

1.3.6	Justificación del Proyecto	6

1.4	descripción de partes, acciones y obras físicas	7

1.4.1	Descripción de Partes	7

1.4.2	Descripción de Acciones	9

1.4.3	Descripción de Obras	9

1.5	Parámetros de diseño del proyecto	10

1.5.1	Proyección Residuos Sólidos Domiciliarios y Asimilables	10

1.5.2	Proyección Residuos Sólidos Industriales No Peligrosos	20

1.6	Descripción fase de construcción	24

1.6.1	Descripción Partes, Acciones y Obras Fase de Construcción	24

1.6.2	Fechas y Acciones Inicio y Término Obras Fase de Construcción	47

1.6.3	Cronograma Obras Principales Fase de Construcción	47

1.6.4	Mano de Obra Fase de Construcción	48

1.6.5	Provisión Suministros Básicos Fase de Construcción	48

1.6.6	Recursos Naturales Explotados Fase de Construcción	50

1.6.7	Estimación Emisiones, Abatimientos y Control Fase de Construcción	50

1.6.8	Manejo de Residuos Fase de Construcción	51

1.7	Descripción fase de operación	52

1.7.1	Descripción Partes, Acciones y Obras Fase de Operación	52

1.7.2	Fecha y Acciones de Inicio y Término Fase de Operación	62

1.7.3	Cronograma Obras Principales Fase de Operación	62

1.7.4	Mano de Obra Fase de Operación	62

1.7.5	Actividades de Mantención y Conservación Fase de Operación	63

1.7.6	Provisión Suministros Básicos Fase de Operación	63

1.7.7	Cuantificación y Manejo de Productos Generados Fase de Operación	63

1.7.8	Recursos Naturales Explotados Fase de Operación	63

1.7.9	Estimación Emisiones, Abatimiento y Control Fase de Operación	63

1.7.10	Manejo de Residuos Fase de Operación	64

1.8	descripción fase de cierre	65

1.8.1	Descripción Partes, Acciones y Obras Fase de Cierre	66

1.8.2	Fecha y Acciones de Inicio y Término Fase de Cierre	68

1.8.3	Cronograma Obras Principales Fase de Cierre	69

1.8.4	Mano de Obra Fase de Cierre	69

1.8.5	Provisión Suministros Básicos Fase de Cierre	69

1.8.6	Recursos Naturales Explotados Fase de Cierre	69

1.8.7	Estimación Emisiones, Abatimiento y Control Fase de Cierre	69

1.8.8	Manejo de Residuos Fase de Cierre	70

1.9	plan de prevención de emergencias y contingencias	71

1.9.1	Introducción	71

1.9.2	Objetivos	71

1.9.3	Alcances	71

1.9.4	Definiciones Preliminares	72

1.9.5	Áreas de Aplicación	73

1.9.6	Definición de Responsabilidades	73

1.9.7	Identificación de Riesgos	74

1.9.8	Normas Generales de Operación	75

1.9.9	Cumplimiento Normas de Seguridad	76

1.9.10	Acciones ante Emergencias	77

1.9.11	Teléfonos de Emergencia	78

1.9.12	Plan de Prevención de Contingencias	78

1.9.13	Plan de Control de Emergencias	81

1.9.14	Plan de Comunicación con Comunidad	84

1.9.15	Resumen Plan de Prevención	84

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1.1	Identificación del Titular y Representante Legal	1

Tabla 1.2	Comparativo Proyecto Original versus Proyecto Modificado	2

Tabla 1.3	Cronograma del Proyecto	4

Tabla 1.4	Coordenadas del Proyecto	5

Tabla 1.5	Criterios Justificación de Localización	7

Tabla 1.6	Distribución Superficies del Proyecto	7

Tabla 1.7	Distribución Superficies Áreas de Manejo de Residuos	8

Tabla 1.8	Población Proyectada Comuna de Mejillones	11

Tabla 1.9	Registro Ingreso de Residuos Domiciliarios y Asimilables	12

Tabla 1.10	Determinación Producción Per-Cápita	13

Tabla 1.11	Evolución Población Comunal	13

Tabla 1.12	Variación Intercensal Comunal	14

Tabla 1.13	Tasa de Pobreza Comunal	14

Tabla 1.14	Distribución Ingreso Promedio	14

Tabla 1.15	Estratificación Socioeconómica 	15

Tabla 1.16	Tasa Crecimiento por Estrato	15

Tabla 1.17	Proyección Per-Cápita Residuos por Estrato	16

Tabla 1.18	Proyección Generación de Residuos por Estrato	17

Tabla 1.19	Proyección Generación de Residuos Domiciliarios y Asimilables	18

Tabla 1.20	Proyección Requerimiento de Cobertura	19

Tabla 1.21	Registro Ingreso de Residuos Industriales No Peligrosos	21

Tabla 1.22	Proyección Tasa de Crecimiento	22

Tabla 1.23	Proyección Generación de Residuos Industriales	22

Tabla 1.24	Proyección Requerimiento de Cobertura	23

Tabla 1.25	Dimensiones Zanja Disposición Actual Domiciliarios y Asimilables	25

Tabla 1.26	Dimensiones Zanjas Disposición Futuras Domiciliarios y Asimilables	26

Tabla 1.27	Registro Precipitación Media Período 1980-2021	28

Tabla 1.28	Registro Evaporación Media Período 1995-2021	30

Tabla 1.29	Resultados Balance Hídrico Mensual	31

Tabla 1.30	Dimensiones Zanja Disposición Actual Industriales	33

Tabla 1.31	Dimensiones Zanjas Disposición Futuras Industriales	33

Tabla 1.32	Dimensiones Zanja Disposición Voluminosos	34

Tabla 1.33	Dimensiones Pila de Compostaje	35

Tabla 1.34	Características Área de Administración y Servicios	36

Tabla 1.35	Registro Precipitaciones Máximas 24 Horas	38

Tabla 1.36	Precipitaciones Máximas 24 Horas Distintas Probabilidades	39

Tabla 1.37	Determinación Coeficiente de Escorrentía	39

Tabla 1.38	Coeficientes Escorrentía	40

Tabla 1.39	Parámetros y Resultados Tiempo de Concentración	41

Tabla 1.40	Resultados Método Racional	41

Tabla 1.41	Límites Detección Equipo de Monitoreo	43

Tabla 1.42	Ubicación Puntos de Control de Biogás	44

Tabla 1.43	Resultados Primer Monitoreo de Biogás	45

Tabla 1.44	Resultados Segundo Monitoreo de Biogás	46

Tabla 1.45	Cronograma Fase de Construcción	47

Tabla 1.46	Mano de Obra Fase de Construcción	48

Tabla 1.47	Suministro Servicios Básicos Fase de Construcción	48

Tabla 1.48	Resumen Emisiones Anuales Fase de Construcción	50

Tabla 1.49	Emisión Presión Sonora Fase de Construcción	51

Tabla 1.50	Manejo Residuos Fase de Construcción	51

Tabla 1.51	Condiciones Régimen Operacional	61

Tabla 1.52	Cronograma Fase de Operación	62

Tabla 1.53	Mano de Obra Fase de Operación	62

Tabla 1.54	Resumen Emisiones Anuales Fase de Operación	63

Tabla 1.55	Emisión Presión Sonora Fase de Operación	64

Tabla 1.56	Manejo Residuos Fase de Operación	64

Tabla 1.57	Cronograma Fase de Cierre	69

Tabla 1.58	Resumen Emisiones Anuales Fase de Cierre	69

Tabla 1.59	Manejo Residuos Fase de Cierre	70

Tabla 1.60	Descripción de Responsabilidades	73

Tabla 1.61	Identificación de Riesgos	74

Tabla 1.62	Descripción de Riesgos	75

Tabla 1.63	Normas Generales de Operación	76

Tabla 1.64	Teléfonos de Emergencia	78

Tabla 1.65	Resumen Plan de Prevención	84

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1.1	Ubicación Zanja Disposición de Domiciliarios	25

Figura 1.2	Ubicación Zanja Disposición de Industriales	32

Capítulo 1 – Descripción del Proyecto

1.1	Antecedentes Titular y Representante Legal

En tabla 1.1 se resume los principales antecedentes del titular y representante legal del proyecto Modificación Centro de Residuos de Mejillones.

Tabla 1.1 – Identificación del Titular y Representante Legal

| Titular del Proyecto |  |
| --- | --- |
| Nombre del titular | Ilustre Municipalidad de Mejillones |
| Rol Único Tributario | 69.020.400-2 |
| Domicilio | Francisco Antonio Pinto 200 |
| Comuna | Mejillones |
| Teléfono | +56 55 2557 300 |
| Representante Legal |  |
| Nombre | Marcelino Carvajal Ferreira |
| Nacionalidad | Chilena |
| Cédula Nacional de Identidad | 4.997.728-9 |
| Domicilio | Francisco Antonio Pinto 200 |
| Comuna | Mejillones |
| Teléfono | +56 55 2557 300 |
| Correo electrónico | mcarvajal@mejillones.cl |

Junto a oficio conductor que acompaña la Declaración de Impacto Ambiental, se adjunta documentación del titular y la calidad de Marcelino Carvajal Ferreira como representante legal de la Ilustre Municipalidad de Mejillones que se adjuntan en Anexo 1 Antecedentes Legales del Titular.

1.2	Antecedentes del Proyecto

1.2.1	Nombre del Proyecto

Conforme lo señalado en Ley Nº19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente y correspondiente Decreto Supremo Nº40 Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, el titular somete la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto Modificación Centro de Residuos de Mejillones.

Y según el nombre de la iniciativa así lo indica, se trata de modificación a proyecto existente, según lo solicita declarar el artículo 12 del Decreto Supremo N°40. En el mismo tenor, y atendido el artículo 14, este sitio de disposición final se habilitará solo en una etapa.

1.2.2	Descripción General Proyecto

El proyecto que se somete a evaluación, en lo principal, consiste en la construcción, operación y cierre de sitio de disposición final que fue calificando favorablemente con anterioridad según consta en Resolución de Calificación Ambiental N°005 de enero de 2010 emitida por la Comisión Regional del Medio Ambiente de la región de Antofagasta.

En tabla siguiente, se realiza paralelo de los más importantes tópicos que se verán modificados en presente DIA.

Tabla 1.2 – Comparativo Proyecto Original versus Proyecto Modificado

| Materia | Proyecto Original | Proyecto Modificado |
| --- | --- | --- |
| Superficie del proyecto | 65,8 hectáreas | 41,6 hectáreas |
| Área manejo residuos | 41,9 hectáreas | 29,0 hectáreas |
| Capacidad de recepción | Más de un millón de metros cúbicos | Más dos millones de metros cúbicos |
| Vida útil | Superior a 25 años | Superior a 20 años |
| Método de disposición | Método de celda | Método de zanja |
| Instalaciones de administración | 137 metros cuadrados | 250 metros cuadrados |

Para mayores detalles sobre la materia, en Anexo 2 Listado de Planos - Lámina 1.1 Detalle Gráfico Modificaciones del Proyecto se ilustran las principales diferencias entre proyecto original y aprobado.

1.2.3	Objetivo del Proyecto

El objetivo general del proyecto es adecuar obras civiles y definir plan de operaciones que permitan iniciar puesta en marcha del sitio de disposición final.

En concomitancia a lo antedicho, se establecen los objetivos específicos.

- Ejecutar obras que permitan manejo y gestión eficiente y segura de residuos.

- Procurar cumplimiento de todas las normas aplicables al recinto sanitario.

- Implementar programa de operaciones acorde volúmenes de ingreso de residuos.

- Definir cronograma de ejecución para etapas de construcción, operación y cierre.

1.2.4	Tipología del Proyecto

El proyecto ingresa al SEA acorde lo establecido en Ley N°19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, modificada por Ley N°20.417, según criterio.

Artículo 10. Los proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental, en cualquiera de sus fases, que deberán someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental, son los siguientes.

o) Proyectos de saneamiento ambientales como sistemas de alcantarillado y agua potable, plantas de tratamiento de aguas o de residuos sólidos de origen domiciliario, rellenos sanitarios, emisarios submarinos, sistemas de tratamiento y disposición de residuos industriales líquidos y sólidos.

En ese orden de cosas, en Decreto Supremo Nº40 Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, el literal 0.11 del tercer artículo señala.

Artículo 3. Los proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental, en cualesquiera de sus fases, que deberán someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, son los siguientes

0.5) Plantas de tratamiento y/o disposición de residuos sólidos de origen domiciliario, rellenos sanitarios, estaciones de transferencia y centros de acopio y clasificación que atiendan a una población igual o mayor a cinco mil (5.000) habitantes.

o.8) Sistemas de tratamiento, disposición y/o eliminación de residuos industriales sólidos con una capacidad igual o mayor a treinta toneladas día (30 t/día) de tratamiento o igual o superior a cincuenta toneladas (50 ton) de disposición.

Dicho esto, es posible establecer que forma de ingreso al SEA corresponde a DIA, por cuanto no conjuntan los requisitos del artículo 11 de Ley N°19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente, que fija criterios para presentación de EIA, como se analiza en segundo capítulo de este documento.

1.2.5	Monto de Inversión del Proyecto

El desarrollo del proyecto Centro de Residuos de Mejillones promovido por la Ilustre Municipalidad de Mejillones irroga inversión total estimada de US$550.000.

1.2.6	Vida Útil del Proyecto

El cronograma del proyecto a ejecutar obedece a programación, ilustrada en tabla 1.3.

Tabla 1.3 – Cronograma del Proyecto

| Etapa | Plazo | Inicio Estimado | Término Estimado |
| --- | --- | --- | --- |
| Construcción | 3 meses | Enero 2023 | Mayo 2023 |
| Operación | 240 meses | Junio 2023 | Junio 2043 |
| Cierre | 240 meses | Julio 2043 | Julio 2063 |

1.3	Localización del Proyecto

1.3.1	División Política Administrativa

El área de emplazamiento del proyecto se inserta en la comuna de Mejillones, provincia de Antofagasta de la región del mismo nombre, a una distancia media de la ciudad de 5,5 kilómetros en dirección suroriente de la plaza de armas de la cabecera, ilustrado en Anexo 2 Planos del Proyecto - Lámina 1.2 Ubicación Escala Regional, Provincial y Comunal del Proyecto.

1.3.2	Representación Cartográfica

En específico, se emplaza a altura de kilómetro 2,2 de ruta B-272, al interior del cuadrante indicado en las coordenadas UTM, según carta Mejillones del Instituto Geográfico Militar a escala 1:50.000.

Norte	:	7.440.800 – 7.441.900

Este	:	354.600 – 355.400

La superficie se limita a coordenadas UTM según Datum WGS 84 huso 19 presentadas en esta tabla, que además se puede revisar en Anexo 2 Planos del Proyecto - Lámina 1.3 Plano Topográfico del Proyecto.

Tabla 1.4 – Coordenadas del Proyecto

| Vértice | Coordenada Norte | Coordenada Este |
| --- | --- | --- |
| A | 7.441.363,98 | 354.773,31 |
| B | 7.441.321,18 | 354.982,62 |
| C | 7.441.891,69 | 355.082,17 |
| D | 7.441.831,88 | 355.319,02 |
| E | 7.441.809,03 | 355.315,80 |
| F | 7.440.986,58 | 355.387,30 |
| G | 7.440.896,63 | 354.623,73 |

1.3.3	Descripción Geográfica

Desde un punto de vista geográfico, el recinto sanitario se emplaza en extensión plana con leves pendientes en dirección sur-norte con presencia de quebradas superficiales en el mismo sentido, desprovista de todo tipo de vegetación y el suelo visible está compuesto por arena, rocas y conchales.

Salvo las instalaciones operativas propias del recinto sanitario, como así también del vertedero municipal, no existe infraestructura de importancia en el entorno inmediato del proyecto.

Sin perjuicio de lo anterior, en dirección poniente y oriente del área de estudio respectivamente, se ubican líneas de alta transmisión eléctrica y gasoducto sin que estas impidan la operación normal del futuro recinto sanitario.

Además, en Anexo 3 Certificado de Propiedad, se adjunta documento de Conservador de Bienes Raíces y Comercio de Mejillones, que otorga predio a Ilustre Municipalidad de Mejillones.

1.3.4	Superficie Total

La superficie sometida a evaluación ambiental corresponde a 416.672,08 metros cuadrados, de los cuales, una extensión equivalente a 68,12% estará destinada a áreas de manejo de residuos.

1.3.5	Red Vial de Acceso

Para acceder al sitio de disposición final, se define la red vial estructura externa a completitud operativa como así también las vías internas por construir.

- Ruta B-272 Acceso Sur a Mejillones.

- Cruce Ruta B-272 Acceso Sur a Mejillones - Camino de acceso externo.

- Camino de acceso externo.

- Caminos internos principal y secundarios.

1.3.6	Justificación del Proyecto

Actualmente, los residuos sólidos domiciliarios e industriales no peligrosos generados en la comuna de Mejillones se depositan en vertedero municipal. Éste sitio de disposición final, a pesar de contar de resoluciones N°5.741 y N°3.055, opera de forma inadecuada sin satisfacer los mínimos estándares requeridos en Decreto Supremo N°189 Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y de Seguridad Básica en los Rellenos Sanitarios.

Por lo anterior, este proyecto Centro de Residuos de Mejillones se justifica, con especial énfasis en un sistema apropiado de disposición, por cuanto apunta a mejorar las condiciones eliminación de residuos.

En ese orden de cosas, el titular del proyecto presenta esta alternativa para la cual es posible convenir las siguientes consideraciones favorables respecto su emplazamiento.

- Cuenta de resolución de calificación ambiental favorable N°005.

- Posee capacidad de almacenamiento a través de disposición en método en zanja.

- Posee red vial de acceso oficial y expedita.

- Posee disponibilidad de material de cobertura.

- Se localiza distante de viviendas y grupos habitacionales.

- No se localiza cerca de recursos hídricos superficiales ni subterráneos.

- No se localiza en áreas protegidas ni monumentos nacionales.

- No se localiza en zona con valor paisajístico, turístico, declaradas de valor nacional.

- No interfiere lugares o sitios propios de cultura o folclore de la comunidad.

Conforme lo anterior, el área de emplazamiento del proyecto Modificación Centro de Residuos de Mejillones se caracteriza por grado de intervención antrópica, a causa de presencia colindante de vertedero municipal.

Específicamente en lo que respecta a la selección del área de emplazamiento del proyecto, éste presenta una serie de ventajas que justifican localización, resumidas en tabla 1.5.

Tabla 1.5 – Criterios Justificación de Localización

| Descriptor | Descripción |
| --- | --- |
| Propiedad del terreno | El predio donde se emplaza el proyecto es de propiedad del titular de la iniciativa sanitaria |
| Localización de viviendas | Las viviendas más cercanas se ubican a una distancia superior a 400 metros de distancia |
| Emisiones relevantes | La principal emisión generada corresponde a material particulado, para la cual se presentan medidas de control que disminuyen de manera eficiente su impacto |
| Geomorfología | Las características geomorfológicas permiten la sustentabilidad de áreas de disposición de residuos sólidos domiciliarios e industriales no peligrosos |
| Hidrología | No existen fuentes ni cuerpos de agua superficiales que pudieren ser impactos negativamente por operación del sitio de disposición final |
| Hidrogeología | Los antecedentes disponibles permiten aseverar presencia de niveles freáticos a profundidades superiores a sesenta metros |
| Material de cobertura | Según la topografía realizada, es posible aseverar que existe disponibilidad suficiente de material de cobertura |
| Capacidad de recepción | La superficie del proyecto y estimación de ingreso permiten definir volumen de disposición de más de dos millones de metros cúbicos |
| Vías de acceso | El proyecto cuenta de red vial estructurante permite ingreso y egreso de las unidades de recolección bajo estándares de seguridad |
| Servicios complementarios | El proyecto contará de proyectos aprobados de suministro de servicios básicos, entendidos como tales, agua potable, alcantarillad, energía eléctrica y combustible |

1.4	Descripción de Partes, Acciones y Obras Físicas

1.4.1	Descripción de Partes

El proyecto fue conceptualizado y diseñado conforme criterios técnicos y ambientales consignados en Decreto Supremo N°189 Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y de Seguridad Básicas en los Rellenos Sanitarios, de manera de lograr distribución acorde a las necesidades de operación, y tales detalles se presentan en esta tabla.

Tabla 1.6 – Distribución Superficies del Proyecto

| Tipo de Área | Superficie | Porcentaje |
| --- | --- | --- |
| Área total proyecto | 426.672,08 m2 | 100,00% |
| Área de manejo de residuos | 290.663,24 m2 | 68,12% |
| Área de infraestructura complementaria | 55.246,50 m2 | 12,95% |
| Área de protección | 80.761,34 m2 | 18,93% |

La representación gráfica de las áreas descritas previamente se presenta en Anexo 2 Planos del Proyecto - Lámina 1.4 Distribución Superficies del Proyecto.

1.4.1.1	Área Total Proyecto

Comprende el área total donde se emplaza el proyecto Modificación Centro de Residuos de Mejillones con una superficie de 42,66 hectáreas.

Es necesario consignar que la superficie aprobada en RCA N°005, ascendía a 57,2 hectáreas, sin embargo, el vertedero municipal le restó área, que de todas maneras posee plan de cierre aprobado según consta en RCA N°074 de marzo de 2020.

1.4.1.2	Área de Manejo de Residuos

Se trata propiamente tal, al área donde se manejarán los residuos sólidos domiciliarios e industriales no peligrosos durante extensión de vida útil del proyecto, en superficie de 29,06 hectáreas.

A modo de resumen, esta superficie se distribuye conforme siguiente detalle ilustrado en tabla 1.7.

Tabla 1.7 – Distribución Superficies Área de Manejo de Residuos

| Tipo de Área | Superficie | Porcentaje |
| --- | --- | --- |
| Área de disposición residuos domiciliarios | 117.139,58 m2 | 40,30% |
| Área de disposición residu0s industriales | 142.547,97 m2 | 49,04% |
| Área de disposición residuos voluminosos | 20.876,59 m2 | 7,18% |
| Área de reciclaje de residuos | 1.200,00 m2 | 0,41% |
| Área de compostaje de residuos | 8.899,10 m2 | 3,07% |

El material que se utilizará para cobertura en las distintas áreas de disposición se extraerá de producto de la preparación de nuevas superficies de trabajo en la medida de avance del proyecto y por tal motivo, no se contempla adquirir dicha cobertura a empréstito de terceros.

1.4.1.3	Área Infraestructura Complementaria

Esta área de 5,52 hectáreas, equivalente a 12,95% de la superficie total del proyecto está destinada a la construcción de las obras e instalaciones requeridas para el manejo adecuado del sitio de disposición final de residuos.

Dentro de las principales obras e instalaciones involucradas, se pueden señalar vías de circulación interna, área de instalaciones operativas y obras de manejo y/o mejoramiento ambiental.

1.4.1.4	Área de Protección

El relleno sanitario de Mejillones, como fue aprobado en RCA N°005, posee franja de protección con ancho medio de treinta metros en todo el perímetro que asciende a una superficie de 8,07 hectáreas, en donde quedará estrictamente prohibido habilitar obra alguna.

Si bien es cierto que franja no da irrestricto cumplimiento a lo indicado en artículo 9 del Decreto Supremo N°189 Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y de Seguridad Básicas en los Rellenos Sanitarios, es posible apreciar que es posible configurar un buffer de protección, ante la inexistencia de cualquier obra residencial y industrial, de al menos 150 metros alrededor del recinto sanitario, como se puede apreciar en Anexo 2 Planos del Proyecto - Lámina 1.5 Buffer de Protección del Proyecto, todos ellos de propiedad del Ministerio de Bienes Nacionales.

1.4.2	Descripción de Acciones

Las principales acciones que se desarrollarán iniciada la operación del recinto sanitario, corresponden fundamentalmente a.

- Control unidades de transporte: Define sistema de identificación de unidades de transporte que ingresan al recinto sanitario.

- Sistema de control operacional: Establece el circuito de las unidades de transporte al interior del proyecto.

- Manejo área de residuos: Define forma como se aborda operación del frente de trabajo activo, aportando antecedentes descriptivos operacionales para tipo de residuos que ingresará al Centro de Residuos de Mejillones.

- Manejo material de cobertura: Describe tipo y características de la materia prima de un sitio de disposición final, vale decir, el material de cobertura.

- Manejo zanjas y coberturas: Indica medidas de mantenimiento de coberturas tanto diaria como intermedia y final.

- Régimen administrativo de operación: Define actividades técnicas y logísticas necesarias para buen funcionamiento sitio de disposición.

1.4.3	Descripción de Obras

La implementación del proyecto cuyo diseño se puede revisar en Anexo 2 Planos del Proyecto - Lámina 1.6 Planta Layout del Proyecto, requerirá la construcción de obras físicas e instalaciones complementarias que permitan manejo adecuado de los residuos y administración acorde con las necesidades de operación, listadas como sigue:

- Área de manejo de residuos.

- Área de administración y servicios.

- Sistema de servicios básicos.

- Sistema de manejo de aguas superficiales.

- Sistema de cierre perimetral.

- Sistema de circulación interna.

1.5	Parámetros de Diseño del Proyecto

1.5.1	Proyección Residuos Sólidos Domiciliarios y Asimilables

1.5.1.1	Marco Teórico Proyección de Residuos Domiciliarios

Para desarrollar cualquier actualización de la proyección de demanda de residuos en un sitio de disposición final de residuos sólidos domiciliarios y asimilables, es pertinente previamente determinar algunos parámetros, tales como.

- Definición de población de la comuna usuaria del recinto sanitario, con datos de fuentes oficiales a propósito de modelar períodos medios y largos de operación.

- Determinación de producción per-cápita de residuos, mediante medio indirecto aplicando metodología de inferencia por intermedio de análisis de las unidades de recolección.

- Evaluación de variables preliminares, para analizar tasas de crecimiento de la población, situación socioeconómica de acuerdo a la Encuesta CASEN y nivel de cobertura del servicio.

- Proyección de crecimiento de producción per-cápita conforme estratificación socioeconómica de población ajustada a tasas ponderadas.

- Proyección de generación de residuos, empleando algoritmo predefinido por MIDESO en documento denominado Metodología de Formulación y Evaluación Socioeconómica de Proyectos de Valorización de Residuos Municipales.

- Proyección requerimiento de cobertura, en base a estimación media de 15% de tierra del total de residuos depositados.

- Determinación de capacidad de recepción, resultante topografía que permite definir nuevas superficies de operación y, por ende, determinar volúmenes de disposición.

- Definición de vida útil, equivalente a relación directa entre proyecciones de generación de residuos versus capacidad de recepción de desechos.

1.5.1.2	Definición de Población Usuaria

Dado que iniciativa sanitaria atiende únicamente a la comuna de Mejillones, se utilizan como primer parámetro de diseño a los resultados de proyecciones poblaciones del Instituto Nacional de Estadística liberadas con motivo del censo 2017 que, para este caso específico, se presentan datos para período comprendido entre años 2020-2029.

Tabla 1.8 – Población Proyectada Comuna de Mejillones

| Año | Población (hab) |
| --- | --- |
| 2020 | 14.776 |
| 2021 | 15.168 |
| 2022 | 15.430 |
| 2023 | 15.659 |
| 2024 | 15.877 |
| 2025 | 16.087 |
| 2026 | 16.291 |
| 2027 | 16.487 |
| 2028 | 16.676 |
| 2029 | 16.860 |
| 2030 | 17.036 |
| 2031 | 17.210 |
| 2031 | 17.375 |
| 2033 | 17.532 |
| 2034 | 17.682 |
| 2035 | 17.824 |
| 2036 | 18.025 |
| 2037 | 18.211 |
| 2038 | 18.482 |
| 2039 | 18.687 |
| 2040 | 18.841 |
| 2041 | 19.038 |
| 2042 | 19.255 |

1.5.1.3	Determinación de Producción Per-Cápita

Como fuere informado en sección precedente, el vertedero municipal de Mejillones cuenta de tasas de generación de disposición en el recinto sanitario, por tanto, no es necesario hacer distinción de población residente versus flotante, dado que, como es posible apreciar en tabla 1.9, esta se encuentra incorporada en los resultados informados al Sistema Nacional de Declaración de Residuos.

Tabla 1.9 – Registro de Disposición de Residuos Domiciliarios y Asimilables

| Año | Tonelaje Informado |
| --- | --- |
| 2014 | 3.076 |
| 2015 | 3.137 |
| 2016 | 4.178 |

Antes de determinar la producción per-cápita de residuos de los habitantes de la comuna de Mejillones, se exponen inferencias obtenidas de información ilustrada en tabla precedente.

- Se desconoce razón de ausencia de registros posteriores a año 2016 y no corresponde a consultor emitir juicio de valor sobre dicho antecedente.

- No existe en ningún documento sobre la materia definición de período mínimo establecido que permite determinar producción per-cápita.

- A pesar de lo anterior, existe información previa contra que contrastar y refrendar guarismo registrado.

Ahora bien, ya conocida la variable TAD, definida como el total de toneladas anuales dispuestas en el vertedero municipal de Mejillones en base a los registros de pesaje, resta determinar la producción per-cápita aplicando este algoritmo.

PPC (kghab-dia)=TAD(tonaño)×1.000kgtonP(hab)×365(tonaño)

Donde:

PPC	:	Producción per-cápita de residuos (kg/hab-día).

TAD	:	Total de toneladas anuales dispuestas en sitio de disposición final (ton/año).

P	:	Población total atendida (hab).

Aplicado el modelo, en tabla siguiente se presentan los valores obtenidos de producción per-cápita por año registrado de pesaje en sitio de disposición final de Mejillones.

Tabla 1.10 – Determinación Producción Per-Cápita

| Año | Toneladas Dispuestas (ton/año) | Población | Producción Per-Cápita (kg/hab-día) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 3.076 | 11.840 | 0,71 |
| 2015 | 3.637 | 12.088 | 0,82 |
| 2016 | 4.178 | 12.337 | 0,93 |

A modo de resumen, la producción per-cápita promedio para el período de análisis, corresponde a 0,82 kilos diarios por persona, guarismo que será utilizado para proyectar la generación de años posteriores a 2022.

1.5.1.4	Evaluación de Variables Preliminares

Conocida la demanda actual de residuos, es necesario proyectarla a fin de visualizar cual será producción de residuos en determinado horizonte de evaluación, en este caso de veinte años, y con ello definir capacidad de recepción del área propuesta.

Para realizar esta proyección es necesario determinar tasa de crecimiento de generación de residuos que, de acuerdo con la metodología, depende directamente de variación de población comunal, como así también de variación de su ingreso y de cobertura de recolección de residuos.

1.5.1.4.1	Evaluación de Población Comunal

En cuanto a la población de la comuna de Mejillones, el sector residencial y comercial representa la principal fuente de generación de residuos sólidos domiciliarios y asimilables que requieren disposición final.

En la tabla siguiente se presentan los resultados censales para los años 1982 al 2012, con el propósito de determinar la tasa de crecimiento.

Tabla 1.11 – Evolución Población Comunal

| Censo | Población Comunal |
| --- | --- |
| Censo 1982 | 4.417 |
| Censo 1992 | 6.315 |
| Censo 2002 | 7.825 |
| Censo 2012 | 9.752 |
| Censo 2017 | 13.467 |

En tanto, la tabla 1.12 expone las variaciones entre los períodos intercensales analizados precedentemente.

Tabla 1.12 – Variación Intercensal Comunal

| Censo | Variación Intercensal Comunal |
| --- | --- |
| 1982-1992 | 0.26 |
| 1992-2002 | 0,23 |
| 2002-2012 | 0,24 |
| 2012-2017 | 0,38 |

Como es posible observar, la comuna de Mejillones ha registrado en todos los tramos intercensales evaluados, una variación positiva durante los últimos cuarenta años.

1.5.1.4.2	Situación Socioeconómica Comunal

El nivel socioeconómico de la población atendida también es dato relevante en proyección de la demanda, ya que ingreso está directamente relacionado con producción per cápita de residuos.

De acuerdo a la CASEN 2017, en tabla siguiente se presenta la distribución de la población según pobreza por ingreso y multidimensional.

Tabla 1.13 – Tasa de Pobreza Comunal

| Tasa de Pobreza | Comuna de Mejillones |
| --- | --- |
| Por ingreso | 7,66 |
| Multidimensional | 21,99 |

De la misma base de datos anterior, esta tabla presenta el ingreso promedio per cápita de la población de la comuna de Mejillones.

Tabla 1.14 – Distribución Ingreso Promedio

| Tipo de Ingreso | Comuna de Mejillones |
| --- | --- |
| Promedio | 564.269 |
| Mínimo | 87.391 |
| Máximo | 1.684.032 |

1.5.1.4.3	Cobertura Servicio de Aseo Comunal

El servicio de recolección de residuos sólidos domiciliarios y asimilables, según lo informado por Dirección de Medio Ambiente Aseo y Ornato de la Ilustre Municipalidad de Mejillones, se atiende a la totalidad de la población.

1.5.1.5	Proyección de Crecimiento Producción Per-Cápita

Resuelto el promedio de producción per-cápita de Mejillones en base a los registros históricos de ingreso de residuos, es necesario proyectar este indicador en concordancia a la estratificación socioeconómica de la comuna en estudio.

Las tasas de crecimiento medias anuales son sugeridas en cuadro N°3 del documento Metodología de Formulación y Evaluación Socioeconómica de Proyectos de Valorización de Residuos Municipales, y acto seguido se aplica el este algoritmo.

PPCtES=PPCt-1ES×1+gES

Donde:

PPCtES	:	Producción per-cápita de residuos por estrato al año t (kg/hab-día).

PPCt-1ES	:	Producción per-cápita de residuos por estrato al año t-1 (kg/hab-día).

gES	:	Tasa de crecimiento por estrato socioeconómico.

La estratificación socioeconómica de los hogares de la comuna de Mejillones, se indica en tabla 1.15, de acuerdo a lo informado por resultados de la encuesta de caracterización CASEN 2017.

Tabla 1.15 – Estratificación Socioeconómica

| Tipo de Estrato | Comuna de Mejillones |
| --- | --- |
| Estrato alto | 5,84 |
| Estrato medio | 54,93 |
| Estrato bajo | 39,23 |

1.5.1.6	Proyección de Generación de Residuos

En definitiva, se considera realizar análisis de producción per-cápita por los diferentes estratos socioeconómicos de Mejillones, proyectando generación de residuos por medio de modelo basado en tasas de crecimiento.

Conforme la metodología MIDESO, indican que la comuna analizada adopta tasas de crecimiento variable por estrato socioeconómico, y dichos detalles se presentan en tabla siguiente.

Tabla 1.16 – Tasa Crecimiento por Estrato

| Tipo de Estrato | Tasa de Crecimiento |
| --- | --- |
| Estrato alto | 0,5% |
| Estrato medio | 1,8% |
| Estrato bajo | 3,5% |

La proyección de generación de residuos sólidos domiciliarios, incorporando la variabilidad estacional, se obtiene mediante notación:

TADtES=PPCtES×fES×Pt

Donde:

TADtES	:	Total producción de residuos por estrato al año t (ton).

PPCtES	:	Producción per-cápita de residuos por estrato al año t (kg/hab-día).

fES	:	Proporción estrato de la población.

Pt	:	Población atendida.

Atendidos los parámetros de proyección obtenidos en acápites anteriores del presente documento, en tabla siguiente se expone proyección de producción per-cápita de residuos de la comuna de Mejillones, para período comprendido entre 2022 y 2042.

Tabla 1.17 – Proyección Per-Cápita Residuos por Estrato

| Año | PPC Estrato Alto | PPC Estrato Medio | PPC Estrato Bajo |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 0,85 | 0,95 | 1,08 |
| 2024 | 0,86 | 0,96 | 1,12 |
| 2025 | 0,86 | 0,98 | 1,16 |
| 2026 | 0,87 | 1,00 | 1,20 |
| 2027 | 0,87 | 1,02 | 1,24 |
| 2028 | 0,87 | 1,03 | 1,28 |
| 2029 | 0,88 | 1,05 | 1,33 |
| 2030 | 0,88 | 1,07 | 1,37 |
| 2031 | 0,89 | 1,09 | 1,42 |
| 2032 | 0,89 | 1,11 | 1,47 |
| 2033 | 0,90 | 1,13 | 1,52 |
| 2034 | 0,90 | 1,15 | 1,58 |
| 2035 | 0,91 | 1,17 | 1,63 |
| 2036 | 0,91 | 1,19 | 1,69 |
| 2037 | 0,92 | 1,21 | 1,75 |
| 2038 | 0,92 | 1,24 | 1,81 |
| 2039 | 0,92 | 1,26 | 1,87 |
| 2040 | 0,93 | 1,28 | 1,94 |
| 2041 | 0,93 | 1,30 | 2,01 |
| 2042 | 0,94 | 1,33 | 2,08 |

Y en tanto, la tabla 1.18 registra los resultados de proyección de generación de residuos para los estratos alto, medio y bajo de la comuna de Mejillones.

Tabla 1.18 – Proyección Generación de Residuos por Estrato

| Año | Producción Estrato Alto | Producción Estrato Medio | Producción Estrato Bajo | Producción Total Anual |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 285 | 2.969 | 2.421 | 5.675 |
| 2024 | 290 | 3.065 | 2.541 | 5.896 |
| 2025 | 296 | 3.161 | 2.664 | 6.121 |
| 2026 | 301 | 3.259 | 2.793 | 6.353 |
| 2027 | 306 | 3.358 | 2.925 | 6.589 |
| 2028 | 311 | 3.457 | 3.062 | 6.831 |
| 2029 | 316 | 3.558 | 3.204 | 7.079 |
| 2030 | 321 | 3.660 | 3.351 | 7.332 |
| 2031 | 326 | 3.764 | 3.504 | 7.594 |
| 2032 | 331 | 3.869 | 3.661 | 7.860 |
| 2033 | 335 | 3.974 | 3.824 | 8.133 |
| 2034 | 340 | 4.080 | 3.991 | 8.411 |
| 2035 | 344 | 4.187 | 4.164 | 8.695 |
| 2036 | 350 | 4.310 | 4.359 | 9.019 |
| 2037 | 355 | 4.433 | 4.558 | 9.346 |
| 2038 | 362 | 4.580 | 4.787 | 9.730 |
| 2039 | 368 | 4.714 | 5.010 | 10.092 |
| 2040 | 373 | 4.839 | 5.228 | 10.440 |
| 2041 | 379 | 4.977 | 5.468 | 10.824 |
| 2042 | 385 | 5.124 | 5.723 | 11.233 |

La tabla 1.19 resumen la proyección de residuos para comuna en estudio en términos de volumen para período de catorce años, aplicando relación peso/volumen de 0,7 ton/m3 obtenidas en sitios de disposición final.

Tabla 1.19 – Proyección Generación de Residuos Domiciliarios y Asimilables

| Año | Producción Anual (ton) | Producción Anual (m3) | Producción Acumulada (m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 5.675 | 7.567 | 7.567 |
| 2024 | 5.896 | 7.861 | 15.428 |
| 2025 | 6.121 | 8.161 | 23.589 |
| 2026 | 6.353 | 8.471 | 32.060 |
| 2027 | 6.589 | 8.785 | 40.845 |
| 2028 | 6.831 | 9.108 | 49.953 |
| 2029 | 7.079 | 9.439 | 59.392 |
| 2030 | 7.332 | 9.776 | 69.168 |
| 2031 | 7.594 | 10.125 | 79.293 |
| 2032 | 7.860 | 10.480 | 89.773 |
| 2033 | 8.133 | 10.844 | 100.617 |
| 2034 | 8.411 | 11.215 | 111.832 |
| 2035 | 8.695 | 11.593 | 123.425 |
| 2036 | 9.019 | 12.025 | 135.451 |
| 2037 | 9.346 | 12.461 | 147.912 |
| 2038 | 9.730 | 12.973 | 160.885 |
| 2039 | 10.092 | 13.456 | 174.341 |
| 2040 | 10.440 | 13.920 | 188.261 |
| 2041 | 10.824 | 14.432 | 202.693 |
| 2042 | 11.233 | 14.977 | 217.671 |

1.5.1.7	Proyección de Requerimiento de Cobertura

El requerimiento de material de cobertura a utilizar para el confinamiento de los residuos sólidos domiciliarios y asimilables, es equivalente en promedio al quince por ciento del volumen total a depositar, lo que significa requerir cantidades mínimas de tierra en relación a las cantidades y proyección de generación de residuos estimadas en tablas presentadas en capítulos anteriores, por tanto, el volumen a utilizar se ilustra a continuación.

Tabla 1.20 – Proyección Requerimiento de Cobertura

| Año | Volumen Residuos (m3) | Volumen de Cobertura (m3) | Volumen Total (m3) | Volumen Acumulado (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 7.567 | 1.135 | 8.702 | 8.702 |
| 2024 | 7.861 | 1.179 | 9.041 | 17.742 |
| 2025 | 8.161 | 1.224 | 9.386 | 27.128 |
| 2026 | 8.471 | 1.271 | 9.741 | 36.869 |
| 2027 | 8.785 | 1.318 | 10.103 | 46.972 |
| 2028 | 9.108 | 1.366 | 10.474 | 57.446 |
| 2029 | 9.439 | 1.416 | 10.854 | 68.301 |
| 2030 | 9.776 | 1.466 | 11.242 | 79.543 |
| 2031 | 10.125 | 1.519 | 11.644 | 91.187 |
| 2032 | 10.480 | 1.572 | 12.052 | 103.239 |
| 2033 | 10.844 | 1.627 | 12.471 | 115.710 |
| 2034 | 11.215 | 1.682 | 12.897 | 128.607 |
| 2035 | 11.593 | 1.739 | 13.332 | 141.939 |
| 2036 | 12.025 | 1.804 | 13.829 | 155.768 |
| 2037 | 12.461 | 1.869 | 14.331 | 170.099 |
| 2038 | 12.973 | 1.946 | 14.919 | 185.018 |
| 2039 | 13.456 | 2.018 | 15.474 | 200.493 |
| 2040 | 13.920 | 2.088 | 16.008 | 216.501 |
| 2041 | 14.432 | 2.165 | 16.597 | 233.097 |
| 2042 | 14.977 | 2.247* | 17.224 | 250.321 |

1.5.1.8	Determinación de Capacidad de Recepción

Por tanto y conforme área de disposición final de residuos mediante método de zanja, se dispone de volumen estimado superior a un millón de metros cúbicos, cuyos detalles específicos se abordan pormenorizadamente en secciones posteriores de este capítulo.

1.5.1.9	Definición de Vida Útil

Tomando en consideración las proyecciones de generación de residuos sólidos domiciliarios y asimilables, los requerimientos de material de cobertura y la capacidad máxima de recepción del Centro de Residuos de Mejillones, es posible calcular la vida útil del recinto sanitario, según se ilustra como sigue.

Capacidad de recepción	:	1.070.950 metros cúbicos.

Capacidad requerida	:	250.321* metros cúbicos.

Período	:	Desde 2023 hasta 2042.

Vida útil	:	Superior a veinte años.

1.5.2	Proyección Residuos Sólidos Industriales No Peligrosos

1.5.2.1	Marco Teórico Proyección de Residuos Industriales No Peligrosos

Para efectos de estimar proyección de generación de residuos sólidos industriales no peligrosos, se desarrolló análisis de estadísticas de ingreso al vertedero municipal de Mejillones.

A lo anterior, se suma análisis de todo el proceso ambiental que finalizó en Resolución de Calificación Ambiental N°005 del año 2010, donde igualmente se consignaron registros entregados por la Ilustre Municipalidad de Mejillones.

Con la finalidad de definir la capacidad de recepción y, por ende, la vida útil se debe previamente determinar algunos parámetros de diseño.

- Definición de residuos industriales sólidos no peligrosos, que recibirá el recinto sanitario.

- Determinación de producción de residuos industriales, conforme base de datos de ingreso de residuos del recinto.

- Determinación de producción proyectada según tasas de crecimiento variables.

- Proyección de requerimiento de cobertura a período de evaluación de quince años.

- Determinación de capacidad de recepción conforme resultado de diseño de zanja de disposición A.

- Definición de vida útil, obtenido según cociente de proyección de recepción de residuos versus capacidad de recepción.

1.5.2.2	Definición de Residuos Industriales

La tipificación actual de desechos a recibir en el proyecto se acotó a, sin que orden indique jerarquización, listado siguiente.

- Desechos inertes terrosos o rocosos.

- Metales férricos y no férricos.

- Papeles y cartones, en todos sus tipos.

- Plásticos, en todos sus tipos.

- Desechos derivados de industria pesquera.

Del listado anterior, queda a la vista que ninguno de ellos posee capacidad de biodegradar, por tanto, se pueden calificar como inorgánicos y queda categóricamente prohibida la recepción.

- Residuos líquidos o semilíquidos de cualquier naturaleza.

- Residuos peligrosos de cualquier naturaleza.

1.5.2.3	Determinación de Producción de Residuos Industriales

En tabla se presenta registro de disposición de residuos industriales que ingresan a vertedero municipal de Mejillones, para quinquenio comprendido entre los años 2017 y 2021.

Tabla 1.21 – Registro Ingreso de Residuos Industriales No Peligrosos

| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | s/i | s/i | s/i | 679 | 754 | 1.146 | 1.408 | 1.982 | 859 | 2.290 | 1.141 | 1.919 |
| 2018 | 1.429 | 1.767 | 1.322 | 913 | 599 | 485 | 1.863 | 2.314 | 1.972 | 2.131 | 1.224 | 1.490 |
| 2019 | 1.662 | 1.068 | 839 | 736 | 761 | 202 | 657 | 657 | 909 | 724 | 528 | 492 |
| 2020 | 475 | 1.170 | 553 | 241 | 342 | 333 | 400 | 129 | 444 | 860 | 515 | 930 |
| 2021 | 453 | 712 | 1.211 | 813 | 83 | 293 | 598 | 684 | 1.287 | 916 | 1.324 | s/i |

Antes de continuar, es pertinente señalar consideraciones obtenidas de los antecedentes presentados en tabla pasada.

- La producción mensual de residuos sólidos industriales en la comuna de Mejillones no registra valores constantes en el periodo analizado.

- Sin embargo, se puede identificar meses de mayor producción entre los meses de agosto a febrero.

- Los meses de julio y agosto de 2019, ante falta de información, se completó con media anual, por ello, los valores se presentan en cursiva.

- Se puede determinar que, con el registro histórico disponible, la producción mensual casi alcanza a las mil toneladas.

1.5.2.4	Determinación de Producción Proyectada

Definida la tipificación de residuos, como así también los registros de ingreso, en este capítulo se busca determinar, en base a tasas de crecimiento negativo conservadoras para tramos de años de operación.

Tabla 1.22 – Proyección Tasa de Crecimiento

| Periodo | Tasa de Crecimiento Anual |
| --- | --- |
| Años 2023-2025 | 5% |
| Años 2026-2030 | 3,5% |
| Años 2031-2035 | 2% |
| Años 2036 y superiores | 1% |

Utilizados los guarismos de crecimiento de tabla precedente, y aplicando relación de peso/volumen de 0,9 ton/m3, es posible determinar la proyección de residuos a un período de veinte años.

Tabla 1.23 – Proyección Generación de Residuos Industriales

| Año | Producción Anual (ton) | Producción Anual (m3) | Producción Acumulada |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 12.193 | 13.548 | 13.548 |
| 2024 | 12.802 | 14.225 | 27.773 |
| 2025 | 13.443 | 14.936 | 42.709 |
| 2026 | 13.913 | 15.459 | 58.168 |
| 2027 | 14.400 | 16.000 | 74.168 |
| 2028 | 14.904 | 16.560 | 90.728 |
| 2029 | 15.426 | 17.140 | 107.867 |
| 2030 | 15.966 | 17.740 | 125.607 |
| 2031 | 16.285 | 18.094 | 143.701 |
| 2032 | 16.611 | 18.456 | 162.157 |
| 2033 | 16.943 | 18.825 | 180.983 |
| 2034 | 17.282 | 19.202 | 200.184 |
| 2035 | 17.627 | 19.586 | 219.770 |
| 2036 | 17.804 | 19.782 | 239.552 |
| 2037 | 17.982 | 19.980 | 259.532 |
| 2038 | 18.161 | 20.179 | 279.711 |
| 2039 | 18.343 | 20.381 | 300.092 |
| 2040 | 18.526 | 20.585 | 320.677 |
| 2041 | 18.712 | 20.791 | 341.468 |
| 2042 | 18.899 | 20.999 | 362.466 |

1.5.2.5	Proyección de Requerimiento de Cobertura

El requerimiento de material de cobertura a utilizar para el confinamiento de los residuos es equivalente, en promedio, a un quince por ciento del volumen total a depositar, y tales valores se ilustran en esta tabla.

Tabla 1.24 – Proyección Requerimiento de Cobertura

| Año | Volumen Residuos (m3) | Volumen Cobertura (m3) | Volumen Total (m3) | Volumen Acumulado (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 13.548 | 2.032 | 15.580 | 15.580 |
| 2024 | 14.225 | 2.134 | 16.359 | 31.938 |
| 2025 | 14.936 | 2.240 | 17.177 | 49.115 |
| 2026 | 15.459 | 2.319 | 17.778 | 66.893 |
| 2027 | 16.000 | 2.400 | 18.400 | 85.293 |
| 2028 | 16.560 | 2.484 | 19.044 | 104.337 |
| 2029 | 17.140 | 2.571 | 19.711 | 124.047 |
| 2030 | 17.740 | 2.661 | 20.400 | 144.448 |
| 2031 | 18.094 | 2.714 | 20.808 | 165.256 |
| 2032 | 18.456 | 2.768 | 21.225 | 186.481 |
| 2033 | 18.825 | 2.824 | 21.649 | 208.130 |
| 2034 | 19.202 | 2.880 | 22.082 | 230.212 |
| 2035 | 19.586 | 2.938 | 22.524 | 252.736 |
| 2036 | 19.782 | 2.967 | 22.749 | 275.485 |
| 2037 | 19.980 | 2.997 | 22.976 | 298.461 |
| 2038 | 20.179 | 3.027 | 23.206 | 321.668 |
| 2039 | 20.381 | 3.057 | 23.438 | 345.106 |
| 2040 | 20.585 | 3.088 | 23.673 | 368.778 |
| 2041 | 20.791 | 3.119 | 23.909 | 392.688 |
| 2042 | 20.999 | 3.150 | 24.148 | 416.836 |

1.5.2.6	Determinación Capacidad de Recepción

De acuerdo a configuración geométrica factible y propuesta para el recinto sanitario -cuyos detalles técnicos se presentan en sección 1.6.1.1- la capacidad de recepción del proyecto se define, por tanto, volumen estimado superior a novecientos mil metros cúbicos.

1.5.2.7	Definición Vida útil

En tanto, considerando las proyecciones de generación de residuos, el requerimiento de material de cobertura y la capacidad máxima de recepción del proyecto, es posible calcular la vida útil conforme siguiente detalle.

Capacidad de recepción	:	937.180metros cúbicos.

Capacidad requerida	:	416.835 metros cúbicos.

Período	:	Desde 2023 hasta 2042.

Vida útil	:	Superior a veinte años.

1.6	Descripción Fase de Construcción

1.6.1	Descripción Partes, Acciones y Obras Fase de Construcción

La construcción del proyecto demanda la habilitación de obras civiles y ambientales complementarias que permitan adecuada y eficiente operación por toda la vida útil del recinto sanitario.

1.6.1.1	Área de Manejo de Residuos

1.6.1.1.1	Tipos de Manejo por Residuos

El Centro de Residu0s de Mejillones operará distintos tipos de residuos bajo diferentes modelos de tratamiento. Si bien es cierto que hay dos zanjas de disposición habilitadas, esta nueva iniciativa incorpora reciclaje, compostaje y manejo de escombros, a saber.

- Área de disposición de residuos sólidos domiciliarios y asimilables.

- Área de disposición de residuos industriales no peligrosos.

- Área de disposición de residuos voluminosos.

- Área de manejo de reciclaje de residuos.

- Área de manejo de compostaje de residuos.

En capítulos subsecuentes, se describirá cada manejo de forma independiente dado que necesariamente demandan áreas de disposición con características particulares distintivas.

1.6.1.1.2	Área de Disposición Residuos Domiciliarios y Asimilables

### A	Zanja de Disposición Actual

En primer lugar, es pertinente señalar que actualmente recinto sanitario dispone de una zanja de disposición de residuos sólidos domiciliarios y asimilables, emplazada, al interior del área de manejo de residuos, en ubicación ilustrada en esta figura.

Figura 1.1 – Ubicación Zanja Disposición de Domiciliarios

En cuanto a la conformación constructiva de esta zanja, es posible señalar que posee ancho promedio 58 metros, mientras que largo, en línea recta supera los 267 metros, con una profundidad máxima de 7,5 metros y relación de talud interior 1(V):2(H), y las otras dimensiones quedan resueltas en tabla siguiente.

Tabla 1.25 – Dimensiones Zanja de Disposición Actual Domiciliarios y Asimilables

| Parámetro | Unidad | Zanja 1 |
| --- | --- | --- |
| Largo superior | metros | 283,4 |
| Largo inferior | metros | 251,4 |
| Ancho superior | metros | 74,0 |
| Ancho inferior | metros | 42,0 |
| Profundidad | metros | 7,0 |
| Volumen total | metros cúbicos | 159.544 |

### B	Zanjas de Disposición Futuras

Mientras que la actual zanja de disposición inicie sus operaciones, será necesario habilitar otras en área de disposición de residuos que posee extensión total de 96,158,48 metros cuadrados, todas ellas con relación talud 1(V):2(H) y profundidad media de ocho metros.

Dado que esta superficie de irregular, también lo serán las zanjas de disposición, pero colindantes, se exponen en tabla 1.26 las características constructivas.

Tabla 1.26 – Dimensiones Zanjas Disposición Futuras Domiciliarios y Asimilables

| Parámetro | Unidad | Zanja 2 | Zanja 3 | Zanja 4 | Zanja 5 | Zanja 6 | Zanja 7 | Zanja 8 | Zanja 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Largo superior | metros | 137,5 | 108,1 | 102,9 | 191,1 | 170,1 | 148,3 | 125,0 | 97,4 |
| Largo inferior | metros | 120,3 | 108,1 | 87,7 | 158,6 | 137,5 | 113,7 | 92.4 | 66,8 |
| Ancho superior | metros | 88,7 | 117,8 | 153,0 | 71,0 | 71,0 | 70,0 | 80,0 | 100,0 |
| Ancho inferior | metros | 57,5 | 101,0 | 133,2 | 71,0 | 71,0 | 70,0 | 80,0 | 84,0 |
| Volumen total | metros cúbicos | 105.052 | 125.473 | 147.811 | 133.663 | 118.027 | 100.255 | 95.019 | 86.101 |

En términos operacionales, esta zanja avanzará secuencialmente en dirección poniente-oriente, con diseño de talud libre en relación 1(V):3(H), que permita labores de mantención de frente de trabajo activo o taludes definitivos, como así también reparación y/o mejoramiento de cobertura en caso de ser necesario.

El frente de trabajo activo en superficie obedecerá, por razones de seguridad operativa y sustentabilidad del espacio disponible, a ancho similar al empleado en la zanja de disposición, por tanto, rondará entre treinta y treinta cinco metros, como mínimo y máximo, respectivamente.

La distribución optimizada de método de disposición de residuos sólidos domiciliarios y asimilables en el Centro de Residuos de Mejillones se puede observar en Anexo 2 Planos del Proyecto.

- Lámina 1.7 Planta Layout Área de Residuos Domiciliarios.

- Lámina 1.8 Cortes y Detalles Zanjas Domiciliarios.

### C	Sistema de Impermeabilización

Aplicando el literal c) del artículo 20 del Decreto Supremo N°189 Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y de Seguridad Básicas en los Rellenos Sanitarios, el cual indica expresamente cuando se trate de una instalación que servirá a 20.000 habitantes o menos o bien, el balance hídrico mensual demuestre que no existirá percolación, se considera válido como impermeabilización la existencia de una capa de suelo natural de al menos cinco metros de espesor con una conductividad hidráulica no superior a 10-5 cm/s o una capa equivalente de menor permeabilidad la que en todo caso no deberá tener un espesor inferior a tres metros entre el fondo del relleno sanitario y nivel freático más alto.

A pesar de que se da cumplimiento a población usuaria, de igual forma se presentará balance hídrico, que finalmente demuestra nula producción de líquidos lixiviados en futuro recinto sanitario, mediante modelo en que prevalecen los factores tales como precipitación, evapotranspiración y potencial volumen generado de los propios desechos depositados.

Este balance hídrico mensual, consignado en artículo 20 del Decreto Supremo N°189 Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y de Seguridad Básicas en los Rellenos Sanitarios, asume que toda agua que precipite sobre la masa de residuos, y que filtre por la cobertura, sea diaria, intermedia o final, se convierte inmediatamente en líquidos lixiviados, más los aportes de la humedad presente en los desechos generados en la comuna de Mejillones.

La relación que modela la generación de líquidos lixiviados en zanjas de disposición de residuos sólidos domiciliarios y asimilables se representa mediante este algoritmo.

QLIXIVIADOS=QRESIDUOS+QPRECIPITACION-QESCORRENTIA-QEVAPORACION

En donde:

QLIXIVIADOS	:	Caudal de lixiviados.

QRESIDUOS	:	Caudal por compactación de residuos.

QPRECIPITACIÖN	:	Caudal por precipitaciones.

QESCORRENTÍA	:	Caudal por escorrentía superficial.

QEVAPORACIÖN	:	Caudal por evaporación superficial.

Para determinar componente de producción propia de lixiviados por intermedio de la compactación de residuos en zanja sanitaria se utiliza relación directa es.

QRESIDUOS=k×Residuos

En donde:

QRESIDUOS	:	Caudal por compactación de residuos.

k	:	Factor de relación generación de lixiviados por tonelada dispuesta.

Residuos	:	Volumen de ingreso de residuos.

Para efectos de cálculo, se adoptará factor de relación de líquidos por tonelada de 0,081 m3/ton de residuos, conforme datos obtenidos en planta de tratamiento de lixiviados del Relleno Sanitario Santa Marta mientras que los volúmenes de ingreso son resultantes de tabla 1.9 de proyección de residuos.

En tanto, para la determinación del caudal de generación de lixiviados por precipitaciones sobre zanja sanitaria, este se infiere a través de la conexión entre aguas lluvias y superficie destinada a disposición de residuos sólidos domiciliarios y asimilables. Conforme lo anterior, se presenta esta fórmula.

QPRECIPITACION=Preciptacion×Area

En donde:

QPRECIPITACIÖN	:	Caudal por precipitaciones.

Precipitación	:	Precipitación media mensual.

Área	:	Superficie de disposición.

Si se considera periodo extenso de análisis como es entre 1980 y 2021, en siguiente tabla, se resumen precipitaciones mensuales para la estación meteorológica del Aeropuerto Cerro Moreno, ubicada en la comuna de Antofagasta.

Tabla 1.27 – Registro Precipitación Media Período 1980-2021

| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1980 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1981 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 |
| 1982 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 3,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 7,5 |
| 1983 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 2,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,9 |
| 1984 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,8 |
| 1985 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1986 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1987 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,2 | 0,0 | 9,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,9 |
| 1988 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1989 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
| 1990 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1991 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,0 |
| 1992 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 3,0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 |
| 1993 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1994 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 |
| 1995 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,9 |
| 1996 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1997 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1998 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1999 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 |

Tabla 1.27 continuación – Registro Precipitación Media Período 1980-2021

| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 |
| 2001 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2002 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,3 |
| 2003 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2004 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| 2005 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
| 2006 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,5 |
| 2007 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2008 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2009 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 |
| 2010 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2011 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2012 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 |
| 2015 | 0,0 | 0,0 | 33,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 |
| 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,7 |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 25,0 |
| 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Como puede apreciarse en la tabla anterior, las precipitaciones medias mensuales para período superior a cuarenta años, por lo general, se encuentran bajo un milímetro, a excepción algunos meses, que, igualmente siguen siendo de mínima intensidad.

Para determinar el caudal por escorrentía, entendida como la fracción de la precipitación que no se infiltra nunca y discurre libremente sobre la superficie, se define por esta relación.

QESCORRENTIA=C×Precipitacion×Area

En donde:

QESCORRENTÍA	:	Caudal por escorrentía superficial.

C	:	Coeficiente de escorrentía superficial.

Precipitación	:	Precipitación media mensual.

Área	:	Superficie de disposición.

La situación final modelada se considera coeficiente de escorrentía superficial igual al 40% de la precipitación total, debido a condiciones de pendientes existentes, del tipo de cobertura y de su espesor.

Finalmente, la definición del caudal por evaporación estimado utilizada información proporcionada por la Dirección General de Aguas para la estación Antofagasta (Código BNA 027-60-052), que en tabla 1.28 resume información para período superior a veinte años.

Tabla 1.28 – Registro Evaporación Media Período 1995-2021

| Mes | Evaporación Media Mensual (mm) |
| --- | --- |
| Enero | 236 |
| Febrero | 218 |
| Marzo | 205 |
| Abril | 156 |
| Mayo | 155 |
| Junio | 111 |
| Julio | 112 |
| Agosto | 130 |
| Septiembre | 150 |
| Octubre | 202 |
| Noviembre | 201 |
| Diciembre | 203 |

Con la información anterior, el caudal de evaporación resulta de la aplicación de siguiente formula.

QEVAPORACION=C×Evaporación×Area

En donde:

QEVAPORACIÓN	:	Caudal por evaporación.

C	:	Porcentaje de evaporación real.

Evaporación	:	Evaporación media mensual.

Área	:	Superficie de disposición.

Para la situación modelada se considera porcentaje de evaporación igual al 90% del valor de evaporación total de la estación meteorológica analizada.

Dada la homogeneidad de las precipitaciones en el transcurso del año, es posible realizar modelación sin considerar variaciones estacionales y resultados finales se presentan en esta tabla.

Tabla 1.29 – Resultados Balance Hídrico Mensual

| Año | Ingreso | Área | Caudal Residuos | Caudal Precipitación | Caudal Escorrentía | Caudal Evaporación | Caudal Lixiviados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.440 | 4.406,8 | 359,6 | 2.873,2 | 1.723,9 | 305.300,7 | -303.791,8 |
| 2 | 4.525 | 4.491,8 | 366,5 | 2.928,6 | 1.757,2 | 311.189,5 | -309.651,6 |
| 3 | 4.615 | 4.581,8 | 373,8 | 2.987,3 | 1.792,4 | 317.424,7 | -315.856,0 |
| 4 | 4.703 | 4.669,8 | 380,9 | 3.044,7 | 1.826,8 | 323.521,4 | -321.922,6 |
| 5 | 4.788 | 4.754,8 | 387,8 | 3.100,1 | 1.860,1 | 329.410,2 | -327.782,3 |
| 6 | 4.910 | 4.876,8 | 397,7 | 3.179,7 | 1.907,8 | 337.862,3 | -336.192,8 |
| 7 | 5.010 | 4.976,8 | 405,8 | 3.244,9 | 1.946,9 | 344.790,3 | -343.086,6 |
| 8 | 5.112 | 5.078,8 | 414,1 | 3.311,4 | 1.986,8 | 351.856,9 | -350.118,3 |
| 9 | 5.217 | 5.183,8 | 422,6 | 3.379,8 | 2.027,9 | 359.131,3 | -357.356,8 |
| 10 | 5.323 | 5.289,8 | 431,2 | 3.448,9 | 2.069,4 | 366.4.75,0 | -364.664,3 |
| 11 | 5.458 | 5.424,8 | 442,1 | 3.536,9 | 2.122,2 | 375.827,8 | -373.970,9 |
| 12 | 5.570 | 5.536,8 | 451,2 | 3.610,0 | 2.166,0 | 383.587,1 | -381.692,0 |
| 13 | 5.683 | 5.649,8 | 460,3 | 3.683,6 | 2.210,2 | 391.415,8 | -389.482,0 |
| 14 | 5.799 | 5.765,8 | 469,7 | 3.759,3 | 2.255,6 | 399.452,3 | -397.478,8 |
| 15 | 5.918 | 5.884,8 | 479,4 | 3.836,9 | 2.302,1 | 407.696,6 | -405.682,5 |
| 16 | 6.039 | 6.005,8 | 489,2 | 3.915,8 | 2.349,5 | 416.079,5 | -414.024,0 |
| 17 | 6.162 | 6.128,8 | 499,1 | 3.996,0 | 2.397,6 | 424.600,9 | -422.503,4 |
| 18 | 6.287 | 6.253,8 | 509,2 | 4.077,5 | 2.446,5 | 433.260,9 | -431.120,7 |
| 19 | 6.416 | 6.382,8 | 519,7 | 4.161,6 | 2.496,9 | 442.198,0 | -440.013,7 |
| 20 | 6.547 | 6.513,8 | 530,3 | 4.247,0 | 2.548,2 | 451.273,7 | -449.044,6 |

Como se puede apreciar en tabla anterior, existe un déficit hídrico positivo para todos los meses del año, es decir un balance hídrico negativo, por lo tanto, se verifica que, no existirá infiltración ni percolación de las precipitaciones hacia el sustrato sobre el cual se emplaza el proyecto.

Analizada la información, es posible concluir que, dadas las características geológicas e hidrogeológicas del área de trabajo descritas en capítulo 2.3.5 de la esta Declaración de Impacto Ambiental, vale decir, hasta los sesenta metros se reconoce estratigrafía conformada por restos de conchas de mar, polvos, arenas finas a gruesas y gravas pequeñas en mínima porción, es posible dar otro cumplimiento a tercer literal del artículo veinte  ya que entre fondo de áreas de disposición y nivel freáticos, existen por lo menos cincuenta metros de diferencia de cota.

En términos de resumen, es posible señalar las siguientes consideraciones.

- No existirá generación de líquidos lixiviados en Centro de Residuos de Mejillones.

- Lo anterior se refuerza con todos los antecedentes sobre mismo tópico en proceso de tramitación ambiental del proyecto Plan de Cierre Vertedero de Mejillones, resultante en RCA N°074 de marzo de 2020.

- No se requiere sello basal en las áreas de disposición de residuos sólidos domiciliarios y asimilables.

1.6.1.1.3	Área de Disposición Residuos Industriales No Peligrosos

### A	Zanja de Disposición Actual

Al igual que en el caso del área de disposición de residuos domiciliaros y asimilables, existe construida una zanja para recepción de residuos industriales sólidos no peligrosos.

En términos espaciales, la figura 1.1 presenta emplazamiento de esta zanja en superficie definida para el manejo de residuos.

Figura 1.3 – Ubicación Zanja de Disposición de Industriales

También es distinguible la conformación geométrica de esta zanja construida en sentido norte-sur, con ancho promedio de 77 metros, y largo medio de 344 metros, con profundidad media de 7,5 metros y las otras dimensiones se presentan en tabla siguiente.

Tabla 1.30 – Dimensiones Zanja de Disposición Actual Industrial

| Parámetro | Unidad | Valor |
| --- | --- | --- |
| Largo superior | metros | 359,5 |
| Largo inferior | metros | 329,3 |
| Ancho superior | metros | 95,0 |
| Ancho inferior | metros | 60,0 |
| Profundidad | metros | 7,5 |
| Relación talud | -.- | 1(V):2(H) |
| Volumen total | metros cúbicos | 191.990 |

### B	Zanjas de Disposición Futuras

El área de disposición de industriales sólidos no peligrosos, con profundidad de ocho metros corresponde a 107.923,84 metros cuadrados, emplazada en sector norte del Centro de Residuos de Mejillones.

A diferencia de la zanja sanitaria de domiciliarios, esta área será operada en sentido norte-sur en superficies de trabajo colindantes según avance del proyecto e ingreso de desechos.

Tabla 1.31 – Dimensiones Zanjas Disposición Futuras Industriales

| Parámetro | Unidad | Zanja 2 | Zanja 3 | Zanja 4 | Zanja 5 | Zanja 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Largo superior | metros | 130,1 | 130,4 | 130,0 | 130,5 | 139,6 |
| Largo inferior | metros | 113,4 | 130,4 | 130,0 | 130,5 | 123,2 |
| Ancho superior | metros | 86,0 | 116,5 | 153,3 | 211,1 | 245,7 |
| Ancho inferior | metros | 42,9 | 81,0 | 118,8 | 172,9 | 207,9 |
| Volumen total | metros cúbicos | 62.096 | 103,293 | 141.559 | 199.852 | 238.395 |

En términos operacionales, esta zanja avanzará secuencialmente en dirección norte-sur, con diseño de talud libre en relación 1(V):2(H), que permita labores de mantención de frente de trabajo activo o taludes definitivos, como así también reparación y/o mejoramiento de cobertura en caso de ser necesario.

El frente de trabajo activo de esta zanja sanitaria en superficie obedecerá, por razones de seguridad operativa y sustentabilidad del espacio disponible, a un ancho similar al empleado en la zanja de disposición, por tanto, rondará entre treinta y treinta cinco metros, como mínimo y máximo, respectivamente y su distribución en el Centro de Residuos de Mejillones se puede observar en Anexo 2 Planos del Proyecto.

- Lámina 1.9 Planta Layout Área Residuos Industriales.

- Lámina 1.10 Cortes y Detalles Zanja Industriales.

### C	Sistema de Impermeabilización

Dado el carácter inerte de los residuos sólidos industriales no peligrosos que serán depositados en recinto sanitario, no se producirán líquidos lixiviados en esta zanja y por tal razón, no se requiere que fondo y taludes interiores sean impermeabilizados con sellos geosintéticos.

1.6.1.1.3	Área de Disposición Residuos Voluminosos

El área de disposición de residuos voluminosos corresponde, dentro del Centro de Residuos de Mejillones, a superficie de 20.876,59 metros cuadrados emplazada en sector sur-poniente del área sometida a evaluación ambiental.

En términos de dimensión, esta área semirregular posee ancho de 70 metros y largo medio de 229 metros, la cual será habilitada mediante zanja de ocho metros profundidad conforme los detalles constructivos resumidos en esta tabla.

Tabla 1.32 – Dimensiones Zanja Disposición Voluminosos

| Parámetro | Unidad | Valor |
| --- | --- | --- |
| Largo superior | metros | 245,6 |
| Largo inferior | metros | 213,1 |
| Ancho superior | metros | 85,0 |
| Ancho inferior | metros | 56,0 |
| Profundidad | metros | 8,0 |
| Relación talud | -.- | 1(V):2(H) |
| Volumen total | metros cúbicos | 116.360 |

Como es posible observar, esta área permitirá la recepción de volumen de residuos de construcción y demolición superior a cien mil metros cúbicos, y los detalles de emplazamiento y de dimensiones, se pueden revisar en Anexo 2 Planos del Proyecto.

- Lámina 1.11 Planta Layout Área Residuos Voluminosos.

- Lámina 1.12 Cortes y Detalles Zanja Voluminosos.

1.6.1.1.4	Área de Manejo de Reciclaje de Residuos

El área de manejo de reciclaje de residuos corresponderá a superficie con radier de bajo tránsito sobre manga de polietileno, gravilla compactada y terreno emparejado con cerco perimetral interno y estructura de techumbre en media agua para la recepción de materiales, principalmente, segregados en origen por recicladores de base inscritos en la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato de la Ilustre Municipalidad de Mejillones o bien recuperados de distintos puntos limpios emplazados en la comuna.

Además, se instalarán contenedores con el material reciclado para retiro de éstos, vale decir, para maderas, metales, plásticos en general, cartones y papeles.

En esta área de mil doscientos metros cuadrados, básicamente se realizarán labores de acondicionamiento y reducción de volumen de los materiales reciclables, por ello, se considera una compactadora.

La distribución interna del área de manejo de reciclaje de residuos del proyecto sanitario se puede observar en Anexo 2 Planos del Proyecto.

- Lámina 1.13 Planta Layout Área Manejo de Reciclaje.

- Lámina 1.14 Cortes y Detalles Área Manejo de Reciclaje.

1.6.1.1.5	Área de Manejo de Compostaje de Residuos

El Centro de Residuos de Mejillones incorpora, además una superficie de 8.899,10 metros cuadrados destinada a piloto de compostaje de residuos orgánicos generados en la comuna.

Esta área de manejo de compostaje posee tres superficies cada una uso y destino distinto, pero conectadas por el proceso.

- Área de recepción y chipeado: Superficie habilitada para el proceso de recepción, inspección y selección de la materia orgánica y celulósica que conformará la mezcla de compostaje. En esta área también se realizará el tratamiento de materiales celulósico estructurante tales como ramas y troncos de árboles.

- Área de compostaje: Superficie preparada únicamente para instalación y operación de las pilas de compostaje

- Área de almacenamiento: Superficie acondicionada para acumulación del producto terminado.

Dado el espacio disponible la planta de compostaje puede operar en forma simultánea a diez pilas, que equivale a ingreso diario medio de dos toneladas de materia orgánica y celulósico.

El detalle constructivo de la pila de compostaje se detalla en tabla siguiente.

Tabla 1.33 – Dimensiones Pila de Compostaje

| Parámetro | Unidad | Valor |
| --- | --- | --- |
| Largo superior | metros | 66,7 |
| Largo inferior | metros | 70,0 |
| Ancho superior | metros | variable |
| Ancho inferior | metros | 2,75 |
| Altura media | metros | 1,3 |
| Volumen total | metros cúbicos | 1.100 |

De acuerdo a lo señalado, la capacidad de tratamiento del área de compostaje supera los mil metros cúbicos. En términos de tiempo y asociado a un período estimado de diez semanas de tratamiento, la planta permite absorber, sin percances, una producción diaria de dos toneladas mensuales en su período de operación máxima.

La ubicación relativa de las áreas de trabajo según destino y ocupación de pilas de compostaje se puede revisar en Anexo 2 Planos del Proyecto.

- Lámina 1.15 Planta Layout Área Compostaje.

- Lámina 1.16 Cortes y Detalles Área Compostaje.

1.6.1.2	Área de Administración y Servicios

El proyecto contempla de la construcción de instalaciones para el desarrollo de las labores de administración y del personal operativo. El número de servicios sanitarios y vestidores está definido en conformidad a la dotación de personal exigido por la actual normativa sobre la materia.

En tabla 1.34 aparece detalles respecto de distribución de las oficinas de administración y servicios, junto a oficina de pesaje.

Tabla 1.34 – Características Área de Administración y Servicios

| Dependencia | Requerimientos |
| --- | --- |
| Oficinas de administración | Para jefe de obra y administrativo, con superficie total de 19,72 metros cuadrados equipadas de escritoras y mesa de reuniones |
| Sala multiuso | Superficie de 11,60 metros cuadrados destinada a reuniones con visitas externas al proyecto equipado de mes de reuniones y sillones de uno y dos cuerpos |
| Sala de descanso de personal | Superficie de 11,22 metros cuadrados destinada a descanso de personal operativo equipada de mesón con sillas y lavaplatos |
| Servicios higiénicos y camarines | Superficie de 27,03 metros cuadrados equipado de un lavamanos y un sanitario, y diferenciados para mujeres, hombres y universal |
| Bodegas de almacenamiento | Superficie de 7,80 metros cuadrados equipada de estantería para almacenamiento de materiales de oficina y otros |
| Sala de equipos | Superficie de 4,21 metros cuadrados destinada a generador y balones de gas |

Como es posible observar, esta área posee superficie total de 96,46 metros cuadrados acompañada de 158,60 metros destinado a estacionamiento y, por último, oficina de pesaje de 22,50 metros cuadrados equipada de mobiliario de trabajo.

Detalles ver Anexo 2 Listado de Planos

Lámina 1.17 Área Emplazamiento Oficinas Administración y Servicios.

Lámina 1.18 Planta, Cortes y Elevaciones Oficinas Administración y Servicios.

1.6.1.3	Sistema de Servicios Básicos

El Centro de Residuos de Mejillones necesita disponer de servicios básicos referidos a agua potable y alcantarillado, de acuerdo a estos detalles.

1.6.1.3.1	Suministro de Agua Potable

El abastecimiento de agua potable destinada a consumo humano será realizará mediante transporte en camión aljibe debidamente acondicionado y autorizado para tales efectos, la cual será almacenada en depósito de diez mil litros colindante del área de administración y servicios.

Según estimaciones de consumo, la frecuencia de suministro no será mayor a día por medio, no obstante, en caso de requerir un volumen mayor, se aumentará dicha periodicidad.

Este suministro de agua potable cumplirá con lo establecido en los artículos 12 al 15 del Decreto Supremo Nº594 Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en Lugares de Trabajo.

La infraestructura de distribución del recurso hídrico a las instalaciones administrativas y de servicios contempla tuberías de impulsión, estanque de acumulación, bomba de impulsión y equipo de presión y estanque de cloración.

Detalles ver Anexo 2 Listado de Planos - Lámina 1.18 Sistema de Abastecimiento de Agua Potable.

1.6.1.3.2	Suministro de Alcantarillado

En mismo tenor, el proyecto considera construcción de sistema particular que incluye, en lo principal, la habilitación de fosa séptica y drenes de infiltración.

El proyecto sanitario estará diseñado para evento de doce personas en un solo turno en conformidad a lo dispuesto en el nuevo Reglamento de Instalaciones de Alcantarillado y Agua Potable, además de cumplir con los procedimientos de certificación de calidad conforme a las pautas establecidas por el Instituto Nacional de Normalización que comprende.

- Cámaras de inspección en módulos prefabricados de hormigón de 0,60 x 0,60 x 0,84 metros.

- Tubería de evacuación de aguas servidas habilitadas a través de ductos de PVC sanitario.

- Fosa séptica en polietileno virgen monoblock para dotación mínima de veinte usuarios.

- Cámara cloradora/decloradora fabricada en polietileno virgen con uniones de entrada y salid en PVC 110 mm.

- Drenes de filtración en PVC sanitario de 110 mm con largo medio de seis metros.

La frecuencia de retiro del material semisólidos se realizará en conformidad a la demanda requerida durante la etapa de operación del proyecto.

Detalle ver Anexo 2 Listado de Planos - Lámina 1.19 Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas.

1.6.1.4	Sistema de Manejo de Aguas Superficiales

1.6.1.4.1	Precipitaciones Extremas

Para realizar caracterización de las precipitaciones extremas del área de estudio, se emplearon las estadísticas de precipitaciones máximas en veinticuatro horas disponibles en la estación meteorológica de Cerro Moreno de la Dirección General de Aguas, y los resultados se presentan en esta tabla.

Tabla 1.35 – Registro Precipitaciones Máximas 24 Horas

| Año | Precipitaciones Máxima (mm) | Año | Precipitaciones Máxima (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1980 | 0,40 | 2001 | 0,00 |
| 1981 | 0,70 | 2002 | 3,80 |
| 1982 | 3,50 | 2003 | 0,00 |
| 1983 | 6,00 | 2004 | 0,10 |
| 1984 | 2,00 | 2005 | 0,40 |
| 1985 | 0,00 | 2006 | 11,50 |
| 1986 | 1,00 | 2007 | 0,00 |
| 1987 | 13,20 | 2008 | 0,00 |
| 1988 | 0,00 | 2009 | 1,60 |
| 1989 | 0,50 | 2010 | 0,00 |
| 1990 | 0,00 | 2011 | 6,10 |
| 1991 | 17,00 | 2012 | 0,00 |
| 1992 | 3,00 | 2013 | 0,00 |
| 1993 | 0,00 | 2014 | 1,40 |
| 1994 | 0,80 | 2015 | 31,50 |
| 1995 | 1,00 | 2016 | 6,70 |
| 1996 | 0,50 | 2017 | 20,50 |
| 1997 | 0,00 | 2018 | 0,00 |
| 1998 | 0,00 | 2019 | 0,10 |
| 1999 | 0,00 | 2020 | 0,20 |
| 2000 | 1,80 | 2021 | 0,00 |

Se puede observar de los datos expuestos en tabla anterior que los eventos extremos son de pequeña magnitud. En el plazo registrado, solo en cinco ocasiones se superan los diez milímetros de agua caída.

Ahora bien, se realizó análisis de frecuencias de la estación Antofagasta y distintas distribuciones de probabilidad, las que luego, fueron sometidas a tes de Chi-Cuadrado para seleccionar las que presenten mejor ajuste.

En tabla 1.36 se expone resultado del análisis mencionado, donde es posible observar bajas magnitudes de precipitación, inclusive para elevados períodos de retorno, con un valor de 21,7 mm máximo diario con período de retorno de cien años.

Tabla 1.36 – Precipitaciones Máximas 24 Horas Distintas Probabilidades

| Probabilidad Excedencia | Período Retorno | Distribución Normal | Distribución Log-Normal | Distribución Pearson | Distribución Log-Pearson | Distribución Gumbel | Adoptada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 9,4 | 21,7 | 12,3 | 27,7 | 13,6 | 21,7 |
| 2 | 50 | 8,4 | 13,2 | 9,9 | 15,4 | 11,2 | 13,2 |
| 4 | 25 | 7,2 | 7,5 | 7,5 | 8,0 | 8,9 | 8,9 |
| 10 | 10 | 5,2 | 2,9 | 4,4 | 2,9 | 5,6 | 5,6 |

1.6.1.4.2	Aplicación Método Racional

En este método de análisis hidráulico, el caudal máximo es proporcional a la lluvia de diseño y al tamaño de la cuenca aportante. El caudal máximo se determinar por esta expresión matemática.

Q=C×ItT×A3,6

En donde:

Q	:	Caudal instantáneo máximo.

C	:	Coeficiente de escorrentía.

ItT	:	Intensidad máxima de lluvia en período igual a tiempo de concentración de la cuenca.

A	:	Área pluvial aportante.

1.6.1.4.3	Coeficiente de Escorrentía

El coeficiente de escorrentía fue adoptado de acuerdo a las condiciones del terreno. En tabla siguiente se presentan los coeficientes base para la determinación de la escorrentía recomendados en Volumen 3 del Manual de Carreteras.

Tabla 1.37 – Determinación Coeficiente de Escorrentía

| Factor | Extremo | Alto | Normal | Bajo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Relieve | 0,28 - 0,35 | 0,20 – 0,28 | 0,14 – 0,20 | 0,08 – 0,14 |
| Infiltración | 0,12 – 0,16 | 0,08 – 0,12 | 0,06 – 0,08 | 0,04 – 0,06 |
| Cobertura vegetal | 0,12 – 0,16 | 0,08 – 0,12 | 0,06 – 0,08 | 0,04 – 0,06 |
| Almacenamiento superficial | 0,10 – 0,12 | 0,08 – 0,10 | 0,06 – 0,08 | 0,04 – 0,06 |

Mientras que en tabla 1.38 se resumen el guarismo obtenido para período de retorno de diez y cien años.

Tabla 1.38 – Coeficientes Escorrentía

| Factor | Valor |
| --- | --- |
| Relieve | 0,25 |
| Infiltración | 0,05 |
| Cobertura vegetal | 0,15 |
| Almacenamiento superficial | 0,09 |
| Coeficiente T10 | 0,54 |
| Coeficiente T100 | 0,68 |

1.6.1.4.4	Tiempo de Concentración

El tiempo de concentración para la cuenca se calculó en base a los parámetros geomorfométricos de la misma, utilizando las fórmulas de Giandotti, recomendada, para estos efectos, en el Manual de Carreteras y específicamente en sección para cuencas pequeñas con pendiente y del California Culvert Pratice que se aplica en cuencas de montaña.

La fórmula de Giandotti viene dada por esta expresión de cálculo.

Tc=4×A0,5+1,5L0,8Hm0,5

En donde:

Tc	:	Tiempo de concentración.

A	:	Área pluvial aportante.

L	:	Longitud del cauce principal.

Hm	:	Desnivel entre cota media y punto de salida.

Mientras que el algoritmo del California Culvert Pratice se define a continuación.

Tc=57×L3H0,385

En donde:

Tc	:	Tiempo de concentración.

L	:	Longitud del cauce principal.

H	:	Desnivel entre cota extremas.

Los resultados obtenidos se presentan en tabla siguiente.

Tabla 1.39 – Parámetros y Resultados Tiempo de Concentración

| Parámetro | Valor Adoptado |
| --- | --- |
| Área pluvial aportante | 6,02 km2 |
| Longitud del cauce principal | 1,69 km |
| Altura máxima | 140 msnm |
| Altura mínima | 70 msnm |
| Tiempo concentración Giandotti | 0,50 hr |
| Tiempo concentración California | 0,16 hr |
| Tiempo concentración adoptado | 0,32 hr |

1.6.1.4.4	Cálculo de Caudales

Los resultados obtenidos por el presente método para determinar caudales con períodos de retorno de diez y cien años se muestran en esta tabla.

Tabla 1.40 – Resultados Método Racional

| Periodo (años) | Coeficiente | Precipitación Máxima (mm) | Tiempo de Concentración (hr) | Intensidad (mm/hr) | Caudal (m3/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 0,54 | 5,6 | 0,32 | 2,01 | 1,81 |
| 25 | 0,59 | 8,9 | 0,32 | 3,18 | 3,16 |
| 50 | 0,65 | 13,2 | 0,32 | 4,73 | 5,13 |
| 100 | 0,68 | 21,7 | 0,32 | 7,79 | 8,79 |

Los detalles gráficos, constructivos y de emplazamiento del sistema de manejo de aguas lluvias del Centro de Residuos de Mejillones, se ilustra en Anexo 2 Listado de Planos - Lámina 1.20 Sistema Manejo de Aguas Lluvias.

1.6.1.5	Sistema de Cierre Perimetral

A pesar de que existe un cierre perimetral y que cumple las condiciones establecidas en artículo 14 del Decreto Supremo N°189 Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y de Seguridad Básicas en los Rellenos Sanitario que exige altura mínima de 1,8 metros a fin de impedir acceso de personas ajenas a las faenas como así también de animales, sin embargo, este no se desarrolla en el límite del área sometida a evaluación ambiental.

Entonces se propone construcción de cerco perimetral sobre topografía del predio en pilares de pino impregnado de cuatro pulgadas de tres metros de longitud fundado en poyos de hormigón de 170 kg/m3 cada 2,5 metros, reforzados por diagonales de iguales características cada 25 metros con malla bizcocho galvanizada tipo 50/50 N°14, con una altura de 1,8 metros e incluye dos líneas de alambre púa de 0,70 mm, por extensión lineal de 1.350 metros, y sus detalles constructivos se presentan en Anexo 2 Planos del Proyecto - Lámina 1.21 Sistema Cierre Perimetral.

1.6.1.6	Sistema de Circulación Interna

1.6.1.6.1	Antecedentes Preliminares

El proyecto específica construcción de tres tipos de vías de circulación interna, a saber, camino principal de acceso, camino interior principal de circulación, caminos interiores secundarios de inspección y mantención, todos ellos transitables en toda época del año, por maquinaria y camiones. Durante el verano, las vías de circulación son humedecidos a fin de minimizar levantamiento de material particulado.

Para el caso de los caminos interiores principal y secundarios, estos se habilitarán con perfiles transversales bombeados hacia los costados. Además, son sometidos a mantención periódica para asegurar condiciones de tránsito en el rango de seguridad requerido.

En cuanto a las normas de tránsito, todos los caminos contarán de la señalización necesaria para evitar riesgos de accidentes y guiar vehículos en trayecto de ingreso y egreso del recinto sanitario.

1.6.1.6.2	Obras Sistema de Circulación Interna

Conforme lo anterior, el emplazamiento de vías de circulación acorde al nuevo layout, manteniendo las características y materialidad de estas vías internas, se detalla respecto aspectos de habilitación, mejoramiento y/o mantención.

- Camino principal de acceso, en extensión de 237 metros lineales y faja adecuada y variable, objeto permanente de mantención. En términos operativos, vía presenta buenas y seguras condiciones de circulación.

- Camino interior de circulación, en longitud de 1.634 metros con ancho promedio de ocho metros con sentido de circulación bidireccional. Esta vía permite acceder a las distintas áreas de manejo de residuos.

- Camino interior de inspección y mantención con extensión de 2.621 metros de sentido bidireccional y un ancho promedio de tres metros con bombeo de pendiente igual o superior a uno por ciento hacia el costado externo.

En Anexo 2 Planos del Proyecto - Lámina 1.22 Sistema Circulación Interna se presenta emplazamiento de cada vía de tránsito vehicular.

1.6.1.7	Sistema de Manejo de Biogás

El proyecto originalmente consignaba que se producirían alrededor de 0,5 m3/kg de sólidos volátiles destruidos de compuestos mayormente por metano en un 55% y dióxido de carbono en un 45%, sin embargo, según antecedentes resultantes de programa de monitoreo realizado en vertedero municipal de Mejillones que fue evaluado y aprobado en Resolución de Calificación Ambiental N°074 de marzo de 2020, donde relación de generación se descarta a completitud.

1.6.1.7.1	Plan de Trabajo de Monitoreo

El plan de trabajo de campo de monitoreo de biogás se ejecutó por las actividades.

- Transecto de terreno: Dos profesionales realizaron inspección del recinto sanitario, con propósito de evaluar las condiciones de trabajo mediante recorridos a pie sobre zanjas de disposición e inspección de puntos de vista elevados de observación para mejor determinar puntos de monitoreo de biogás.

- Procedimental de monitoreo: Programa se basó en que.

- Los datos obtenidos del monitoreo fueron representativos de las áreas bajo control.

- Las mediciones fueron lo suficientemente exactas y precisas como para alcanzar los objetivos específicos del monitoreo.

- Los resultados del monitoreo fueron internamente consistentes y comparables.

- Los datos obtenidos fueron del todo consistentes en el tiempo.

Para evaluar presencia de biogás en sitio de disposición final se empleó equipo multigases MSA Altair 4x, que posee los límites de detección indicados en tabla siguiente.

Tabla 1.41 – Límites Detección Equipo de Monitoreo

| Parámetro | Rango de Detección | Variación |
| --- | --- | --- |
| Límite inferior de explosión (LEL) | 0-100% | 1% |
| Oxígeno (O2) | 0-30% vol | 0,1% vol |
| Monóxido de carbono (CO) | 0-1.999 ppm | 1 ppm |
| Ácido sulfhídrico (H2S) | 0-200 ppm | 1 ppm |

Los puntos de control se determinaron en base conforme.

- Representatividad del punto de muestreo.

- Condiciones de seguridad para desarrollo del muestreo.

- Presencia potencial de masa de residuos.

1.6.1.7.2	Presentación de Resultados

Al momento de ejecutar ambos monitoreos, temperatura presentó media de 17°C y velocidad del viento no superior a cinco metros por segundo, definidas como condiciones favorables para desarrollo del trabajo de campo y en tabla 1.42, se indica número de puntos de control que calzan con pozos de venteo, distribuidos según días de muestro.

Tabla 1.42 – Ubicación Puntos de Control de Biogás

| Punto de Control | Coordenada Norte | Coordenada Este | Zanja de Disposición | Primer Monitoreo | Segundo Monitoreo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.279.668,87 | 594.909,75 | 10 | Con monitoreo | Con monitoreo |
| 2 | 5.279.657,14 | 594.905,44 | 9 | Sin monitoreo | Con monitoreo |
| 3 | 5.279.644,09 | 594.880,50 | 2 | Con monitoreo | Con monitoreo |
| 4 | 5.279.635,99 | 594.854,95 | 1 | Sin monitoreo | Con monitoreo |
| 5 | 5.279.641,02 | 594.813,68 | 3 | Sin monitoreo | Con monitoreo |
| 6 | 5.279.668,79 | 594.766,92 | 13 | Con monitoreo | Con monitoreo |
| 7 | 5.279.740,27 | 594.770,28 | 28 | Sin monitoreo | Con monitoreo |
| 8 | 5.279.722,72 | 594.775,81 | 17 | Con monitoreo | Con monitoreo |
| 9 | 5.279.734,83 | 594.795,01 | 14 | Sin monitoreo | Con monitoreo |
| 10 | 5.279.716,64 | 594.798,58 | 21 | Sin monitoreo | Con monitoreo |
| 11 | 5.279.699,9 | 594.805,62 | 12 | Con monitoreo | Con monitoreo |
| 12 | 5.279.702,47 | 594.823,33 | 19 | Sin monitoreo | Con monitoreo |
| 13 | 5.279.681,47 | 594.831,18 | 11 | Con monitoreo | Con monitoreo |
| 14 | 5.279.666,99 | 594.872,79 | 4 | Sin monitoreo | Con monitoreo |
| 15 | 5.279.681,81 | 594.862,34 | 5 | Con monitoreo | Con monitoreo |
| 16 | 5.279.691,00 | 594.877,23 | 20 | Sin monitoreo | Con monitoreo |
| 17 | 5.279.712,49 | 594.858,20 | 6 | Con monitoreo | Con monitoreo |
| 18 | 5.279.727,84 | 594.890,30 | 7 | Sin monitoreo | Con monitoreo |
| 19 | 5.279.741,95 | 594.851,92 | 8 | Sin monitoreo | Con monitoreo |
| 20 | 5.279.749,06 | 594.868,09 | 23 | Con monitoreo | Con monitoreo |
| 21 | 5.279.792,80 | 594.861,48 | 30 | Sin monitoreo | Con monitoreo |
| 22 | 5.279.778,16 | 594.844,02 | 24 | Con monitoreo | Con monitoreo |
| 23 | 5.279.785,89 | 594.829,63 | 16 | Sin monitoreo | Con monitoreo |
| 24 | 5.279.800,42 | 594.817,23 | 15 | Sin monitoreo | Con monitoreo |
| 25 | 5.279.812,73 | 594.808,38 | 18 | Con monitoreo | Con monitoreo |
| 26 | 5.279.779,16 | 594.782,16 | 26 | Sin monitoreo | Con monitoreo |

Conforme lo indica la tabla siguiente, se presentan resultados de biogás para monitoreo realizados con fecha 12 de abril de 2021 en oncena de pozos de venteo pasivo.

Tabla 1.43 – Resultados Primer Monitoreo de Biogás

| Punto de Control | Porcentaje LEL | Porcentaje O2 | Partes por Millón H2S | Partes por Millón CO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,0 | 20,2 | 0,2 | 0,0 |
| 3 | 0,0 | 19,8 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | 0,0 | 20,1 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | 0,0 | 20,2 | 0,1 | 0,0 |
| 11 | 0,0 | 19,9 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | 0,0 | 19,8 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | 0,0 | 19,7 | 0,1 | 0,0 |
| 20 | 0,0 | 20,2 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | 0,0 | 19,8 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | 0,0 | 20,1 | 0,0 | 0,0 |

En tanto, tabla 1.44 se indican resultados obtenidos en segunda campaña de biogás en, al menos, un pozo de venteo de cada zanja del recinto sanitario, desarrollado por personal operativo como medida de autocontrol.

Como es posible apreciar existe total correlación y consistencia de los datos resultantes ambas campañas. Además, también es posible inferir que no se detecta la generación de biogás, por tanto, se puede prever que aumento de capacidad de recepción de desechos no generará liberación de contaminantes asociados a las modificaciones del proyecto.

Tabla 1.44 – Resultados Segundo Monitoreo de Biogás

| Punto de Control | Porcentaje LEL | Porcentaje O2 | Partes por Millón H2S | Partes por Millón CO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,0 | 20,2 | 0,1 | 0,0 |
| 2 | 0,0 | 20,1 | 0,2 | 0,0 |
| 3 | 0,0 | 19,5 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | 0,0 | 19,6 | 0,2 | 0,0 |
| 5 | 0,0 | 20,1 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | 0,0 | 19,9 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | 0,0 | 20,1 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | 0,0 | 20,6 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | 0,0 | 19,7 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | 0,0 | 20,2 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | 0,0 | 19,5 | 0,1 | 0,0 |
| 12 | 0,0 | 19,3 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | 0,0 | 19,7 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | 0,0 | 20,1 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | 0,0 | 20,2 | 0,2 | 0,0 |
| 17 | 0,0 | 20,1 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | 0,0 | 19,5 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | 0,0 | 19,6 | 0,1 | 0,0 |
| 20 | 0,0 | 20,1 | 0,0 | 0,0 |
| 21 | 0,0 | 19,9 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | 0,0 | 20,1 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | 0,0 | 20,6 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | 0,0 | 19,7 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | 0,0 | 20,2 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | 0,0 | 19,6 | 0,0 | 0,0 |

Ahora bien, los puntos de control se pueden revisar en Anexo 2 Planos del Proyecto - Lámina 1.23 Ubicación Pozos Monitoreo de Biogás, que por lo demás, en ninguno se detectó presencia de metano y/o monóxido de carbono que relevaría emisión de biogás, sin embargo, se identificó presencia de ácido sulfhídrico, que no reviste peligro alguno dada exiguas concentraciones detectadas.

1.6.1.7.3	Comparación de Resultados

A continuación, se presentan comparaciones entre los días de ejecución del monitoreo para cada componente detectado.

- Componente Oxígeno: Los resultados se encuentran dentro del margen esperado -entre 19,3 y 20,9%- considerando que en todos los puntos de control la disponibilidad de este elemento es casi idéntica, por tanto, los valores son considerados normales.

- Componente Ácido Sulfhídrico: En el caso de este gas, sucede algo similar, dado que su presencia es natural en la atmósfera, no obstante, los valores identificados son algo superior por el hecho de que monitoreo se realizó en un sitio de disposición final.

No obstante, debido a la gran capacidad de dilución del área de emplazamiento del recinto sanitario y presencia permanente de vientos, hacen prever que no existe riesgo para la salud de las personas que habitan en el entorno.

1.6.1.7.4	Obras Sistema de Manejo de Biogás

Finalmente, por todos los antecedentes expuestos que demuestran empíricamente que actual sitio de disposición final no genera biogás, no se considera implementar sistema de pozos de venteo pasivo en zanjas sanitarias de residuos sólidos domiciliarios y asimilables.

1.6.2	Fechas y Acciones Inicio y Término Obras Fase de Construcción

Se dará inicio con acciones asociadas a la preparación del área de disposición de residuos y fecha aproximada de partida es enero de 2023.

En tanto, la actividad que pondrá término a la fase en comento dice relación con habilitación definitiva de vías de circulación en interna, estimada en abril de 2023.

1.6.3	Cronograma Obras Principales Fase de Construcción

En esta tabla se presenta cronograma de las todas actividades que se realizarán durante la fase de construcción del proyecto.

Tabla 1.45 – Cronograma Fase de Construcción

| Actividad | Plazo | Inicio Estimado | Término Estimado |
| --- | --- | --- | --- |
| Área de disposición de residuos | 3 meses | Enero 2023 | Marzo 2023 |
| Área de administración y servicios | 1,5 meses | Febrero 2023 | Abril 2023 |
| Sistema de servicios básicos | 1 mes | Abril 2023 | Mayo 2023 |
| Sistema de manejo de aguas superficiales | 2 meses | Enero 2023 | Febrero 2023 |
| Sistema de cierre perimetral | 3 meses | Enero 2023 | Marzo 2023 |
| Sistema de circulación interna | 2 meses | Abril 2023 | Mayo 2023 |

1.6.4	Mano de Obra Fase de Construcción

La tabla 1.46 se detalla el personal a contratar para la ejecución de las distintas actividades que forman parte de la etapa de construcción del recinto sanitario.

Tabla 1.46 – Mano de Obra Fase de Construcción

| Especialidad | Cantidad |
| --- | --- |
| Ingeniero constructor | Uno |
| Jefe de obra | Uno |
| Prevencionista de riesgos | Uno |
| Asesor de medio ambiente | Uno |
| Topógrafo | Uno |
| Operador equipo pesado | Dos |
| Chofer camión tolva | Dos |
| Jornales | Dos |
| Total | Once |

1.6.5	Provisión Suministros Básicos Fase de Construcción

Sobre esta materia en particular, se puede informar lo señalada en tabla 1.47 respecto suministro de servicios básicos para la etapa de construcción.

Tabla 1.47 – Suministro Servicios Básicos Fase de Construcción

| Descriptor | Descripción |
| --- | --- |
| Agua Potable |  |
| Cantidad | Superior a 150 litros diarios por trabajador |
| Origen | Sistema particular de agua potable aprobado por SEREMI de Salud región de Antofagasta |
| Uso | Para consumo humano de dotación de personal |
| Forma de suministro | Mediante sistema de cañería |
| Frecuencia de suministro | Diario |
| Periodicidad de suministro | Diario |
| Manejo | Decreto Supremo N°594 Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo |

Tabla 1.47 continuación – Suministro Servicios Básicos Fase de Construcción

| Descriptor | Descripción |
| --- | --- |
| Alcantarillado |  |
| Cantidad | Superior a 100 litros diarios por trabajador |
| Origen | Sistema particular de alcantarillado aprobado por SEREMI de Salud región de Antofagasta |
| Uso | Para uso de dotación de personal |
| Forma de suministro | Mediante sistema de cañería |
| Frecuencia de suministro | Diario |
| Periodicidad de suministro | Diario |
| Manejo | Decreto Supremo N°594 Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo |
| Energía Eléctrica |  |
| Cantidad | De acuerdo a necesidad diaria |
| Origen | Mediante generador de 10 KVa |
| Uso | Instalaciones administrativas y de servicios |
| Forma de suministro | Conexión a línea de distribución de generador |
| Frecuencia de suministro | Diario |
| Periodicidad de suministro | Diario |
| Manejo | Decreto Supremo N°298 Reglamento de Certificación de Productos Eléctricos y Combustibles |
| Combustible |  |
| Cantidad | De acuerdo a requerimiento de equipos motorizados |
| Origen | Empresa abastecedora de combustible autorizada |
| Uso | Flota de maquinarias y equipos |
| Forma de suministro | Depósito de 900 litros con certificación N°448/0/1237 normativa europea ADR 2009 |
| Frecuencia de suministro | Según requerimiento |
| Periodicidad de suministro | Diario |
| Manejo | Decreto Supremo N°298 Reglamento de Certificación de Productos Eléctricos y Combustibles |
| Agua de Proceso |  |
| Cantidad | Diez mil litros diarios |
| Origen | Sector El Loa, dependiente de la Capitanía de Puerto de Mejillones |
| Uso | Riego frente de trabajo activo áreas de manejo de residuos |
| Forma de suministro | Camión aljibe de capacidad de 10.000 litros |
| Frecuencia de suministro | Según requerimiento |
| Periodicidad de suministro | Diario |
| Manejo | Conforme indicaciones de la Capitanía de Puerto de Mejillones |

1.6.6	Recursos Naturales Explotados Fase de Construcción

De acuerdo a las condiciones del sector de emplazamiento del Centro de Residuos de Mejillones y al objetivo norte del proyecto no se contempla extraer ni explotar recursos naturales renovables.

1.6.7	Estimación Emisiones, Abatimiento y Control Fase de Construcción

Las emisiones de la fase de construcción dicen relación con material particulado y gases, ambos asociados a movimientos de tierra y tránsito de vehículos y maquinaria, necesarios para preparar áreas de disposición y de circulación. En menor grado, se identifican emisiones de ruido, productos de las mismas actividades.

1.6.7.1	Emisiones de Material Particulado y Gases

Las emisiones de material particulado derivan de escarpes, excavaciones, carguío de material, tránsito y operación de vehículos pesados, y de gases, como consecuencia del funcionamiento de los motores de camiones y maquinaria que demanda ejecución del proyecto.

En siguiente tabla se presenta resumen de las emisiones resultantes de la materialización de las actividades asociadas a la fase de construcción.

Tabla 1.48 – Resumen Emisiones Anuales Fase de Construcción

| Actividad | MP10 | MP2,5 | HC | NOx | CO | SO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Excavación | 0,02456 | 0,01260 | -.- | -.- | -.- | -.- |
| Erosión material en pila | 0,04566 | 0,01399 | -.- | -.- | -.- | -.- |
| Carguío y volteo | 0,08365 | 0,01267 | -.- | -.- | -.- | -.- |
| Nivelación | 0,01366 | 0,00096 | -.- | -.- | -.- | -.- |
| Circulación caminos | 0,00486 | 0,00049 | -.- | -.- | -.- | -.- |
| Operación | 0,15463 | 0,15462 | 0,19921 | 0,86427 | 0,33287 | 0,04474 |
| Total | 0,32703 | 0,19533 | 0,19921 | 0,86427 | 0,33287 | 0,04474 |

Considerando el área de emplazamiento del proyecto y capacidad de dilución del entorno atmosférico, las emisiones de material particulado y gases generadas no son de relevancia, y desarrollo completo se presenta en Anexo 4 Inventario de Emisiones, que indica una batería de medidas de abatimiento.

1.6.7.2	Emisiones de Ruido

A pesar de que en esta etapa del proyecto se integra maquinaria pesada, esta fase no durará más allá de cinco meses que, sumado al uso obligatorio y permanente de elementos de protección personal auditiva por toda la dotación de personal, y las favorables condiciones de dispersión de presión sonora, se estima que esta emisión, no genera impacto en salud de la población humana ni el medio ambiente.

La tabla 1.49 presenta evaluación de cumplimiento del Decreto Supremo N°38 para la fase de construcción del Centro de Residuos de Mejillones en horario diurno, teniendo presente que iniciativa se emplaza en zona rural.

Tabla 1.49 – Emisión Presión Sonora Fase de Construcción

| Receptor | NPS Máximo dB(A) | Límite Horario Diurno dB(A) | Evaluación |
| --- | --- | --- | --- |
| Punto de control N°1 | 47 | 50 | No supera |
| Punto de control N°2 | 57 | 65 | No supera |
| Punto de control N°3 | 60 | 67 | No supera |

1.6.8	Manejo de Residuos Fase de Construcción

En tabla siguiente se detalla descripción, origen, tipo, cantidad, manejo, tratamiento, destinatario y frecuencia de retiro de residuos sólidos, industriales y desechos líquidos.

Tabla 1.50 – Manejo Residuos Fase de Construcción

| Descriptor | Descripción |
| --- | --- |
| Residuos Sólidos |  |
| Descripción | Originados principalmente por consumo de alimentos |
| Origen | Restos de comida y envoltorios de cartón o plásticos y envases |
| Tipo | Asimilables a domiciliarios |
| Cantidad | Medio kilo diario por trabajador que totaliza 154 kilos al mes |
| Manejo | Almacenados en contenedores con tapas dispuestos en instalaciones complementarias y de servicios |
| Tratamiento | No aplica |
| Destinatario | Sitio de disposición final autorizado |
| Frecuencia retiro | Cada dos días o según necesidad |

Tabla 1.50 continuación – Manejo Residuos Fase de Construcción

| Descriptor | Descripción |
| --- | --- |
| Residuos Industriales Sólidos |  |
| Descripción | Maderas, metales, plásticos y materiales de construcción |
| Origen | Despuntes de materiales y restos en general |
| Tipo | Industriales sólidos no peligrosos |
| Cantidad | Mil kilos mensuales |
| Manejo | Contenedor estanco de diez metros cúbicos |
| Tratamiento | No aplica |
| Destinatario | Sitio de disposición final autorizado |
| Frecuencia retiro | Cada dos días o según necesidad |
| Residuos Líquidos |  |
| Descripción | Aguas servidas |
| Origen | Sistema de alcantarillado particular |
| Tipo | Aguas servidas |
| Cantidad | Tres metros cúbicos mensuales |
| Manejo | Sistema de tratamiento de alcantarillado particular |
| Tratamiento | Sistema de tratamiento de alcantarillado particular |
| Destinatario | Suelo mediante drenes de filtración |
| Frecuencia retiro | Permanente |

Se descarta que durante la etapa de construcción del recinto sanitario la producción de residuos de carácter peligroso, ni tampoco almacenamiento de sustancias peligrosas de cualquier tipo.

1.7	Descripción Fase de Operación

La operación del Centro de Residuos de Mejillones, una vez implementadas las distintas obras físicas descritas en sección precedente, se llevará a cabo mediante proceso operativo.

1.7.1	Descripción Partes, Acciones y Obras Fase de Operación

1.7.1.1	Control Unidades de Transporte

Independiente de qué tipo de desecho se trate, el control ingreso será obligatorio para todas las unidades de transporte de residuos.

En este proceso, junto con clasificar las unidades de transporte que acceden al proyecto, se permite derivar a las distintas áreas de manejo según tipología de residuos, como así también facultar las labores de pesaje y rechazar aceptación, en caso de identificar desechos no autorizados.

Se designará un operador del recinto sanitario, debidamente capacitado, para efectuar una inspección visual y reconocimiento de desechos generados por usuarios tanto públicos como particulares, junto con verificar características de los residuos ingresados, como así también posible lugar de procedencia y responsable del transporte.

Ahora bien, en todo momento del proceso de control, que se detecte anomalía que impida descarga de unidad de transporte de residuos, ésta será desviada, mediante señalización adecuada, a zona de estacionamiento interna ubicada en el área de infraestructura y servicios, a propósito de evaluar, según sea el caso, acciones a seguir, que, por lo mínimo, son.

- Entablar comunicación inmediata con Dirección de Medio Ambiente Aseo y Ornato de la Ilustre Municipalidad de Mejillones, para informar de contingencia y solicitar presencia inmediata recinto sanitario.

- Entablar comunicación con generador de desechos a fin de aclarar respecto características de éstos y con ello evaluar si corresponden finalmente a residuos que pueden ser recibidos.

- Solicitar retiro de unidad de transporte, en caso que sea improcedente autorizar el ingreso, previa presencia de jefe de operaciones del proyecto.

- Proceder a evacuación segura de la unidad de transporte, formalizando el procedimiento, mediante apoyo de Carabineros de Chile.

- Reportar a Secretaría Regional Ministerial de Salud de la región de Antofagasta mediante correspondiente informe de contingencia, indicando todos los antecedentes, además de adjuntar reporte fotográfico.

Sin perjuicio de lo señalado precedentemente y ante aprobación de proceso de control, la clasificación de las unidades de transporte, se distinguen dos tipos.

1.7.1.1.1	Unidades de Transporte Clasificadas (UTC)

Son todas aquellas unidades de transporte debidamente autorizadas y registradas con al menos antecedentes de tipo de camión, incluyendo marca, modelo, año y placa patente como así también tipo de contenedor incluyendo marca, modelo, año y tara estimada.

Se entiende que estas unidades de transporte clasificadas incluyen a todos los camiones recolectores de la comuna de Mejillones, sin distinción de tipo de carga, sea trasera, lateral o plano, y usuarios que trasladan desechos industriales no peligrosos de manera frecuente al recinto sanitario y cuentan, para tales efectos, de convenio o contrato previo con la Ilustre Municipalidad de Mejillones.

1.7.1.1.2	Unidades de Transporte No Clasificadas (UTNC)

Estas unidades corresponden a aquellas que ingresen al proyecto en forma ocasional, sin convenio o contrato previo. Por lo tanto, el servicio de descarga de residuos deberá ser cancelado en forma directa al momento de concluir el ciclo de disposición final.

Estas requerirán de identificación cada vez que ingresen y la información registrada será idéntica a la exigida para las URC. También, de manera adicional, se exigirá a cada usuario esporádico entregar comprobante RETC que indique tipo de desecho.

1.7.1.2	Sistema de Control Operacional

El ciclo operacional del recinto sanitario se regirá bajo la siguiente metodología sistemática.

1.7.1.2.1	Ingreso Unidad de Recolección

Las unidades de transporte con carga de residuos sean estas clasificadas o no clasificadas, y previo al ingreso al área de descarga serán sometidas a control visual de la carga.

1.7.1.2.2	Ingreso Área de Disposición

Concluida la etapa anterior, la unidad de transporte se dirigirá a la zona de descarga de residuos, por los caminos interiores principal y secundarios señalizados con tópicos tales como límites de velocidad e indicación de frente activo con el propósito de asegurar tránsito seguro de unidades desde y hacia las áreas de trabajo.

1.7.1.2.3	Proceso Descarga de Residuos

La unidad de transporte iniciará proceso de descarga de residuos en el área señalada, mediante procedimiento descrito.

- Posicionar unidad de transporte en área indicada por personal de operación.

- Desactivar seguro de tolva de transporte, cualquiera sea éste.

- Avisar a conductor para conexión de toma fuerza.

- Iniciar descarga de residuos únicamente en área autorizada.

- Activar seguro de tolva de transporte, cualquier sea éste.

Todo proceso de descarga quedará registrado con horario de ingreso y egreso, placa patente y nombre de conductor, como así también supervisado por administrador y asistido en terreno por personal operativo.

A cada unidad de transporte que ingrese al recinto sanitario, se le exigirá hoja de ruta firmada por conductor. En esta bitácora, se registrarán los horarios de ingreso y egreso, como así también cualquier otra observación que fuere necesaria.

1.7.1.2.4	Egreso Área de Disposición

Una vez consumado a completitud el proceso de descarga en frente de trabajo activo, el conductor de la unidad de transporte realizará maniobras necesarias para egresar del sitio de disposición final, respetando todas las normas de seguridad.

1.7.1.2.5	Egreso Área de Disposición

Concluido el proceso de descarga, una vez registrada la salida de la unidad de transporte, ésta se dirigirá a punto de origen por nueva carga de residuos de forma de iniciar nuevo ciclo operativo, o bien, a lugar de destino.

1.7.1.3	Manejo Área de Residuos

1.7.1.3.1	Operatividad Residuos Domiciliarios y Asimilables

La forma como se aborde la operación de la zanja de disposición de residuos sólidos domiciliarios y asimilables es de suma importancia, ya que de ello dependerá, en gran medida, el grado de consolidación de la masa de desechos, por tanto, las maniobras de manejo se ejecutarán conforme siguiente detalle.

- La descarga se ejecuta sobre capa de rodadura diseñada para peso máximo de equipos a transitar, con dimensiones procuren permitir proceso en forma continua.

- Los residuos se descargan por gravedad en frente de trabajo de ancho variable definido por el equipo de operación.

- Los residuos se distribuyen y compactan en capas de 0,30 metros aproximadamente, conduciendo el equipo unas tres a cuatro veces sobre ellos.

- El ciclo definido por acciones distribución y compactación se iteran cuantas veces sea necesario, dependiendo grado de compactación de masa de residuos, pero no menos a cuatro oportunidades.

- Al finalizar la jornada, se cubren residuos con material de cobertura de acuerdo al tipo de residuos y espesor de capa de cubrimiento.

- Una vez colocado el material de cobertura sobre masa de residuos, se procede a compactar área.

- La operación del frente de trabajo finiquita funcionamiento cuando se habilitan pendientes del orden del uno a dos por ciento hacia perímetros de la zanja.

- En la medida de avance de las distintas etapas de las zanjas de disposición de residuos, se ejecutarán simultáneamente las actividades de abandono.

1.7.1.3.2	Operatividad Residuos Industriales No Peligrosos

Dado que la disposición de residuos industriales no peligrosos igualmente se realizará en zanja, se aplica idéntico procedimiento al descrito para la operación de desechos sólidos domiciliarios y asimilables.

1.7.1.3.3	Operatividad Residuos de Construcción y Demolición

La operación de la zanja de disposición de residuos de construcción y demolición provenientes de obras civiles domiciliarias e industriales de la comuna de Mejillones se rige básicamente por procedimental detallado a continuación.

- La descarga se ejecuta sobre capa de rodadura diseñada para peso máximo de equipos a transitar, con dimensiones procuren permitir proceso en forma continua.

- Los residuos se descargan por gravedad en frente de trabajo de ancho variable definido por el equipo de operación.

- Los desechos son distribuidos por cargador frontal en el frente de trabajo activo y aquellos residuos que posean tamaño considerable, serán tratados a propósito de reducir volumen mediante martillo hidráulico adicionado a excavadora.

- Se separarán ingreso de material terroso limpio e inerte que pueda ser utilizado como cobertura de la zanja de disposición o bien para nivelar cota de frente de trabajo.

- Finalizada la jornada diaria de operación, se cubrirá con material de cobertura de acuerdo al tipo de residuos y espesor de capa de cubrimiento.

- Una vez colocado el material de cobertura sobre masa de residuos, se procede a compactar área.

1.7.1.3.4	Operatividad Reciclaje de Residuos

El funcionamiento del área de reciclaje del Centro de Residuos de Mejillones para metales, plásticos, papeles y cartones y vidrios, se realizará conforme estas acciones operativas.

- Recepción de materias, mediante transporte de sistema de recolección diferenciado a cargo de Ilustre Municipalidad de Mejillones o bien tercerizado a empresa o entidad de emprendimiento de reciclaje que asegure desechos reciclajes limpios y separados.

- Se recibirán desechos de distintos puntos limpios instalados y operativos en la comuna de Mejillones emplazados en calles y avenidas, instalaciones municipales o de otras entidades públicas, establecimientos educacionales y empresas de la zona industrial.

- Los residuos serán recibidos en cancha de acopio temporal, en donde se realizarán las labores de separación por tipificación, y momento en que sean identificados potenciales rechazos.

- En parte de la cancha de acopio temporal se habilitará equipo compactador a propósito de reducir volumen principalmente de plásticos, papeles y cartones.

- Los desechos serán separados de forma manual desde cancha de acopio a contenedores de almacenamiento tipo Closed Top de diez metros cúbicos, diseñados en acero de calidad ASTM A-36 con pliegues en frío lo que permite un equipo más resistente y liviano, equipados de puertas correderas plegadas con rodamientos autolubricados para fácil apertura y cierre.

- Para las labores de higiene y sanitización, en centro de lavado exterior autorizado para tales efectos, se utilizará producto limpiador desodorizante y controlador de olores denominado Foam-Cherry acompañado de Super Convention como desengrasante de uso industrial que opera en agua fría y caliente

1.7.1.3.5	Operatividad Compostaje de Residuos

### A	Manejo Compostaje de Residuos

El proceso de operación de planta de compostaje del Centro de Residuos de Mejillones se estructura bajo este procedimiento compuesto por seis etapas.

- Recepción de materias primas, proceso que inicia con llegada de fracción orgánica y restos de podas como material celulósico, provenientes de áreas verdes, de operativos especiales y mercados de la comuna.

En caso de no disponer del volumen de material celulósico, este puede ser reemplazado por otros productos tales como coronta de maíz, viruta, aserrín o paja de cereales.

- Chipeado de material celulósico especialmente de residuos de poda o estructurantes de especies arbóreas serán recibidos en área de compostaje a objeto de verificar presencia de materiales no deseados que pudieren generar daño en la máquina chipeadora.

Los materiales celulósicos serán cargados y transportados al interior de las áreas de conformación de pilas mediante cargador frontal.

La función del material estructurante, que formará parte integrante principal de la mezcla a compostar, tiene por función aportar volumen de carbono a la masa con fin último de mejorar la relación de carbono/nitrógeno.

- Mezcla de fracción orgánica y material celulósico ricas en nitrógeno, serán mezclados con el material celulósico.

- Conformación y mantenimiento de pilas todo momento en que la mezcla de materia orgánica y celulósica está preparada.

- En área de compostaje se implementará cancha de procesamiento de materia orgánica y celulósica.

- La mezcla será trasladada al área de compostaje con apoyo de cargador frontal.

- El suministro de la mezcla al área de compostaje se realizará conforme frecuencia de ingreso de las materias primas.

- Previo a la conformación de la pila, en el área de trabajo será instalado soporte de material celulósico formado principalmente por virutas de madera que mejora relación carbono/nitrógeno.

- Se transitará por la pila con equipo volteador a objeto de mezclar la masa logrando combinación homogénea de sus componentes.

- La actividad anterior se realizará, al menos, dos veces por semana, hasta obtener una temperatura entre 50 a 60°C.

- La frecuencia de volteo disminuirá de acuerdo a los requerimientos de aireación de la pila.

- Se tomará temperatura de todas las pilas a primeras horas de mañana de la jornada de trabajo.

- Se estima duración del proceso por período aproximado de diez semanas, dependiendo de la temperatura de pila y número de volteos.

- El compost generado será enviado al área de almacenamiento a fin de finalizar el proceso de maduración.

- Almacenamiento en zona destinada para tal fin antes de utilización ornamental mediante camiones tolva asignados al proyecto equipados de carpa para evitar derrames y pérdida de material.

Ante la eventualidad de que compost obtenido no posea la demanda necesaria de uso para las alternativas diseñadas por la Dirección de Medio Ambiente Aseo y Ornato de la Ilustre Municipalidad de Mejillones y por ello, se produzca superávit de producto terminado, el operador del Centro de Residuos de Mejillones enviará este material en área de disposición, lo cual será informado a la autoridad sanitaria.

### B	Manejo de Control de Olores

Dado que el compostaje es proceso fuertemente aerobio, en este se identifican cuatro etapas, a saber, mesofílica, termofílica, mesofílica y maduración, y dichos tiempos pueden variar en atención a la localización geográfica, que presenta extrema aridez y altas temperaturas, entre las características más relevantes.

Considerando además que actividad se ejecutará por método de pilas aireadas por volteo, cobran relevancia los factores descritos a continuación.

- Control de pH: Según manual de FAO el pH del compostaje varía en cada fase desde 4,5 a 8,5. En una primera etapa, la masa de acidifica, mientras que en fase termófila el pH asciende debido a la conversión de amonio en amoniaco, por lo que este factor define la supervivencia de los microorganismos, todo momento que la mayor acción bacteriana se produce a pH entre 6,0 y 7,5. Producto de ello, se realizará control diario de pH en todas las pilas activas de compostaje insertando tiras de test en compost de acuerdo a instrucciones del proveedor del proyecto.

Cuando el pH registro valores menores a 4,5 cuya interpretación corresponde a exceso de ácidos orgánicos, se debe adicionar material rico en nitrógeno para mejorar relación carbono/nitrógeno. En cambio, cuando supera 8,5 significa que hay exceso de nitrógeno, por tanto, se agrega material seco con mayor contenido de carbono tales como resto de podas, hojas secas y aserrín.

- Control de temperatura: Parámetro de evaluación diaria al inicio y término de la jornada en las etapas mesofílica y termofílica, disminuyendo a día por medio en la medida de avance.

Ante temperaturas menores a 35°C, puede deberse a tres causas:

- Humedad insuficiente por disminución de la actividad metabólica de los microorganismos y es necesario humedecer el material con desechos de mayor porcentaje de humedad como restos de fruta o verduras.

- Déficit de nitrógeno por insuficiente volumen de material celulósico o forma inadecuada de conformación de pila, y esto se soluciona añadiendo más material.

- Ventilación insuficiente que no permite actividad microbiana de los organismos mesófilos que facilitación la conclusión del compostaje, por lo que es necesario agregar material con alto contenido de nitrógeno.

En casos que se registren temperaturas superiores a 70°C, ello se produce por ventilación y humedad escasa y se debe aumentar frecuencia de volteo junto con necesidad de aportar material de alto contenido de carbono de lenta degradación

- Control de humedad: La metodología recomendada por la FAO dice relación con técnica llamada técnica de puño cerrado que, en lo principal, consiste en introducir mano en la pila de compostaje para recoger y observar material. Se considera que porcentaje de humedad es óptimo cuando el compost obtenido es compacto y pegajoso, pero sin escurrir agua. En evento se presentar exceso de agua, es necesario aumentar volteo y añadir material secante como aserrín, mientras que, si material no presenta la densidad necesaria, se debe agregar agua o materiales de alta carga orgánica.

- Nivel de aireación: El control de la oxigenación diaria de la pila de compostaje es vital para el desarrollo de los microorganismos, y esta demanda es mayor en le breve etapa termofílica. Es así como la FAO indica que la saturación de oxígeno no debe ser menor al 5% y recomienda que esta se mantenga en 10%. Una deficiente aireación genera baja evaporación de agua y, por ende, condiciones de anaerobiosis, por tanto, se debe identificar la frecuencia de volteo de pilas.

- Relación carbono/nitrógeno: Se considera factor de partida en el inicio del compostaje. Por un lado, el carbono aporta energía para los microorganismos, y por otro, el nitrógeno es necesario para promover la síntesis de proteínas. En esto deriva la importancia de una relación adecuada de estos elementos a fin de lograr adecuada proliferación de la población microbiana a cargo de la producción del compost.

Si bien es cierto que la relación varía en las fases, se asume que rango ideal para iniciar el proceso es de 25(C):1(N), y como este factor es complejo de lograr, al inicio de las operaciones se trabajarán con distintas opciones de mezcla para acercarse al estándar óptimo de partida.

Sin perjuicio de lo anterior, cuando se registre la variación de la relación C/N y ésta sea mayor a 35(C):1(N), claramente existe exceso de carbono, por lo que se debe agregar materias ricas en nitrógeno como restos de verduras y frutas, como así también césped recién cortando. En tanto, cuando exista correspondencia menor a 15(C):1(N), se debe añadir mayor aporte de materiales como restos de poda, hojas secas y aserrín.

1.7.1.4	Manejo Material de Cobertura

La cobertura, en todo sitio de disposición final de residuos cualesquiera se trate, tiene por objetivo principal aislar los desechos del ambiente exterior de manera de alcanzar, en el menor tiempo posible, estabilización de la masa de desechos.

La zanja sanitaria debe cumplir, en todo momento, requisito de mantener totalmente confinados los desechos evitando con ello generación malos olores y producción de larvas de insectos.

Finalmente, el buen funcionamiento del recinto sanitario depende, en gran medida, del tipo de material de cobertura a disponer sobre la masa de residuos, su espesor y frecuencia de aplicación, por lo que el proyecto operará con dos tipos de coberturas.

- Cobertura diaria, de espesor 0,30 metros y permeabilidad esperada de 10-3 cm/seg.

- Cobertura final, de espesor 0,60 metros y permeabilidad esperada de 10-4 cm/seg.

Desde el punto de vista geomecánico, el material de cobertura a utilizar corresponde a suelo gravo-arenoso con conchuelas y levemente compactado tipo SP-SM, y tales características se acreditan en Anexo 5 Ensaye de Suelos.

1.7.1.5	Mantención de Zanjas y Coberturas

La erosión en las áreas de disposición de residuos sólidos domiciliarios, industriales no peligrosos y de construcción y demolición es problema que requiere atención en forma permanente y diaria, de ser necesario.

Por ello, la operación del recinto sanitario contempla mantención de las zanjas de disposición como así también de las coberturas diaria y final, mediante las siguientes acciones.

- Mantener de forma permanente áreas planas y taludes, a propósito de identificar aparición de zonas erosionadas y reemplazarlas con material de cobertura inerte.

- Colocar cobertura diaria en superficies erosionadas en la medida de avance de la zanja de disposición.

- Mantener de forma periódica cobertura de zanja sanitaria, con reposición de material inerte y limpio.

- Rellenar zonas bajas generadas por asentamientos diferenciales en la masa de desechos, producto de la descomposición de desechos dispuestos, en el caso de la zanja de residuos domiciliarios y asimilables.

1.7.1.6	Régimen Administrativo de Operación

En esta tabla se detalla régimen administrativo de operación del Centro de Residuos de Mejillones.

Tabla 1.51 – Condiciones Régimen Operacional

| Actividad | Cumplimiento | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Horario de funcionamiento | Entre los días lunes a viernes de 8:30 a 13:00 y 14:30 a 18:00 horas y sábados de 9:30 a 14:30 horas. | Sujeto a modificaciones en función demanda del servicio |
| Informe para autoridades | El operador entregará informe de estadísticas de recepción, registro de visitas, listado de personal y maquinaria operativa y registro de contingencias. | Entrega de Informe de Gestión Mensual a Secretaría Regional Ministerial de Salud de la región de Antofagasta |
| Control de ingreso de residuos | Se identificará cada unidad de transporte, según tipo de residuos. | Desarrollo de catastro diario de usuarios del recinto sanitario |
| Régimen de actividades | Implementación de manual de procedimientos que regule el régimen de operación normal del recinto sanitario. | Presentación de manual de procedimientos, para aprobación. |
| Programa de mantenimiento | Implementación de programa de mantención mecánico, específico para tipo y número de maquinarias y equipos. | El programa se desarrollará conforme pautas del fabricante. |
| Normas de seguridad | Elaboración e implementación de reglamento interno de orden, higiene y seguridad laboral. | Presentación del referido reglamento, para su aprobación. |
| Programa de operación especial | Elaboración de programa de operación especial, ante eventos de precipitaciones extremas | Presentación del programa de operación especial definitivo, para su aprobación. |

1.7.2	Fecha y Acciones de Inicio y Término Fase de Operación

El inicio de la etapa de operación del proyecto se estima en junio de 2023 concordando con las actividades de control de unidades, control ciclo operacional y manejo zanjas sanitarias.

En tanto, la etapa de operación finaliza en junio de 2043, cuando finalice la vida útil del recinto sanitario, momento en que cesará la actividad denominada manejo de zanjas de disposición.

1.7.3	Cronograma Obras Principales Fase de Operación

El cronograma estimado para la etapa de operación del proyecto de disposición de residuos se resume en esta tabla.

Tabla 1.52 – Cronograma Fase de Operación

| Actividad | Plazo | Inicio Estimado | Término Estimado |
| --- | --- | --- | --- |
| Control de unidades de transporte | 240 meses | Junio 2023 | Junio 2043 |
| Sistema de control operacional | 240 meses | Junio 2023 | Junio 2043 |
| Manejo área de residuos | 240 meses | Junio 2023 | Junio 2043 |
| Manejo material de cobertura | 240 meses | Junio 2023 | Junio 2043 |
| Manejo zanjas y coberturas | 240 meses | Junio 2023 | Junio 2043 |
| Régimen administrativo de operación | 240 meses | Junio 2023 | Junio 2043 |

1.7.4	Mano de Obra Fase de Operación

La tabla 1.53 se detalla el personal a contratar en la fase de operación del proyecto.

Tabla 1.53 – Mano de Obra Fase de Operación

| Especialidad | Cantidad |
| --- | --- |
| Jefe de obra | Uno |
| Administrativo de control | Uno |
| Prevencionista de riesgos | Uno |
| Asesor de medio ambiente | Uno |
| Topógrafo | Uno |
| Operador equipo pesado | Dos |
| Chofer camión tolva | Uno |
| Jornales | Dos |
| Total | Diez |

1.7.5	Actividades de Mantención y Conservación Fase de Operación

Durante la fase de operación, no se realizarán en el área del proyecto ningún tipo de mantenciones adicionales a las descritas en sección 1.7.1.5 del presente documento.

1.7.6	Provisión Suministros Básicos Fase de Operación

Todos los suministros de servicios básicos se mantendrán en iguales condiciones a los indicados detalladamente en tabla 1.47, dada similitud en dotación de personal entre etapas de construcción y operación del Centro de Residuos de Mejillones

1.7.7	Cuantificación y Manejo de Productos Generados Fase de Operación

Este tipo de iniciativa sanitaria no genera productos, por tanto, no aplica presentar cuantificación y forma de manejo de transporte, entrega o despacho.

1.7.8	Recursos Naturales Explotados Fase de Operación

Durante esta etapa del proyecto no se contempla extracción de recursos naturales.

1.7.9	Estimación Emisiones, Abatimiento y Control Fase de Operación

Las emisiones del proyecto en la fase de operación se limitan exclusivamente a la operación de bulldozer, cargador frontal, excavadora y camiones tolvas para labores de disposición de residuos y manejo de material de cobertura.

Por tanto, se consideran solo emisiones de material particulado, gases y de presión sonora, y de los primeros los detalles técnicos se adjuntan en Anexo 4 Inventario de Emisiones.

1.7.9.1	Emisiones de Material Particulado y Gases

En tabla 1.54 se presenta resumen de emisiones resultantes por la ejecución de las actividades involucradas en la fase de operación.

Tabla 1.54 – Resumen Emisiones Anuales Fase de Operación

| Actividad | MP10 | MP2,5 | HC | NOx | CO | SO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Excavación | 0,51765 | 0,26570 | -.- | -.- | -.- | -.- |
| Erosión material en pila | 0,86466 | 0,26493 | -.- | -.- | -.- | -.- |
| Carguío y volteo | 0,16777 | 0,02541 | -.- | -.- | -.- | -.- |
| Nivelación | 0,24464 | 0,01716 | -.- | -.- | -.- | -.- |
| Circulación caminos | 1,19086 | 0,05954 | -.- | -.- | -.- | -.- |
| Operación | 4,70495 | 4,70486 | 6,08922 | 25,56490 | 13,43404 | 1,74197 |
| Total | 7,69054 | 5,33760 | 6,08922 | 25,56490 | 13,43404 | 1,74197 |

1.7.9.2	Emisiones de Ruido

La emisión de presión sonora en la fase de operación del proyecto corresponde a funcionamiento del parque de maquinaria generando ruido en forma dispersa, de baja magnitud y alto grado de disipación al interior de las áreas de manejo de residuos.

Sumado al hecho de que no se registran asentamientos humanos a menos de mil metros del recinto sanitario, se garantiza cumplimiento de las exigencias establecidas en Decreto Supremo N°38 Norma de Emisión de Ruidos Molestos Generados por Fuentes Fijas.

Sin perjuicio de lo precedente, la totalidad de los trabajadores del proyecto dispondrá de los elementos de protección auditiva recomendados en Decreto Supremo N°594 Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo.

Tabla 1.55 – Emisión Presión Sonora Fase de Operación

| Receptor | Límite Máximo dB(A) | Límite Horario Diurno dB(A) | Evaluación |
| --- | --- | --- | --- |
| Punto de control N°1 | 47 | 50 | No supera |
| Punto de control N°2 | 57 | 65 | No supera |
| Punto de control N°3 | 60 | 67 | No supera |

1.7.10	Manejo de Residuos Fase de Operación

La tabla 1.56 presente los mayores detalles asociados al manejo de residuos sólidos, industriales y desechos líquidos generados en la fase operación del recinto sanitario.

Tabla 1.56 – Manejo Residuos Fase de Operación

| Descriptor | Descripción |
| --- | --- |
| Residuos Sólidos |  |
| Descripción | Originados principalmente por consumo de alimentos |
| Origen | Restos de comida y envoltorios de cartón o plásticos y envases |
| Tipo | Asimilables a domiciliarios |
| Cantidad | Medio kilo diario por trabajador que totaliza ciento cincuenta kilos a la semana |
| Manejo | Almacenados en contenedores con tapas dispuestos en instalaciones complementarias y de servicios |
| Tratamiento | No aplica |
| Destinatario | Centro de Residuos de Mejillones |
| Frecuencia retiro | Cada dos días o según necesidad |

Tabla 1.56 continuación – Manejo Residuos Fase de Operación

| Descriptor | Descripción |
| --- | --- |
| Residuos Industriales |  |
| Descripción | Maderas, metales, plásticos y materiales de construcción |
| Origen | Despuntes de materiales y restos en general |
| Tipo | Industriales sólidos no peligrosos |
| Cantidad | Mil kilos mensuales |
| Manejo | Contenedor estanco de diez metros cúbicos |
| Tratamiento | No aplica |
| Destinatario | Centro de Residuos de Mejillones |
| Frecuencia retiro | Cada dos días o según necesidad |
| Residuos Líquidos |  |
| Descripción | Aguas servidas |
| Origen | Sistema de alcantarillado particular |
| Tipo | Aguas servidas |
| Cantidad | Tres metros cúbicos mensuales |
| Manejo | Sistema de tratamiento de alcantarillado particular |
| Tratamiento | Sistema de tratamiento de alcantarillado particular |
| Destinatario | Suelo mediante drenes de filtración |
| Frecuencia retiro | Permanente |

Igual que la fase de construcción, en el sitio de disposición final no se generan residuos peligrosos ni tampoco almacenamiento de sustancias peligrosas.

1.8	Descripción Fase de Cierre

El titular, aun cuando opera un sitio de disposición de residuos sólidos industriales inorgánicos, aplicará lo indicado en artículo 53 del Decreto Supremo N°189 Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y de Seguridad Básicas en los Rellenos Sanitarios que, a modo de resumen, requiere.

- Avisar a la autoridad sanitaria componente.

- Informar, a más tardar, quince días antes de ocupación total de celda sanitaria.

- Incoar plan de cierre de celda sanitaria.

Agrega además que el plan de cierre debe detallar al menos.

- Obras y actividades, tales como la mantención de la cobertura final y del sistema de intercepción perimetral de escorrentías superficiales.

- Operación, mantención y seguimiento de los sistemas necesarios para evitar riesgos para la salud y el medio ambiente, tales como los de manejo de lixiviados y biogás.

- Operación y mantención de los sistemas de monitoreo y control

- Uso o destino futuro del relleno sanitario, incluidas las obras y actividades que se realizarán

Entendiendo lo exigido por la normativa sanitaria a continuación se presentan las consideraciones técnicas y operativas del plan de cierre del recinto sanitario.

1.8.1	Descripción Partes, Acciones y Obras Fase de Cierre

1.8.1.1	Sistema de Cobertura Final

El paquete sanitario de coronamiento no es menos importante que el basal, dado que debe satisfacer estos requisitos técnicos de carácter sanitario y ambiental.

- Mantener confinados los residuos depositados.

- Evitar generación de malos olores.

- Evitar producción de larvas de insectos.

- Evitar acceso de roedores a masa de residuos.

Sin perjuicio de lo anterior, para diseñar el cierre de esta área de disposición de residuos, se incorporan las premisas.

- Alternativas ajustadas a características y particularidades del recinto sanitario.

- Alternativas que consideren condiciones climáticas.

- Alternativas técnicas que sean sanitarias y ambientalmente sustentables.

De acuerdo a lo señalado precedentemente, en orden ascendente se propone siguiente sistema de cobertura final conforme este detalle.

- Masa de residuos, debidamente confinada, nivelada y compactada, que logre cotas indicadas en presente proyecto de ingeniería.

- Carpeta operativa de suelo compactado de espesor mínimo de 0,60 metros.

En términos prácticos, el cierre superior del proyecto demanda volumen total de 168.337 metros cúbicos y tales detalles técnicos se exponen en Anexo 2 Planos del Proyecto - Lámina 1.9 Sistema Impermeabilización Superior e Inferior se presenta isométrica del paquete sanitario de coronamiento.

1.8.1.2	Mantención Sistema de Cobertura Final

En atención al cumplimiento del primer requisito del artículo 55 del Decreto Supremo N°189 Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y de Seguridad Básicas en los Rellenos Sanitarios, que versa respecto la mantención de la integridad de la cobertura final, la cual está asociada al monitoreo permanente de asentamientos en la superficie de los sitios de disposición final se propone inspección visual como así también actualización de levantamientos topográficos, que verifiquen eventuales modificaciones en la masa de residuos.

La inspección visual periódica, con frecuencia mensual durante primer año luego de clausurado para disposición de residuos y, a partir del segundo año será con repetición trimestral, comprende toda la superficie del recinto sanitario a fin de evaluar nivel de erosión y efectividad del manejo de pendientes.

Las actividades por realizar consideran que, después de cada inspección, se levantará acta de registro con hallazgos identificados, respaldado de registros fotográficos, que permitan establecer medidas correctivas a las deformaciones del terreno, que formarán parte del Informe de Gestión Mensual. Al final del quinto año de la etapa de cierre, estas actas de registro permitirán evaluar la factibilidad de finalizar con este control o mantenerlo por otro lustro.

Respecto de la actualización del levantamiento topográfico a escala 1:500, ejecutado con una frecuencia anual, se enfocará en las áreas de disposición final, especialmente determinando ubicación de hitos específicos emplazados en taludes, dado que son puntos susceptibles de presentar movimientos horizontales o verticales, basado en método de triangulación, monitoreando desplazamiento a diferentes alturas. Para tales efectos, se establecerán en terreno líneas referenciales, puntos topográficos de referencia y de control.

En el caso de detectarse hundimiento o agrietamiento, se repararán in situ con maquinaria pesada. Estos serán rellenados y nivelados, de acuerdo a la pendiente, previa excavación manual hasta una cierta profundidad de manera de cerrar fisura completamente rellenando y compactando con material inerte y limpio.

1.8.1.3	Mantención Sistema de Manejo de Líquidos y Biogás

Considerando que se descartó la generación de líquidos lixiviados, no se incluyen acciones de mantención de este sistema, como así tampoco se habilitarán pozos de venteo en Centro de Residuos de Mejillones.

1.8.1.4	Mantención Sistema de Manejo de Aguas Superficiales

Durante la etapa de operación, se realizará inspección semanal por tramos de la red de canales de captación de aguas lluvias que permita identificar alguna situación de acumulación y/o arrastre de material sedimentario por acción hidráulica o eólica que pudiere obstaculizar el flujo normal gravitacional de aguas lluvias.

Se ejecutarán actividades de limpieza y mantención del lecho a objeto de que las obras hidráulicas conserven condición de diseño durante toda la fase del proyecto, que comprenderá básicamente retiro de posible material del tipo detrítico.

1.8.1.5	Mantención Sistema de Monitoreo y Control

Dentro de las actividades más importantes que se ejecutarán durante la etapa de cierre, referidas a mantener operativos los sistemas de monitoreo y control se cuentan al menos.

- Seguimiento permanente de operatividad de red de evacuación de aguas lluvias.

- Seguimiento periódico del estado de mantención de cobertura final en zonas planas y taludes.

- Seguimiento y reparación de asentamientos progresivos que puedan generar estabilidad en la masa de residuos.

- Seguimiento de estado de cierre perimetral en toda su extensión, y corregir la estructura en sectores que presenten problemas constructivos.

1.8.1.6	Desmantelamiento Instalaciones No Ambientales

Del mismo modo al término de la etapa de cierre, se definirá pertinencia de desmantelar las instalaciones e infraestructura de administración y otros servicios no ambientales, gestionando el traslado de todos los residuos generados a sitio de disposición autorizado para tales efectos.

También se realizarán levantamiento topográfico final que den cuenta del estado final del proyecto, con set de planos As Built entregados a Superintendencia de Medio Ambiente.

1.8.1.7	Aseo Final

El abandono definitivo del recinto sanitario requerirá la ejecución de labores de limpieza y aseo general del recinto, proceso que se realizará manualmente.

1.8.2	Fecha y Acciones de Inicio y Término Fase de Cierre

Se inicia etapa de cierre con colocación del sistema de cobertura final, estimada para julio de 2043, en tanto, finaliza en julio de 2063, cuando se haga total abandono del recinto sanitario, sin perjuicio que esta fecha pueda anticiparse todo momento en que el plan de seguimiento y operación de los sistemas de control refrenden mantención de condiciones.

1.8.3	Cronograma Obras Principales Fase de Cierre

El cronograma para la etapa de cierre del proyecto se resume en esta tabla.

Tabla 1.57 – Cronograma Fase de Cierre

| Actividad | Plazo | Inicio Estimado | Término Estimado |
| --- | --- | --- | --- |
| Sistema de cobertura final | 240 meses | Julio 2043 | Julio 2063 |
| Mantención sistema de cobertura final | 240 meses | Julio 2043 | Julio 2063 |
| Mantención sistema de aguas superficiales | 240 meses | Julio 2043 | Julio 2063 |
| Mantención sistema de monitoreo y control | 240 meses | Julio 2043 | Julio 2063 |
| Desmantelamiento instalaciones no ambientales | 240 meses | Julio 2043 | Julio 2063 |
| Aseo final | 240 meses | Julio 2043 | Julio 2063 |

1.8.4	Mano de Obra Fase de Cierre

En la etapa de cierre, la dotación de personal disminuirá a un operador de maquinaria y una mano de obra no calificada.

1.8.5	Provisión Suministros Básicos Fase de Cierre

Todos los suministros de servicios básicos se mantendrán en iguales condiciones a las señaladas en la fase de construcción, independiente de la reducción de dotación de personal.

1.8.6	Recursos Naturales Explotados Fase de Cierre

Durante esta etapa del proyecto no se contempla extracción de recursos naturales.

1.8.7	Estimación Emisiones, Abatimiento y Control Fase de Cierre

Dado que la operación de maquinaria será muy limitada, se estima generación material particulado y gases marginal, como se puede apreciar en tabla 1.58, refrendado en Anexo 4 Inventario de Emisiones se detalla conjunto de medidas de control y abatimiento.

Tabla 1.58 – Resumen Emisiones Anuales Fase de Cierre

| Actividad | MP10 | MP2,5 | HC | NOx | CO | SO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Excavación | 0,00518 | 0,00266 | -.- | -.- | -.- | -.- |
| Erosión material en pila | 0,00865 | 0,00265 | -.- | -.- | -.- | -.- |
| Carguío y volteo | 0,00168 | 0,00025 | -.- | -.- | -.- | -.- |
| Nivelación | 0,00245 | 0,00017 | -.- | -.- | -.- | -.- |
| Circulación caminos | 0,01191 | 0,00060 | -.- | -.- | -.- | -.- |
| Operación | 0,04705 | 0,04705 | 0,06089 | 0,25565 | 0,13434 | 0,01742 |
| Total | 0,07691 | 0,05338 | 0,06089 | 0,25565 | 0,13434 | 0,01742 |

1.8.8	Manejo de Residuos Fase de Cierre

La tabla 1.59 presente los mayores detalles asociados al manejo de residuos sólidos, industriales y desechos líquidos generados en la fase operación del recinto sanitario.

Tabla 1.59 – Manejo Residuos Fase de Cierre

| Descriptor | Descripción |
| --- | --- |
| Residuos Sólidos |  |
| Descripción | Originados principalmente por consumo de alimentos |
| Origen | Restos de comida y envoltorios de cartón o plásticos y envases |
| Tipo | Asimilables a domiciliarios |
| Cantidad | Medio kilo diario por trabajador que totaliza seis kilos a la semana |
| Manejo | Almacenados en contenedores con tapas dispuestos en instalaciones complementarias y de servicios |
| Tratamiento | No aplica |
| Destinatario | Sitio de disposición final autorizado |
| Frecuencia retiro | Cada dos días o según necesidad |
| Residuos Industriales |  |
| Descripción | Maderas, metales, plásticos y materiales de construcción |
| Origen | Despuntes de materiales y restos en general |
| Tipo | Industriales sólidos no peligrosos |
| Cantidad | Cien kilos mensuales |
| Manejo | Contenedor estanco de diez metros cúbicos |
| Tratamiento | No aplica |
| Destinatario | Sitio de disposición final autorizado |
| Frecuencia retiro | Cada dos días o según necesidad |
| Residuos Líquidos |  |
| Descripción | Aguas servidas |
| Origen | Sistema de alcantarillado particular |
| Tipo | Aguas servidas |
| Cantidad | Menos de medio metro cúbicos mensuales |
| Manejo | Sistema de tratamiento de alcantarillado particular |
| Tratamiento | Sistema de tratamiento de alcantarillado particular |
| Destinatario | Suelo mediante drenes de filtración |
| Frecuencia retiro | Permanente |

Igual que la fase de construcción, en el sitio de disposición final no se generan residuos peligrosos ni tampoco almacenamiento de sustancias peligrosas.

1.9	Plan de Prevención de Emergencias y Contingencias

1.9.1	Introducción

Dada exigencia de artículo 102 del Decreto Supremo N°40 Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, esta iniciativa, de acuerdo a su tipología y específicamente en proyectos de gestión de residuos, pueden gestarse eventuales situaciones de riesgo, por ello se propone plan de prevención de contingencias y emergencias que describe batería de medidas a implementar para impedirlas o bien, minimizar probabilidad de ocurrencia.

Es así como se define riesgo a características del proyecto que tiene expectativa de acontecer y generar efectos adversos a la salud de la población o medio ambiente, que se mantiene latente mientras fuente de peligro esté presente. De esta forma, la gestión de riesgos de manera preventiva puede jibarizar los daños que estos pudieran provocar.

Dicho esto, se expone plan de contingencias y emergencias, especialmente elaborado para Centro de Residuos de Mejillones, el cual, incorpora baterías de medidas para enfrentar contingencias naturales y antrópicas y correspondientes emergencias, en caso de producirse.

1.9.2	Objetivos General y Específicos

1.9.2.1	Objetivo General

El objetivo general es exponer los planes de prevención de contingencias y emergencias con que se propone enfrentar situaciones de riesgo que se pueden presentar en las diferentes etapas del proyecto.

1.9.2.2	Objetivos Específicos

En vinculación con lo precedente, se identifican estos objetivos específicos.

- Dar cumplimiento a la legislación ambiental vigente.

- Asegurar la integridad de los trabajadores ante una emergencia.

- Establecer programa ajustado de particularidades del proyecto.

- Gestionar medidas de control operacionales y no operacionales.

- Salvaguardar las instalaciones del recinto sanitario.

1.9.3	Alcances

Los planes de prevención ante contingencias y emergencias son aplicables a todas las actividades que se ejecuten en recinto sanitario, incluyendo a personal operativo y parque de maquinaria, en todas las fases del proyecto.

El plan será revisado y actualizado conforme las políticas internas o en caso de identificarse nuevos requerimientos ajustado a modificaciones de la legislación aplicable al proyecto, estándares de operación y seguridad y prácticas industriales.

1.9.4	Definiciones Preliminares

El plan de prevención de contingencias y emergencias establece las definiciones descritas a continuación.

- Accidente: Todo incidente cuya consecuencia es pérdida directa y mensurable tales como lesiones a trabajadores y/o personas, daños al medio ambiente o pérdidas materiales.

- Brigada: Grupo de trabajadores organizados y previamente capacitados para ejecutar acciones previstas en plan de contingencia y emergencia.

- Zanja sanitaria: Unidad básica de disposición conformada por residuos descargos en frente de trabajo debidamente compactada y sobre la cual se incorpora material de cobertura.

- Contingencia: Estado de perturbación de algún componente del proyecto que puede poner en riesgo la integridad de los trabajadores o del recinto, ya sea en forma parcial o total.

- Derrame: Contacto de sustancias de equipos o recipientes que se vierten, de forma involuntaria, a suelo o cuerpos de agua.

- Emergencia: Toda situación de perturbación que detiene parcial o totalmente las operaciones del recinto sanitario.

- Evacuación: Abandono de toda instalación interior o exterior al momento de decretarse una emergencia.

- Exposición: Contacto potencial de cualquier receptor con fuente de peligro.

- Hoja de seguridad: Documento con información sobre tópicos de seguridad, salud y protección medioambiental de sustancias o mezclas de éstas.

- Incidente: Evento indeseado no programado que puede generar consecuencias negativas.

- Medida de control: Conjunto de acciones que tienen por finalidad intervenir eficazmente sucesos que alteran funcionamiento normal del proyecto.

- Operación normal: Condición de funcionamiento planeada y/o prevista de frecuencia esperada.

- Peligro: Capacidad intrínseca de sustancia, agente, objeto o situación de causar un efecto adverso.

- Plan de emergencia: Batería de medidas para evitar, controlar y minimizar impactos antes situaciones naturales u operacionales.

- Plan de contingencias: Descripción de acciones y medidas a implementar para evitar que contingencias se produzcan o minimizar probabilidad de ocurrencia.

- Residuos: Desecho que el generador elimina, se propone eliminar o está obligado a hacerlo.

- Vía de evacuación: Recorrido horizontal o vertical por donde debe transitar en dirección hacia zona de seguridad.

- Zona de seguridad: Lugar predefinido que cuenta de todas las medidas de seguridad donde se reúne personal en caso de emergencias.

1.9.5	Áreas de Aplicación

Se definen las áreas a instalaciones afectas al plan de contingencias y emergencias.

- Área de disposición de residuos.

- Área de disposición de residuos sólidos domiciliarios y asimilables.

- Área de disposición de residuos industriales no peligrosos.

- Área de disposición de residuos voluminosos.

- Área de manejo de reciclaje de residuos.

- Área de manejo de compostaje de residuos.

- Área de administración y servicios.

- Sistema de manejo de aguas superficiales.

- Sistema de cierre perimetral.

- Sistema de circulación interna.

1.9.6	Definición de Responsabilidades

Cada actividad o acciones tendrá un responsable a cargo de implementarla, sin restar grado de incumbencia al resto del personal operativo y tales competencias se detallan en tabla siguiente.

Tabla 1.60 – Descripción de Responsabilidades

| Responsable | Responsabilidades |
| --- | --- |
| Jefe de obra | - Instruir en forma oportunidad y conveniente el plan de prevención de contingencias a todo el personal involucrada en la operación - Destinar recursos necesarios para eficiente prevención de contingencias ante situaciones de riesgo - Elaborar y colaborar en la confección y actualización del plan de prevención de contingencias |
| Prevencionista de riesgos | - Establecer e implementar procedimiento de preparación y respuesta ante emergencias - Supervisar cumplimiento del plan de prevención de contingencias - Procurar que todo el personal esté debidamente capacitado |
| Asesor de medio ambiente | - Revisar y actualizar los documentos relacionados a calidad y medio ambiente - Participar activamente en implementación de procedimientos de respuesta ante emergencias |
| Todo el personal | - Ejecutar las actividades indicados en los procedimientos de acción - Seguir las indicaciones entregadas por jefe de obra - Operar y mantener las instalaciones conforme los procedimientos e instructivos específicos a fin de evitar cualquier situación de riesgo |

1.9.7	Identificación de Riesgos

1.9.7.1	Definición de Riesgos

El concepto de riesgo es considerando en el cual marco normativo ambiental, sin embargo, no presenta una definición propiamente tal, razón por la cual se emplean diversas acepciones tales como.

- Como sinónimo de impacto ambiental, cuando se hace referencia a efectos sobre la salud de la población.

- Como peligro -según la RAE- asociado a probabilidad de pérdidas o consecuencias negativas.

Aplicando el segundo significado, se determinan dos tipos. Están los de carácter antrópico presente en situaciones operacionales o de funcionamiento y otros de origen ajeno al proyecto de procedencia natural.

1.9.7.2	Identificación de Riesgos

Conforme sentido de sección precedente, se realiza identificación de riesgos, desagregados en naturales ni antrópicos, mediante potenciales causas que actúan como precursores.

Tabla 1.61 – Identificación de Riesgos

| Tipo de Riesgo | Fase de Construcción | Fase de Operación | Fase de Cierre |
| --- | --- | --- | --- |
| Riesgos Naturales |  |  |  |
| Sismos | X | X | X |
| Riesgos Antrópicos |  |  |  |
| Derrame de combustibles o lubricantes | X | X | X |
| Derrame de residuos sólidos |  | X |  |
| Deslizamiento de residuos en zanja |  | X | X |
| Accidentes laborales | X | X | X |
| Incendios | X | X | X |

Dado que en capítulos precedentes quedó descartada la generación de líquidos lixiviados y biogás, no se identifican riesgos asociados a estos componentes.

1.9.7.3	Descripción de Riesgos

Se presenta descripción resumida de los riesgos identificados en tabla 1.62 que pueden suceder en recinto sanitario.

Tabla 1.62 – Descripción de Riesgos

| Riesgo | Descripción |
| --- | --- |
| Sismos | Proceso natural mediante, de manera súbita, se libera energía expresada en ondas desde interior del planeta. El impacto del fenómeno varía por factores como propiedades del suelo, profundidad y distancia de zona de ruptura y materialidad de la infraestructura afecta |
| Derrame combustibles o lubricantes | La ocurrencia de derrames de combustibles o lubricantes se presenta como situación que puede presentarse en las tres fases del proyecto y estos se consideran como sustancias peligrosas conforme lo indica la NCh 382/2017 ya que presentan características de inflamabilidad. Los efectos dependen de las cantidades, contacto, tiempo de exposición a personas o medio ambiente |
| Derrame de residuos sólidos | Dada la alta heterogeneidad de las unidades de transporte de residuos y especialmente de residuos industriales no peligrosos y de residuos de construcción y demolición donde se utilizan, por lo general, camiones del tipo plano, es riesgo potencial ante mala maniobra que se puedan registrarse derrame de residuos en las vías de circulación interna |
| Deslizamiento de residuos en zanja | El método de disposición de celda en superficie conforma masa de residuos que por agentes detonantes tales como deficiente compactación, ocurrencia de sismo o lluvias muy intensas puede producir derrumbes o deslizamientos de desechos |
| Accidentes laborales | Toda la dotación de personal del proyecto está sujeta a sufrir lesiones, por sucesos repentinos, de carácter orgánico, perturbación funcional o psiquiátrica, invalidez o muerte, con ocasión del ejercicio de sus funciones. Existe relación de causalidad directa o inmediata entre la lesión y el quehacer laboral del accidentado |
| Incendios | Situación generada cuando intervienen de forma simultánea materia combustible, comburente y fuente de calor. El riesgo de incendio existe intrínsecamente en todos los proyectos y provocan daños que afectan instalaciones y trabajadores |

1.9.8	Normas Generales de Operación

A nivel general, la operación normal del Centro de Residuos de Mejillones se puede desagregar en las siguientes actividades detalladas en esta tabla.

Tabla 1.63 – Normas Generales de Operación

| Actividad | Requisitos de Operación |
| --- | --- |
| Control unidades de transporte | - Tarar todas las unidades de transporte que ingresen al recinto - Registrar todos los ingresos de unidades de transporte - Registrar ingreso de toda persona al recinto sanitario - Prohibir ingreso de residuos no aceptados y retiro de desechos del recinto sanitario - Prohibir acceso y/o permanencia de cualquier tipo de animal en recinto sanitario - Prohibir quema de cualquier tipo de sustancia o residuos |
| Ingreso áreas de manejo | - Mantener señalización de información y vial - Conducir unidad a área de manejo según tipo de residuos - Suministrar de extintores de incendios |
| Proceso de descarga | - Depositar carga solo en frente de trabajo activo - Iniciar proceso de descarga con apoyo de jornales - Prohibir recuperación de residuos desde zanjas sanitarias - Velar cumplimiento de todas las normas de seguridad |
| Método de compactación | - Conformar frente de trabajo activo - Mantener volumen de cobertura diaria cerca a frente de trabajo - Conformar carpeta de rodado al frente activo. - Compactar y cubrir diariamente los residuos depositados |

1.9.9	Cumplimiento Normas de Seguridad

La iniciativa sanitaria cumplirá a cabalidad con todas y cada una de las normativas de higiene y seguridad vigente, referida en lo principal, al mantenimiento de condiciones sanitarias y ambientales adecuadas en los lugares de trabajo, entre ellas, por ejemplo, contar de servicios higiénicos y provisión de agua potable y alcantarillado suficiente para el número de trabajadores.

En el mismo tenor, también satisface requerimiento de informar al personal de los riesgos y peligros relacionados con el trabajo, conocido como Derecho a Saber.

Por otro lado, en las instalaciones del proyecto existe señalización adecuada de las vías de evacuación y zonas de seguridad en caso de emergencia, y además dispone de número adecuado de extintores y botiquines de primeros auxilios, que incluye los elementos recomendados por mutual de seguridad.

1.9.10	Acciones ante Emergencias

Este plan de prevención de emergencia y contingencia define clasificación de emergencias.

- Amago de emergencia: Incidente que puede ser controlado de forma sencilla y rápida por personal operativo.

- Emergencia parcial: Incidente que requiere actuación de los medios humanos del recinto sanitario y los efectos quedan limitados a un sector y no logran constituir efectos a instalaciones, trabajadores ni terceras personas.

- Emergencia general: Incidente que precisa la actuación mancomunada de todos los recursos humanos y materiales y demanda ayuda de medios de socorro y salvamento exteriores.

Respecto los medios de protección estipulados, se identifican.

- Medios humanos: Conjunto de trabajadores organizados para prevenir o actuar emergencias.

- Equipos de alarma: Componente sonoro que transmite inicio de situación de emergencia.

- Equipo de primeros auxilios: Componentes que prestan primeros auxilios en el mismo recinto sanitario.

- Medios técnicos: Batería de extintores sometidos a periódica revisión, control y mantención preventiva conforme normas oficiales.

El procedimiento de evacuación debe aplicar la esta estructura

- Alerta: Acción de recursos humanos y materiales internos.

- Alarma: Situación que demanda evacuación de lugar de contingencia.

- Evacuación: Condición de retiro de todo el personal a zonas de seguridad.

En última situación, se aplicará de manera adicional las medidas complementarias:

- Verificar que evacuación sea completa.

- Marcar evacuación de instalaciones con objeto distintivo.

- Prohibir recoger objetos personales.

- Evacuar en orden de forma rápida.

- Ir a zona de seguridad y permanecer en ella.

Finalmente, y en caso de que emergencia y/o contingencia afecto algún componente de carácter ambiental, se presentará informe dirigido a Superintendencia de Medio Ambiente y Secretarías Regionales Ministeriales de Salud y Medio Ambiente de la región de Antofagasta, en plazo no superior a cuarenta y ocho horas de ocurrido el evento, éste considerará al menos.

- Antecedentes que describan evento, tales como tipo, causa, hora, emisiones, duración, acciones ejecutadas, personas afectadas o cualquier otra materia relevante.

- Identificación y caracterización de área afecta y extensión de ésta.

- Identificación y explicación de posibles técnicas y/o acciones ejecutadas para restaurar condiciones previas de emergencia.

1.9.11	Teléfonos de Emergencia

Independiente de qué tipo de contingencia se produzca, es de vital importancia disponer en lugar visible y, además, ser conocido por todos los trabajadores, los siguientes teléfonos de emergencia, detallados en esta tabla.

Tabla 1.64 – Teléfonos de Emergencia

| Unidad | Teléfonos |
| --- | --- |
| SAMU | 131 |
| Bomberos | 132 |
| Carabineros | 133 |
| Cuerpo de Bomberos de Mejillones | 55 262 1591 |
| Encargado municipal de emergencias | Por definir |
| SEREMI de Salud | 55 265 5011 |
| SEREMI de Medio Ambiente | 55 253 3814 |
| Superintendencia de Medo Ambiente | 55 289 5325 |
| Centro médico más cercano | Por definir |

1.9.12	Plan de Prevención de Contingencias

Se presenta plan de prevención de contingencias de cada riesgo identificado independiente de la etapa del proyecto en que se produzca.

1.9.12.1	Sismos

Para enfrentar un sismo, todo el personal será previamente capacitado para actuar de forma segura en tópicos tales como reconocimiento de zonas de seguridad, mantención de calma, método de identificación áreas y prácticas vacilantes y seguimiento de instrucciones de jefatura directa y las principales medidas y acciones a implementar son.

- Ejecución de proyecto sanitario conforme normas y estándares nacionales de resistencia sísmica.

- Disposición de planes de evacuación para eventos sísmicos que identifiquen áreas sensibles que serán difundidos a todo el personal.

- Habilitación de zonas de seguridad demarcadas y libres de obstáculos en puntos estratégicos de fácil y rápido acceso desde todas las áreas del proyecto.

- Programación anual de jornadas de capacitación y entrenamiento del personal en labores de rescate y emergencia.

- Ejecución de simulacros no programados y obligatorios para toda la dotación de personal, independiente de cargo, del recinto sanitario.

1.9.12.2	Derrame de Combustibles y Lubricantes

Las medidas y acciones a implementar para prevenir emergencias asociadas a derrame de combustibles o lubricantes se detallan a continuación.

- Indicación de velocidad máxima de tránsito en vías internas de circulación no superior a veinte kilómetros por horas.

- Capacitación de forma semestral a todo el personal operativo en el manejo seguro de combustibles y lubricantes, así como también en procedimientos en caso de derrames y primeros auxilios.

- Disposición de productos de contención y limpieza de derrames como así también de herramientas manuales.

- Mantención mensual de inventario y control sobre uso de combustibles y lubricantes.

- Prohibición de ingreso de unidades de transporte que no se encuentren en óptimas condiciones técnicas.

- Disposición de hojas de seguridad de petróleo diésel y distintos lubricantes.

- Revisión preventiva según pautas de fabricante de toda la flota de equipos y camiones.

- Establecimiento de procedimiento de abastecimiento de combustible y lubricantes.

- Capacitación de conductores y operadores de camiones y equipos en procedimientos de primeros auxilios.

- Rotulación de estanque de almacenamiento de combustibles.

1.9.12.3	Derrame de Residuos Sólidos

A razón de impedir que este riesgo se produzca, el transporte de residuos se realizará en unidades las cuales estarán debidamente preparadas y acondicionadas para tales efectos. Lo anterior se concentra especialmente en camiones planos que trasladarán residuos industriales y voluminosos, por lo cual, deberán disponer de carpa y utilizarla todo momento en las vías de circulación internas del Centro de Residuos de Mejillones.

Complementario a lo anterior dice relación a inspección cuidadosa de las unidades de transporte que permitan identificar y reparar cualquier fuga y no menos importante es controlar velocidad de ingreso ni superior a veinte kilómetros.

Para satisfacer lo anterior, se implementarán capacitaciones para crea concientización en la dotación del personal sobre los riesgos asociados a sus labores, en especial, a trabajadores destinados al frente de trabajo junto con campañas de seguridad dirigidas a autocuidado.

1.9.12.4	Deslizamiento de Residuos en Zanja

De modo tal de evitar en las etapas de operación y cierre del recinto sanitario de eventos de deslizamiento de desechos al interior de las distintas zanjas sanitarias, independiente de que tipo de residuos se trate, se propone concreción de las estas medidas de prevención.

- Inspección visual diaria de estado de frente activo, taludes libres y planos horizontales.

- Actualización semestral de avance de áreas de manejo de residuos mediante topografía.

- Evaluación diaria y semanal de operatividad de sistema de manejo de aguas superficiales, en etapa de operación y cierre, respectivamente.

- Evaluación diaria y semanal de operatividad de sistema de manejo de biogás, en etapa de operación y cierre, respectivamente.

- Mantención preventiva diaria de toda la infraestructura complementaria.

- Evaluación de estabilidad, luego de presentarse un sismo.

- Elaboración de registro semanal de posibles deslizamientos estableciendo medidas de corrección.

1.9.12.5	Accidentes Laborales

La principal medida de minimización de ocurrencia de accidentes laborales entre el personal del recinto sanitario se logra en la generación progresiva de hábitos de conductas seguras y preventivas.

Para tales efectos se considera programación mensual de cursos presenciales teóricos y prácticas en enseñanza de fuentes de riesgo y comportamientos operacionales que prevengan acontecimiento de accidentes y enfermedades ocupacionales.

Los contenidos de los cursos incluirán conocimientos básicos de prevención, información de riesgos laborales complementados en Decreto Supremo N°40, reglamento sobre prevención de riesgos profesionales (Derecho a Saber), fuentes de riesgos laborales potenciales de operación, normas básicas de seguridad, elementos de protección personal y uso adecuado, conocimientos básicos de primeros auxilios y comportamiento y procedimientos en caso de emergencias.

1.9.12.6	Incendios

Para estas situaciones de emergencia, se propone la ejecución programada de las siguientes medidas y acciones.

- Capacitación mensual a todo el personal, independiente del cargo, en uso y manejo de extintores.

- Conformación de brigada interna especialmente capacitada para actuar en caso de amago.

- Programación de reuniones semestrales con cuerpo de bomberos de Mejillones.

- Colocación en puntos estratégicos de plano de ubicación extintores.

- Integración de herramientas básicas para combate de fuego.

- Aplicación diaria de limpieza y orden en todas las instalaciones y áreas de disposición.

- Verificación semanal de que vías de evacuación se mantengan libres de obstáculos.

1.9.13	Plan de Control de Emergencias

En tanto, en capítulos subsecuentes se exponen detalles del plan de control de emergencias para todos los riesgos identificados al funcionamiento del recinto sanitario.

1.9.13.1	Sismos

Las medidas de control para este tipo de riesgo se basan, en lo principal, al manejo de control de personal operativo y en especial, al proceso de evacuación, y si es necesario, reparación de daños causados en infraestructura y áreas de disposición.

- Prohibir abandono del proyecto durante período de duración del movimiento sísmico.

- Procurar alejamiento de fuentes de energía o de cualquier elemento en altura.

- Buscar refugio en zonas de seguridad limitadas para tales efectos.

- Prohibir utilización de fósforos, velas u otros elementos inflamables.

- Apagar toda fuente de llama abierta que se encuentre prendida.

- Cortar suministro de gas que se encuentre abierto.

- Evacuar instalaciones administrativas y de servicios de forma ordenada.

- Evaluar condiciones de reintegro seguro de las operacionales normales.

- Monitorear estado de instalaciones y área de disposición para evaluar daño.

1.9.13.2	Derrame de Combustibles y Lubricantes

Al momento de detectar un derrame o fuga de combustibles o aceites, se debe dar aviso inmediato al jefe de obras y junto con ello, se ejecutan las estas medidas de control.

- Cortar toda fuente de energía eléctrica que genere chispas o fuego.

- Señalizar y acordonar zona con barreras y cintas de seguridad sitio de derrame.

- Cavar zanja alrededor del derrame comenzando desde la menor cota del suelo en caso de que área presente pendiente a distancias mínima de 0,20 metros del borde.

- Equipar al personal encargado de contención de elementos de protección.

- Recolectar, si es posible, todo el material contaminado y almacenarlo temporalmente en tambores metálicos dispuestos para tales efectos.

- Enviar material contaminado a sitio de disposición final autorizado.

- Muestrear de ser necesario la superficie afecta.

1.9.13.3	Derrame de Residuos Sólidos

Las principales acciones ante detección de esta situación de emergencia son, a saber.

- Detener circulación de unidad de transporte.

- Localizar a chofer de unidad de transporte y cualquier acompañante.

- Identificar tipo de residuos derramado y área afecta.

- Delimitar con conos y cinta de seguridad en área afecta.

- Prestar apoyo a unidad de transporte en caso de volcamiento de esta.

- Recolectar volumen derramado con apoyo de cargador frontal.

- Asear por completo el área con herramientas manuales.

- Depositar residuos recolectados en zanja de disposición de industriales no peligrosos.

1.9.13.4	Deslizamiento de Residuos en Zanja

La primera acción, ante la evidencia de derrumbe y/o deslizamiento de masa de residuos, es aislar por completo el área a fin de identificar y evaluar daño.

Junto a la integración del personal necesario, se enviará excavadora y camión tolva para apoyar las labores de restauración.

El equipo pesado habilitará pretiles provisorios para evitar avance del derrumbe, mientras, en forma paralela se retirará todo el material arrastrado para su redisposición y compactación en otra área segura. Acto seguido, se reconstruye el área afectada.

Además, se debe realizar inspección del sistema de impermeabilización basal con el propósito de descartar cualquier daño, que demande más acciones. Finalmente, se recoloca material de cobertura nuevo e inerte en la celda reconstruida.

1.9.13.5	Accidentes Laborales

La primera acción dice relación con informar a la jefatura directa, quien debe determinar curso de acciones a seguir, que contempla desde rescate y traslado de personal lesionado, si hubiese, y/o evacuación parcial o toda de los trabajadores potencialmente comprometido.

Se debe definir, en el acto, necesidad de asistencia al lugar de apoyo de organismos externos a labores de rescate y derivación de lesionados.

Dependiendo de la gravedad del o los accidentes, se tomarán medidas de acción.

- Lesiones de gravedad leve: Aquellas producidas por golpes heridas cortantes sin hemorragia, resbalones, cuerpos extraños en ojos, dolores sin fractura o lo que encargado de prevención así los califique. En estos casos, se prestará atención de primeros auxilios.

- Lesiones de gravedad mediana: Aquellas heridas cortantes y/o punzantes, contusiones por golpes y hemorragias leves, que demandarán traslado de lesionado a centro asistencial más cercano, donde se determinará derivación a otro recinto de mayor complejidad.

- Lesiones de gravedad alta: Lesionados inconscientes o seminconscientes con pérdida de equilibrio, palidez intensa, piel fría, sudor frío, ojos desviados, respiración alterada, falta de respiración, paro cardiaco, y se solicita de inmediato ambulancia de rescate.

En la medida de lo posible y ante estos eventos, se debe controlar signos vitales del accidentado, procurando mantenerlo abrigado y cumplir con instrucciones básicos de primeros auxilios. A la llegada de ambulancia, dejar que médico y/o paramédicos controlen situación.

En todos los eventos descritos, se debe procurar que maquinaria que formó parte de la contingencia, debe ser totalmente detenida.

1.9.13.6	Incendios

En caso de producirse, durante cualquier etapa del proyecto, un incendio en cualquier área del recinto sanitario se procede a

- Activar alarma de incendio en función de magnitud.

- Activar las labores de brigada de combate.

- Prohibir ingreso de personal no autorizado a área afecta.

- Evacuar de forma ordenada las instalaciones hacia zonas de seguridad.

- Atacar el fuego con extintores obtenidos desde punto más cercano a contingencia.

- Avisar a Cuerpo de Bomberos de Mejillones de no ser posible controlar de la situación.

- Evaluar nivel de daños solo después de extinguir por completo el incendio.

- Determinar reactivación de actividades.

1.9.14	Plan de Comunicación con Comunidad

Todo evento de emergencia que afecta cualquier actividad productiva, en este caso, manejo de residuos, puede provocar preocupación o temor en la comunidad de Mejillones.

Por lo anterior, la Ilustre Municipalidad de Mejillones a través de la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato se compromete a mantener canales de comunicación activa para entregar reportes abiertos, precisos, oportunos y honestos a la comunidad en general donde se divulgue información comprobada respecto protección de la propiedad pública y medio ambiente.

1.9.15	Resumen Plan de Prevención

En tabla 1.65 conforme estructura recomendada para tales efectos, se expone detalladamente baterías de medidas de prevención que se aplicarán a objeto de minimizar y controlar los riesgos identificados en capítulos precedentes en las diferentes etapas del proyecto.

Tabla 1.65 – Resumen Plan de Prevención

| Descriptor | Descripción |
| --- | --- |
| Sismo |  |
| Fase del proyecto | Etapas de construcción, operación y cierre de proyecto |
| Parte, obra o acción asociada | Todas las partes, obras o acciones del proyecto |
| Acciones preventivas | - Ejecutar proyecto según diseño de ingeniería aprobado - Disponer de plan de evacuación conforme normas aplicables - Habilitar zona de seguridad en punto estratégico - Programar jornadas anuales de capacitación y entrenamiento - Programar simulacros no programados |
| Forma de control y seguimiento | Junto con disponer de autorización sanitaria de diseño y operación del recinto sanitario, se mantendrá registro de recopilación de todas las jornadas de capacitación, entrenamiento y simulacros destinados a la dotación de personal. |
| Referencia a documentos | Sección 1.9.12.1 de Capítulo 1 Descripción del Proyecto |
| Acciones correctivas | - Prohibir abandono del recinto durante sismo - Procurar alejamiento de fuentes de energía o elementos en altura - Buscar refugio en zonas de seguridad - Prohibir utilización de elementos inflamables - Apagar toda fuente de fuego y gas - Evacuar instalaciones administrativas y de servicios - Evaluar condiciones de reintegro - Monitorear estado de instalaciones y área de disposición |
| Oportunidad y vías de comunicación a SMA | Jefe de obra, con apoyo de prevencionista y asesor de medio ambiente, elaborarán informe, en plazo no mayor a cuarenta y ocho horas, dirigido a SMA, como así también SEREMI de Salud y SEREMI de Medio Ambiente, para documentar aplicación efectiva de plan de contingencia y estado de instalaciones y áreas de disposición apoyado de registro fotográfico |
| Referencia a documentos | Sección 1.9.13.1 de Capítulo 1 Descripción del Proyecto |

Tabla 1.65 continuación – Resumen Plan de Prevención

| Descriptor | Descripción |
| --- | --- |
| Derrame de Combustible o Lubricantes |  |
| Fase del proyecto | Etapas de construcción, operación y cierre de proyecto |
| Parte, obra o acción asociada | Todas las partes, obras o acciones del proyecto |
| Acciones preventivas | - Limitar velocidad máxima a 20 km/h - Capacitar semestralmente a personal en manejo seguro de combustibles y lubricantes - Disponer productos de contención y limpieza - Mantener con frecuencia mensual inventario y control de uso - Prohibir ingreso de unidades de transporte que no operen en óptimas condiciones técnicas - Disponer de hojas de seguridad de petróleo y lubricantes - Capacitar a conductores y operador en procedimientos de primeros auxilios - Rotular estanque de almacenamiento de combustibles |
| Forma de control y seguimiento | Establecer protocolos de acciones preventivas, reunir formularios de capacitación a dotación de personal, disponer de fichas y hojas y elaborar expedientes de documentación legal de flota de equipos y camiones |
| Referencia a documentos | Sección 1.9.12.2 de Capítulo 1 Descripción del Proyecto |
| Acciones correctivas | - Cortar toda fuente de energía - Señalizar y acordonar área de derrame - Cavar zanja para control de derrame - Equipar a personal de contención - Recolectar material contaminado - Enviar material contaminado a sitio de disposición autorizado - Muestrear, en caso de ser necesario, superficie afecta |
| Oportunidad y vías de comunicación a SMA | Comunicación inmediata entre jefe de obra y Superintendencia de Medio Ambienta vía telefónica y correo electrónico. También se informará a la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la región de Antofagasta. Además, se compromete elaboración de reporte de control de emergencia en plazo no superior a 24 horas posteriores a manejo de emergencia |
| Referencia a documentos | Sección 1.9.13.2 de Capítulo 1 Descripción del Proyecto |

Tabla 1.65 continuación – Resumen Plan de Prevención

| Descriptor | Descripción |
| --- | --- |
| Derrame de Residuos Sólidos |  |
| Fase del proyecto | Etapas de operación y cierre de proyecto |
| Parte, obra o acción asociada | Vías de circulación interna |
| Acciones preventivas | - Revisar con frecuencia diaria las unidades de transporte - Velar estanqueidad de las unidades de transporte - Cumplir velocidad de tránsito al interior del recinto sanitario - Implementar capacitaciones y campañas de autocuidado |
| Forma de control y seguimiento | Establecer protocolos de acciones preventivas, reunir formularios de capacitación a dotación de personal, disponer de fichas y hojas y elaborar expedientes de documentación legal de flota de equipos y camiones |
| Referencia a documentos | Sección 1.9.12.3 de Capítulo 1 Descripción del Proyecto |
| Acciones correctivas | - Detener circulación de unidad de transporte - Localizar a chofer de unidad de transporte y cualquier acompañante - Identificar tipo de residuos derramado y área afecta - Delimitar con conos y cinta de seguridad en área afecta - Prestar apoyo a unidad de transporte en caso de volcamiento de esta - Recolectar volumen derramado con apoyo de cargador frontal - Asear por completo el área con herramientas manuales - Depositar residuos recolectados en zanja de disposición de industriales no peligrosos |
| Oportunidad y vías de comunicación a SMA | Comunicación inmediata entre jefe de obra con Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato de Ilustre Municipalidad de Mejillones y mandante de contratista de transporte. Además, se compromete elaboración de reporte de control de emergencia en plazo no superior a 24 horas posteriores a manejo de emergencia |
| Referencia a documentos | Sección 1.9.13.3 de Capítulo 1 Descripción del Proyecto |

Tabla 1.65 continuación – Resumen Plan de Prevención

| Descriptor | Descripción |
| --- | --- |
| Deslizamiento de Residuos en Zanja |  |
| Fase del proyecto | Etapas de operación y cierre de proyecto |
| Parte, obra o acción asociada | Área de disposición y entorno inmediato |
| Acciones preventivas | - Inspeccionar en forma diaria frente activo, taludes y planos - Actualizar dos veces al año el avance de área de disposición - Evaluar, con frecuencia diaria y semanal en operación y cierre, sistema de manejo de aguas superficiales - Mantener en forma diaria de la infraestructura complementaria - Evaluar estabilidad en caso de sismo - Elaborar registro semanal de posibles deslizamientos |
| Forma de control y seguimiento | Planillas de registro de cada actividad con apoyo de medios de prueba fotográficos que genera consolidado mensual a entregar a la autoridad sanitaria y ambiental |
| Referencia a documentos | Sección 1.9.12.4 de Capítulo 1 Descripción del Proyecto |
| Acciones correctivas | - Integrar personal con equipo pesado - Construir pretil provisorio de apoyo - Retirar material arrastrado, reubicar y compactar - Reconstruir área afectada - Recolocar material de cobertura |
| Oportunidad y vías de comunicación a SMA | Comunicación inmediata entre jefe de obra y Superintendencia de Medio Ambienta vía telefónica y correo electrónico. También se informará a la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la región de Antofagasta. Además, se compromete elaboración de reporte de control de emergencia en plazo no superior a 24 horas posteriores a manejo de emergencia |
| Referencia a documentos | Sección 1.9.13.4 de Capítulo 1 Descripción del Proyecto |
| Accidentes Laborales |  |
| Fase del proyecto | Etapas de construcción, operación y cierre de proyecto |
| Parte, obra o acción asociada | Todas las partes, obras o acciones del proyecto |
| Acciones preventivas | - Generar hábitos de conductas seguras y preventivas - Programar con frecuencia mensual de cursos de autocuidado |
| Forma de control y seguimiento | Planillas de registro de cada actividad con apoyo de medios de prueba fotográficos que genera consolidado mensual a entregar a la autoridad sanitaria y ambiental |
| Referencia a documentos | Sección 1.9.12.5 de Capítulo 1 Descripción del Proyecto |
| Acciones correctivas | - Informar a jefatura directa - Evaluar necesidad de evacuación de personal - Definir necesidad de asistencia de organismos externos - Aplicar protocolo según gravedad del suceso |
| Oportunidad y vías de comunicación a SMA | Elaboración de informe de investigación de accidente laboral según pautas del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo por parte de prevencionista de riesgos |
| Referencia a documentos | Sección 1.9.13.5 de Capítulo 1 Descripción del Proyecto |

Tabla 1.65 continuación – Resumen Plan de Prevención

| Descriptor | Descripción |
| --- | --- |
| Incendios |  |
| Fase del proyecto | Etapas de construcción, operación y cierre de proyecto |
| Parte, obra o acción asociada | Todas las partes, obras o acciones del proyecto |
| Acciones preventivas | - Capacitar mensualmente al personal en manejo de extintores - Conformar brigada interna - Programar reuniones semestrales con organismos externos - Colocar extintores en puntos estratégicos - Integrar herramientas para combate de fuego - Ejecutar limpieza diaria y orden de instalaciones y áreas de disposición - Verificar semanalmente vías de evacuación |
| Forma de control y seguimiento | Junto con disponer de autorización sanitaria de diseño y operación del recinto sanitario, se mantendrá registro de recopilación de todas las jornadas de capacitación, entrenamiento y simulacros destinados a la dotación de personal. |
| Referencia a documentos | Sección 1.9.12.6 de Capítulo 1 Descripción del Proyecto |
| Acciones correctivas | - Activar alarma de incendio - Activar albores de brigada - Prohibir ingreso de terceras personas - Evacuar de forma ordenada a zonas de seguridad - Atacar fuego con extintores - Avisar a Cuerpo de Bomberos de Mejillones - Evaluar nivel de daños - Determinar reactivación de operaciones |
| Oportunidad y vías de comunicación a SMA | Jefe de obra, con apoyo de prevencionista y asesor de medio ambiente, elaborarán informe, en plazo no mayor a cuarenta y ocho horas, dirigido a SMA, como así también SEREMI de Salud y Medio Ambiente, para documentar aplicación efectiva de plan de contingencia y estado de instalaciones y áreas de disposición apoyado de registro fotográfico |
| Referencia a documentos | Sección 1.9.13.5 de Capítulo 1 Descripción del Proyecto |

Conforme lo señalado en artículo 55 del D.S. Nº189 Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y de Seguridad Básica en los Rellenos Sanitarios, sin embargo, se puede solicitar adelantar abandono definitivo en base a los resultados del plan de seguimiento y operación de los sistemas de control que forman parte el plan de cierre.

División de Evaluación Social de Inversiones del Ministerio de Desarrollo Social, año 2013.

Población estimada por consultor en base a estadísticas de Censo 2017.

Como por ejemplo en última actualización de Metodología para Formulación y Evaluación Social de Proyectos para el Manejo o Gestión de Residuos Sólidos Domiciliarios y Asimilables de junio de 2021 elaborado por la División de Evaluación Social de Inversiones del Ministerio de Desarrollo Social.

Como por ejemplo Informe 2 Diagnóstico de la Situación por Comuna y por Región en Materia de RSD y Asimilables elaborado en junio de 2018 por SGS-SIGA a solicitud de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, como así también antecedentes expuestos en Declaración de Impacto Ambiental Relleno Sanitario de Mejillones de agosto de 2009 que fuere aprobada por Resolución de Calificación Ambiental N°005 de 2010.

Según Tabla 23 Proyección de Población Comuna de Mejillones del Plan de Desarrollo Comunal de Mejillones 2008-2018.

Valor totalmente concordante con lo indicado en Tabla 17 Sitios de Disposición Final Activos, Región de Antofagasta de proyecto Diagnóstico de la Situación por Comuna y por Región en Materia de RSD y Asimilables.

Tales como redes en desuso, maderas y metales.

Originalmente, una para disposición de residuos sólidos domiciliarios y asimilables, y una segunda para depositar residuos industriales no peligrosos.

https://seia.sea.gob.cl/expediente/expedientesEvaluacion.php?modo=ficha&id_expediente=373193

Sumado a los 11,84 metros cuadrados que corresponde a pasillos.

De forma indirecta LEL determina la presencia de metano (CH4)