## Catastro
codigo_vo | dispositivoid | descripcion_vo | unidad_vo | frecuencia_vo
1 | 8554 | Flujo de Aire de Soplado | Nm3/min | Minuto
2 | 8555 | Estatus compuerta primaria (CT) | N/A | Minuto
3 | 8556 | Estatus compuerta secundaria (CT) | N/A | Minuto
4 | 8502 | Flujo de gases primario - VTI 181/182/183 | Nm3/h | Minuto |  | dispositivoid |  | dispositivoid |  | dispositivoid
5 | 8507 | Flujo de gas en soplador principal- V10 | Nm3/h | Minuto | Procces ID: 3842 | CT:8507 | Procces ID:3843 | CPS: 8536 | Procces ID:3846 | PAS: 8537
6 | 8503 | Flujo campana secundaria gases CT - VTI 139 | Nm3/h | Minuto
7 | 8504 | Concentración de SO2 entrada reactor gases secundarios | ppm | Minuto
8 | 8505 | Concentración de SO2 salida reactor gases secundarios | ppm | Minuto
9 | 8557 | Diferencial de presión filtro de mangas | mm H2O | Minuto
10 | 8558 | Flujo de Aire de Soplado CPS 1 | Nm3/min | Minuto
11 | 8559 | Flujo de Aire de Soplado CPS 2 | Nm3/min | Minuto
12 | 8560 | Flujo de Aire de Soplado CPS 3 | Nm3/min | Minuto
13 | 8514 | Enriquecimiento de oxígeno CPS1 | % O2 | Minuto
14 | 8516 | Enriquecimiento de oxígeno CPS2 | % O2 | Minuto
15 | 8518 | Enriquecimiento de oxígeno CPS3 | % O2 | Minuto
16 | 8534 | Flujo de gases primario - VTI 005 | Nm3/h | Minuto
17 | 8535 | Flujo campana secundaria gases - VTI 137 | Nm3/h | Minuto
18 | 8561 | Estatus compuerta primaria CPS1 | N/A | Minuto
19 | 8562 | Estatus compuerta primaria CPS2 | N/A | Minuto
20 | 8563 | Estatus compuerta primaria CPS3 | N/A | Minuto
21 | 8564 | Estatus compuerta secundaria lado norte CPS1 | N/A | Minuto
22 | 8565 | Estatus compuerta secundaria lado sur CPS1 | N/A | Minuto
23 | 8567 | Estatus compuerta secundaria lado norte CPS2 | N/A | Minuto
24 | 8570 | Estatus compuerta secundaria lado sur CPS2 | N/A | Minuto
25 | 8572 | Estatus compuerta secundaria lado norte CPS3 | N/A | Minuto
26 | 8574 | Estatus compuerta secundaria lado sur CPS3 | N/A | Minuto
27 | 8528 | Concentración de SO2 entrada reactor | ppm | Minuto
28 | 8529 | Concentración de SO2 salida reactor | ppm | Minuto
29 | 8578 | Diferencial de presión filtro de mangas | mm H2O | Minuto
30 | 8538 | Temperatura entrada reactor 1era capa (C 20) | °C | Minuto
31 | 8579 | Concentración SO2 | % | Minuto