## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
76352550-3 | SPINETECH CHILE SOCIEDAD ANONIMA | SPINETECH | P.C.VACA | Región de Atacama | Copiapo | Caldera | Caldera, Región de Atacama | Datum | 18 | 319813 | 7021053 | PUNTA CABEZA DE VACA | DS 90-2000 | Tabla 4 | 1546 | 2010-10-28 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2023-01-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2023-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2023-09-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2023-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | 9999999 | 5757 | m3/dia | 2023-01-01 | Autocontrol
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | 9999999 | 5757 | m3/dia | 2023-01-01 | Autocontrol
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | 9999999 | 6263 | m3/dia | 2023-02-01 | Autocontrol
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | 9999999 | 6370 | m3/dia | 2023-03-01 | Autocontrol
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | 9999999 | 4884 | m3/dia | 2023-04-01 | Autocontrol
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | 9999999 | 4809 | m3/dia | 2023-05-01 | Autocontrol
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | 9999999 | 5103 | m3/dia | 2023-06-01 | Autocontrol
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | 9999999 | 4754 | m3/dia | 2023-07-01 | Autocontrol
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | 9999999 | 4637 | m3/dia | 2023-07-01 | Autocontrol
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | 9999999 | 4637 | m3/dia | 2023-08-01 | Autocontrol
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | 9999999 | 3702 | m3/dia | 2023-08-01 | Autocontrol
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | 9999999 | 3702 | m3/dia | 2023-09-01 | Autocontrol
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | 9999999 | 3688 | m3/dia | 2023-10-01 | Autocontrol
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | 9999999 | 7168 | m3/dia | 2023-10-01 | Autocontrol
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | 9999999 | 7168 | m3/dia | 2023-11-01 | Autocontrol
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | 9999999 | 6267 | m3/dia | 2023-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Temperatura | °C | 30 | 19.7 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Zinc | mg/L | 5 | 0.012 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | pH | Unidad | 6 - 9 | 8.8 | 2023-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Aluminio | mg/L | 1 | 0.065 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Cadmio | mg/L | 0.02 | 0.001 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Cobre | mg/L | 1 | 0.006 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | DBO5 | mgO2/L | 60 | 2 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Estaño | mg/L | 0.5 | 0.05 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 1.23 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 1 | 0.1 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Hierro Disuelto | mg/L | 10 | 0.02 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Manganeso | mg/L | 2 | 0.001 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Molibdeno | mg/L | 0.1 | 0.005 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Níquel | mg/L | 2 | 0.005 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Plomo | mg/L | 0.2 | 0.02 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 16 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 1.42 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 1 | 0.1 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Hierro Disuelto | mg/L | 10 | 0.075 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Manganeso | mg/L | 2 | 0.001 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Molibdeno | mg/L | 0.1 | 0.005 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Níquel | mg/L | 2 | 0.005 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Plomo | mg/L | 0.2 | 0.02 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 5 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Temperatura | °C | 30 | 16.9 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Zinc | mg/L | 5 | 0.045 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | pH | Unidad | 6 - 9 | 8.43 | 2023-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Aluminio | mg/L | 1 | 0.144 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Cadmio | mg/L | 0.02 | 0.001 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Cobre | mg/L | 1 | 0.007 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | DBO5 | mgO2/L | 60 | 8.54 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Estaño | mg/L | 0.5 | 0.05 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Aluminio | mg/L | 1 | 0.128 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Cadmio | mg/L | 0.02 | 0.003 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | DBO5 | mgO2/L | 60 | 2.18 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Estaño | mg/L | 0.5 | 0.05 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 1.34 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Hierro Disuelto | mg/L | 10 | 0.02 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Manganeso | mg/L | 2 | 0.001 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Molibdeno | mg/L | 0.1 | 0.005 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Níquel | mg/L | 2 | 0.005 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | pH | Unidad | 6 - 9 | 8.1 | 2023-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Plomo | mg/L | 0.2 | 0.02 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 61 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Temperatura | °C | 30 | 17.9 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Zinc | mg/L | 5 | 0.006 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 1 | 0.389 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Cobre | mg/L | 1 | 0.011 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Tolueno | mg/L |  | 0.005 | 2023-01-01 | Autocontrol
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Aluminio | mg/L | 1 | 0.428 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Cadmio | mg/L | 0.02 | 0.001 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Cobre | mg/L | 1 | 0.005 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | DBO5 | mgO2/L | 60 | 5.56 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Estaño | mg/L | 0.5 | 0.05 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 1.23 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 1 | 0.1 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Hierro Disuelto | mg/L | 10 | 0.02 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Manganeso | mg/L | 2 | 0.007 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Molibdeno | mg/L | 0.1 | 0.005 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Níquel | mg/L | 2 | 0.005 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Plomo | mg/L | 0.2 | 0.02 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 5 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Temperatura | °C | 30 | 17.3 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Zinc | mg/L | 5 | 0.002 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | pH | Unidad | 6 - 9 | 8.54 | 2023-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Aluminio | mg/L | 1 | 0.01 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Cadmio | mg/L | 0.02 | 0.003 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | DBO5 | mgO2/L | 60 | 3.98 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Estaño | mg/L | 0.5 | 0.05 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 1.29 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Hierro Disuelto | mg/L | 10 | 0.021 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Manganeso | mg/L | 2 | 0.001 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Molibdeno | mg/L | 0.1 | 0.005 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Níquel | mg/L | 2 | 0.005 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | pH | Unidad | 6 - 9 | 8.6 | 2023-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Plomo | mg/L | 0.2 | 0.02 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 5 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Temperatura | °C | 30 | 16.7 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Zinc | mg/L | 5 | 0.002 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 1 | 0.1 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Cobre | mg/L | 1 | 0.005 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Aluminio | mg/L | 1 | 0.01 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Cadmio | mg/L | 0.02 | 0.001 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Cobre | mg/L | 1 | 0.104 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | DBO5 | mgO2/L | 60 | 7.9 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Estaño | mg/L | 0.5 | 0.05 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 1.3 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 1 | 0.1 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Hierro Disuelto | mg/L | 10 | 0.02 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Manganeso | mg/L | 2 | 0.001 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Molibdeno | mg/L | 0.1 | 0.005 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Níquel | mg/L | 2 | 0.005 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Plomo | mg/L | 0.2 | 0.02 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 5 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Temperatura | °C | 30 | 15.4 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Zinc | mg/L | 5 | 0.076 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | pH | Unidad | 6 - 9 | 8.6 | 2023-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Aluminio | mg/L | 1 | 0.02 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Cadmio | mg/L | 0.02 | 0.002 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Cobre | mg/L | 1 | 0.045 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | DBO5 | mgO2/L | 60 | 4.84 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Estaño | mg/L | 0.5 | 0.05 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 1.99 | 2023-07-01 | Autocontrol | 32,7 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 1 | 0.1 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Hierro Disuelto | mg/L | 10 | 0.02 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Manganeso | mg/L | 2 | 0.002 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Molibdeno | mg/L | 0.1 | 0.005 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Níquel | mg/L | 2 | 0.01 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Plomo | mg/L | 0.2 | 0.02 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 6 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Temperatura | °C | 30 | 15.4 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Zinc | mg/L | 5 | 0.031 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | pH | Unidad | 6 - 9 | 8.09 | 2023-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 1.55 | 2023-07-01 | Remuestreo | 3,3 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Aluminio | mg/L | 1 | 0.127 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Cadmio | mg/L | 0.02 | 0.002 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | DBO5 | mgO2/L | 60 | 2 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Estaño | mg/L | 0.5 | 0.05 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 1.76 | 2023-08-01 | Autocontrol | 17,3 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Hierro Disuelto | mg/L | 10 | 0.02 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Manganeso | mg/L | 2 | 0.006 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Molibdeno | mg/L | 0.1 | 0.005 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Níquel | mg/L | 2 | 0.01 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | pH | Unidad | 6 - 9 | 8.2 | 2023-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Plomo | mg/L | 0.2 | 0.02 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 6 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Temperatura | °C | 30 | 15.9 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Zinc | mg/L | 5 | 0.137 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 1 | 0.1 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Cobre | mg/L | 1 | 0.121 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Aluminio | mg/L | 1 | 0.054 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Cadmio | mg/L | 0.02 | 0.002 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | DBO5 | mgO2/L | 60 | 4.22 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Estaño | mg/L | 0.5 | 0.05 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 1.46 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Hierro Disuelto | mg/L | 10 | 0.02 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Manganeso | mg/L | 2 | 0.002 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Molibdeno | mg/L | 0.1 | 0.005 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Níquel | mg/L | 2 | 0.01 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.9 | 2023-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Plomo | mg/L | 0.2 | 0.02 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 15 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Temperatura | °C | 30 | 16.1 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Zinc | mg/L | 5 | 0.072 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 1 | 0.1 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Cobre | mg/L | 1 | 0.078 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Aluminio | mg/L | 1 | 0.02 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Cadmio | mg/L | 0.02 | 0.002 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | DBO5 | mgO2/L | 60 | 3 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Estaño | mg/L | 0.5 | 0.05 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 1.75 | 2023-10-01 | Autocontrol | 16,7 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Hierro Disuelto | mg/L | 10 | 0.031 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Manganeso | mg/L | 2 | 0.003 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Molibdeno | mg/L | 0.1 | 0.005 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Níquel | mg/L | 2 | 0.01 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | pH | Unidad | 6 - 9 | 8 | 2023-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Plomo | mg/L | 0.2 | 0.02 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 67 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Temperatura | °C | 30 | 14.6 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Zinc | mg/L | 5 | 0.042 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 1 | 0.1 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Cobre | mg/L | 1 | 0.061 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 1.15 | 2023-10-01 | Remuestreo | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Aluminio | mg/L | 1 | 0.02 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Boro | mg/L |  | 4.38 | 2023-11-01 | Autocontrol
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Cadmio | mg/L | 0.02 | 0.002 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Cloruros | mg/L |  | 21387 | 2023-11-01 | Autocontrol
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Cobre | mg/L | 1 | 0.014 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | DBO5 | mgO2/L | 60 | 2.88 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Estaño | mg/L | 0.5 | 0.05 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.12 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 1 | 0.1 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Hierro Disuelto | mg/L | 10 | 0.075 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Manganeso | mg/L | 2 | 0.002 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Molibdeno | mg/L | 0.1 | 0.005 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Níquel | mg/L | 2 | 0.01 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Plomo | mg/L | 0.2 | 0.02 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Sulfato | mg/L |  | 3095 | 2023-11-01 | Autocontrol
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 24 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Temperatura | °C | 30 | 21.5 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Tolueno | mg/L |  | 0.005 | 2023-11-01 | Autocontrol
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Zinc | mg/L | 5 | 0.021 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.57 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Aluminio | mg/L | 1 | 0.02 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Cadmio | mg/L | 0.02 | 0.002 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Cobre | mg/L | 1 | 0.101 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | DBO5 | mgO2/L | 60 | 2.26 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Estaño | mg/L | 0.5 | 0.05 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 1.44 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 1 | 0.1 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Hierro Disuelto | mg/L | 10 | 0.214 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Manganeso | mg/L | 2 | 0.002 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Molibdeno | mg/L | 0.1 | 0.014 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Níquel | mg/L | 2 | 0.01 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Plomo | mg/L | 0.2 | 0.02 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 13 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Temperatura | °C | 30 | 23.4 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Zinc | mg/L | 5 | 0.067 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.37 | 2023-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 0.881 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Boro | mg/L |  | 2.89 | 2023-12-01 | Autocontrol
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Sulfato | mg/L |  | 3198 | 2023-12-01 | Autocontrol
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Tolueno | mg/L |  | 0.005 | 2023-12-01 | Autocontrol
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Cloruros | mg/L |  | 23744 | 2023-12-01 | Autocontrol
76352550-3 | SPINETECH | P.C.VACA | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 1.47 | 2023-08-01 | Remuestreo | 0 %