## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
78258990-3 | INVERTEC OSTIMAR S A | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | Región de Coquimbo | Elqui | Coquimbo | Coquimbo, Región de Coquimbo | Datum | 19 | 259007 | 6650006 | BAHÍA TONGOY | DS 90-2000 | Tabla 5 | 1031 | 2008-07-23 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2023-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-09-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | 9999999 | 144.4 | m3/dia | 2023-01-01 | Autocontrol
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | 9999999 | 167.4 | m3/dia | 2023-02-01 | Autocontrol
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | 9999999 | 137.52 | m3/dia | 2023-03-01 | Autocontrol
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | 9999999 | 115.92 | m3/dia | 2023-04-01 | Autocontrol
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | 9999999 | 181.8 | m3/dia | 2023-05-01 | Autocontrol
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | 9999999 | 162.36 | m3/dia | 2023-06-01 | Autocontrol
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | 9999999 | 157.32 | m3/dia | 2023-07-01 | Autocontrol
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | 9999999 | 143.64 | m3/dia | 2023-08-01 | Autocontrol
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | 9999999 | 156.6 | m3/dia | 2023-09-01 | Autocontrol
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | 9999999 | 134.28 | m3/dia | 2023-10-01 | Autocontrol
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | 9999999 | 145.8 | m3/dia | 2023-11-01 | Autocontrol
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | 9999999 | 156.96 | m3/dia | 2023-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | DBO5 | m3/dia |  | 25 | 2023-04-01 | Autocontrol
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 5 | 2023-04-01 | Autocontrol
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 22 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | Temperatura | °C |  | 19.13 | 2023-04-01 | Autocontrol
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.59 | 2023-04-01 | Autocontrol | valor en rango
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | DBO5 | m3/dia |  | 55 | 2023-02-01 | Autocontrol
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 6 | 2023-02-01 | Autocontrol
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 27 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | Temperatura | °C |  | 20.9 | 2023-02-01 | Autocontrol
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.6 | 2023-02-01 | Autocontrol | valor en rango
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | DBO5 | m3/dia |  | 25 | 2023-01-01 | Autocontrol
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 5 | 2023-01-01 | Autocontrol
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 16.7 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | Temperatura | °C |  | 19.8 | 2023-01-01 | Autocontrol
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.7 | 2023-01-01 | Autocontrol | valor en rango
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | DBO5 | m3/dia |  | 20 | 2023-03-01 | Autocontrol
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 5 | 2023-03-01 | Autocontrol
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 27 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | Temperatura | °C |  | 18.38 | 2023-03-01 | Autocontrol
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.55 | 2023-03-01 | Autocontrol | valor en rango
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | DBO5 | m3/dia |  | 38 | 2023-05-01 | Autocontrol
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 5 | 2023-05-01 | Autocontrol
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 24 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | Temperatura | °C |  | 18.05 | 2023-05-01 | Autocontrol
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.55 | 2023-05-01 | Autocontrol | valor en rango
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | DBO5 | m3/dia |  | 10 | 2023-06-01 | Autocontrol
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 5 | 2023-06-01 | Autocontrol
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 10 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | Temperatura | °C |  | 15.93 | 2023-06-01 | Autocontrol
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.66 | 2023-06-01 | Autocontrol | valor en rango
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | DBO5 | m3/dia |  | 20 | 2023-08-01 | Autocontrol
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 44 | 2023-08-01 | Autocontrol
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 77 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | Temperatura | °C |  | 15.26 | 2023-08-01 | Autocontrol
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.58 | 2023-08-01 | Autocontrol | valor en rango
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | DBO5 | m3/dia |  | 27 | 2023-09-01 | Autocontrol
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 5 | 2023-09-01 | Autocontrol
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 91 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | Temperatura | °C |  | 15.7 | 2023-09-01 | Autocontrol
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.36 | 2023-09-01 | Autocontrol | valor en rango
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | DBO5 | m3/dia |  | 17 | 2023-11-01 | Autocontrol
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 5 | 2023-11-01 | Autocontrol
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 30 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | Temperatura | °C |  | 19.8 | 2023-11-01 | Autocontrol
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.8 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | Boro | mg/L |  | 4.686 | 2023-12-01 | Autocontrol
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | Cloro | mg/L |  | 18092 | 2023-12-01 | Autocontrol
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | DBO5 | m3/dia |  | 10 | 2023-12-01 | Autocontrol
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 5 | 2023-12-01 | Autocontrol
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | Sulfato | mg/L |  | 2677.4 | 2023-12-01 | Autocontrol
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 23 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | Temperatura | °C |  | 22.3 | 2023-12-01 | Autocontrol
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.8 | 2023-12-01 | Autocontrol | valor en rango
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | DBO5 | m3/dia |  | 18 | 2023-07-01 | Autocontrol
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 5 | 2023-07-01 | Autocontrol
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 44.9 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | Temperatura | °C |  | 14.89 | 2023-07-01 | Autocontrol
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.55 | 2023-07-01 | Autocontrol | valor en rango
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | DBO5 | m3/dia |  | 38 | 2023-10-01 | Autocontrol
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 9 | 2023-10-01 | Autocontrol
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 105 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | Temperatura | °C |  | 16 | 2023-10-01 | Autocontrol
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.8 | 2023-10-01 | Autocontrol | valor en rango