## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS S A | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Región del Maule | Curico | Teno | Sector Los Lagartos, Parcela 29 El Molino, Teno (aprox. a 6 Km de la Ruta 5, por la Ruta J-415) S/N, Teno, Región del Maule | Datum | 19 | 295253 | 6124012 | RIO GUAQUILLO | DS 90-2000 | Tabla 1 | 544 | 2007-02-19 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2023-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-08-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-09-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | 9999999 | 829 | m3/dia | 2023-01-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | 9999999 | 650 | m3/dia | 2023-02-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | 9999999 | 659 | m3/dia | 2023-03-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | 9999999 | 780 | m3/dia | 2023-04-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | 9999999 | 747 | m3/dia | 2023-05-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | 9999999 | 710 | m3/dia | 2023-06-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | 9999999 | 887 | m3/dia | 2023-07-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | 9999999 | 888 | m3/dia | 2023-08-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | 9999999 | 875 | m3/dia | 2023-09-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | 9999999 | 858 | m3/dia | 2023-10-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | 9999999 | 712 | m3/dia | 2023-11-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | 9999999 | 711 | m3/dia | 2023-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.25 | 2023-04-01 | Autocontrol | valor en rango
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.34 | 2023-04-01 | Autocontrol | valor en rango
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.37 | 2023-04-01 | Autocontrol | valor en rango
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.39 | 2023-04-01 | Autocontrol | valor en rango
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.42 | 2023-04-01 | Autocontrol | valor en rango
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 17.9 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 17.6 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 17.4 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 17 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 18 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 680 | 2023-04-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 692 | 2023-04-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 711 | 2023-04-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 716 | 2023-04-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 733 | 2023-04-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 742 | 2023-04-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 750 | 2023-04-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 758 | 2023-04-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 762 | 2023-04-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 769 | 2023-04-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 770 | 2023-04-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 775 | 2023-04-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 773 | 2023-04-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 776 | 2023-04-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 780 | 2023-04-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 777 | 2023-04-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 775 | 2023-04-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 771 | 2023-04-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 769 | 2023-04-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 773 | 2023-04-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 776 | 2023-04-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 771 | 2023-04-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 778 | 2023-04-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 780 | 2023-04-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 775 | 2023-04-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 772 | 2023-04-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 768 | 2023-04-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 766 | 2023-04-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 768 | 2023-04-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 770 | 2023-04-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 3 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.06 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 16.8 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 17.2 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 18.1 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 17.3 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 650 | 2023-02-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 645 | 2023-02-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 642 | 2023-02-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 635 | 2023-02-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 632 | 2023-02-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 628 | 2023-02-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 626 | 2023-02-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 630 | 2023-02-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 633 | 2023-02-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 635 | 2023-02-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 638 | 2023-02-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 641 | 2023-02-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 640 | 2023-02-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 643 | 2023-02-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 639 | 2023-02-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 636 | 2023-02-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 635 | 2023-02-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 637 | 2023-02-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 640 | 2023-02-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 641 | 2023-02-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 637 | 2023-02-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 635 | 2023-02-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 639 | 2023-02-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 641 | 2023-02-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 636 | 2023-02-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 639 | 2023-02-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 643 | 2023-02-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 640 | 2023-02-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 1 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.06 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Sólidos Disueltos Totales(mg/L) | mg/L |  | 1 | 2023-02-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.94 | 2023-02-01 | Autocontrol | valor en rango
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.88 | 2023-02-01 | Autocontrol | valor en rango
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.91 | 2023-02-01 | Autocontrol | valor en rango
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.97 | 2023-02-01 | Autocontrol | valor en rango
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.03 | 2023-02-01 | Autocontrol | valor en rango
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 16.9 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 816 | 2023-01-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 828 | 2023-01-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 1 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.06 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 2 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 17 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 16 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 16.3 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 17.7 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 18 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.61 | 2023-01-01 | Autocontrol | valor en rango
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.58 | 2023-01-01 | Autocontrol | valor en rango
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.54 | 2023-01-01 | Autocontrol | valor en rango
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.51 | 2023-01-01 | Autocontrol | valor en rango
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.52 | 2023-01-01 | Autocontrol | valor en rango
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 808 | 2023-01-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 810 | 2023-01-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 826 | 2023-01-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 829 | 2023-01-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 815 | 2023-01-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 805 | 2023-01-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 818 | 2023-01-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 829 | 2023-01-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 833 | 2023-01-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 834 | 2023-01-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 828 | 2023-01-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 818 | 2023-01-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 824 | 2023-01-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 827 | 2023-01-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 819 | 2023-01-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 810 | 2023-01-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 821 | 2023-01-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 813 | 2023-01-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 819 | 2023-01-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 824 | 2023-01-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 805 | 2023-01-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 821 | 2023-01-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 803 | 2023-01-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 816 | 2023-01-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 827 | 2023-01-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 825 | 2023-01-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 813 | 2023-01-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 827 | 2023-01-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 833 | 2023-01-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 636 | 2023-03-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 631 | 2023-03-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 635 | 2023-03-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 632 | 2023-03-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 635 | 2023-03-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 642 | 2023-03-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 647 | 2023-03-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 652 | 2023-03-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 649 | 2023-03-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 647 | 2023-03-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 643 | 2023-03-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 654 | 2023-03-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 659 | 2023-03-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 651 | 2023-03-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 648 | 2023-03-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 653 | 2023-03-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 656 | 2023-03-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 637 | 2023-03-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 629 | 2023-03-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 623 | 2023-03-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 657 | 2023-03-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 655 | 2023-03-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 656 | 2023-03-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 652 | 2023-03-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 650 | 2023-03-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 651 | 2023-03-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 655 | 2023-03-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 628 | 2023-03-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 642 | 2023-03-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 630 | 2023-03-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 637 | 2023-03-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 4 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.06 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 2 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 10 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 10.2 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 10.8 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 10.2 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 11.7 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.71 | 2023-03-01 | Autocontrol | valor en rango
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.47 | 2023-03-01 | Autocontrol | valor en rango
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.52 | 2023-03-01 | Autocontrol | valor en rango
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2023-03-01 | Autocontrol | valor en rango
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.45 | 2023-03-01 | Autocontrol | valor en rango
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.11 | 2023-07-01 | Autocontrol | valor en rango
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.16 | 2023-07-01 | Autocontrol | valor en rango
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.06 | 2023-07-01 | Autocontrol | valor en rango
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.09 | 2023-07-01 | Autocontrol | valor en rango
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.12 | 2023-07-01 | Autocontrol | valor en rango
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 13.3 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 12.9 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 12.1 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 13.4 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 12.3 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 879 | 2023-07-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 877 | 2023-07-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 881 | 2023-07-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 887 | 2023-07-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 886 | 2023-07-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 878 | 2023-07-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 875 | 2023-07-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 873 | 2023-07-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 876 | 2023-07-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 880 | 2023-07-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 882 | 2023-07-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 875 | 2023-07-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 879 | 2023-07-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 882 | 2023-07-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 880 | 2023-07-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 877 | 2023-07-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 878 | 2023-07-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 875 | 2023-07-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 878 | 2023-07-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 875 | 2023-07-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 875 | 2023-07-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 880 | 2023-07-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 881 | 2023-07-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 883 | 2023-07-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 876 | 2023-07-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 873 | 2023-07-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 880 | 2023-07-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 881 | 2023-07-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 880 | 2023-07-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 877 | 2023-07-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 879 | 2023-07-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 1 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.06 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 723 | 2023-05-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 752 | 2023-05-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 642 | 2023-05-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 747 | 2023-05-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 688 | 2023-05-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 703 | 2023-05-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 719 | 2023-05-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 720 | 2023-05-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 711 | 2023-05-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 733 | 2023-05-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 745 | 2023-05-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 685 | 2023-05-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 690 | 2023-05-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 760 | 2023-05-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 762 | 2023-05-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 723 | 2023-05-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 711 | 2023-05-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 653 | 2023-05-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 716 | 2023-05-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 699 | 2023-05-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 729 | 2023-05-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 410 | 2023-05-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 723 | 2023-05-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 745 | 2023-05-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 680 | 2023-05-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 742 | 2023-05-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 728 | 2023-05-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 521 | 2023-05-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 593 | 2023-05-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 633 | 2023-05-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 623 | 2023-05-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 4 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.06 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 13.9 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 13.8 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 13.7 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 14.8 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 14.3 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.96 | 2023-05-01 | Autocontrol | valor en rango
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.86 | 2023-05-01 | Autocontrol | valor en rango
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.91 | 2023-05-01 | Autocontrol | valor en rango
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.85 | 2023-05-01 | Autocontrol | valor en rango
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.73 | 2023-05-01 | Autocontrol | valor en rango
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 693 | 2023-06-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 696 | 2023-06-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 686 | 2023-06-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 683 | 2023-06-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 689 | 2023-06-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 692 | 2023-06-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 683 | 2023-06-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 680 | 2023-06-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 685 | 2023-06-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 687 | 2023-06-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 691 | 2023-06-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 689 | 2023-06-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 684 | 2023-06-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 705 | 2023-06-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 710 | 2023-06-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 688 | 2023-06-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 682 | 2023-06-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 697 | 2023-06-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 695 | 2023-06-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 685 | 2023-06-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 691 | 2023-06-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 686 | 2023-06-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 687 | 2023-06-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 690 | 2023-06-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 689 | 2023-06-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 687 | 2023-06-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 690 | 2023-06-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 687 | 2023-06-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 692 | 2023-06-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 690 | 2023-06-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 1 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.06 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 17.5 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 17.6 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 16.9 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 17.2 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 17.7 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.53 | 2023-06-01 | Autocontrol | valor en rango
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.63 | 2023-06-01 | Autocontrol | valor en rango
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.66 | 2023-06-01 | Autocontrol | valor en rango
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.69 | 2023-06-01 | Autocontrol | valor en rango
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.59 | 2023-06-01 | Autocontrol | valor en rango
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.03 | 2023-08-01 | Autocontrol | valor en rango
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.13 | 2023-08-01 | Autocontrol | valor en rango
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.99 | 2023-08-01 | Autocontrol | valor en rango
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.08 | 2023-08-01 | Autocontrol | valor en rango
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.93 | 2023-08-01 | Autocontrol | valor en rango
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 13.8 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 13.4 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 13.1 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 13.3 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 14 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 885 | 2023-08-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 882 | 2023-08-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 880 | 2023-08-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 886 | 2023-08-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 883 | 2023-08-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 881 | 2023-08-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 884 | 2023-08-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 887 | 2023-08-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 880 | 2023-08-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 883 | 2023-08-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 885 | 2023-08-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 887 | 2023-08-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 881 | 2023-08-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 882 | 2023-08-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 880 | 2023-08-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 887 | 2023-08-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 883 | 2023-08-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 885 | 2023-08-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 881 | 2023-08-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 888 | 2023-08-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 886 | 2023-08-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 885 | 2023-08-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 884 | 2023-08-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 882 | 2023-08-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 880 | 2023-08-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 887 | 2023-08-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 884 | 2023-08-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 883 | 2023-08-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 885 | 2023-08-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 887 | 2023-08-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 882 | 2023-08-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 3 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.15 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 789 | 2023-09-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 796 | 2023-09-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 784 | 2023-09-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 801 | 2023-09-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 806 | 2023-09-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 818 | 2023-09-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 799 | 2023-09-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 803 | 2023-09-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 811 | 2023-09-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 805 | 2023-09-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 793 | 2023-09-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 856 | 2023-09-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 869 | 2023-09-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 875 | 2023-09-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 873 | 2023-09-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 842 | 2023-09-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 799 | 2023-09-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 816 | 2023-09-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 803 | 2023-09-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 796 | 2023-09-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 792 | 2023-09-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 828 | 2023-09-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 826 | 2023-09-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 818 | 2023-09-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 805 | 2023-09-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 833 | 2023-09-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 827 | 2023-09-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 832 | 2023-09-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 824 | 2023-09-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 813 | 2023-09-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 1 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.06 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 15.8 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 15.1 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 15.3 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 16 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 15.6 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.39 | 2023-09-01 | Autocontrol | valor en rango
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.57 | 2023-09-01 | Autocontrol | valor en rango
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.53 | 2023-09-01 | Autocontrol | valor en rango
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.48 | 2023-09-01 | Autocontrol | valor en rango
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.42 | 2023-09-01 | Autocontrol | valor en rango
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 800 | 2023-10-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 853 | 2023-10-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 807 | 2023-10-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 709 | 2023-10-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 858 | 2023-10-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 839 | 2023-10-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 833 | 2023-10-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 821 | 2023-10-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 790 | 2023-10-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 768 | 2023-10-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 762 | 2023-10-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 785 | 2023-10-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 769 | 2023-10-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 807 | 2023-10-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 821 | 2023-10-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 816 | 2023-10-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 790 | 2023-10-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 748 | 2023-10-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 733 | 2023-10-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 807 | 2023-10-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 815 | 2023-10-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 861 | 2023-10-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 810 | 2023-10-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 807 | 2023-10-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 803 | 2023-10-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 737 | 2023-10-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 772 | 2023-10-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 748 | 2023-10-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 808 | 2023-10-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 852 | 2023-10-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 781 | 2023-10-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.06 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 13.5 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 12.5 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 13.8 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 12.8 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 13 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.21 | 2023-10-01 | Autocontrol | valor en rango
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.24 | 2023-10-01 | Autocontrol | valor en rango
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.23 | 2023-10-01 | Autocontrol | valor en rango
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.19 | 2023-10-01 | Autocontrol | valor en rango
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2023-10-01 | Autocontrol | valor en rango
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 680 | 2023-11-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 640 | 2023-11-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 683 | 2023-11-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 683 | 2023-11-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 641 | 2023-11-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 636 | 2023-11-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 633 | 2023-11-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 638 | 2023-11-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 643 | 2023-11-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 637 | 2023-11-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 686 | 2023-11-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 635 | 2023-11-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 684 | 2023-11-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 689 | 2023-11-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 632 | 2023-11-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 690 | 2023-11-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 691 | 2023-11-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 645 | 2023-11-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 639 | 2023-11-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 639 | 2023-11-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 636 | 2023-11-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 705 | 2023-11-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 711 | 2023-11-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 633 | 2023-11-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 637 | 2023-11-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 712 | 2023-11-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 684 | 2023-11-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 635 | 2023-11-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 650 | 2023-11-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 643 | 2023-11-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 1 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.08 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 2 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 17.5 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 16.6 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 17.3 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 16.8 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 16.9 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.11 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.11 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.17 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.29 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 686 | 2023-12-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 680 | 2023-12-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 685 | 2023-12-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 690 | 2023-12-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 690 | 2023-12-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 697 | 2023-12-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 692 | 2023-12-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 706 | 2023-12-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 711 | 2023-12-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 692 | 2023-12-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 694 | 2023-12-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 697 | 2023-12-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 690 | 2023-12-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 689 | 2023-12-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 686 | 2023-12-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 683 | 2023-12-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 691 | 2023-12-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 688 | 2023-12-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 710 | 2023-12-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 705 | 2023-12-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 688 | 2023-12-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 684 | 2023-12-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 689 | 2023-12-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 683 | 2023-12-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 685 | 2023-12-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 688 | 2023-12-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 684 | 2023-12-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 686 | 2023-12-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 687 | 2023-12-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 692 | 2023-12-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 690 | 2023-12-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 1 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.08 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 17.1 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 18.2 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 18.2 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 18.7 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 17.8 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.74 | 2023-12-01 | Autocontrol | valor en rango
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2023-12-01 | Autocontrol | valor en rango
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.69 | 2023-12-01 | Autocontrol | valor en rango
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.58 | 2023-12-01 | Autocontrol | valor en rango
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.54 | 2023-12-01 | Autocontrol | valor en rango