## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
79800600-2 | AQUACHILE S A | PISCICULTURA CHERQUENCO | PUNTO 1 RIO PICHILLEUQUE | Región de la Araucanía | Cautin | Vilcún | Vilcún, Región de la Araucanía | Datum | 19 | 746818 | 5716526 | RIO PICHILLEUQUE | DS 90-2000 | Tabla 1 | 2860 | 2006-08-24 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2023-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-02-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-03-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-04-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-05-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-06-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-07-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-08-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-09-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-10-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-11-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-12-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
79800600-2 | PISCICULTURA CHERQUENCO | PUNTO 1 RIO PICHILLEUQUE | 968 | 6.62 | m3/h | 2023-01-01 | Autocontrol
79800600-2 | PISCICULTURA CHERQUENCO | PUNTO 1 RIO PICHILLEUQUE | 968 | 119 | m3/h | 2023-01-01 | Autocontrol
79800600-2 | PISCICULTURA CHERQUENCO | PUNTO 1 RIO PICHILLEUQUE | 968 | 123 | m3/h | 2023-01-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
79800600-2 | PISCICULTURA CHERQUENCO | PUNTO 1 RIO PICHILLEUQUE | Caudal | m3/h | 968 | 0 | 2023-01-01 | Autocontrol
79800600-2 | PISCICULTURA CHERQUENCO | PUNTO 1 RIO PICHILLEUQUE | Caudal | m3/h | 968 | 0 | 2023-01-01 | Autocontrol
79800600-2 | PISCICULTURA CHERQUENCO | PUNTO 1 RIO PICHILLEUQUE | Caudal | m3/h | 968 | 0 | 2023-01-01 | Autocontrol
79800600-2 | PISCICULTURA CHERQUENCO | PUNTO 1 RIO PICHILLEUQUE | Caudal | m3/h | 968 | 0 | 2023-01-01 | Autocontrol
79800600-2 | PISCICULTURA CHERQUENCO | PUNTO 1 RIO PICHILLEUQUE | Caudal | m3/h | 968 | 0 | 2023-01-01 | Autocontrol
79800600-2 | PISCICULTURA CHERQUENCO | PUNTO 1 RIO PICHILLEUQUE | Caudal | m3/h | 968 | 0 | 2023-01-01 | Autocontrol
79800600-2 | PISCICULTURA CHERQUENCO | PUNTO 1 RIO PICHILLEUQUE | Caudal | m3/h | 968 | 0 | 2023-01-01 | Autocontrol
79800600-2 | PISCICULTURA CHERQUENCO | PUNTO 1 RIO PICHILLEUQUE | Caudal | m3/h | 968 | 0 | 2023-01-01 | Autocontrol
79800600-2 | PISCICULTURA CHERQUENCO | PUNTO 1 RIO PICHILLEUQUE | Caudal | m3/h | 968 | 0 | 2023-01-01 | Autocontrol
79800600-2 | PISCICULTURA CHERQUENCO | PUNTO 1 RIO PICHILLEUQUE | Caudal | m3/h | 968 | 0 | 2023-01-01 | Autocontrol
79800600-2 | PISCICULTURA CHERQUENCO | PUNTO 1 RIO PICHILLEUQUE | Caudal | m3/h | 968 | 0 | 2023-01-01 | Autocontrol
79800600-2 | PISCICULTURA CHERQUENCO | PUNTO 1 RIO PICHILLEUQUE | Caudal | m3/h | 968 | 0 | 2023-01-01 | Autocontrol
79800600-2 | PISCICULTURA CHERQUENCO | PUNTO 1 RIO PICHILLEUQUE | Caudal | m3/h | 968 | 0 | 2023-01-01 | Autocontrol
79800600-2 | PISCICULTURA CHERQUENCO | PUNTO 1 RIO PICHILLEUQUE | Caudal | m3/h | 968 | 0 | 2023-01-01 | Autocontrol
79800600-2 | PISCICULTURA CHERQUENCO | PUNTO 1 RIO PICHILLEUQUE | Caudal | m3/h | 968 | 0 | 2023-01-01 | Autocontrol
79800600-2 | PISCICULTURA CHERQUENCO | PUNTO 1 RIO PICHILLEUQUE | Caudal | m3/h | 968 | 0 | 2023-01-01 | Autocontrol
79800600-2 | PISCICULTURA CHERQUENCO | PUNTO 1 RIO PICHILLEUQUE | Caudal | m3/h | 968 | 0 | 2023-01-01 | Autocontrol
79800600-2 | PISCICULTURA CHERQUENCO | PUNTO 1 RIO PICHILLEUQUE | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA CHERQUENCO | PUNTO 1 RIO PICHILLEUQUE | Cloruros | mg/L | 400 | 3 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA CHERQUENCO | PUNTO 1 RIO PICHILLEUQUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 3.14 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA CHERQUENCO | PUNTO 1 RIO PICHILLEUQUE | Fósforo | mg/L | 10 | 3.4 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA CHERQUENCO | PUNTO 1 RIO PICHILLEUQUE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.42 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA CHERQUENCO | PUNTO 1 RIO PICHILLEUQUE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA CHERQUENCO | PUNTO 1 RIO PICHILLEUQUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA CHERQUENCO | PUNTO 1 RIO PICHILLEUQUE | Caudal | m3/h | 968 | 123 | 2023-01-01 | Autocontrol
79800600-2 | PISCICULTURA CHERQUENCO | PUNTO 1 RIO PICHILLEUQUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2023-01-01 | Autocontrol | valor en rango
79800600-2 | PISCICULTURA CHERQUENCO | PUNTO 1 RIO PICHILLEUQUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2023-01-01 | Autocontrol | valor en rango
79800600-2 | PISCICULTURA CHERQUENCO | PUNTO 1 RIO PICHILLEUQUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2023-01-01 | Autocontrol | valor en rango
79800600-2 | PISCICULTURA CHERQUENCO | PUNTO 1 RIO PICHILLEUQUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2023-01-01 | Autocontrol | valor en rango
79800600-2 | PISCICULTURA CHERQUENCO | PUNTO 1 RIO PICHILLEUQUE | Temperatura | °C | 35 | 14.1 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA CHERQUENCO | PUNTO 1 RIO PICHILLEUQUE | Temperatura | °C | 35 | 14 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA CHERQUENCO | PUNTO 1 RIO PICHILLEUQUE | Temperatura | °C | 35 | 13.8 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA CHERQUENCO | PUNTO 1 RIO PICHILLEUQUE | Temperatura | °C | 35 | 13.6 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA CHERQUENCO | PUNTO 1 RIO PICHILLEUQUE | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA CHERQUENCO | PUNTO 1 RIO PICHILLEUQUE | Caudal | m3/h | 968 | 119 | 2023-01-01 | Autocontrol
79800600-2 | PISCICULTURA CHERQUENCO | PUNTO 1 RIO PICHILLEUQUE | Cloruros | mg/L | 400 | 3 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA CHERQUENCO | PUNTO 1 RIO PICHILLEUQUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 4.38 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA CHERQUENCO | PUNTO 1 RIO PICHILLEUQUE | Fósforo | mg/L | 10 | 0.47 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA CHERQUENCO | PUNTO 1 RIO PICHILLEUQUE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.46 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA CHERQUENCO | PUNTO 1 RIO PICHILLEUQUE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA CHERQUENCO | PUNTO 1 RIO PICHILLEUQUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 6 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA CHERQUENCO | PUNTO 1 RIO PICHILLEUQUE | Temperatura | °C | 35 | 12.5 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA CHERQUENCO | PUNTO 1 RIO PICHILLEUQUE | Temperatura | °C | 35 | 12 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA CHERQUENCO | PUNTO 1 RIO PICHILLEUQUE | Temperatura | °C | 35 | 11.7 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA CHERQUENCO | PUNTO 1 RIO PICHILLEUQUE | Temperatura | °C | 35 | 12.8 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA CHERQUENCO | PUNTO 1 RIO PICHILLEUQUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.6 | 2023-01-01 | Autocontrol | valor en rango
79800600-2 | PISCICULTURA CHERQUENCO | PUNTO 1 RIO PICHILLEUQUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2023-01-01 | Autocontrol | valor en rango
79800600-2 | PISCICULTURA CHERQUENCO | PUNTO 1 RIO PICHILLEUQUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2023-01-01 | Autocontrol | valor en rango
79800600-2 | PISCICULTURA CHERQUENCO | PUNTO 1 RIO PICHILLEUQUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2023-01-01 | Autocontrol | valor en rango
79800600-2 | PISCICULTURA CHERQUENCO | PUNTO 1 RIO PICHILLEUQUE | Caudal | m3/h | 968 | 6.95 | 2023-01-01 | Autocontrol
79800600-2 | PISCICULTURA CHERQUENCO | PUNTO 1 RIO PICHILLEUQUE | Caudal | m3/h | 968 | 7.02 | 2023-01-01 | Autocontrol
79800600-2 | PISCICULTURA CHERQUENCO | PUNTO 1 RIO PICHILLEUQUE | Caudal | m3/h | 968 | 6.9 | 2023-01-01 | Autocontrol
79800600-2 | PISCICULTURA CHERQUENCO | PUNTO 1 RIO PICHILLEUQUE | Caudal | m3/h | 968 | 6.78 | 2023-01-01 | Autocontrol
79800600-2 | PISCICULTURA CHERQUENCO | PUNTO 1 RIO PICHILLEUQUE | Caudal | m3/h | 968 | 6.5 | 2023-01-01 | Autocontrol
79800600-2 | PISCICULTURA CHERQUENCO | PUNTO 1 RIO PICHILLEUQUE | Caudal | m3/h | 968 | 6.38 | 2023-01-01 | Autocontrol
79800600-2 | PISCICULTURA CHERQUENCO | PUNTO 1 RIO PICHILLEUQUE | Caudal | m3/h | 968 | 6.27 | 2023-01-01 | Autocontrol
79800600-2 | PISCICULTURA CHERQUENCO | PUNTO 1 RIO PICHILLEUQUE | Caudal | m3/h | 968 | 6.16 | 2023-01-01 | Autocontrol
79800600-2 | PISCICULTURA CHERQUENCO | PUNTO 1 RIO PICHILLEUQUE | Caudal | m3/h | 968 | 0 | 2023-01-01 | Autocontrol
79800600-2 | PISCICULTURA CHERQUENCO | PUNTO 1 RIO PICHILLEUQUE | Caudal | m3/h | 968 | 0 | 2023-01-01 | Autocontrol
79800600-2 | PISCICULTURA CHERQUENCO | PUNTO 1 RIO PICHILLEUQUE | Caudal | m3/h | 968 | 0 | 2023-01-01 | Autocontrol
79800600-2 | PISCICULTURA CHERQUENCO | PUNTO 1 RIO PICHILLEUQUE | Caudal | m3/h | 968 | 0 | 2023-01-01 | Autocontrol
79800600-2 | PISCICULTURA CHERQUENCO | PUNTO 1 RIO PICHILLEUQUE | Caudal | m3/h | 968 | 0 | 2023-01-01 | Autocontrol
79800600-2 | PISCICULTURA CHERQUENCO | PUNTO 1 RIO PICHILLEUQUE | Caudal | m3/h | 968 | 0 | 2023-01-01 | Autocontrol