## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO S.A. | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | Región Metropolitana | Talagante | El Monte | El Monte, Región Metropolitana | Datum | 19 | 310245 | 6270428 | ESTERO EL PAICO | DS 90-2000 | Tabla 1 | 4697 | 2006-12-27 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2023-01-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2023-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-04-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-09-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | 5280 | 4748.63 | m3/dia | 2023-01-01 | Autocontrol
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | 5280 | 4089.89 | m3/dia | 2023-01-01 | Autocontrol
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | 5280 | 3806.75 | m3/dia | 2023-02-01 | Autocontrol
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | 5280 | 4416.27 | m3/dia | 2023-03-01 | Autocontrol
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | 5280 | 1643.27 | m3/dia | 2023-04-01 | Autocontrol
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | 5280 | 3083.6 | m3/dia | 2023-05-01 | Autocontrol
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | 5280 | 3083.6 | m3/dia | 2023-05-01 | Autocontrol
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | 5280 | 3603.4 | m3/dia | 2023-06-01 | Autocontrol
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | 5280 | 3009.56 | m3/dia | 2023-07-01 | Autocontrol
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | 5280 | 3177.82 | m3/dia | 2023-08-01 | Autocontrol
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | 5280 | 2640.33 | m3/dia | 2023-09-01 | Autocontrol
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | 5280 | 3525.18 | m3/dia | 2023-10-01 | Autocontrol
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | 5280 | 3215.88 | m3/dia | 2023-11-01 | Autocontrol
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | 5280 | 4248.45 | m3/dia | 2023-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | Caudal | m3/dia | 5280 | 1911.16 | 2023-04-01 | Autocontrol
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | Caudal | m3/dia | 5280 | 1643.27 | 2023-04-01 | Autocontrol
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 7 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | Fósforo | mg/L | 10 | 6.92 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.25 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | Sulfato | mg/L | 1000 | 286 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 4 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | Temperatura | °C | 35 | 19.2 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | Temperatura | °C | 35 | 23.1 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.15 | 2023-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2023-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | Temperatura | °C | 35 | 21.7 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | Caudal | m3/dia | 5280 | 3806.75 | 2023-02-01 | Autocontrol
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | Caudal | m3/dia | 5280 | 4928.23 | 2023-02-01 | Autocontrol
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.99 | 2023-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.3 | 2023-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 12 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | Fósforo | mg/L | 10 | 3.44 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 20.9 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 11 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | Sulfato | mg/L | 1000 | 345 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | Temperatura | °C | 35 | 22.6 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.05 | 2023-01-01 | Remuestreo | valor en rango
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 10 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | Fósforo | mg/L | 10 | 6.6 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 4.75 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | Sulfato | mg/L | 1000 | 338 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | Temperatura | °C | 35 | 24.3 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | Temperatura | °C | 35 | 22.5 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | Caudal | m3/dia | 5280 | 4748.63 | 2023-01-01 | Autocontrol
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | Caudal | m3/dia | 5280 | 1261.57 | 2023-01-01 | Autocontrol
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.49 | 2023-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.98 | 2023-01-01 | Autocontrol | fuera de rango
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 14 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | Fósforo | mg/L | 10 | 8.85 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 32.85 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 21 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | Sulfato | mg/L | 1000 | 409 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | Temperatura | °C | 35 | 23.2 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | Temperatura | °C | 35 | 24.9 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | Caudal | m3/dia | 5280 | 4416.27 | 2023-03-01 | Autocontrol
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | Caudal | m3/dia | 5280 | 5083.66 | 2023-03-01 | Autocontrol
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2023-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.36 | 2023-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 12 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | Fósforo | mg/L | 10 | 5.78 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.7 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | Sulfato | mg/L | 1000 | 382 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | Temperatura | °C | 35 | 19.8 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | Temperatura | °C | 35 | 21.2 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | Caudal | m3/dia | 5280 | 3083.6 | 2023-05-01 | Autocontrol
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | Caudal | m3/dia | 5280 | 4753.6 | 2023-05-01 | Autocontrol
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.99 | 2023-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.48 | 2023-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | Caudal | m3/dia | 5280 | 4753.6 | 2023-05-01 | Autocontrol
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | Caudal | m3/dia | 5280 | 3083.6 | 2023-05-01 | Autocontrol
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 12 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | Fósforo | mg/L | 10 | 5.78 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.7 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | Sulfato | mg/L | 1000 | 382 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | Temperatura | °C | 35 | 19.8 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | Temperatura | °C | 35 | 21.2 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.99 | 2023-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.48 | 2023-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 19 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | Fósforo | mg/L | 10 | 8.77 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 27.75 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 15 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | Sulfato | mg/L | 1000 | 398 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | Temperatura | °C | 35 | 22.8 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | Temperatura | °C | 35 | 20.2 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | Caudal | m3/dia | 5280 | 3603.4 | 2023-06-01 | Autocontrol
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | Caudal | m3/dia | 5280 | 3931.2 | 2023-06-01 | Autocontrol
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.49 | 2023-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.98 | 2023-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | Caudal | m3/dia | 5280 | 4258.19 | 2023-07-01 | Autocontrol
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | Caudal | m3/dia | 5280 | 3009.56 | 2023-07-01 | Autocontrol
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 80 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 15 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | Fósforo | mg/L | 10 | 6.46 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 4.05 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | Sulfato | mg/L | 1000 | 317 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 11 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | Temperatura | °C | 35 | 23.6 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | Temperatura | °C | 35 | 25.3 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.43 | 2023-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.55 | 2023-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 17 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | Caudal | m3/dia | 5280 | 2434.9 | 2023-08-01 | Autocontrol
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | Caudal | m3/dia | 5280 | 3177.82 | 2023-08-01 | Autocontrol
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 23 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 12 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | Fósforo | mg/L | 10 | 8.36 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 7.8 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | Sulfato | mg/L | 1000 | 304 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 12 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | Temperatura | °C | 35 | 26.7 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | Temperatura | °C | 35 | 26.2 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.78 | 2023-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.63 | 2023-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 6 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | Fósforo | mg/L | 10 | 8.07 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.55 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | Sulfato | mg/L | 1000 | 335 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | Temperatura | °C | 35 | 24.5 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | Temperatura | °C | 35 | 24.9 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | Caudal | m3/dia | 5280 | 2640.33 | 2023-09-01 | Autocontrol
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | Caudal | m3/dia | 5280 | 2741.76 | 2023-09-01 | Autocontrol
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2023-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.45 | 2023-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | Fósforo | mg/L | 10 | 2.09 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.08 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | Sulfato | mg/L | 1000 | 257 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | Temperatura | °C | 35 | 23.1 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | Temperatura | °C | 35 | 24.8 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | Caudal | m3/dia | 5280 | 3525.18 | 2023-10-01 | Autocontrol
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | Caudal | m3/dia | 5280 | 2987.59 | 2023-10-01 | Autocontrol
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.36 | 2023-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.47 | 2023-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 3 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | Fósforo | mg/L | 10 | 8.18 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.98 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 30 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | Sulfato | mg/L | 1000 | 199 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | Temperatura | °C | 35 | 24.3 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | Temperatura | °C | 35 | 24.6 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | Caudal | m3/dia | 5280 | 3215.88 | 2023-11-01 | Autocontrol
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | Caudal | m3/dia | 5280 | 2999.8 | 2023-11-01 | Autocontrol
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.55 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 4 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.28 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.05 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 8 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | Sulfato | mg/L | 1000 | 102 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | Temperatura | °C | 35 | 25.3 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | Temperatura | °C | 35 | 26.3 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | Caudal | m3/dia | 5280 | 4248.45 | 2023-12-01 | Autocontrol
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | Caudal | m3/dia | 5280 | 3867.31 | 2023-12-01 | Autocontrol
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.63 | 2023-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96590000-4 | AGROINDUSTRIAL EL PAICO LTDA. | PUNTO 1 ESTERO EL PAICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.81 | 2023-12-01 | Autocontrol | valor en rango