## Encabezado
Solicitante: | Aguasin Spa
Dirección: | Panamericana Norte 18900 - Lampa - Santiago
Proyecto: | Muestreo y Análisis aguas residuales (DS46) enero
Grupo de Muestras: | 16366/2023
Proceso Comercial: | 17321/2022.13

## Monitoreo
Estacion de Muestreo | Resp. del Muestreo | Tipo de Muestra | Fecha de Recepción | Fecha de Muestreo
F1B. Rechazo | ALS | Agua Residual | 16/02/2023 15:05 | 16/02/2023 10:25

## Metodos
Ref. | Sede | Parámetro | Método de Referencia | 7
18504 | SCL | (*) N-Nitrato + N-Nitrito | ---
22594 | SCL | Aceites y Grasas Infrarrojo NCh2313-6 (IAS/SMA) | NCh2313 Métodos de análisis Parte 6: Determinación de aceites y grasas, 2015
11551 | SCL | Aniones por Cromatografía Iónica (EPA 300.1) INN/SMA | EPA 300.1, 1997
23316 | SCL | Metal Total | NCh2313/25 Of. 97
23111 | SCL | Nitrógeno Kjeldahl | NCh 2313/28-2009
11102 | SCL | pH, Agua (SM) INN/SMA | SM 4500-H+ B, 22nd Edition 2012

## Resultados
Muestras del Grupo: 16366/2023
N° ALS | [5 empty] | 109341/2023-1.0
Fecha de Muestreo | [5 empty] | 16/02/2023
Hora de Muestreo | [5 empty] | 10:25:00
Tipo de Muestra | [5 empty] | Agua Residual
Identificación | [5 empty] | F1B. Rechazo
Método de Análisis | Parámetro | CM | Unidad | LD | LQ | Valor
---
pH, Agua (SM) INN/SMA | pH | 11102 | --- | --- | --- | 8,23
pH, Agua (SM) INN/SMA | T° de pH | 11102 | °C | --- | --- | 20,7
pH, Agua (SM) INN/SMA | Fecha de Análisis | 11102 | --- | --- | --- | 17/02/2023 15:30
Aniones por Cromatografía Iónica (EPA 300.1) INN/SMA | Cloruro | 11551 | mg/L | 0,05 | 0,080 | 247,0
Aniones por Cromatografía Iónica (EPA 300.1) INN/SMA | Nitrito-N | 11551 | mg/L | 0,01 | 0,090 | < 0,090
Aniones por Cromatografía Iónica (EPA 300.1) INN/SMA | Sulfato | 11551 | mg/L | 0,05 | 0,120 | 366,6
Aniones por Cromatografía Iónica (EPA 300.1) INN/SMA | Nitrato-N | 11551 | mg/L | 0,01 | 0,050 | 9,750
Aniones por Cromatografía Iónica (EPA 300.1) INN/SMA | Nitrato | 11551 | mg/L | 0,1 | 0,220 | 43,18
Aniones por Cromatografía Iónica (EPA 300.1) INN/SMA | Nitrito | 11551 | mg/L | 0,1 | 0,300 | < 0,300
Aniones por Cromatografía Iónica (EPA 300.1) INN/SMA | Fecha de Análisis | 11551 | --- | --- | --- | 16/02/2023 16:00
(*) N-Nitrato + N-Nitrito | N-Nitrato + N-Nitrito | 18504 | mg/L | --- | --- | 9,7
(*) N-Nitrato + N-Nitrito | Fecha de Análisis | 18504 | --- | --- | --- | 14/03/2023 12:00
Aceites y Grasas Infrarrojo NCh2313-6 (IAS/SMA) | Aceites y Grasas | 22594 | mg/L | 0,8 | 1 | < 1
Aceites y Grasas Infrarrojo NCh2313-6 (IAS/SMA) | Fecha de Análisis | 22594 | --- | --- | --- | 07/03/2023 21:00
Nitrógeno Kjeldahl | Nitrógeno Total Kjeldahl | 23111 | mg/L | 0,5 | 1,0 | < 0,5
Nitrógeno Kjeldahl | Fecha de Análisis | 23111 | --- | --- | --- | 28/02/2023 10:00
Metal Total | Aluminio (Al) | 23316 | mg/L | 0,005 | 0,050 | 0,151
Metal Total | Boro (B) | 23316 | mg/L | 0,0025 | 0,025 | 0,419
Metal Total | Hierro (Fe) | 23316 | mg/L | 0,004 | 0,040 | 0,043
Metal Total | Fecha de Análisis | 23316 | --- | --- | --- | 28/02/2023 20:00

## ControlesQ
Control Blancos
Parámetro | LD | LQ | Unidad | Resultado | Fecha de Análisis
Aceites y Grasas | --- | 1 | mg/L | < 1 | 07/03/2023
Cloruro | --- | 0,080 | mg/L | < 0,080 | 16/02/2023
Nitrato | --- | 0,220 | mg/L | < 0,220 | 16/02/2023
Nitrato-N | --- | 0,050 | mg/L | < 0,050 | 16/02/2023
Nitrito | --- | 0,300 | mg/L | < 0,300 | 16/02/2023
Nitrito-N | --- | 0,090 | mg/L | < 0,090 | 16/02/2023
Sulfato | --- | 0,120 | mg/L | < 0,120 | 16/02/2023
Aluminio (Al) | 0,200 | --- | mg/L | < 0,200 | 28/02/2023
Boro (B) | 0,100 | --- | mg/L | < 0,100 | 28/02/2023
Hierro (Fe) | 0,030 | --- | mg/L | < 0,030 | 28/02/2023
Nitrógeno Total Kjeldahl | 1 | --- | mg/L | < 1,0 | 28/02/2023
Control Estándares
Parámetro | % Recuperación | Límites de Recuperación (%) | Fecha de Análisis
%R Aceites y Grasas | 107,7 | 85 a 115 | 07/03/2023
%R Bromuro | 98,96 | 85 a 115 | 16/02/2023
%R Clorato | 106,1 | 85 a 115 | 16/02/2023
%R Cloruro | 107,0 | 85 a 115 | 16/02/2023
%R Fluoruro | 111,7 | 85 a 115 | 16/02/2023
%R Fosfato | 105,3 | 85 a 115 | 16/02/2023
%R Fosfato-P | 101,6 | 85 a 115 | 16/02/2023
%R Nitrato | 103,7 | 85 a 115 | 16/02/2023
%R Nitrato-N | 103,9 | 85 a 115 | 16/02/2023
%R Nitrito | 106,1 | 85 a 115 | 16/02/2023
%R Nitrito-N | 106,6 | 85 a 115 | 16/02/2023
%R Sulfato | 108,2 | 85 a 115 | 16/02/2023
%R Aluminio (Al) | --- | 80 a 120 | 28/02/2023
%R Antimonio (Sb) | --- | 80 a 120 | 28/02/2023
%R Arsénico (As) | --- | 80 a 120 | 28/02/2023
%R Bario (Ba) | --- | 80 a 120 | 28/02/2023
%R Berilio (Be) | --- | 80 a 120 | 28/02/2023
%R Bismuto (Bi) | --- | 80 a 120 | 28/02/2023
%R Boro (B) | --- | 80 a 120 | 28/02/2023
%R Cadmio (Cd) | --- | 80 a 120 | 28/02/2023
%R Calcio (Ca) | --- | 80 a 120 | 28/02/2023
%R Cobalto (Co) | --- | 80 a 120 | 28/02/2023
%R Cobre (Cu) | --- | 80 a 120 | 28/02/2023
%R Cromo (Cr) | --- | 80 a 120 | 28/02/2023
%R Estaño (Sn) | --- | 80 a 120 | 28/02/2023
%R Estroncio (Sr) | --- | 80 a 120 | 28/02/2023
%R Fósforo (P) | --- | 80 a 120 | 28/02/2023
%R Hierro (Fe) | --- | 80 a 120 | 28/02/2023
%R Litio (Li) | --- | 80 a 120 | 28/02/2023
%R Magnesio (Mg) | --- | 80 a 120 | 28/02/2023
%R Manganeso (Mn) | --- | 80 a 120 | 28/02/2023
%R Molibdeno (Mo) | --- | 80 a 120 | 28/02/2023
%R Níquel (Ni) | --- | 80 a 120 | 28/02/2023
%R Plata (Ag) | --- | 80 a 120 | 28/02/2023
%R Plomo (Pb) | --- | 80 a 120 | 28/02/2023
%R Potasio (K) | --- | 80 a 120 | 28/02/2023
%R Selenio (Se) | --- | 80 a 120 | 28/02/2023
%R Silicio (Si) | --- | 80 a 120 | 28/02/2023
%R Sodio (Na) | --- | 80 a 120 | 28/02/2023
%R Talio (Tl) | --- | 80 a 120 | 28/02/2023
%R Titanio (Ti) | --- | 80 a 120 | 28/02/2023
%R Vanadio (V) | --- | 80 a 120 | 28/02/2023
%R Zinc (Zn) | --- | 80 a 120 | 28/02/2023
%R Aluminio (Al) | --- | 85 a 115 | 28/02/2023
%R Antimonio (Sb) | --- | 85 a 115 | 28/02/2023
%R Arsénico (As) | --- | 85 a 115 | 28/02/2023
%R Azufre (S) | --- | 85 a 115 | 28/02/2023
%R Bario (Ba) | --- | 85 a 115 | 28/02/2023
%R Berilio (Be) | --- | 85 a 115 | 28/02/2023
%R Bismuto (Bi) | --- | 85 a 115 | 28/02/2023
%R Boro (B) | --- | 85 a 115 | 28/02/2023
%R Cadmio (Cd) | --- | 85 a 115 | 28/02/2023
%R Calcio (Ca) | --- | 85 a 115 | 28/02/2023
%R Cobalto (Co) | --- | 85 a 115 | 28/02/2023
%R Cobre (Cu) | --- | 85 a 115 | 28/02/2023
%R Cromo (Cr) | --- | 85 a 115 | 28/02/2023
%R Estaño (Sn) | --- | 85 a 115 | 28/02/2023
%R Estroncio (Sr) | --- | 85 a 115 | 28/02/2023
%R Fósforo (P) | --- | 85 a 115 | 28/02/2023
%R Hierro (Fe) | --- | 85 a 115 | 28/02/2023
%R Litio (Li) | --- | 85 a 115 | 28/02/2023
%R Magnesio (Mg) | --- | 85 a 115 | 28/02/2023
%R Manganeso (Mn) | --- | 85 a 115 | 28/02/2023
%R Molibdeno (Mo) | --- | 85 a 115 | 28/02/2023
%R Níquel (Ni) | --- | 85 a 115 | 28/02/2023
%R Plata (Ag) | --- | 85 a 115 | 28/02/2023
%R Plomo (Pb) | --- | 85 a 115 | 28/02/2023
%R Potasio (K) | --- | 85 a 115 | 28/02/2023
%R Selenio (Se) | --- | 85 a 115 | 28/02/2023
%R Silicio (Si) | --- | 85 a 115 | 28/02/2023
%R Sodio (Na) | --- | 85 a 115 | 28/02/2023
%R Talio (Tl) | --- | 85 a 115 | 28/02/2023
%R Vanadio (V) | --- | 85 a 115 | 28/02/2023
%R Zinc (Zn) | --- | 85 a 115 | 28/02/2023
%R Nitrogeno Total Kjeldahl | 104,9 | 90 a 110 | 28/02/2023
%R STD pH 10,0 | 101,9 | 80 a 120 | 17/02/2023
%R STD pH 4.0 | 102,5 | 80 a 120 | 17/02/2023
%R STD pH 7,0 | 101,9 | 80 a 120 | 17/02/2023
Control Duplicados
Parámetro | % Recuperación | Límites de Recuperación (%) | Fecha de Análisis
PDR Aluminio (Al) | --- | 0 a 15 | 28/02/2023
PDR Antimonio (Sb) | --- | 0 a 15 | 28/02/2023
PDR Arsénico (As) | --- | 0 a 15 | 28/02/2023
PDR Azufre (S) | --- | 0 a 15 | 28/02/2023
PDR Bario (Ba) | --- | 0 a 15 | 28/02/2023
PDR Berilio (Be) | --- | 0 a 15 | 28/02/2023
PDR Bismuto (Bi) | --- | 0 a 15 | 28/02/2023
PDR Boro (B) | --- | 0 a 15 | 28/02/2023
PDR Cadmio (Cd) | --- | 0 a 15 | 28/02/2023
PDR Calcio (Ca) | --- | 0 a 15 | 28/02/2023
PDR Cobalto (Co) | --- | 0 a 15 | 28/02/2023
PDR Cobre (Cu) | --- | 0 a 15 | 28/02/2023
PDR Cromo (Cr) | --- | 0 a 15 | 28/02/2023
PDR Estaño (Sn) | --- | 0 a 15 | 28/02/2023
PDR Estroncio (Sr) | --- | 0 a 15 | 28/02/2023
PDR Fósforo (P) | --- | 0 a 15 | 28/02/2023
PDR Hierro (Fe) | --- | 0 a 15 | 28/02/2023
PDR Litio (Li) | --- | 0 a 15 | 28/02/2023
PDR Magnesio (Mg) | --- | 0 a 15 | 28/02/2023
PDR Manganeso (Mn) | --- | 0 a 15 | 28/02/2023
PDR Molibdeno (Mo) | --- | 0 a 15 | 28/02/2023
PDR Níquel (Ni) | --- | 0 a 15 | 28/02/2023
PDR Plata (Ag) | --- | 0 a 15 | 28/02/2023
PDR Plomo (Pb) | --- | 0 a 15 | 28/02/2023
PDR Potasio (K) | --- | 0 a 15 | 28/02/2023
PDR Selenio (Se) | --- | 0 a 15 | 28/02/2023
PDR Silicio (Si) | --- | 0 a 15 | 28/02/2023
PDR Sodio (Na) | --- | 0 a 15 | 28/02/2023
PDR Talio (Tl) | --- | 0 a 15 | 28/02/2023
PDR Vanadio (V) | --- | 0 a 15 | 28/02/2023
PDR Zinc (Zn) | --- | 0 a 15 | 28/02/2023
PDR Bromuro | 0,0 | 0 a 10 | 16/02/2023
PDR Clorato | 3,9 | 0 a 10 | 16/02/2023
PDR Cloruro | 2,4 | 0 a 10 | 16/02/2023
PDR Fluoruro | 0,0 | 0 a 10 | 16/02/2023
PDR Fosfato | 2,6 | 0 a 10 | 16/02/2023
PDR Fosfato-P | 2,6 | 0 a 10 | 16/02/2023
PDR Nitrato | 1,1 | 0 a 10 | 16/02/2023
PDR Nitrato-N | 1,1 | 0 a 10 | 16/02/2023
PDR Nitrito | 0,0 | 0 a 10 | 16/02/2023
PDR Nitrito-N | 0,0 | 0 a 10 | 16/02/2023
PDR Sulfato | 0,7 | 0 a 10 | 16/02/2023
PDR Aceites y Grasas | 0 | -15 a 15 | 07/03/2023
PDR Nitrógeno Kjeldahl Total | 0,40 | -10 a 10 | 28/02/2023
PDR pH | -0,76 | -20 a 20 | 17/02/2023
Control Adiciones
Parámetro | % Recuperación | Límites de Recuperación (%) | Fecha de Análisis
%R ADI Aceites y Grasas | 109,3 | 85 a 115 | 07/03/2023
%R ADI NTK | 99,3 | 80 a 120 | 28/02/2023