## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
86547900-K | SOC ANONIMA VINA SANTA RITA | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Cachapoal | Requínoa | Requínoa, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Datum | 19 | 337853 | 6214209 | CANAL RIOSECO | DS 90-2000 | Tabla 1 | 273 | 2010-02-01 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2023-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-04-01 | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-09-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | 340 | 91 | m3/dia | 2023-01-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | 340 | 91 | m3/dia | 2023-01-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | 340 | 91 | m3/dia | 2023-01-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | 340 | 91 | m3/dia | 2023-01-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | 340 | 91 | m3/dia | 2023-01-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | 340 | 91 | m3/dia | 2023-01-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | 340 | 91 | m3/dia | 2023-01-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | 340 | 91 | m3/dia | 2023-01-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | 340 | 91 | m3/dia | 2023-01-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | 340 | 84 | m3/dia | 2023-02-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | 340 | 84 | m3/dia | 2023-02-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | 340 | 84 | m3/dia | 2023-02-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | 340 | 84 | m3/dia | 2023-02-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | 340 | 84 | m3/dia | 2023-02-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | 340 | 84 | m3/dia | 2023-02-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | 340 | 84 | m3/dia | 2023-02-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | 340 | 84 | m3/dia | 2023-02-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | 340 | 84 | m3/dia | 2023-02-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | 340 | 223 | m3/dia | 2023-03-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | 340 | 223 | m3/dia | 2023-03-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | 340 | 223 | m3/dia | 2023-03-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | 340 | 223 | m3/dia | 2023-03-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | 340 | 223 | m3/dia | 2023-03-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | 340 | 223 | m3/dia | 2023-03-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | 340 | 223 | m3/dia | 2023-03-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | 340 | 223 | m3/dia | 2023-03-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | 340 | 223 | m3/dia | 2023-03-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | 340 | 141 | m3/dia | 2023-04-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | 340 | 141 | m3/dia | 2023-04-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | 340 | 141 | m3/dia | 2023-04-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | 340 | 141 | m3/dia | 2023-04-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | 340 | 141 | m3/dia | 2023-04-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | 340 | 141 | m3/dia | 2023-04-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | 340 | 141 | m3/dia | 2023-04-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | 340 | 141 | m3/dia | 2023-04-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | 340 | 141 | m3/dia | 2023-04-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | 340 | 205 | m3/dia | 2023-05-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | 340 | 205 | m3/dia | 2023-05-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | 340 | 205 | m3/dia | 2023-05-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | 340 | 205 | m3/dia | 2023-05-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | 340 | 205 | m3/dia | 2023-05-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | 340 | 205 | m3/dia | 2023-05-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | 340 | 205 | m3/dia | 2023-05-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | 340 | 250 | m3/dia | 2023-05-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | 340 | 205 | m3/dia | 2023-05-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | 340 | 142 | m3/dia | 2023-06-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | 340 | 142 | m3/dia | 2023-06-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | 340 | 142 | m3/dia | 2023-06-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | 340 | 142 | m3/dia | 2023-06-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | 340 | 142 | m3/dia | 2023-06-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | 340 | 142 | m3/dia | 2023-06-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | 340 | 142 | m3/dia | 2023-06-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | 340 | 142 | m3/dia | 2023-06-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | 340 | 142 | m3/dia | 2023-06-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | 340 | 221 | m3/dia | 2023-07-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | 340 | 221 | m3/dia | 2023-07-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | 340 | 221 | m3/dia | 2023-07-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | 340 | 221 | m3/dia | 2023-07-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | 340 | 221 | m3/dia | 2023-07-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | 340 | 221 | m3/dia | 2023-07-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | 340 | 221 | m3/dia | 2023-07-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | 340 | 221 | m3/dia | 2023-07-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | 340 | 221 | m3/dia | 2023-07-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | 340 | 133 | m3/dia | 2023-08-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | 340 | 133 | m3/dia | 2023-08-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | 340 | 133 | m3/dia | 2023-08-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | 340 | 133 | m3/dia | 2023-08-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | 340 | 133 | m3/dia | 2023-08-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | 340 | 133 | m3/dia | 2023-08-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | 340 | 133 | m3/dia | 2023-08-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | 340 | 133 | m3/dia | 2023-08-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | 340 | 133 | m3/dia | 2023-08-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | 340 | 150 | m3/dia | 2023-09-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | 340 | 150 | m3/dia | 2023-09-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | 340 | 150 | m3/dia | 2023-09-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | 340 | 150 | m3/dia | 2023-09-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | 340 | 150 | m3/dia | 2023-09-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | 340 | 150 | m3/dia | 2023-09-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | 340 | 150 | m3/dia | 2023-09-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | 340 | 150 | m3/dia | 2023-09-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | 340 | 150 | m3/dia | 2023-09-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | 340 | 149 | m3/dia | 2023-10-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | 340 | 149 | m3/dia | 2023-10-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | 340 | 149 | m3/dia | 2023-10-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | 340 | 149 | m3/dia | 2023-10-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | 340 | 149 | m3/dia | 2023-10-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | 340 | 149 | m3/dia | 2023-10-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | 340 | 149 | m3/dia | 2023-10-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | 340 | 149 | m3/dia | 2023-10-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | 340 | 149 | m3/dia | 2023-10-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | 340 | 191 | m3/dia | 2023-11-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | 340 | 191 | m3/dia | 2023-11-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | 340 | 191 | m3/dia | 2023-11-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | 340 | 191 | m3/dia | 2023-11-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | 340 | 191 | m3/dia | 2023-11-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | 340 | 191 | m3/dia | 2023-11-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | 340 | 191 | m3/dia | 2023-11-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | 340 | 191 | m3/dia | 2023-11-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | 340 | 191 | m3/dia | 2023-11-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | 340 | 177 | m3/dia | 2023-12-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | 340 | 177 | m3/dia | 2023-12-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | 340 | 177 | m3/dia | 2023-12-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | 340 | 177 | m3/dia | 2023-12-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | 340 | 177 | m3/dia | 2023-12-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | 340 | 177 | m3/dia | 2023-12-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | 340 | 177 | m3/dia | 2023-12-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | 340 | 177 | m3/dia | 2023-12-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | 340 | 177 | m3/dia | 2023-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Temperatura | °C | 35 | 21 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.08 | 2023-04-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.06 | 2023-04-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Temperatura | °C | 35 | 21.2 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.17 | 2023-04-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Temperatura | °C | 35 | 20.7 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.14 | 2023-04-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Temperatura | °C | 35 | 20.8 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.08 | 2023-04-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Temperatura | °C | 35 | 20.5 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.04 | 2023-04-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Temperatura | °C | 35 | 20.1 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.09 | 2023-04-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Temperatura | °C | 35 | 20.2 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.14 | 2023-04-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Temperatura | °C | 35 | 20.3 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Tetracloroeteno | mg/L | 0.04 | 0.005 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Tolueno | mg/L | 0.7 | 0.005 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Triclorometano | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Xileno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Zinc | mg/L | 3 | 0.074 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2023-04-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Aluminio | mg/L | 5 | 0.194 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.004 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Boro | mg/L | 0.75 | 0.374 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Cianuro | mg/L | 0.2 | 0.02 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Cloruros | mg/L | 400 | 123 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Cobre | mg/L | 1 | 0.178 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 6.83 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.1 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Fósforo | mg/L | 10 | 1.8 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.02 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.1 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.011 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0.001 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Molibdeno | mg/L | 1 | 0.08 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.13 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.001 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.005 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Sulfato | mg/L | 1000 | 102 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 6 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Temperatura | °C | 35 | 20.6 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Temperatura | °C | 35 | 25.7 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.98 | 2023-02-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 4.23 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.54 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 4.98 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.05 | 2023-02-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 7 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Temperatura | °C | 35 | 26.3 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.13 | 2023-02-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Temperatura | °C | 35 | 24.8 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.07 | 2023-02-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Temperatura | °C | 35 | 25.3 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.93 | 2023-02-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Temperatura | °C | 35 | 26.1 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.05 | 2023-02-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Temperatura | °C | 35 | 26.5 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.13 | 2023-02-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Temperatura | °C | 35 | 26.9 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.11 | 2023-02-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Temperatura | °C | 35 | 27.3 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.03 | 2023-02-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Temperatura | °C | 35 | 27.8 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 3.9 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.65 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.06 | 2023-01-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Temperatura | °C | 35 | 22.3 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Temperatura | °C | 35 | 23 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.03 | 2023-01-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Temperatura | °C | 35 | 22.8 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.07 | 2023-01-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Temperatura | °C | 35 | 22.4 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.99 | 2023-01-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Temperatura | °C | 35 | 22.6 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.05 | 2023-01-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Temperatura | °C | 35 | 22.2 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.01 | 2023-01-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Temperatura | °C | 35 | 22.1 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.08 | 2023-01-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Temperatura | °C | 35 | 21.8 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.14 | 2023-01-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Temperatura | °C | 35 | 21.6 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.12 | 2023-01-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.16 | 2023-03-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Temperatura | °C | 35 | 20.6 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.14 | 2023-03-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Temperatura | °C | 35 | 20.8 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.12 | 2023-03-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Temperatura | °C | 35 | 20.9 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.09 | 2023-03-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Temperatura | °C | 35 | 21 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.14 | 2023-03-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Temperatura | °C | 35 | 21.2 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.11 | 2023-03-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Temperatura | °C | 35 | 21.4 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.99 | 2023-03-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Temperatura | °C | 35 | 21.6 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.05 | 2023-03-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Temperatura | °C | 35 | 21.8 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5.62 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.44 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2023-03-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Temperatura | °C | 35 | 21.2 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2023-05-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Temperatura | °C | 35 | 21.6 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.15 | 2023-05-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Temperatura | °C | 35 | 21.7 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.13 | 2023-05-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Temperatura | °C | 35 | 21.4 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.08 | 2023-05-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Temperatura | °C | 35 | 22 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2023-05-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Temperatura | °C | 35 | 22.3 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.15 | 2023-05-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Temperatura | °C | 35 | 22.1 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.17 | 2023-05-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Temperatura | °C | 35 | 22.2 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5.23 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.32 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.13 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Temperatura | °C | 35 | 22.9 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.15 | 2023-05-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Temperatura | °C | 35 | 21.5 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.22 | 2023-05-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.23 | 2023-06-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Temperatura | °C | 35 | 21.5 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2023-06-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Temperatura | °C | 35 | 21.6 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.12 | 2023-06-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Temperatura | °C | 35 | 20.5 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.16 | 2023-06-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Temperatura | °C | 35 | 20.6 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.17 | 2023-06-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Temperatura | °C | 35 | 21.5 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.19 | 2023-06-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Temperatura | °C | 35 | 21.7 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2023-06-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Temperatura | °C | 35 | 21.6 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.23 | 2023-06-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Temperatura | °C | 35 | 21.4 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 4.12 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.52 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Temperatura | °C | 35 | 21.3 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.19 | 2023-06-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.22 | 2023-07-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Temperatura | °C | 35 | 19.6 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.28 | 2023-07-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Temperatura | °C | 35 | 19.8 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.25 | 2023-07-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Temperatura | °C | 35 | 20.1 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2023-07-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Temperatura | °C | 35 | 20.3 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.18 | 2023-07-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Temperatura | °C | 35 | 20.5 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.15 | 2023-07-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Temperatura | °C | 35 | 20.5 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.21 | 2023-07-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Temperatura | °C | 35 | 20.6 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.24 | 2023-07-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Temperatura | °C | 35 | 20.7 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5.67 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.62 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.22 | 2023-07-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Temperatura | °C | 35 | 20.3 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.96 | 2023-08-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Temperatura | °C | 35 | 16.9 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.94 | 2023-08-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Temperatura | °C | 35 | 17 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.92 | 2023-08-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Temperatura | °C | 35 | 17.2 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.96 | 2023-08-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Temperatura | °C | 35 | 17.3 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.99 | 2023-08-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Temperatura | °C | 35 | 17.5 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.94 | 2023-08-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Temperatura | °C | 35 | 17.6 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Temperatura | °C | 35 | 17.8 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.92 | 2023-08-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.94 | 2023-08-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Temperatura | °C | 35 | 17.9 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 4.38 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.72 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.95 | 2023-08-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Temperatura | °C | 35 | 17.4 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.03 | 2023-09-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Temperatura | °C | 35 | 17.7 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.05 | 2023-09-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Temperatura | °C | 35 | 17.9 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.97 | 2023-09-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Temperatura | °C | 35 | 18.1 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.93 | 2023-09-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Temperatura | °C | 35 | 18.2 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.99 | 2023-09-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Temperatura | °C | 35 | 18.4 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.05 | 2023-09-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Temperatura | °C | 35 | 18.6 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.97 | 2023-09-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Temperatura | °C | 35 | 18.9 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 9.8 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.35 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.2 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2023-09-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Temperatura | °C | 35 | 18.3 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Temperatura | °C | 35 | 18.7 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2023-09-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.09 | 2023-10-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Temperatura | °C | 35 | 19.3 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.05 | 2023-10-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Temperatura | °C | 35 | 19.5 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.14 | 2023-10-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Temperatura | °C | 35 | 19.6 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.19 | 2023-10-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Temperatura | °C | 35 | 19.7 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.12 | 2023-10-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Temperatura | °C | 35 | 19.9 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.06 | 2023-10-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Temperatura | °C | 35 | 20 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.05 | 2023-10-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Temperatura | °C | 35 | 20.2 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Temperatura | °C | 35 | 20.3 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.13 | 2023-10-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 13.8 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.58 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.26 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Temperatura | °C | 35 | 19.8 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2023-10-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.07 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Temperatura | °C | 35 | 19.8 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.04 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Temperatura | °C | 35 | 20 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.09 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Temperatura | °C | 35 | 20.2 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.13 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Temperatura | °C | 35 | 20.3 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.17 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Temperatura | °C | 35 | 20.5 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Temperatura | °C | 35 | 20.7 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.15 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Temperatura | °C | 35 | 20.9 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.11 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Temperatura | °C | 35 | 21.1 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 13.6 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.41 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.34 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.12 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Temperatura | °C | 35 | 20.4 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Temperatura | °C | 35 | 18.6 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.15 | 2023-12-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Temperatura | °C | 35 | 18.5 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.27 | 2023-12-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Temperatura | °C | 35 | 18.6 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.96 | 2023-12-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Temperatura | °C | 35 | 18.7 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.35 | 2023-12-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Temperatura | °C | 35 | 18.7 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.33 | 2023-12-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Temperatura | °C | 35 | 19.4 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.31 | 2023-12-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Temperatura | °C | 35 | 19.3 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.25 | 2023-12-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Temperatura | °C | 35 | 18.6 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2023-12-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5.9 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.28 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 8 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Temperatura | °C | 35 | 18.8 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.23 | 2023-12-01 | Autocontrol | valor en rango