## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
99540940-2 | AGRIZANO S A | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Región del Maule | Curico | Curicó | Ruta 5 0, Curicó, Región del Maule | Datum | 19 | 296890 | 6125718 | CANAL VATICANO | DS 90-2000 | Tabla 1 | 2737 | 2006-08-17 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2023-01-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-02-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-09-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-10-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-12-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | 7.56 | 5.22 | m3/dia | 2023-03-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | 7.56 | 5.26 | m3/dia | 2023-04-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | 7.56 | 4.42 | m3/dia | 2023-05-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | 7.56 | 4.79 | m3/dia | 2023-06-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | 7.56 | 2.66 | m3/dia | 2023-07-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | 7.56 | 4.71 | m3/dia | 2023-08-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | 7.56 | 5.57 | m3/dia | 2023-11-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | 7.56 | 6.88 | m3/dia | 2023-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Caudal | m3/dia | 7.56 | 0 | 2023-04-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Caudal | m3/dia | 7.56 | 0.027 | 2023-04-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Caudal | m3/dia | 7.56 | 0 | 2023-04-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Caudal | m3/dia | 7.56 | 0 | 2023-04-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 15.37 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.5 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.5 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 6.38 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Temperatura | °C | 35 | 16.8 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Temperatura | °C | 35 | 17.3 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Temperatura | °C | 35 | 18.1 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Temperatura | °C | 35 | 17.5 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2023-04-01 | Autocontrol | valor en rango
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2023-04-01 | Autocontrol | valor en rango
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2023-04-01 | Autocontrol | valor en rango
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2023-04-01 | Autocontrol | valor en rango
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Caudal | m3/dia | 7.56 | 5.22 | 2023-03-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Caudal | m3/dia | 7.56 | 0.003 | 2023-03-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Caudal | m3/dia | 7.56 | 0 | 2023-03-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Caudal | m3/dia | 7.56 | 0.969 | 2023-03-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 15.57 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.5 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.2 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Temperatura | °C | 35 | 21.8 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Temperatura | °C | 35 | 20.8 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Temperatura | °C | 35 | 20.2 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Temperatura | °C | 35 | 21.1 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2023-03-01 | Autocontrol | valor en rango
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2023-03-01 | Autocontrol | valor en rango
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2023-03-01 | Autocontrol | valor en rango
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.13 | 2023-03-01 | Autocontrol | valor en rango
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Caudal | m3/dia | 7.56 | 0 | 2023-05-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Caudal | m3/dia | 7.56 | 0.007 | 2023-05-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Caudal | m3/dia | 7.56 | 0.001 | 2023-05-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Caudal | m3/dia | 7.56 | 0.003 | 2023-05-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 22.4 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.5 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 7.6 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 6 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Temperatura | °C | 35 | 12.2 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Temperatura | °C | 35 | 14.5 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Temperatura | °C | 35 | 11.9 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Temperatura | °C | 35 | 10.3 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2023-05-01 | Autocontrol | valor en rango
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2023-05-01 | Autocontrol | valor en rango
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2023-05-01 | Autocontrol | valor en rango
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2023-05-01 | Autocontrol | valor en rango
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 10.13 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.5 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.1 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2023-06-01 | Autocontrol | valor en rango
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Temperatura | °C | 35 | 8.9 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Caudal | m3/dia | 7.56 | 0.019 | 2023-06-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2023-06-01 | Autocontrol | valor en rango
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2023-06-01 | Autocontrol | valor en rango
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2023-06-01 | Autocontrol | valor en rango
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Temperatura | °C | 35 | 6.3 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Temperatura | °C | 35 | 7.2 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Temperatura | °C | 35 | 9.4 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Caudal | m3/dia | 7.56 | 0 | 2023-06-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Caudal | m3/dia | 7.56 | 0 | 2023-06-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Caudal | m3/dia | 7.56 | 1.93 | 2023-06-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Caudal | m3/dia | 7.56 | 0.003 | 2023-07-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Caudal | m3/dia | 7.56 | 0.428 | 2023-07-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Caudal | m3/dia | 7.56 | 0.001 | 2023-07-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Caudal | m3/dia | 7.56 | 0 | 2023-07-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 8.4 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.5 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.2 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 6.25 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Temperatura | °C | 35 | 9.7 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Temperatura | °C | 35 | 13.5 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Temperatura | °C | 35 | 10.1 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Temperatura | °C | 35 | 9.3 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2023-07-01 | Autocontrol | valor en rango
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2023-07-01 | Autocontrol | valor en rango
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2023-07-01 | Autocontrol | valor en rango
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2023-07-01 | Autocontrol | valor en rango
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Caudal | m3/dia | 7.56 | 0 | 2023-08-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Caudal | m3/dia | 7.56 | 1.74 | 2023-08-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Caudal | m3/dia | 7.56 | 0.001 | 2023-08-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Caudal | m3/dia | 7.56 | 0.012 | 2023-08-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 13.63 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.5 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.1 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 6.29 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Temperatura | °C | 35 | 10 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Temperatura | °C | 35 | 11 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Temperatura | °C | 35 | 9.8 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Temperatura | °C | 35 | 9.5 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2023-08-01 | Autocontrol | valor en rango
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2023-08-01 | Autocontrol | valor en rango
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2023-08-01 | Autocontrol | valor en rango
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2023-08-01 | Autocontrol | valor en rango
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Caudal | m3/dia | 7.56 | 0 | 2023-11-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Caudal | m3/dia | 7.56 | 0.003 | 2023-11-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Caudal | m3/dia | 7.56 | 0.007 | 2023-11-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Caudal | m3/dia | 7.56 | 0.027 | 2023-11-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 8.27 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.5 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.2 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Temperatura | °C | 35 | 15.1 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Temperatura | °C | 35 | 15.7 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Temperatura | °C | 35 | 16.3 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Temperatura | °C | 35 | 15.4 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.3 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2023-12-01 | Autocontrol | valor en rango
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2023-12-01 | Autocontrol | valor en rango
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2023-12-01 | Autocontrol | valor en rango
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Caudal | m3/dia | 7.56 | 0.361 | 2023-12-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Caudal | m3/dia | 7.56 | 0.359 | 2023-12-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Caudal | m3/dia | 7.56 | 0 | 2023-12-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Caudal | m3/dia | 7.56 | 0.786 | 2023-12-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 30.37 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.5 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.3 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 20 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Temperatura | °C | 35 | 19.1 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Temperatura | °C | 35 | 20.3 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Temperatura | °C | 35 | 18.7 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Temperatura | °C | 35 | 17.8 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2023-12-01 | Autocontrol | valor en rango