## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA ESPECIAL VITIVINICOLA DE CAUQUENES LIMITADA | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | Región del Maule | Cauquenes | Cauquenes | Cauquenes, Región del Maule | Datum | 19 | 742096 | 6015570 | RIO CAUQUENES | DS 90-2000 | Tabla 2 | 4122 | 2010-12-27 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2023-01-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-02-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-03-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-04-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-05-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-06-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-07-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-08-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-09-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-10-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-11-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-12-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | 200 | 12.6 | m3/dia | 2023-01-01 | Autocontrol
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | 200 | 12.6 | m3/dia | 2023-02-01 | Autocontrol
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | 200 | 12.6 | m3/dia | 2023-03-01 | Autocontrol
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | 200 | 12.6 | m3/dia | 2023-04-01 | Autocontrol
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | 200 | 12.6 | m3/dia | 2023-05-01 | Autocontrol
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | 200 | 12.6 | m3/dia | 2023-06-01 | Autocontrol
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | 200 | 12.6 | m3/dia | 2023-07-01 | Autocontrol
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | 200 | 12.6 | m3/dia | 2023-08-01 | Autocontrol
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | 200 | 12.6 | m3/dia | 2023-09-01 | Autocontrol
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | 200 | 12.6 | m3/dia | 2023-10-01 | Autocontrol
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | 200 | 12.6 | m3/dia | 2023-11-01 | Autocontrol
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | 200 | 12.6 | m3/dia | 2023-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | DBO5 | mgO2/L | 186.2 | 3.64 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | Fósforo | mg/L | 15 | 0.78 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 1.5 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.78 | 2023-05-01 | Autocontrol | valor en rango
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | Temperatura | °C | 40 | 23.1 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | Caudal | m3/dia | 200 | 12.6 | 2023-05-01 | Autocontrol
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | Conductividad | uS/cm |  | 411 | 2023-05-01 | Autocontrol
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | DQO | mgO2/L |  | 3.64 | 2023-05-01 | Autocontrol
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | DBO5 | mgO2/L | 186.2 | 2.9 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | Fósforo | mg/L | 15 | 0.2 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 1.54 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.17 | 2023-06-01 | Autocontrol | valor en rango
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | Temperatura | °C | 40 | 19.9 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | Caudal | m3/dia | 200 | 12.6 | 2023-06-01 | Autocontrol
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | DBO5 | mgO2/L | 186.2 | 2.14 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | Fósforo | mg/L | 15 | 0.2 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 0.9 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.19 | 2023-07-01 | Autocontrol | valor en rango
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | Temperatura | °C | 40 | 21.5 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | Caudal | m3/dia | 200 | 12.6 | 2023-07-01 | Autocontrol
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | Conductividad | uS/cm |  | 417 | 2023-07-01 | Autocontrol
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | DBO5 | mgO2/L | 186.2 | 2 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | Fósforo | mg/L | 15 | 0.2 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 1.15 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.03 | 2023-09-01 | Autocontrol | valor en rango
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | Temperatura | °C | 40 | 20.9 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | Caudal | m3/dia | 200 | 12.6 | 2023-09-01 | Autocontrol
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | Caudal | m3/dia | 200 | 12.6 | 2023-10-01 | Autocontrol
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | DBO5 | mgO2/L | 186.2 | 2 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | Fósforo | mg/L | 15 | 0.2 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 1.45 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | Temperatura | °C | 40 | 21.1 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.69 | 2023-10-01 | Autocontrol | valor en rango
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | Caudal | m3/dia | 200 | 12.6 | 2023-12-01 | Autocontrol
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | DBO5 | mgO2/L | 186.2 | 2 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | Fósforo | mg/L | 15 | 0.2 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 1.21 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | Temperatura | °C | 40 | 23.5 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.36 | 2023-12-01 | Autocontrol | valor en rango
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | Caudal | m3/dia | 200 | 12.6 | 2023-11-01 | Autocontrol
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | DBO5 | mgO2/L | 186.2 | 2.8 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | Fósforo | mg/L | 15 | 0.2 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 1.85 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | Temperatura | °C | 40 | 20.2 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.89 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | DBO5 | mgO2/L | 186.2 | 2.26 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | Fósforo | mg/L | 15 | 0.38 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 0.42 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.89 | 2023-01-01 | Autocontrol | valor en rango
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | Temperatura | °C | 40 | 20.8 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | Caudal | m3/dia | 200 | 12.6 | 2023-01-01 | Autocontrol
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | DBO5 | mgO2/L | 186.2 | 2 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | Fósforo | mg/L | 15 | 0.2 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 1.39 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2023-02-01 | Autocontrol | valor en rango
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | Temperatura | °C | 40 | 20.3 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | Caudal | m3/dia | 200 | 12.6 | 2023-02-01 | Autocontrol
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | DBO5 | mgO2/L | 186.2 | 8.66 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | Fósforo | mg/L | 15 | 0.2 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 2.91 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.97 | 2023-03-01 | Autocontrol | valor en rango
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | Temperatura | °C | 40 | 21.8 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | Caudal | m3/dia | 200 | 12.6 | 2023-03-01 | Autocontrol
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | Aceites y Grasas | mg/L | 50 | 5 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | Aluminio | mg/L | 10 | 0.026 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | Arsénico | mg/L | 1 | 0.004 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | Boro | mg/L | 3 | 0.261 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | Cadmio | mg/L | 0.053 | 0.001 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | Cianuro | mg/L | 1 | 0.02 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | Cloruros | mg/L | 2000 | 23.4 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | Cobre | mg/L | 3 | 0.007 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 0.2 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | Conductividad | uS/cm |  | 385 | 2023-04-01 | Autocontrol
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.2 | 0.01 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | DBO5 | mgO2/L | 186.2 | 2 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | Fluoruro | mg/L | 5 | 0.17 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | Fósforo | mg/L | 15 | 0.2 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 50 | 5 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | Hierro Disuelto | mg/L | 10 | 0.02 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.1 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | Manganeso | mg/L | 1.596 | 0.001 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | Mercurio | mg/L | 0.005 | 0.001 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | Molibdeno | mg/L | 2.5 | 0.005 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 0.91 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | Níquel | mg/L | 1.064 | 0.005 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | Pentaclorofenol | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | Plomo | mg/L | 0.266 | 0.02 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | Selenio | mg/L | 0.053 | 0.005 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | Sulfato | mg/L | 2000 | 0.1 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | Sulfuro | mg/L | 5.32 | 0.1 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | Temperatura | °C | 40 | 22.5 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | Tetracloroeteno | mg/L | 0.213 | 0.005 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | Tolueno | mg/L | 3.724 | 0.005 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | Triclorometano | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | Xileno | mg/L | 2.66 | 0.005 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | Zinc | mg/L | 15.96 | 0.02 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.92 | 2023-04-01 | Autocontrol | valor en rango
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | DBO5 | mgO2/L | 186.2 | 2.82 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | Fósforo | mg/L | 15 | 0.2 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 0.95 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.81 | 2023-08-01 | Autocontrol | valor en rango
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | Temperatura | °C | 40 | 20.4 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | Caudal | m3/dia | 200 | 12.6 | 2023-08-01 | Autocontrol