## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
90227000-0 | VINA CONCHA Y TORO S A | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Región del Maule | Linares | San Javier | San Javier, Región del Maule | Datum | 19 | 252460 | 6055547 | CANAL EL OLIVAR | DS 90-2000 | Tabla 1 | 1263 | 2007-05-08 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2023-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-02-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-03-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-04-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-07-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-08-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-09-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-10-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-11-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-12-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | 250 | 55 | m3/dia | 2023-01-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | 250 | 60 | m3/dia | 2023-02-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | 250 | 160 | m3/dia | 2023-03-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | 250 | 160 | m3/dia | 2023-04-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | 250 | 80 | m3/dia | 2023-05-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | 250 | 90 | m3/dia | 2023-06-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | 250 | 120 | m3/dia | 2023-07-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | 250 | 110 | m3/dia | 2023-08-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | 250 | 110 | m3/dia | 2023-09-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | 250 | 85 | m3/dia | 2023-10-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | 250 | 75 | m3/dia | 2023-11-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | 250 | 70 | m3/dia | 2023-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Caudal | m3/dia | 250 | 80 | 2023-02-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Caudal | m3/dia | 250 | 60 | 2023-02-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Caudal | m3/dia | 250 | 55 | 2023-02-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Caudal | m3/dia | 250 | 55 | 2023-02-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Caudal | m3/dia | 250 | 55 | 2023-02-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | DBO5 | mgO2/L | 35 | 8.13 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Fósforo | mg/L | 10 | 6.74 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.4 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 8 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Temperatura | °C | 35 | 23.7 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Temperatura | °C | 35 | 24.3 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Temperatura | °C | 35 | 24 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Temperatura | °C | 35 | 24.2 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Temperatura | °C | 35 | 23.9 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Temperatura | °C | 35 | 21 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.43 | 2023-02-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.42 | 2023-02-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.44 | 2023-02-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.4 | 2023-02-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.46 | 2023-02-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Caudal | m3/dia | 250 | 55 | 2023-01-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Caudal | m3/dia | 250 | 55 | 2023-01-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Caudal | m3/dia | 250 | 55 | 2023-01-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Caudal | m3/dia | 250 | 55 | 2023-01-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Fósforo | mg/L | 10 | 2.66 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.9 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 11 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Temperatura | °C | 35 | 24.1 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Temperatura | °C | 35 | 24.5 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Temperatura | °C | 35 | 24.1 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Temperatura | °C | 35 | 24.7 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Temperatura | °C | 35 | 24.7 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Temperatura | °C | 35 | 22.9 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.43 | 2023-01-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.43 | 2023-01-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.46 | 2023-01-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.45 | 2023-01-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.41 | 2023-01-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Caudal | m3/dia | 250 | 55 | 2023-01-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Caudal | m3/dia | 250 | 115 | 2023-03-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Caudal | m3/dia | 250 | 160 | 2023-03-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Caudal | m3/dia | 250 | 115 | 2023-03-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Caudal | m3/dia | 250 | 115 | 2023-03-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Caudal | m3/dia | 250 | 115 | 2023-03-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | DBO5 | mgO2/L | 35 | 13.4 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Fósforo | mg/L | 10 | 2.16 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.21 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 2.16 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Temperatura | °C | 35 | 23 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Temperatura | °C | 35 | 22.3 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Temperatura | °C | 35 | 22.8 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Temperatura | °C | 35 | 23.3 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Temperatura | °C | 35 | 22.7 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Temperatura | °C | 35 | 25.8 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.22 | 2023-03-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.17 | 2023-03-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.28 | 2023-03-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.28 | 2023-03-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.35 | 2023-03-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Caudal | m3/dia | 250 | 160 | 2023-05-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Caudal | m3/dia | 250 | 80 | 2023-05-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Caudal | m3/dia | 250 | 160 | 2023-05-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Caudal | m3/dia | 250 | 160 | 2023-05-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Caudal | m3/dia | 250 | 160 | 2023-05-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | DBO5 | mgO2/L | 35 | 15 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Fósforo | mg/L | 10 | 2.32 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.771 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Temperatura | °C | 35 | 19.5 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Temperatura | °C | 35 | 21.2 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Temperatura | °C | 35 | 2.3 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Temperatura | °C | 35 | 20.8 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Temperatura | °C | 35 | 19.6 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Temperatura | °C | 35 | 20 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.35 | 2023-05-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.48 | 2023-05-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.28 | 2023-05-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.29 | 2023-05-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.23 | 2023-05-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Caudal | m3/dia | 250 | 80 | 2023-06-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Caudal | m3/dia | 250 | 90 | 2023-06-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Caudal | m3/dia | 250 | 80 | 2023-06-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Caudal | m3/dia | 250 | 80 | 2023-06-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Caudal | m3/dia | 250 | 80 | 2023-06-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | DBO5 | mgO2/L | 35 | 12 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Fósforo | mg/L | 10 | 0.81 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.47 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 20 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Temperatura | °C | 35 | 19.2 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Temperatura | °C | 35 | 19 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Temperatura | °C | 35 | 6.2 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Temperatura | °C | 35 | 19.8 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Temperatura | °C | 35 | 18.8 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Temperatura | °C | 35 | 15.6 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.49 | 2023-06-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.44 | 2023-06-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.45 | 2023-06-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Caudal | m3/dia | 250 | 110 | 2023-07-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Caudal | m3/dia | 250 | 120 | 2023-07-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Caudal | m3/dia | 250 | 90 | 2023-07-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Caudal | m3/dia | 250 | 110 | 2023-07-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Caudal | m3/dia | 250 | 90 | 2023-07-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | DBO5 | mgO2/L | 35 | 4.1 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Fósforo | mg/L | 10 | 1.79 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.32 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 2.16 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Temperatura | °C | 35 | 14.8 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Temperatura | °C | 35 | 15.5 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Temperatura | °C | 35 | 4.4 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Temperatura | °C | 35 | 14.9 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Temperatura | °C | 35 | 15 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Temperatura | °C | 35 | 14.3 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.48 | 2023-07-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.46 | 2023-07-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.49 | 2023-07-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.41 | 2023-07-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.48 | 2023-07-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Caudal | m3/dia | 250 | 110 | 2023-08-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Caudal | m3/dia | 250 | 110 | 2023-08-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Caudal | m3/dia | 250 | 110 | 2023-08-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Caudal | m3/dia | 250 | 110 | 2023-08-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Caudal | m3/dia | 250 | 110 | 2023-08-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5.2 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Fósforo | mg/L | 10 | 2.88 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.04 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Temperatura | °C | 35 | 16 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Temperatura | °C | 35 | 15.1 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Temperatura | °C | 35 | 1.7 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Temperatura | °C | 35 | 15.3 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Temperatura | °C | 35 | 15.8 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Temperatura | °C | 35 | 15.5 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.42 | 2023-08-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.47 | 2023-08-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.42 | 2023-08-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.42 | 2023-08-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.44 | 2023-08-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Caudal | m3/dia | 250 | 110 | 2023-09-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Caudal | m3/dia | 250 | 110 | 2023-09-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Caudal | m3/dia | 250 | 110 | 2023-09-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Caudal | m3/dia | 250 | 110 | 2023-09-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Caudal | m3/dia | 250 | 110 | 2023-09-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2.8 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Fósforo | mg/L | 10 | 0.57 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.98 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 2.16 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Temperatura | °C | 35 | 15 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Temperatura | °C | 35 | 15.3 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Temperatura | °C | 35 | 5.6 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Temperatura | °C | 35 | 15.7 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Temperatura | °C | 35 | 15.3 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Temperatura | °C | 35 | 16.3 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.42 | 2023-09-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.47 | 2023-09-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.34 | 2023-09-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.45 | 2023-09-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.3 | 2023-09-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Caudal | m3/dia | 250 | 110 | 2023-10-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Caudal | m3/dia | 250 | 85 | 2023-10-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Caudal | m3/dia | 250 | 110 | 2023-10-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Caudal | m3/dia | 250 | 110 | 2023-10-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Caudal | m3/dia | 250 | 110 | 2023-10-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | DBO5 | mgO2/L | 35 | 6.1 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Fósforo | mg/L | 10 | 0.59 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.57 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 2.16 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Temperatura | °C | 35 | 17.1 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Temperatura | °C | 35 | 16.3 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Temperatura | °C | 35 | 1.2 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Temperatura | °C | 35 | 16.9 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Temperatura | °C | 35 | 16.5 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Temperatura | °C | 35 | 17.3 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.48 | 2023-10-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.47 | 2023-10-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.46 | 2023-10-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.46 | 2023-10-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.48 | 2023-10-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Caudal | m3/dia | 250 | 85 | 2023-11-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Caudal | m3/dia | 250 | 75 | 2023-11-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Caudal | m3/dia | 250 | 85 | 2023-11-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Caudal | m3/dia | 250 | 85 | 2023-11-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Caudal | m3/dia | 250 | 85 | 2023-11-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | DBO5 | mgO2/L | 35 | 1.67 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Fósforo | mg/L | 10 | 0.94 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.02 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 2.16 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Temperatura | °C | 35 | 18 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Temperatura | °C | 35 | 18.6 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Temperatura | °C | 35 | 9.9 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Temperatura | °C | 35 | 19.3 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Temperatura | °C | 35 | 19.8 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Temperatura | °C | 35 | 21.4 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.45 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.43 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.45 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.47 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.42 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Caudal | m3/dia | 250 | 70 | 2023-12-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Caudal | m3/dia | 250 | 70 | 2023-12-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Caudal | m3/dia | 250 | 70 | 2023-12-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Caudal | m3/dia | 250 | 70 | 2023-12-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Caudal | m3/dia | 250 | 70 | 2023-12-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | DBO5 | mgO2/L | 35 | 4.3 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Fósforo | mg/L | 10 | 2.39 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.48 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 2.16 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Temperatura | °C | 35 | 20 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Temperatura | °C | 35 | 21.9 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Temperatura | °C | 35 | 6.5 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Temperatura | °C | 35 | 21.9 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Temperatura | °C | 35 | 20.8 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Temperatura | °C | 35 | 26 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.46 | 2023-12-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.47 | 2023-12-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.46 | 2023-12-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.42 | 2023-12-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.44 | 2023-12-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.46 | 2023-06-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.47 | 2023-06-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Caudal | m3/dia | 250 | 160 | 2023-04-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Caudal | m3/dia | 250 | 160 | 2023-04-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Caudal | m3/dia | 250 | 160 | 2023-04-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Caudal | m3/dia | 250 | 160 | 2023-04-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Caudal | m3/dia | 250 | 160 | 2023-04-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | DBO5 | mgO2/L | 35 | 6.97 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Fósforo | mg/L | 10 | 3.46 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.83 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 2.17 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Temperatura | °C | 35 | 25.4 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Temperatura | °C | 35 | 23.1 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Temperatura | °C | 35 | 2.1 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Temperatura | °C | 35 | 25.9 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Temperatura | °C | 35 | 24.4 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Temperatura | °C | 35 | 21.1 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.92 | 2023-04-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.28 | 2023-04-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.05 | 2023-04-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.09 | 2023-04-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.09 | 2023-04-01 | Autocontrol | valor en rango