## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
90227000-0 | VINA CONCHA Y TORO S A | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Región del Maule | Curico | Molina | Molina, Región del Maule | Datum | 19 | 293245 | 6118451 | ESTERO SECO | DS 90-2000 | Tabla 2 | 275 | 2007-01-26 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2023-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-02-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-03-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-04-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-07-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-08-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-09-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-10-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-11-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-12-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | 99999 | 360 | m3/dia | 2023-01-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | 99999 | 506 | m3/dia | 2023-02-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | 99999 | 586 | m3/dia | 2023-03-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | 99999 | 571 | m3/dia | 2023-04-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | 99999 | 360 | m3/dia | 2023-05-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | 99999 | 452 | m3/dia | 2023-06-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | 99999 | 482 | m3/dia | 2023-07-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | 99999 | 551 | m3/dia | 2023-08-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | 99999 | 465 | m3/dia | 2023-09-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | 99999 | 313 | m3/dia | 2023-10-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | 99999 | 427 | m3/dia | 2023-11-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | 99999 | 384 | m3/dia | 2023-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 379 | 2023-02-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 506 | 2023-02-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 366 | 2023-02-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 389 | 2023-02-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 510 | 2023-02-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | DBO5 | mgO2/L | 45.887 | 2 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Fósforo | mg/L | 13.11 | 0.02 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 65.552 | 2.1 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 104.883 | 20 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 23.9 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 23.7 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 23.1 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 22.5 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 22.3 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 23.1 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.05 | 2023-02-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.47 | 2023-02-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.02 | 2023-02-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.92 | 2023-02-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.06 | 2023-02-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 432 | 2023-01-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 360 | 2023-01-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 305 | 2023-01-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 285 | 2023-01-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 344 | 2023-01-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | DBO5 | mgO2/L | 45.887 | 4.6 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Fósforo | mg/L | 13.11 | 3.05 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 65.552 | 0.92 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 104.883 | 9 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 26.3 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 29.7 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 26.1 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 23 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 26.2 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 22 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2023-01-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2023-01-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2023-01-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2023-01-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2023-01-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 662 | 2023-03-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 586 | 2023-03-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 648 | 2023-03-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 640 | 2023-03-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 563 | 2023-03-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | DBO5 | mgO2/L | 45.887 | 6.67 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Fósforo | mg/L | 13.11 | 2.21 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 65.552 | 1.18 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 104.883 | 2.16 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 18.7 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 23 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 21.9 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 24.6 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 21.4 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 20.2 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2023-03-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.25 | 2023-03-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.56 | 2023-03-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.85 | 2023-03-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.55 | 2023-03-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 286 | 2023-05-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 360 | 2023-05-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 417 | 2023-05-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 384 | 2023-05-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 383 | 2023-05-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | DBO5 | mgO2/L | 45.887 | 33 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Fósforo | mg/L | 13.11 | 2.78 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 65.552 | 2.273 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 104.883 | 3 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 16.9 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 17.8 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 2.3 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 17.1 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 17.5 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 17.6 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.13 | 2023-05-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2023-05-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.04 | 2023-05-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.05 | 2023-05-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.15 | 2023-05-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 355 | 2023-06-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 452 | 2023-06-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 365 | 2023-06-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 339 | 2023-06-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 406 | 2023-06-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | DBO5 | mgO2/L | 45.887 | 12 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Fósforo | mg/L | 13.11 | 0.89 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 65.552 | 1.59 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 104.883 | 12 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 12.6 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 16.6 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 6.2 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 16.6 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 17.5 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 14 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.14 | 2023-06-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.37 | 2023-06-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.01 | 2023-06-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.21 | 2023-06-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.02 | 2023-06-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 355 | 2023-07-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 482 | 2023-07-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 365 | 2023-07-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 339 | 2023-07-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 406 | 2023-07-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | DBO5 | mgO2/L | 45.887 | 8.6 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Fósforo | mg/L | 13.11 | 1.47 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 65.552 | 1.97 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 104.883 | 2.16 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 13.8 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 14.7 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 4.4 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 12.9 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 17.2 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 15.3 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.09 | 2023-07-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.97 | 2023-07-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.97 | 2023-07-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.23 | 2023-07-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.11 | 2023-07-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 398 | 2023-08-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 551 | 2023-08-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 501 | 2023-08-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 474 | 2023-08-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 541 | 2023-08-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | DBO5 | mgO2/L | 45.887 | 7.2 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Fósforo | mg/L | 13.11 | 2.83 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 65.552 | 1.87 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 104.883 | 3 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 16.2 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 14.2 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 1.7 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 15.7 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 14.6 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 14.5 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.21 | 2023-08-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.79 | 2023-08-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.13 | 2023-08-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.18 | 2023-08-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.23 | 2023-08-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 505 | 2023-09-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 465 | 2023-09-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 427 | 2023-09-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 586 | 2023-09-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 460 | 2023-09-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | DBO5 | mgO2/L | 45.887 | 9.8 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Fósforo | mg/L | 13.11 | 0.01 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 65.552 | 3.23 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 104.883 | 7 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 16 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 16.5 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 5.6 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 16.1 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 16.2 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 17.1 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.84 | 2023-09-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.04 | 2023-09-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.05 | 2023-09-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.78 | 2023-09-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.13 | 2023-09-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 378 | 2023-10-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 313 | 2023-10-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 529 | 2023-10-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 364 | 2023-10-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 370 | 2023-10-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | DBO5 | mgO2/L | 45.887 | 8.8 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Fósforo | mg/L | 13.11 | 0.82 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 65.552 | 1.57 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 104.883 | 4 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 16.1 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 15.9 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 1.2 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 16 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 15.2 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 16.9 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.69 | 2023-10-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2023-10-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.22 | 2023-10-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.96 | 2023-10-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.88 | 2023-10-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 354 | 2023-11-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 427 | 2023-11-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 402 | 2023-11-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 431 | 2023-11-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 377 | 2023-11-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | DBO5 | mgO2/L | 45.887 | 6.5 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Fósforo | mg/L | 13.11 | 0.95 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 65.552 | 1.33 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 104.883 | 3 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 19.7 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 17.4 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 9.9 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 21.1 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 19.5 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 20.9 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.78 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.67 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.75 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.91 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.95 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 537 | 2023-12-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 384 | 2023-12-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 404 | 2023-12-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 461 | 2023-12-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 371 | 2023-12-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | DBO5 | mgO2/L | 45.887 | 4.2 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Fósforo | mg/L | 13.11 | 2.1 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 65.552 | 0.96 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 104.883 | 2.2 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 20.5 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 19.8 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 6.5 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 21.3 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 21.4 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 24.2 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.11 | 2023-12-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.58 | 2023-12-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.87 | 2023-12-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.12 | 2023-12-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.15 | 2023-12-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 558 | 2023-04-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 571 | 2023-04-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 499 | 2023-04-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 525 | 2023-04-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 236 | 2023-04-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | DBO5 | mgO2/L | 45.887 | 6.33 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Fósforo | mg/L | 13.11 | 4.09 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 65.552 | 0.648 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 104.883 | 2.17 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 20.9 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 22.6 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 2.1 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 21 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 20.4 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 20.3 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.27 | 2023-04-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.24 | 2023-04-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.32 | 2023-04-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.18 | 2023-04-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.46 | 2023-04-01 | Autocontrol | valor en rango