## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
3611018-k | HUGO NAJLE HAYE | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Región de Ñuble | Punilla | San Carlos | San Carlos, Región de Ñuble | Datum | 19 | 235615 | 5964440 | ESTERO MARGARITA | DS 90-2000 | Tabla 1 | 3267 | 2009-09-04 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2023-01-01 | SI | SI | NO | NO | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-02-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2023-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2023-09-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | 38 | 5.18 | m3/dia | 2023-01-01 | Autocontrol
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | 38 | 5.18 | m3/dia | 2023-02-01 | Autocontrol
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | 38 | 7.26 | m3/dia | 2023-02-01 | Autocontrol
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | 38 | 7.26 | m3/dia | 2023-03-01 | Autocontrol
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | 38 | 5.47 | m3/dia | 2023-04-01 | Autocontrol
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | 38 | 4.32 | m3/dia | 2023-05-01 | Autocontrol
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | 38 | 6.05 | m3/dia | 2023-06-01 | Autocontrol
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | 38 | 4.9 | m3/dia | 2023-07-01 | Autocontrol
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | 38 | 3.46 | m3/dia | 2023-08-01 | Autocontrol
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | 38 | 3.83 | m3/dia | 2023-08-01 | Autocontrol
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | 38 | 4.03 | m3/dia | 2023-09-01 | Autocontrol
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | 38 | 4.03 | m3/dia | 2023-10-01 | Autocontrol
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | 38 | 4.03 | m3/dia | 2023-11-01 | Autocontrol
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | 38 | 4.32 | m3/dia | 2023-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1.71 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Aluminio | mg/L | 5 | 0.171 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 490 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5.23 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.354 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.33 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2023-04-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 20.3 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Tolueno | mg/L | 0.7 | 0.024 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Caudal | m3/dia | 38 | 5.47 | 2023-04-01 | Autocontrol
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2023-04-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2023-04-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2023-04-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2023-04-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2023-04-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2023-04-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2023-04-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 19 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 20 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 19.6 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 19.8 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 20.3 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 19.7 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 19.8 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.001 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.005 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Sulfato | mg/L | 1000 | 17.1 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 18 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 20.1 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 20.2 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 20.6 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 20.3 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 20.7 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 20.4 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 20.1 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 20.5 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Tetracloroeteno | mg/L | 0.04 | 0.005 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Tolueno | mg/L | 0.7 | 0.005 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Triclorometano | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Xileno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Zinc | mg/L | 3 | 0.146 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2023-02-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2023-02-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2023-02-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2023-02-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2023-02-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2023-02-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2023-02-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2023-02-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Aluminio | mg/L | 5 | 0.374 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.003 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Boro | mg/L | 0.75 | 0.196 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Caudal | m3/dia | 38 | 5.18 | 2023-02-01 | Autocontrol
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Cianuro | mg/L | 0.2 | 0.02 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Cloruros | mg/L | 400 | 47.2 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Cobre | mg/L | 1 | 0.194 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1.6 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 20.4 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.1 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Fósforo | mg/L | 10 | 7.7 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.02 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.1 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.148 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0.001 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Molibdeno | mg/L | 1 | 0.005 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 81.3 | 2023-02-01 | Autocontrol | 62,6 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Aluminio | mg/L | 5 | 0.184 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 790 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 26.4 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.5 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.259 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 4.42 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.77 | 2023-01-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 7 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 22.4 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Tolueno | mg/L | 0.7 | 0.005 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Xileno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2023-01-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2023-01-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2023-01-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2023-01-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2023-01-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2023-01-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2023-01-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 22.7 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 21.7 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 22 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 22.3 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 22.6 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 22.7 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 22.8 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Aluminio | mg/L | 5 | 0.1 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1.8 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 8.44 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.02 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.79 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2023-03-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 23 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Tolueno | mg/L | 0.7 | 0.005 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Caudal | m3/dia | 38 | 7.26 | 2023-03-01 | Autocontrol
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.28 | 2023-03-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.29 | 2023-03-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.31 | 2023-03-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2023-03-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.26 | 2023-03-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.29 | 2023-03-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.31 | 2023-03-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 22.1 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 22 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 22.3 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 22.1 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 22.4 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 22.2 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 22.1 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Aluminio | mg/L | 5 | 0.072 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 4.32 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 11.8 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.35 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.02 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.64 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2023-05-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.9 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Tolueno | mg/L | 0.7 | 0.139 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Caudal | m3/dia | 38 | 4.32 | 2023-05-01 | Autocontrol
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2023-05-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2023-05-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2023-05-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2023-05-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2023-05-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2023-05-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2023-05-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.1 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.2 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.3 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.4 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 15.9 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 15.8 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.2 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2023-06-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 15.1 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 15.2 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 15.3 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 15.4 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 15.5 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 15.6 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 15.7 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 0.5 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Aluminio | mg/L | 5 | 0.263 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1.8 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 9.47 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.26 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.272 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.88 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2023-07-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 15.9 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Tolueno | mg/L | 0.7 | 0.005 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Caudal | m3/dia | 38 | 4.9 | 2023-07-01 | Autocontrol
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2023-07-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2023-07-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2023-07-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2023-07-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2023-07-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2023-07-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2023-07-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 11.8 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 11.7 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 11.9 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 11.8 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 11.7 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 11.9 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 11.8 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 2.76 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Aluminio | mg/L | 5 | 2.46 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 220 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 9.27 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.34 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 2.85 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.89 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2023-08-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 107 | 2023-08-01 | Autocontrol | 33,8 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 11.8 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Tolueno | mg/L | 0.7 | 0.005 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Caudal | m3/dia | 38 | 3.46 | 2023-08-01 | Autocontrol
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2023-08-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2023-08-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2023-08-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2023-08-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2023-08-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2023-08-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2023-08-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 6.7 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 11.8 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 11.9 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 11.8 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 11.9 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 11.8 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 11.7 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 0.5 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Aluminio | mg/L | 5 | 0.107 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1.8 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 7.4 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.42 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.209 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.64 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2023-09-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 14 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.2 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Tolueno | mg/L | 0.7 | 0.005 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Caudal | m3/dia | 38 | 4.03 | 2023-09-01 | Autocontrol
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2023-09-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2023-09-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2023-09-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2023-09-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2023-09-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2023-09-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2023-09-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 7.5 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.2 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.3 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.4 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.5 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.6 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.7 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 0.5 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Aluminio | mg/L | 5 | 0.324 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1.8 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 11.9 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.684 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.83 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2023-10-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.9 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Tolueno | mg/L | 0.7 | 0.009 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Caudal | m3/dia | 38 | 4.03 | 2023-10-01 | Autocontrol
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.9 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2023-10-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2023-10-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2023-10-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2023-10-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2023-10-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2023-10-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2023-10-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.2 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.4 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.3 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.8 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.9 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.1 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 0.5 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Aluminio | mg/L | 5 | 0.232 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 270 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5.03 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.392 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.8 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 22.4 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Tolueno | mg/L | 0.7 | 0.031 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Caudal | m3/dia | 38 | 4.03 | 2023-11-01 | Autocontrol
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 13.6 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 13.9 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 14.5 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 15.6 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.1 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.6 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.5 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1.41 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Aluminio | mg/L | 5 | 0.169 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 270 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 11.6 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.635 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.98 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2023-12-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 20 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Tolueno | mg/L | 0.7 | 0.014 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Caudal | m3/dia | 38 | 4.23 | 2023-12-01 | Autocontrol
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2023-12-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2023-12-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2023-12-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2023-12-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2023-12-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2023-12-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2023-12-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 7.7 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.6 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.9 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 18.5 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 19.4 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 19.5 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 19.8 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.47 | 2023-02-01 | Remuestreo | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2023-08-01 | Remuestreo | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Aluminio | mg/L | 5 | 0.268 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 790 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 3.9 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.221 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.22 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2023-06-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 20.3 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Tolueno | mg/L | 0.7 | 0.009 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Caudal | m3/dia | 38 | 6.05 | 2023-06-01 | Autocontrol
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2023-06-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2023-06-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2023-06-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2023-06-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2023-06-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2023-06-01 | Autocontrol | valor en rango