## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
79800600-2 | AQUACHILE S A | PISCICULTURA CABURGA I | PUNTO 1 RIO CARHUELLO | Región de la Araucanía | Cautin | Pucón | Pucón, Región de la Araucanía | Datum | 19 | 243130 | 5648783 | RIO CARHUELLO | DS 90-2000 | Tabla 1 | 2861 | 2006-08-24 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2023-01-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-02-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-03-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-04-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-05-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-06-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-07-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-08-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-09-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-10-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-11-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-12-01 | SI | SI | NO | SI | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
79800600-2 | PISCICULTURA CABURGA I | PUNTO 1 RIO CARHUELLO | 1561 | 61.079 | m3/h | 2023-12-01 | Autocontrol
79800600-2 | PISCICULTURA CABURGA I | PUNTO 1 RIO CARHUELLO | 1561 | 41.691 | m3/h | 2023-12-01 | Autocontrol
79800600-2 | PISCICULTURA CABURGA I | PUNTO 1 RIO CARHUELLO | 1561 | 2160.927 | m3/h | 2023-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
79800600-2 | PISCICULTURA CABURGA I | PUNTO 1 RIO CARHUELLO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1.02 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA CABURGA I | PUNTO 1 RIO CARHUELLO | Cloruros | mg/L | 400 | 5.52 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA CABURGA I | PUNTO 1 RIO CARHUELLO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA CABURGA I | PUNTO 1 RIO CARHUELLO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA CABURGA I | PUNTO 1 RIO CARHUELLO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.58 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA CABURGA I | PUNTO 1 RIO CARHUELLO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA CABURGA I | PUNTO 1 RIO CARHUELLO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA CABURGA I | PUNTO 1 RIO CARHUELLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2023-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79800600-2 | PISCICULTURA CABURGA I | PUNTO 1 RIO CARHUELLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2023-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79800600-2 | PISCICULTURA CABURGA I | PUNTO 1 RIO CARHUELLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2023-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79800600-2 | PISCICULTURA CABURGA I | PUNTO 1 RIO CARHUELLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2023-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79800600-2 | PISCICULTURA CABURGA I | PUNTO 1 RIO CARHUELLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2023-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79800600-2 | PISCICULTURA CABURGA I | PUNTO 1 RIO CARHUELLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2023-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79800600-2 | PISCICULTURA CABURGA I | PUNTO 1 RIO CARHUELLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2023-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79800600-2 | PISCICULTURA CABURGA I | PUNTO 1 RIO CARHUELLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2023-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79800600-2 | PISCICULTURA CABURGA I | PUNTO 1 RIO CARHUELLO | Temperatura | °C | 35 | 10.8 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA CABURGA I | PUNTO 1 RIO CARHUELLO | Temperatura | °C | 35 | 11 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA CABURGA I | PUNTO 1 RIO CARHUELLO | Temperatura | °C | 35 | 11.1 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA CABURGA I | PUNTO 1 RIO CARHUELLO | Temperatura | °C | 35 | 11.2 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA CABURGA I | PUNTO 1 RIO CARHUELLO | Temperatura | °C | 35 | 11.5 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA CABURGA I | PUNTO 1 RIO CARHUELLO | Temperatura | °C | 35 | 11.6 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA CABURGA I | PUNTO 1 RIO CARHUELLO | Temperatura | °C | 35 | 11.4 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA CABURGA I | PUNTO 1 RIO CARHUELLO | Temperatura | °C | 35 | 11.3 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA CABURGA I | PUNTO 1 RIO CARHUELLO | Caudal | m3/h | 1561 | 41.691 | 2023-12-01 | Autocontrol
79800600-2 | PISCICULTURA CABURGA I | PUNTO 1 RIO CARHUELLO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 0.775 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA CABURGA I | PUNTO 1 RIO CARHUELLO | Cloruros | mg/L | 400 | 3 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA CABURGA I | PUNTO 1 RIO CARHUELLO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5.3 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA CABURGA I | PUNTO 1 RIO CARHUELLO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA CABURGA I | PUNTO 1 RIO CARHUELLO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.02 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA CABURGA I | PUNTO 1 RIO CARHUELLO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA CABURGA I | PUNTO 1 RIO CARHUELLO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA CABURGA I | PUNTO 1 RIO CARHUELLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2023-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79800600-2 | PISCICULTURA CABURGA I | PUNTO 1 RIO CARHUELLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2023-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79800600-2 | PISCICULTURA CABURGA I | PUNTO 1 RIO CARHUELLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2023-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79800600-2 | PISCICULTURA CABURGA I | PUNTO 1 RIO CARHUELLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2023-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79800600-2 | PISCICULTURA CABURGA I | PUNTO 1 RIO CARHUELLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2023-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79800600-2 | PISCICULTURA CABURGA I | PUNTO 1 RIO CARHUELLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2023-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79800600-2 | PISCICULTURA CABURGA I | PUNTO 1 RIO CARHUELLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2023-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79800600-2 | PISCICULTURA CABURGA I | PUNTO 1 RIO CARHUELLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2023-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79800600-2 | PISCICULTURA CABURGA I | PUNTO 1 RIO CARHUELLO | Temperatura | °C | 35 | 10.8 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA CABURGA I | PUNTO 1 RIO CARHUELLO | Temperatura | °C | 35 | 10.8 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA CABURGA I | PUNTO 1 RIO CARHUELLO | Temperatura | °C | 35 | 10.9 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA CABURGA I | PUNTO 1 RIO CARHUELLO | Temperatura | °C | 35 | 10.8 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA CABURGA I | PUNTO 1 RIO CARHUELLO | Temperatura | °C | 35 | 11 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA CABURGA I | PUNTO 1 RIO CARHUELLO | Temperatura | °C | 35 | 11.2 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA CABURGA I | PUNTO 1 RIO CARHUELLO | Temperatura | °C | 35 | 11 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA CABURGA I | PUNTO 1 RIO CARHUELLO | Temperatura | °C | 35 | 10.9 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA CABURGA I | PUNTO 1 RIO CARHUELLO | Caudal | m3/h | 1561 | 61.079 | 2023-12-01 | Autocontrol
79800600-2 | PISCICULTURA CABURGA I | PUNTO 1 RIO CARHUELLO | Caudal | m3/h | 1561 | 2229.401 | 2023-12-01 | Autocontrol
79800600-2 | PISCICULTURA CABURGA I | PUNTO 1 RIO CARHUELLO | Caudal | m3/h | 1561 | 2283.232 | 2023-12-01 | Autocontrol
79800600-2 | PISCICULTURA CABURGA I | PUNTO 1 RIO CARHUELLO | Caudal | m3/h | 1561 | 2304.036 | 2023-12-01 | Autocontrol
79800600-2 | PISCICULTURA CABURGA I | PUNTO 1 RIO CARHUELLO | Caudal | m3/h | 1561 | 2292.084 | 2023-12-01 | Autocontrol
79800600-2 | PISCICULTURA CABURGA I | PUNTO 1 RIO CARHUELLO | Caudal | m3/h | 1561 | 2317.198 | 2023-12-01 | Autocontrol
79800600-2 | PISCICULTURA CABURGA I | PUNTO 1 RIO CARHUELLO | Caudal | m3/h | 1561 | 2214.274 | 2023-12-01 | Autocontrol
79800600-2 | PISCICULTURA CABURGA I | PUNTO 1 RIO CARHUELLO | Caudal | m3/h | 1561 | 2198.588 | 2023-12-01 | Autocontrol
79800600-2 | PISCICULTURA CABURGA I | PUNTO 1 RIO CARHUELLO | Caudal | m3/h | 1561 | 2276.111 | 2023-12-01 | Autocontrol
79800600-2 | PISCICULTURA CABURGA I | PUNTO 1 RIO CARHUELLO | Caudal | m3/h | 1561 | 2212.405 | 2023-12-01 | Autocontrol
79800600-2 | PISCICULTURA CABURGA I | PUNTO 1 RIO CARHUELLO | Caudal | m3/h | 1561 | 2080.472 | 2023-12-01 | Autocontrol
79800600-2 | PISCICULTURA CABURGA I | PUNTO 1 RIO CARHUELLO | Caudal | m3/h | 1561 | 2150.197 | 2023-12-01 | Autocontrol
79800600-2 | PISCICULTURA CABURGA I | PUNTO 1 RIO CARHUELLO | Caudal | m3/h | 1561 | 2211.944 | 2023-12-01 | Autocontrol
79800600-2 | PISCICULTURA CABURGA I | PUNTO 1 RIO CARHUELLO | Caudal | m3/h | 1561 | 2201.386 | 2023-12-01 | Autocontrol
79800600-2 | PISCICULTURA CABURGA I | PUNTO 1 RIO CARHUELLO | Caudal | m3/h | 1561 | 2292.52 | 2023-12-01 | Autocontrol
79800600-2 | PISCICULTURA CABURGA I | PUNTO 1 RIO CARHUELLO | Caudal | m3/h | 1561 | 2279.822 | 2023-12-01 | Autocontrol
79800600-2 | PISCICULTURA CABURGA I | PUNTO 1 RIO CARHUELLO | Caudal | m3/h | 1561 | 2092.313 | 2023-12-01 | Autocontrol
79800600-2 | PISCICULTURA CABURGA I | PUNTO 1 RIO CARHUELLO | Caudal | m3/h | 1561 | 2321.309 | 2023-12-01 | Autocontrol
79800600-2 | PISCICULTURA CABURGA I | PUNTO 1 RIO CARHUELLO | Caudal | m3/h | 1561 | 2380.46 | 2023-12-01 | Autocontrol
79800600-2 | PISCICULTURA CABURGA I | PUNTO 1 RIO CARHUELLO | Caudal | m3/h | 1561 | 2319.872 | 2023-12-01 | Autocontrol
79800600-2 | PISCICULTURA CABURGA I | PUNTO 1 RIO CARHUELLO | Caudal | m3/h | 1561 | 2125.951 | 2023-12-01 | Autocontrol
79800600-2 | PISCICULTURA CABURGA I | PUNTO 1 RIO CARHUELLO | Caudal | m3/h | 1561 | 1993.342 | 2023-12-01 | Autocontrol
79800600-2 | PISCICULTURA CABURGA I | PUNTO 1 RIO CARHUELLO | Caudal | m3/h | 1561 | 2121.358 | 2023-12-01 | Autocontrol
79800600-2 | PISCICULTURA CABURGA I | PUNTO 1 RIO CARHUELLO | Caudal | m3/h | 1561 | 2069.489 | 2023-12-01 | Autocontrol
79800600-2 | PISCICULTURA CABURGA I | PUNTO 1 RIO CARHUELLO | Caudal | m3/h | 1561 | 1888.146 | 2023-12-01 | Autocontrol
79800600-2 | PISCICULTURA CABURGA I | PUNTO 1 RIO CARHUELLO | Caudal | m3/h | 1561 | 1887.26 | 2023-12-01 | Autocontrol
79800600-2 | PISCICULTURA CABURGA I | PUNTO 1 RIO CARHUELLO | Caudal | m3/h | 1561 | 2052.428 | 2023-12-01 | Autocontrol
79800600-2 | PISCICULTURA CABURGA I | PUNTO 1 RIO CARHUELLO | Caudal | m3/h | 1561 | 2095.322 | 2023-12-01 | Autocontrol
79800600-2 | PISCICULTURA CABURGA I | PUNTO 1 RIO CARHUELLO | Caudal | m3/h | 1561 | 2102.544 | 2023-12-01 | Autocontrol
79800600-2 | PISCICULTURA CABURGA I | PUNTO 1 RIO CARHUELLO | Caudal | m3/h | 1561 | 2027.002 | 2023-12-01 | Autocontrol
79800600-2 | PISCICULTURA CABURGA I | PUNTO 1 RIO CARHUELLO | Caudal | m3/h | 1561 | 1807.33 | 2023-12-01 | Autocontrol