## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
96733360-3 | RICO FOODS S A | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Región del Biobío | Concepcion | Coronel | Coronel, Región del Biobío | Datum | 18 | 662637 | 5907369 | BAHIA ESCUADRON | DS 90-2000 | Tabla 5 | 841 | 2011-06-29 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2023-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-07-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-08-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-09-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | 9999999 | 4.9 | m3/dia | 2023-01-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | 9999999 | 4.5 | m3/dia | 2023-01-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | 9999999 | 4.9 | m3/dia | 2023-02-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | 9999999 | 4.9 | m3/dia | 2023-03-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | 9999999 | 4.3 | m3/dia | 2023-03-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | 9999999 | 6.5 | m3/dia | 2023-04-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | 9999999 | 4.9 | m3/dia | 2023-04-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | 9999999 | 4.9 | m3/dia | 2023-05-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | 9999999 | 4.5 | m3/dia | 2023-05-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | 9999999 | 2.51 | m3/dia | 2023-06-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | 9999999 | 6.5 | m3/dia | 2023-09-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | 9999999 | 4.92 | m3/dia | 2023-10-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | 9999999 | 5.9 | m3/dia | 2023-10-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | 9999999 | 6.8 | m3/dia | 2023-11-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | 9999999 | 6.3 | m3/dia | 2023-11-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | 9999999 | 6.8 | m3/dia | 2023-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Boro | mg/L |  | 0.269 | 2023-02-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Cloruros | mg/L |  | 914.913 | 2023-02-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.006 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Hierro Disuelto | mg/L |  | 0.112 | 2023-02-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L |  | 0.203 | 2023-02-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Nitrato | mg/L |  | 0.046 | 2023-02-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Nitrito | mg/L |  | 0.009 | 2023-02-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Sulfato | mg/L |  | 153.665 | 2023-02-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Temperatura | °C |  | 14 | 2023-02-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.61 | 2023-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Temperatura | °C |  | 16.5 | 2023-04-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.53 | 2023-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.02 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.66 | 2023-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Temperatura | °C |  | 16.2 | 2023-01-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.02 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Temperatura | °C |  | 17 | 2023-01-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.22 | 2023-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.105 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.14 | 2023-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Temperatura | °C |  | 16.1 | 2023-03-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.02 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Temperatura | °C |  | 11 | 2023-05-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.96 | 2023-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.121 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2023-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Temperatura | °C |  | 13 | 2023-05-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.136 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Temperatura | °C |  | 13.4 | 2023-06-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.77 | 2023-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.118 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.58 | 2023-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Temperatura | °C |  | 12.4 | 2023-10-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.113 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Temperatura | °C |  | 13.9 | 2023-10-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.55 | 2023-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.109 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.92 | 2023-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Temperatura | °C |  | 15.3 | 2023-12-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.119 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.04 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Temperatura | °C |  | 18.2 | 2023-11-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.108 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.01 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Temperatura | °C |  | 13.1 | 2023-11-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.11 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.35 | 2023-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Temperatura | °C |  | 13.5 | 2023-04-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.142 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.121 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Temperatura | °C |  | 11.6 | 2023-09-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.53 | 2023-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.02 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Temperatura | °C |  | 17.1 | 2023-03-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.7 | 2023-03-01 | Autocontrol | valor en rango