## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
76030472-7 | METHANEX CHILE SA | METHANEX | METHANEX.1 | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Magallanes | Punta Arenas | Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Datum | 19 | 378973 | 4133528 | RADA PELICANO | DS 90-2000 | Tabla 5 | 568 | 2010-05-12 | Si
76030472-7 | METHANEX CHILE SA | METHANEX | METHANEX.2 | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Magallanes | Punta Arenas | Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Datum | 19 | 378973 | 4133528 | RADA PELICANO | DS 90-2000 | Tabla 5 | 568 | 2010-05-12 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado METHANEX.1 | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2023-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-03-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-05-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-06-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-07-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-08-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-09-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-11-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
Período evaluado METHANEX.2 | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2023-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-03-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-06-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-07-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-08-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-09-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-11-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 113614.56 | m3/dia | 2023-01-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 115878.24 | m3/dia | 2023-01-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 115845.12 | m3/dia | 2023-01-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 121608 | m3/dia | 2023-01-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | 9999999 | 14011 | m3/dia | 2023-01-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | 9999999 | 13011.84 | m3/dia | 2023-01-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | 9999999 | 13872 | m3/dia | 2023-02-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | 9999999 | 13848 | m3/dia | 2023-02-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 121140 | m3/dia | 2023-02-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 120003 | m3/dia | 2023-02-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 122266 | m3/dia | 2023-02-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 119036 | m3/dia | 2023-02-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 118495.5 | m3/dia | 2023-03-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 122523 | m3/dia | 2023-03-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 124226 | m3/dia | 2023-03-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 122244 | m3/dia | 2023-03-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | 9999999 | 12325 | m3/dia | 2023-03-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | 9999999 | 13253 | m3/dia | 2023-03-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | 9999999 | 13174 | m3/dia | 2023-04-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 123612.7 | m3/dia | 2023-04-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 117029.7 | m3/dia | 2023-04-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 121537.5 | m3/dia | 2023-04-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 120048.7 | m3/dia | 2023-04-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | 9999999 | 10584 | m3/dia | 2023-05-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | 9999999 | 12703.2 | m3/dia | 2023-05-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | 9999999 | 12204.8 | m3/dia | 2023-05-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | 9999999 | 11500 | m3/dia | 2023-06-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | 9999999 | 11232 | m3/dia | 2023-06-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | 9999999 | 61371 | m3/dia | 2023-07-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | 9999999 | 56845 | m3/dia | 2023-07-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 83253 | m3/dia | 2023-08-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 68482 | m3/dia | 2023-08-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | 9999999 | 59062 | m3/dia | 2023-08-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | 9999999 | 63018 | m3/dia | 2023-08-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 61273.3 | m3/dia | 2023-09-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 58591.62 | m3/dia | 2023-09-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 59638 | m3/dia | 2023-09-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 113452 | m3/dia | 2023-09-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 113452 | m3/dia | 2023-09-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | 9999999 | 11482.29 | m3/dia | 2023-09-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | 9999999 | 13399.3 | m3/dia | 2023-09-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | 9999999 | 11846.42 | m3/dia | 2023-10-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 202551.5 | m3/dia | 2023-10-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 174009.13 | m3/dia | 2023-10-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | 9999999 | 13904.8 | m3/dia | 2023-11-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | 9999999 | 13621.3 | m3/dia | 2023-11-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | 9999999 | 13104.9 | m3/dia | 2023-11-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 177424.8 | m3/dia | 2023-11-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 179783.2 | m3/dia | 2023-11-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 180500.56 | m3/dia | 2023-11-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 177185.8 | m3/dia | 2023-11-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 174315.4 | m3/dia | 2023-11-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 223555.6 | m3/dia | 2023-11-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 230716 | m3/dia | 2023-12-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 250032 | m3/dia | 2023-12-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 242870 | m3/dia | 2023-12-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 229827 | m3/dia | 2023-12-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 229968 | m3/dia | 2023-12-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | 9999999 | 9286 | m3/dia | 2023-12-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | 9999999 | 9286 | m3/dia | 2023-12-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | 9999999 | 13374 | m3/dia | 2023-12-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | 9999999 | 13707 | m3/dia | 2023-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.77 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.008 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 14 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 31 | 2023-04-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2023-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.21 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.005 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 31 | 2023-04-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2023-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.23 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.001 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.9 | 2023-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 15 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 32 | 2023-04-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.05 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.004 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.9 | 2023-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 33 | 2023-04-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.2 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.002 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.1 | 2023-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 11 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 35 | 2023-02-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.26 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.014 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.006 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.1 | 2023-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 34 | 2023-02-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.37 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.004 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.1 | 2023-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 47 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 37 | 2023-02-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.68 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.002 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.1 | 2023-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 80 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 39 | 2023-02-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.25 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.001 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.1 | 2023-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 6 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 34 | 2023-03-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.08 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.001 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.1 | 2023-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 18 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 36 | 2023-03-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.23 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.006 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2023-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 10 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 33 | 2023-03-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.27 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.001 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2023-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 11 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 30 | 2023-03-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.5 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.004 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 51 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 38 | 2023-01-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.1 | 2023-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.44 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.006 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.1 | 2023-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 59 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 37 | 2023-01-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.35 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.002 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.1 | 2023-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 41 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 40 | 2023-01-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.37 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.008 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2023-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 87 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 39 | 2023-01-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.6 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.018 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.9 | 2023-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 26 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 8 | 2023-09-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.4 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.011 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.9 | 2023-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 11 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 7 | 2023-09-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.11 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.007 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.9 | 2023-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 12 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 5 | 2023-09-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.47 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.004 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.2 | 2023-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 35 | 2023-09-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cloruros | mg/L |  | 18969 | 2023-09-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 1.61 | 2023-09-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sulfato | mg/L |  | 2972 | 2023-09-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.85 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.009 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.2 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 7 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 36 | 2023-11-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.68 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.002 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 38 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 39 | 2023-11-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.1 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 2.01 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.002 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.2 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 44 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 39 | 2023-11-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.79 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.002 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.3 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 41 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 39 | 2023-11-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.11 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.019 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.1 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 47 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 39 | 2023-11-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.26 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.001 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.2 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 20 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 36 | 2023-11-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.28 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.01 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.3 | 2023-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 17 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 38 | 2023-12-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.16 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.002 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.2 | 2023-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 15 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 39 | 2023-12-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.76 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.001 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.2 | 2023-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 7 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 37 | 2023-12-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.43 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.001 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.3 | 2023-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 15 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 41 | 2023-12-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.36 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.002 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.2 | 2023-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 12 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 40 | 2023-12-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.84 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.007 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.014 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.1 | 2023-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 12 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 38 | 2023-10-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.32 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.009 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 10 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 39 | 2023-10-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.1 | 2023-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.4 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.014 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.7 | 2023-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 4 | 2023-08-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.37 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.008 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.8 | 2023-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 5 | 2023-08-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.64 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.9 | 2023-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 11 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Temperatura | °C |  | 18.6 | 2023-08-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Fluoruro | mg/L | 6 | 2 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.9 | 2023-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Temperatura | °C |  | 21.7 | 2023-08-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Fluoruro | mg/L | 6 | 4.48 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.8 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 9 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Temperatura | °C |  | 20 | 2023-11-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.58 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.9 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 23 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Temperatura | °C |  | 20.1 | 2023-11-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.27 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.1 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 13 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Temperatura | °C |  | 21.2 | 2023-11-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Fluoruro | mg/L | 6 | 2.3 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2023-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 22 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Temperatura | °C |  | 15.2 | 2023-12-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Cloruros | mg/L |  | 22512 | 2023-12-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Sulfato | mg/L |  | 2453 | 2023-12-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Fluoruro | mg/L | 6 | 2.32 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2023-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 17 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Temperatura | °C |  | 21.6 | 2023-12-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.26 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.9 | 2023-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 17 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Temperatura | °C |  | 17.2 | 2023-12-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.46 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2023-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 10 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Temperatura | °C |  | 19.2 | 2023-09-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.54 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.8 | 2023-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Temperatura | °C |  | 17.4 | 2023-09-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.68 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Níquel | mg/L | 4 | 0.009 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.9 | 2023-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 14 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Temperatura | °C |  | 19 | 2023-10-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.18 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.1 | 2023-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 74 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Temperatura | °C |  | 17.8 | 2023-01-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 69 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Temperatura | °C |  | 23.2 | 2023-01-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.3 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2023-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.47 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2023-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Temperatura | °C |  | 21.2 | 2023-03-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.38 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.9 | 2023-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 13 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Temperatura | °C |  | 20.1 | 2023-03-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.49 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.3 | 2023-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 14 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Temperatura | °C |  | 10.3 | 2023-05-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.003 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.39 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.9 | 2023-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 11 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Temperatura | °C |  | 10.8 | 2023-05-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.19 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2023-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Temperatura | °C |  | 10.9 | 2023-05-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.36 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.6 | 2023-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 9 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Temperatura | °C |  | 11.5 | 2023-06-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.42 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2023-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 14 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Temperatura | °C |  | 19.6 | 2023-06-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.15 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Níquel | mg/L | 4 | 0.008 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.8 | 2023-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Temperatura | °C |  | 17.8 | 2023-07-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.3 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.9 | 2023-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 10 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Temperatura | °C |  | 21 | 2023-07-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.55 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.9 | 2023-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 12 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Temperatura | °C |  | 26.9 | 2023-02-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.55 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.1 | 2023-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 12 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Temperatura | °C |  | 16.2 | 2023-02-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.23 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.5 | 2023-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 17 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Temperatura | °C |  | 10.4 | 2023-04-01 | Autocontrol