## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
96545040-8 | PRODUCTOS DEL MAR VENTISQUEROS S A | PISCICULTURA CHAQUEIHUA 1 | PUNTO 1 RIO NEGRO | Región de los Lagos | Palena | Hualaihué | , , Hualaihué, Región de los Lagos | Datum | 19 | 712409 | 5355385 | RIO NEGRO | DS 90-2000 | Tabla 1 | 2569 | 2006-08-04 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2023-01-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-02-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-03-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-04-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-05-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-07-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-08-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-09-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-10-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-11-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-12-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
96545040-8 | PISCICULTURA CHAQUEIHUA 1 | PUNTO 1 RIO NEGRO | 1080 | 868 | m3/h | 2023-06-01 | Autocontrol
96545040-8 | PISCICULTURA CHAQUEIHUA 1 | PUNTO 1 RIO NEGRO | 1080 | 846 | m3/h | 2023-06-01 | Autocontrol
96545040-8 | PISCICULTURA CHAQUEIHUA 1 | PUNTO 1 RIO NEGRO | 1080 | 832 | m3/h | 2023-06-01 | Autocontrol
96545040-8 | PISCICULTURA CHAQUEIHUA 1 | PUNTO 1 RIO NEGRO | 1080 | 868 | m3/h | 2023-06-01 | Autocontrol
96545040-8 | PISCICULTURA CHAQUEIHUA 1 | PUNTO 1 RIO NEGRO | 1080 | 832 | m3/h | 2023-06-01 | Autocontrol
96545040-8 | PISCICULTURA CHAQUEIHUA 1 | PUNTO 1 RIO NEGRO | 1080 | 868 | m3/h | 2023-06-01 | Autocontrol
96545040-8 | PISCICULTURA CHAQUEIHUA 1 | PUNTO 1 RIO NEGRO | 1080 | 842 | m3/h | 2023-06-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
96545040-8 | PISCICULTURA CHAQUEIHUA 1 | PUNTO 1 RIO NEGRO | Caudal | m3/h | 1080 | 868 | 2023-06-01 | Autocontrol
96545040-8 | PISCICULTURA CHAQUEIHUA 1 | PUNTO 1 RIO NEGRO | Temperatura | °C | 35 | 7.4 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | PISCICULTURA CHAQUEIHUA 1 | PUNTO 1 RIO NEGRO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2023-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96545040-8 | PISCICULTURA CHAQUEIHUA 1 | PUNTO 1 RIO NEGRO | Caudal | m3/h | 1080 | 846 | 2023-06-01 | Autocontrol
96545040-8 | PISCICULTURA CHAQUEIHUA 1 | PUNTO 1 RIO NEGRO | Temperatura | °C | 35 | 7.2 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | PISCICULTURA CHAQUEIHUA 1 | PUNTO 1 RIO NEGRO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2023-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96545040-8 | PISCICULTURA CHAQUEIHUA 1 | PUNTO 1 RIO NEGRO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2023-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96545040-8 | PISCICULTURA CHAQUEIHUA 1 | PUNTO 1 RIO NEGRO | Temperatura | °C | 35 | 7.4 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | PISCICULTURA CHAQUEIHUA 1 | PUNTO 1 RIO NEGRO | Caudal | m3/h | 1080 | 832 | 2023-06-01 | Autocontrol
96545040-8 | PISCICULTURA CHAQUEIHUA 1 | PUNTO 1 RIO NEGRO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2023-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96545040-8 | PISCICULTURA CHAQUEIHUA 1 | PUNTO 1 RIO NEGRO | Temperatura | °C | 35 | 7.3 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | PISCICULTURA CHAQUEIHUA 1 | PUNTO 1 RIO NEGRO | Caudal | m3/h | 1080 | 868 | 2023-06-01 | Autocontrol
96545040-8 | PISCICULTURA CHAQUEIHUA 1 | PUNTO 1 RIO NEGRO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | PISCICULTURA CHAQUEIHUA 1 | PUNTO 1 RIO NEGRO | Caudal | m3/h | 1080 | 832 | 2023-06-01 | Autocontrol
96545040-8 | PISCICULTURA CHAQUEIHUA 1 | PUNTO 1 RIO NEGRO | Cloruros | mg/L | 400 | 7.1 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | PISCICULTURA CHAQUEIHUA 1 | PUNTO 1 RIO NEGRO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | PISCICULTURA CHAQUEIHUA 1 | PUNTO 1 RIO NEGRO | Fósforo | mg/L | 10 | 1 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | PISCICULTURA CHAQUEIHUA 1 | PUNTO 1 RIO NEGRO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.6 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | PISCICULTURA CHAQUEIHUA 1 | PUNTO 1 RIO NEGRO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | PISCICULTURA CHAQUEIHUA 1 | PUNTO 1 RIO NEGRO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 2 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | PISCICULTURA CHAQUEIHUA 1 | PUNTO 1 RIO NEGRO | Temperatura | °C | 35 | 4.9 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | PISCICULTURA CHAQUEIHUA 1 | PUNTO 1 RIO NEGRO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2023-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96545040-8 | PISCICULTURA CHAQUEIHUA 1 | PUNTO 1 RIO NEGRO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | PISCICULTURA CHAQUEIHUA 1 | PUNTO 1 RIO NEGRO | Cloruros | mg/L | 400 | 7.8 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | PISCICULTURA CHAQUEIHUA 1 | PUNTO 1 RIO NEGRO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | PISCICULTURA CHAQUEIHUA 1 | PUNTO 1 RIO NEGRO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.3 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | PISCICULTURA CHAQUEIHUA 1 | PUNTO 1 RIO NEGRO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | PISCICULTURA CHAQUEIHUA 1 | PUNTO 1 RIO NEGRO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.3 | 2023-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96545040-8 | PISCICULTURA CHAQUEIHUA 1 | PUNTO 1 RIO NEGRO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | PISCICULTURA CHAQUEIHUA 1 | PUNTO 1 RIO NEGRO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 1 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | PISCICULTURA CHAQUEIHUA 1 | PUNTO 1 RIO NEGRO | Temperatura | °C | 35 | 4.4 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | PISCICULTURA CHAQUEIHUA 1 | PUNTO 1 RIO NEGRO | Caudal | m3/h | 1080 | 868 | 2023-06-01 | Autocontrol
96545040-8 | PISCICULTURA CHAQUEIHUA 1 | PUNTO 1 RIO NEGRO | Caudal | m3/h | 1080 | 842 | 2023-06-01 | Autocontrol
96545040-8 | PISCICULTURA CHAQUEIHUA 1 | PUNTO 1 RIO NEGRO | Caudal | m3/h | 1080 | 886 | 2023-06-01 | Autocontrol
96545040-8 | PISCICULTURA CHAQUEIHUA 1 | PUNTO 1 RIO NEGRO | Caudal | m3/h | 1080 | 846 | 2023-06-01 | Autocontrol
96545040-8 | PISCICULTURA CHAQUEIHUA 1 | PUNTO 1 RIO NEGRO | Caudal | m3/h | 1080 | 0 | 2023-06-01 | Autocontrol
96545040-8 | PISCICULTURA CHAQUEIHUA 1 | PUNTO 1 RIO NEGRO | Caudal | m3/h | 1080 | 0 | 2023-06-01 | Autocontrol
96545040-8 | PISCICULTURA CHAQUEIHUA 1 | PUNTO 1 RIO NEGRO | Caudal | m3/h | 1080 | 0 | 2023-06-01 | Autocontrol
96545040-8 | PISCICULTURA CHAQUEIHUA 1 | PUNTO 1 RIO NEGRO | Caudal | m3/h | 1080 | 0 | 2023-06-01 | Autocontrol
96545040-8 | PISCICULTURA CHAQUEIHUA 1 | PUNTO 1 RIO NEGRO | Caudal | m3/h | 1080 | 868 | 2023-06-01 | Autocontrol
96545040-8 | PISCICULTURA CHAQUEIHUA 1 | PUNTO 1 RIO NEGRO | Caudal | m3/h | 1080 | 0 | 2023-06-01 | Autocontrol
96545040-8 | PISCICULTURA CHAQUEIHUA 1 | PUNTO 1 RIO NEGRO | Caudal | m3/h | 1080 | 832 | 2023-06-01 | Autocontrol
96545040-8 | PISCICULTURA CHAQUEIHUA 1 | PUNTO 1 RIO NEGRO | Caudal | m3/h | 1080 | 0 | 2023-06-01 | Autocontrol
96545040-8 | PISCICULTURA CHAQUEIHUA 1 | PUNTO 1 RIO NEGRO | Caudal | m3/h | 1080 | 0 | 2023-06-01 | Autocontrol
96545040-8 | PISCICULTURA CHAQUEIHUA 1 | PUNTO 1 RIO NEGRO | Caudal | m3/h | 1080 | 0 | 2023-06-01 | Autocontrol
96545040-8 | PISCICULTURA CHAQUEIHUA 1 | PUNTO 1 RIO NEGRO | Caudal | m3/h | 1080 | 0 | 2023-06-01 | Autocontrol
96545040-8 | PISCICULTURA CHAQUEIHUA 1 | PUNTO 1 RIO NEGRO | Caudal | m3/h | 1080 | 0 | 2023-06-01 | Autocontrol
96545040-8 | PISCICULTURA CHAQUEIHUA 1 | PUNTO 1 RIO NEGRO | Caudal | m3/h | 1080 | 893 | 2023-06-01 | Autocontrol
96545040-8 | PISCICULTURA CHAQUEIHUA 1 | PUNTO 1 RIO NEGRO | Caudal | m3/h | 1080 | 864 | 2023-06-01 | Autocontrol
96545040-8 | PISCICULTURA CHAQUEIHUA 1 | PUNTO 1 RIO NEGRO | Caudal | m3/h | 1080 | 907 | 2023-06-01 | Autocontrol
96545040-8 | PISCICULTURA CHAQUEIHUA 1 | PUNTO 1 RIO NEGRO | Caudal | m3/h | 1080 | 0 | 2023-06-01 | Autocontrol
96545040-8 | PISCICULTURA CHAQUEIHUA 1 | PUNTO 1 RIO NEGRO | Caudal | m3/h | 1080 | 0 | 2023-06-01 | Autocontrol
96545040-8 | PISCICULTURA CHAQUEIHUA 1 | PUNTO 1 RIO NEGRO | Caudal | m3/h | 1080 | 0 | 2023-06-01 | Autocontrol
96545040-8 | PISCICULTURA CHAQUEIHUA 1 | PUNTO 1 RIO NEGRO | Caudal | m3/h | 1080 | 0 | 2023-06-01 | Autocontrol
96545040-8 | PISCICULTURA CHAQUEIHUA 1 | PUNTO 1 RIO NEGRO | Caudal | m3/h | 1080 | 0 | 2023-06-01 | Autocontrol
96545040-8 | PISCICULTURA CHAQUEIHUA 1 | PUNTO 1 RIO NEGRO | Caudal | m3/h | 1080 | 0 | 2023-06-01 | Autocontrol
96545040-8 | PISCICULTURA CHAQUEIHUA 1 | PUNTO 1 RIO NEGRO | Caudal | m3/h | 1080 | 0 | 2023-06-01 | Autocontrol
96545040-8 | PISCICULTURA CHAQUEIHUA 1 | PUNTO 1 RIO NEGRO | Caudal | m3/h | 1080 | 0 | 2023-06-01 | Autocontrol
96545040-8 | PISCICULTURA CHAQUEIHUA 1 | PUNTO 1 RIO NEGRO | Caudal | m3/h | 1080 | 0 | 2023-06-01 | Autocontrol
96545040-8 | PISCICULTURA CHAQUEIHUA 1 | PUNTO 1 RIO NEGRO | Caudal | m3/h | 1080 | 0 | 2023-06-01 | Autocontrol
96545040-8 | PISCICULTURA CHAQUEIHUA 1 | PUNTO 1 RIO NEGRO | Caudal | m3/h | 1080 | 0 | 2023-06-01 | Autocontrol
96545040-8 | PISCICULTURA CHAQUEIHUA 1 | PUNTO 1 RIO NEGRO | Caudal | m3/h | 1080 | 0 | 2023-06-01 | Autocontrol