## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
96653150-9 | YADRAN QUELLON S A | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Región de los Lagos | Chiloe | Quellón | Quellón Viejo S/N, Quellón, Región de los Lagos | Datum | 18 | 610269 | 5222670 | BAHÍA DE QUELLÓN | DS 90-2000 | Tabla 5 | 767 | 2009-06-19 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2023-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-09-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | 9999999 | 1139.29 | m3/dia | 2023-01-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | 9999999 | 747.23 | m3/dia | 2023-02-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | 9999999 | 1354.03 | m3/dia | 2023-03-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | 9999999 | 1437.81 | m3/dia | 2023-04-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | 9999999 | 1122.32 | m3/dia | 2023-05-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | 9999999 | 1250.04 | m3/dia | 2023-06-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | 9999999 | 510.38 | m3/dia | 2023-07-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | 9999999 | 1059.16 | m3/dia | 2023-08-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | 9999999 | 440.15 | m3/dia | 2023-09-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | 9999999 | 120.02 | m3/dia | 2023-10-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | 9999999 | 1267.56 | m3/dia | 2023-11-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | 9999999 | 444 | m3/dia | 2023-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 42 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.7 | 2023-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.75 | 2023-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | SAAM | mg/L | 15 | 0.13 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 52 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | SAAM | mg/L | 15 | 0.51 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 34 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.7 | 2023-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | SAAM | mg/L | 15 | 0.09 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 65 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.93 | 2023-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | SAAM | mg/L | 15 | 0.05 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 48 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.5 | 2023-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Boro | mg/L |  | 0.289 | 2023-08-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | DBO5 | mgO2/L |  | 59 | 2023-08-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Fósforo | mg/L |  | 2.6 | 2023-08-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 13.38 | 2023-08-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2023-08-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | SAAM | mg/L | 15 | 0.06 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Sulfato | mg/L |  | 267.5 | 2023-08-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 71 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.001 | 2023-08-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Tricloroetano | mg/L |  | 0 | 2023-08-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Triclorometano | mg/L |  | 0.002 | 2023-08-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.1 | 2023-08-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.7 | 2023-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Bromodiclorometano | mg/L |  | 0.002 | 2023-09-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Dibromoclorometano | mg/L |  | 0.002 | 2023-09-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2023-09-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | SAAM | mg/L | 15 | 0.03 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 86 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.001 | 2023-09-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Tribromometano | mg/L |  | 0.001 | 2023-09-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Tricloroetano | mg/L |  | 0 | 2023-09-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Tricloroeteno | mg/L |  | 0 | 2023-09-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Triclorometano | mg/L |  | 0.001 | 2023-09-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.1 | 2023-09-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.8 | 2023-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.7 | 2023-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | SAAM | mg/L | 15 | 0.07 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 120 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Tricloroetano | mg/L |  | 0 | 2023-10-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Bromodiclorometano | mg/L |  | 0.003 | 2023-10-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Dibromoclorometano | mg/L |  | 0.003 | 2023-10-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2023-10-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.001 | 2023-10-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Tribromometano | mg/L |  | 0.001 | 2023-10-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Tricloroeteno | mg/L |  | 0 | 2023-10-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Triclorometano | mg/L |  | 0.001 | 2023-10-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.1 | 2023-10-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | SAAM | mg/L | 15 | 0.04 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 46 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.3 | 2023-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Tricloroetano | mg/L |  | 0 | 2023-12-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Bromodiclorometano | mg/L |  | 0.004 | 2023-12-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Dibromoclorometano | mg/L |  | 0.004 | 2023-12-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2023-12-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.001 | 2023-12-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Tribromometano | mg/L |  | 0.002 | 2023-12-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Tricloroeteno | mg/L |  | 0 | 2023-12-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Triclorometano | mg/L |  | 0.002 | 2023-12-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.1 | 2023-12-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | SAAM | mg/L | 15 | 0.06 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 120 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.07 | 2023-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | SAAM | mg/L | 15 | 0.04 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 34 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.5 | 2023-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.1 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | SAAM | mg/L | 15 | 0.06 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 24 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Tricloroetano | mg/L |  | 0 | 2023-11-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Bromodiclorometano | mg/L |  | 0.001 | 2023-11-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Dibromoclorometano | mg/L |  | 0.004 | 2023-11-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2023-11-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.001 | 2023-11-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Tribromometano | mg/L |  | 0.001 | 2023-11-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Tricloroeteno | mg/L |  | 0 | 2023-11-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Triclorometano | mg/L |  | 0.001 | 2023-11-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.1 | 2023-11-01 | Autocontrol