## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
96928510-K | EMPRESAS LIPIGAS S A | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Región de Valparaíso | Valparaiso | Concón | Concón, Región de Valparaíso | Datum | 19 | 265560 | 6353968 | QUEBRADA INTERIOR | DS 90-2000 | Tabla 1 | 5097 | 2008-12-16 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2023-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-04-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-06-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-08-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-09-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-10-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 28.6 | m3/dia | 2023-01-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 31.8 | m3/dia | 2023-01-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 25.9 | m3/dia | 2023-01-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 29.4 | m3/dia | 2023-01-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 25 | m3/dia | 2023-01-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 19 | m3/dia | 2023-01-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 9.6 | m3/dia | 2023-01-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 18.2 | m3/dia | 2023-01-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 28.6 | m3/dia | 2023-01-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 18.2 | m3/dia | 2023-02-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 30.6 | m3/dia | 2023-02-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 39.9 | m3/dia | 2023-02-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 42.8 | m3/dia | 2023-02-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 27.5 | m3/dia | 2023-02-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 24.3 | m3/dia | 2023-02-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 19.8 | m3/dia | 2023-02-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 18.2 | m3/dia | 2023-02-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 21.9 | m3/dia | 2023-02-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 16.2 | m3/dia | 2023-03-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 35.3 | m3/dia | 2023-03-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 15 | m3/dia | 2023-03-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 27.5 | m3/dia | 2023-03-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 34.8 | m3/dia | 2023-03-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 35 | m3/dia | 2023-03-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 29.1 | m3/dia | 2023-03-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 35.3 | m3/dia | 2023-03-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 35.3 | m3/dia | 2023-03-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 15.3 | m3/dia | 2023-04-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 13.3 | m3/dia | 2023-04-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 18.3 | m3/dia | 2023-04-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 20.6 | m3/dia | 2023-04-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 20.1 | m3/dia | 2023-04-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 21.1 | m3/dia | 2023-04-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 48 | m3/dia | 2023-04-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 19 | m3/dia | 2023-04-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 19 | m3/dia | 2023-04-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 35.9 | m3/dia | 2023-05-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 10.1 | m3/dia | 2023-05-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 28.3 | m3/dia | 2023-05-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 26.8 | m3/dia | 2023-05-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 27.9 | m3/dia | 2023-05-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 16.5 | m3/dia | 2023-05-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 24.6 | m3/dia | 2023-05-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 39.8 | m3/dia | 2023-05-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 35.9 | m3/dia | 2023-05-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 18.3 | m3/dia | 2023-06-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 19.4 | m3/dia | 2023-06-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 14.5 | m3/dia | 2023-06-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 20.5 | m3/dia | 2023-06-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 31.7 | m3/dia | 2023-06-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 35.4 | m3/dia | 2023-06-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 28.6 | m3/dia | 2023-06-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 21.6 | m3/dia | 2023-06-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 21.6 | m3/dia | 2023-06-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 23.9 | m3/dia | 2023-07-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 23.9 | m3/dia | 2023-07-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 34.9 | m3/dia | 2023-07-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 21.4 | m3/dia | 2023-07-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 18.5 | m3/dia | 2023-07-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 23 | m3/dia | 2023-07-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 34.9 | m3/dia | 2023-07-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 11.4 | m3/dia | 2023-07-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 30.8 | m3/dia | 2023-07-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 62.8 | m3/dia | 2023-08-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 30.4 | m3/dia | 2023-08-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 16.2 | m3/dia | 2023-08-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 25.4 | m3/dia | 2023-08-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 38.9 | m3/dia | 2023-08-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 39.9 | m3/dia | 2023-08-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 30 | m3/dia | 2023-08-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 37.6 | m3/dia | 2023-08-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 30 | m3/dia | 2023-08-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 21.8 | m3/dia | 2023-09-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 25.1 | m3/dia | 2023-09-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 20.2 | m3/dia | 2023-09-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 11.3 | m3/dia | 2023-09-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 9.2 | m3/dia | 2023-09-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 26.1 | m3/dia | 2023-09-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 27.9 | m3/dia | 2023-09-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 57.7 | m3/dia | 2023-09-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 57.7 | m3/dia | 2023-09-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 58.2 | m3/dia | 2023-10-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 67 | m3/dia | 2023-10-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 36.4 | m3/dia | 2023-10-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 29.5 | m3/dia | 2023-10-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 27.8 | m3/dia | 2023-10-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 26.2 | m3/dia | 2023-10-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 40.5 | m3/dia | 2023-10-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 29.1 | m3/dia | 2023-10-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 29.1 | m3/dia | 2023-10-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 46.2 | m3/dia | 2023-11-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 62.7 | m3/dia | 2023-11-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 42.3 | m3/dia | 2023-11-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 33.2 | m3/dia | 2023-11-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 37.8 | m3/dia | 2023-11-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 89 | m3/dia | 2023-11-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 65.4 | m3/dia | 2023-11-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 46.2 | m3/dia | 2023-11-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 76 | m3/dia | 2023-11-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 65.6 | m3/dia | 2023-12-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 50.2 | m3/dia | 2023-12-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 34.1 | m3/dia | 2023-12-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 27.4 | m3/dia | 2023-12-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 19.6 | m3/dia | 2023-12-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 14.9 | m3/dia | 2023-12-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 45.5 | m3/dia | 2023-12-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 43.7 | m3/dia | 2023-12-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 43.7 | m3/dia | 2023-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.5 | 2023-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 22.2 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 21.9 | 2023-02-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 19.8 | 2023-02-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 22.5 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2023-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2023-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 22.8 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 18.2 | 2023-02-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2023-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 22.5 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 30.6 | 2023-02-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2023-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 24.1 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 39.9 | 2023-02-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2023-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 23 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 42.8 | 2023-02-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2023-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 23 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 27.5 | 2023-02-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2023-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 22.2 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 24.3 | 2023-02-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | DBO5 | mgO2/L | 35 | 29 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.069 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2023-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.012 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 22.8 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 18.2 | 2023-02-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.3 | 2023-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 23.4 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 28.6 | 2023-01-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.3 | 2023-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 23.4 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 18.2 | 2023-01-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2023-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 23.1 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 9.6 | 2023-01-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2023-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 22.8 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 19 | 2023-01-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2023-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 23.2 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 25 | 2023-01-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2023-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 22.9 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 29.4 | 2023-01-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2023-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 24.8 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 25.9 | 2023-01-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | DBO5 | mgO2/L | 35 | 1 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.033 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.3 | 2023-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.012 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 3 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 23.4 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 28.6 | 2023-01-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.1 | 2023-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 22.6 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 31.8 | 2023-01-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2023-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 21.9 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 16.2 | 2023-03-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2023-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 21.4 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 35.3 | 2023-03-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.4 | 2023-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 26.2 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 15 | 2023-03-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2023-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 23.5 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 27.5 | 2023-03-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.4 | 2023-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 24 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 34.8 | 2023-03-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.5 | 2023-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 22.1 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 35 | 2023-03-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2023-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 22.3 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 29.1 | 2023-03-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.4 | 2023-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 22.9 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 35.3 | 2023-03-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | DBO5 | mgO2/L | 35 | 1 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.04 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.4 | 2023-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.012 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 4 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 22.9 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 35.3 | 2023-03-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | DBO5 | mgO2/L | 35 | 23 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.1 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2023-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.012 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 17.6 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 35.9 | 2023-05-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2023-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 17.7 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 10.1 | 2023-05-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2023-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 16.8 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 28.3 | 2023-05-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2023-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 17.3 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 26.8 | 2023-05-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2023-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 18.1 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 27.9 | 2023-05-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2023-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 18.7 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 16.5 | 2023-05-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2023-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 20 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 24.6 | 2023-05-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2023-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 16.3 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 39.8 | 2023-05-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2023-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 17.6 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 35.9 | 2023-05-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | DBO5 | mgO2/L | 35 | 15 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.044 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2023-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.012 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 3 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 20.5 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 19 | 2023-04-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2023-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 17.3 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 18.3 | 2023-06-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.3 | 2023-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 17.4 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 19.4 | 2023-06-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2023-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 17.8 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 14.5 | 2023-06-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2023-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 18.8 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 20.5 | 2023-06-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2023-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 14.7 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 31.7 | 2023-06-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2023-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 21.2 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 35.4 | 2023-06-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.4 | 2023-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 16.8 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 28.6 | 2023-06-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.4 | 2023-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 22.6 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 21.6 | 2023-06-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | DBO5 | mgO2/L | 35 | 20 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.061 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.4 | 2023-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.012 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 6 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 22.6 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 21.6 | 2023-06-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | DBO5 | mgO2/L | 35 | 6 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.033 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2023-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.022 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 7 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 19.1 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 23.9 | 2023-07-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2023-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 19.1 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 23.9 | 2023-07-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.6 | 2023-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 13 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 34.9 | 2023-07-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2023-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 21.9 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 21.4 | 2023-07-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.5 | 2023-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 21.3 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 18.5 | 2023-07-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2023-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 22.3 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 23 | 2023-07-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2023-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 24.1 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 11.4 | 2023-07-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2023-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 20.8 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 30.8 | 2023-07-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 34.9 | 2023-07-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 18.6 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2023-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2023-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 16.5 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 62.8 | 2023-08-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2023-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 16.9 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 30.4 | 2023-08-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2023-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 16.6 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 16.2 | 2023-08-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2023-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 17.3 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 25.4 | 2023-08-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 38.9 | 2023-08-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 17.6 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2023-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2023-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 17.1 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 39.9 | 2023-08-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2023-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 17.8 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 30 | 2023-08-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2023-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 17.1 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 37.6 | 2023-08-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | DBO5 | mgO2/L | 35 | 19 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.038 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2023-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.012 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.012 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 17.8 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 30 | 2023-08-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2023-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 16.7 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 21.8 | 2023-09-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2023-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 16.6 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 25.1 | 2023-09-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2023-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 14.1 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 20.2 | 2023-09-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2023-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 17.9 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 11.3 | 2023-09-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2023-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 17.4 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 9.2 | 2023-09-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2023-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 18.5 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 26.1 | 2023-09-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2023-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 16.9 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 27.9 | 2023-09-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2023-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 17 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 57.7 | 2023-09-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | DBO5 | mgO2/L | 35 | 1 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.04 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2023-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.012 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 4 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 17 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 57.7 | 2023-09-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | DBO5 | mgO2/L | 35 | 1 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.033 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.012 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 22.3 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 46.2 | 2023-11-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 62.7 | 2023-11-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 20.7 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 22.4 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 42.3 | 2023-11-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 33.2 | 2023-11-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 20.6 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.6 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 20.7 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 37.8 | 2023-11-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 18.8 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 89 | 2023-11-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 19.3 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 65.4 | 2023-11-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 22.3 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 46.2 | 2023-11-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 19.8 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 76 | 2023-11-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2023-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 21.2 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 65.6 | 2023-12-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2023-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 22.3 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 50.2 | 2023-12-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2023-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 21.7 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 34.1 | 2023-12-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2023-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 21 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 27.4 | 2023-12-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2023-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 21.5 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 19.6 | 2023-12-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2023-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 21.2 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 14.9 | 2023-12-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2023-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 22.2 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 45.5 | 2023-12-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2023-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 22.3 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 43.7 | 2023-12-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | DBO5 | mgO2/L | 35 | 4 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.033 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2023-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.012 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 4 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 22.3 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 43.7 | 2023-12-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2023-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 18.2 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 58.2 | 2023-10-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2023-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 18.3 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 67 | 2023-10-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 36.4 | 2023-10-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 18.4 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2023-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2023-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 18.2 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 29.5 | 2023-10-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 27.8 | 2023-10-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 19.3 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.5 | 2023-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.5 | 2023-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 20 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 26.2 | 2023-10-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 40.5 | 2023-10-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 18.8 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2023-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2023-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 20 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 29.1 | 2023-10-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 29.1 | 2023-10-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | DBO5 | mgO2/L | 35 | 3 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.036 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.012 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 3 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 20 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2023-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2023-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 19.9 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 15.3 | 2023-04-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2023-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 20.6 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 13.3 | 2023-04-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2023-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 21.3 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 18.3 | 2023-04-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2023-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 20.6 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 20.6 | 2023-04-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.6 | 2023-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 23.9 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 20.1 | 2023-04-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2023-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 20.5 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 21.1 | 2023-04-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2023-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 19 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 48 | 2023-04-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2023-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 20.5 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 19 | 2023-04-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %