## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
77706790-7 | TURISMO CABANAS DEL PAINE LIMITADA | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Ultima Esperanza | Torres del Paine | SECTOR PUEBLITO DEL SERRANO Torres del Paine, Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Datum | 19 | 641615 | 4322192 | RIO SERRANO | DS 90-2000 | Tabla 2 | 561 | 2023-03-29 | Si
77706790-7 | TURISMO CABANAS DEL PAINE LIMITADA | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Ultima Esperanza | Torres del Paine | SECTOR PUEBLITO DEL SERRANO Torres del Paine, Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Datum | 19 | 641615 | 4322192 | RIO SERRANO | DS 90-2000 | Tabla 2 | 637 | 2020-04-22 | Si
77706790-7 | TURISMO CABANAS DEL PAINE LIMITADA | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Ultima Esperanza | Torres del Paine | SECTOR PUEBLITO DEL SERRANO Torres del Paine, Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Datum | 19 | 641615 | 4322192 | RIO SERRANO | DS 90-2000 | Tabla 2 | 979 | 2016-10-18 | No

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2023-01-01 | SI | SI | NO | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-02-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-03-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-04-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-05-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-06-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-07-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-08-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-09-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-10-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-11-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | 16 | 16.5 | m3/dia | 2023-01-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | 16 | 25.2 | m3/dia | 2023-02-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | 22.48 | 3.25 | m3/dia | 2023-03-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | 22.48 | 5.1 | m3/dia | 2023-11-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | 22.48 | 17.6 | m3/dia | 2023-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2023-02-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2023-02-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2023-02-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2023-02-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2023-02-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2023-02-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.3 | 2023-02-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2023-02-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2023-02-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2023-02-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2023-02-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2023-02-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2023-02-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2023-02-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2023-02-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2023-02-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2023-02-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2023-02-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2023-02-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.52 | 2023-02-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Aceites y Grasas | mg/L | 50 | 13 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Aluminio | mg/L | 10 | 0.3 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Arsénico | mg/L | 1 | 0.001 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Boro | mg/L | 3 | 0.146 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Cadmio | mg/L | 0.3 | 0.001 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 16 | 25.2 | 2023-02-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Cianuro | mg/L | 1 | 0.02 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0 | 2023-02-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Cloruros | mg/L | 2000 | 94.1 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Cobre | mg/L | 3 | 0.033 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1.8 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Conductividad | uS/cm |  | 527 | 2023-02-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.2 | 0.01 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | DBO5 | mgO2/L | 300 | 63.1 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Fluoruro | mg/L | 5 | 0.1 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Fósforo | mg/L | 15 | 2.6 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 50 | 5 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Hierro Disuelto | mg/L | 10 | 0.031 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.1 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Manganeso | mg/L | 3 | 0.042 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Mercurio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Molibdeno | mg/L | 2.5 | 0.005 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 46.8 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Níquel | mg/L | 3 | 0.005 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Pentaclorofenol | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Plomo | mg/L | 0.5 | 0.025 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Selenio | mg/L | 0.1 | 0.005 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Sulfato | mg/L | 2000 | 18.7 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Sulfuro | mg/L | 10 | 0.1 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 60 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 13.8 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 14 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 14 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 14 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 14 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 14.5 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 14 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 14.8 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 14.6 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 14.5 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 13.9 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 14.2 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 14.3 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 13.9 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 14.7 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 14.5 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 14.4 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 14 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 14.7 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 14.7 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 14.8 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 13.8 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 13.9 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 14.1 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 14.6 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Tetracloroeteno | mg/L | 0.4 | 0.005 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Tolueno | mg/L | 7 | 0.005 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Triclorometano | mg/L | 0.5 | 0.043 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Xileno | mg/L | 5 | 0.005 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Zinc | mg/L | 20 | 0.098 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2023-02-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2023-02-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2023-02-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2023-02-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2023-02-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2023-01-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 16.1 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 16.1 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 16.2 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 16.2 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 15.9 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 15.8 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 15.8 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 15.6 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 15.6 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 15.6 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 15.5 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 15.3 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 15.3 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 15.2 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 15.2 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 15 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 15 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 15.1 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 15.4 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 15.4 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 15.5 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 15.4 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 15.2 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 15.2 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Aceites y Grasas | mg/L | 50 | 1 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Cobre | mg/L | 3 | 0.036 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | DBO5 | mgO2/L | 300 | 60.4 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Fósforo | mg/L | 15 | 1.2 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 14.3 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 59 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2023-01-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 16.2 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 16 | 16.5 | 2023-01-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1.8 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2023-01-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2023-01-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2023-01-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2023-01-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2023-01-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2023-01-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2023-01-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2023-01-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2023-01-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2023-01-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2023-01-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2023-01-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2023-01-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2023-01-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2023-01-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2023-01-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2023-01-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2023-01-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2023-01-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2023-01-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2023-01-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2023-01-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2023-01-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Aceites y Grasas | mg/L | 50 | 1.83 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Cobre | mg/L | 3 | 0.029 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | DBO5 | mgO2/L | 300 | 117 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Fósforo | mg/L | 15 | 14.6 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 22.6 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 34 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2023-03-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 10.9 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 3.25 | 2023-03-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1.8 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2023-03-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2023-03-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2023-03-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2023-03-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2023-03-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2023-03-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2023-03-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2023-03-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2023-03-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2023-03-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2023-03-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2023-03-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2023-03-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2023-03-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2023-03-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2023-03-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2023-03-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2023-03-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2023-03-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2023-03-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2023-03-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2023-03-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2023-03-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2023-03-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 8.7 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 9.1 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 9.6 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 9.7 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 9.9 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 10.3 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 10.5 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 10.5 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 10.6 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 10.5 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 10.3 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 10.2 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 10.6 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 10.5 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 10.6 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 10.6 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 10.1 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 10.3 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 10.3 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 10.2 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 10.3 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 10.3 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 10.5 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 10.9 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Aceites y Grasas | mg/L | 50 | 1.5 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Cobre | mg/L | 3 | 0.13 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | DBO5 | mgO2/L | 300 | 62.8 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Fósforo | mg/L | 15 | 2.3 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 20.3 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 99 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 14.4 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 5.1 | 2023-11-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 790 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 14.1 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 14.1 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 13.9 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 14.1 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 14.3 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 14.3 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 14.4 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 14.3 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 14.3 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 14.2 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 14.4 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 14.1 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 13.8 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 13.5 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 13.5 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 13.3 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 12.9 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 11.9 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 12.9 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 13.7 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 13.9 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 13.9 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 14 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 14.1 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 0 | 2023-11-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 2.64 | 2023-11-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 1.44 | 2023-11-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 3.24 | 2023-11-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 2.16 | 2023-11-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 2.76 | 2023-11-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 1.92 | 2023-11-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 3.6 | 2023-11-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 3.84 | 2023-11-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 3.84 | 2023-11-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 4.56 | 2023-11-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 4.2 | 2023-11-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 4.8 | 2023-11-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 7.8 | 2023-11-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 7.44 | 2023-11-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 7.2 | 2023-11-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 8.4 | 2023-11-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 9 | 2023-11-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 5.76 | 2023-11-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 6.72 | 2023-11-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 4.2 | 2023-11-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 5.04 | 2023-11-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 6.24 | 2023-11-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 6.04 | 2023-11-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 7.2 | 2023-11-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 5.4 | 2023-11-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 6.96 | 2023-11-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 4.32 | 2023-11-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 6.58 | 2023-11-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 8.42 | 2023-11-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Aceites y Grasas | mg/L | 50 | 9.41 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Cobre | mg/L | 3 | 0.147 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | DBO5 | mgO2/L | 300 | 112 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Fósforo | mg/L | 15 | 5.5 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 25.8 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 76 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2023-12-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 16.8 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 17.6 | 2023-12-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1.8 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2023-12-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2023-12-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2023-12-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2023-12-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2023-12-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2023-12-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2023-12-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2023-12-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2023-12-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2023-12-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2023-12-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2023-12-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2023-12-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2023-12-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2023-12-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2023-12-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2023-12-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2023-12-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2023-12-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2023-12-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2023-12-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2023-12-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2023-12-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2023-12-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 16.8 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 16.2 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 16.1 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 15.9 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 15.8 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 15.7 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 15.8 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 15.8 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 15.9 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 15.6 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 15.3 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 14.6 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 13.9 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 14.8 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 13.9 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 13.2 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 15 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 15.6 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 15.7 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 15.8 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 15.8 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 16 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 16.2 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 16.4 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 4.4 | 2023-12-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 6.5 | 2023-12-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 3.5 | 2023-12-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 6.3 | 2023-12-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 8.2 | 2023-12-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 7.2 | 2023-12-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 7.4 | 2023-12-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 5 | 2023-12-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 8.8 | 2023-12-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 3.1 | 2023-12-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 3.3 | 2023-12-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 2.2 | 2023-12-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 2.4 | 2023-12-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 4.8 | 2023-12-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 4.1 | 2023-12-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 6 | 2023-12-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 4.7 | 2023-12-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 3.6 | 2023-12-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 4.5 | 2023-12-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 6 | 2023-12-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 5.1 | 2023-12-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 6.6 | 2023-12-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 7.3 | 2023-12-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 6.7 | 2023-12-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 7.5 | 2023-12-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 5.8 | 2023-12-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 5.4 | 2023-12-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 7 | 2023-12-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 6.9 | 2023-12-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 8 | 2023-12-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 6.5 | 2023-12-01 | Autocontrol