## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
76005967-6 | MARINE GEL ANTARTIC S.A. | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Tierra del Fuego | Porvenir | BAHiA CHILOTA PORVENIR CAPITANIA 75 Porvenir, Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Datum | 19 | 402173 | 4092661 | ESTRECHO DE MAGALLANES | DS 90-2000 | Tabla 5 | 363 | 2010-03-24 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2023-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-06-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-09-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-10-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | 9999999 | 312.19 | m3/dia | 2023-01-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | 9999999 | 312.19 | m3/dia | 2023-01-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | 9999999 | 2.617 | m3/dia | 2023-02-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | 9999999 | 2.617 | m3/dia | 2023-02-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | 9999999 | 124.93 | m3/dia | 2023-03-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | 9999999 | 124.93 | m3/dia | 2023-03-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | 9999999 | 110.65 | m3/dia | 2023-04-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | 9999999 | 110.65 | m3/dia | 2023-04-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | 9999999 | 110.65 | m3/dia | 2023-04-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | 9999999 | 52.24 | m3/dia | 2023-05-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | 9999999 | 52.24 | m3/dia | 2023-05-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | 9999999 | 70.5 | m3/dia | 2023-06-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | 9999999 | 70.5 | m3/dia | 2023-06-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | 9999999 | 70.5 | m3/dia | 2023-06-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | 9999999 | 84.61 | m3/dia | 2023-07-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | 9999999 | 84.61 | m3/dia | 2023-07-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | 9999999 | 75.69 | m3/dia | 2023-08-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | 9999999 | 75.69 | m3/dia | 2023-08-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | 9999999 | 67.5 | m3/dia | 2023-09-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | 9999999 | 67.5 | m3/dia | 2023-09-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | 9999999 | 134.78 | m3/dia | 2023-10-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | 9999999 | 134.78 | m3/dia | 2023-10-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | 9999999 | 92.1 | m3/dia | 2023-11-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | 9999999 | 92.1 | m3/dia | 2023-11-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | 9999999 | 185.22 | m3/dia | 2023-12-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | 9999999 | 185.22 | m3/dia | 2023-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Boro | mg/L |  | 2.11 | 2023-04-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Cloruros | mg/L |  | 13121 | 2023-04-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Conductividad | uS/cm |  | 39841 | 2023-04-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 6.94 | 2023-04-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.003 | 2023-04-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2023-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | SAAM | mg/L | 15 | 0.21 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Selenio | mg/L | 0.03 | 0.005 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 61 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.23 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | DBO5 | mgO2/L |  | 57.9 | 2023-04-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Temperatura | °C |  | 4.9 | 2023-04-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.4 | 2023-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 18.5 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Poder Espumógeno | mm | 5 | 2 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Temperatura | °C |  | 7.4 | 2023-04-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 39 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | DBO5 | mgO2/L |  | 7.34 | 2023-02-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Temperatura | °C |  | 9.3 | 2023-02-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Poder Espumógeno | mm | 5 | 2 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Temperatura | °C |  | 11.3 | 2023-02-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.68 | 2023-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.84 | 2023-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Selenio | mg/L | 0.03 | 0.005 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2023-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Selenio | mg/L | 0.03 | 0.005 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 57 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | DBO5 | mgO2/L |  | 4.42 | 2023-01-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Temperatura | °C |  | 9.4 | 2023-01-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.8 | 2023-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Poder Espumógeno | mm | 5 | 2 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Temperatura | °C |  | 11.3 | 2023-01-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | DBO5 | mgO2/L |  | 12.4 | 2023-03-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | SAAM | mg/L | 15 | 0.2 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Selenio | mg/L | 0.03 | 0.008 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 19 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Temperatura | °C |  | 7 | 2023-03-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.6 | 2023-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Poder Espumógeno | mm | 5 | 2 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Temperatura | °C |  | 10.3 | 2023-03-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.1 | 2023-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.9 | 2023-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Poder Espumógeno | mm | 5 | 2 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Temperatura | °C |  | 6.3 | 2023-05-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.17 | 2023-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | SAAM | mg/L | 15 | 0.15 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Selenio | mg/L | 0.03 | 0.005 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 8 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | DBO5 | mgO2/L |  | 2.22 | 2023-05-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Temperatura | °C |  | 4.9 | 2023-05-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.15 | 2023-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Poder Espumógeno | mm | 5 | 2 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Temperatura | °C |  | 4.6 | 2023-06-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.15 | 2023-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Poder Espumógeno | mm | 5 | 2 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Temperatura | °C |  | 4.6 | 2023-06-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 6.73 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.22 | 2023-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Selenio | mg/L | 0.03 | 0.005 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | DBO5 | mgO2/L |  | 2 | 2023-06-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Temperatura | °C |  | 4.6 | 2023-06-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Poder Espumógeno | mm | 5 | 2 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Temperatura | °C |  | 5.1 | 2023-07-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2023-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5.83 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | DBO5 | mgO2/L |  | 5.24 | 2023-07-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Selenio | mg/L | 0.03 | 0.005 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 100 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Temperatura | °C |  | 3.2 | 2023-07-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.05 | 2023-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 0.5 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | DBO5 | mgO2/L |  | 6.97 | 2023-08-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Selenio | mg/L | 0.03 | 0.005 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 8 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Temperatura | °C |  | 2.8 | 2023-08-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.75 | 2023-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Poder Espumógeno | mm | 5 | 2 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Temperatura | °C |  | 3.9 | 2023-08-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.29 | 2023-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 0.5 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | DBO5 | mgO2/L |  | 9.63 | 2023-09-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Selenio | mg/L | 0.03 | 0.005 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 6 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Temperatura | °C |  | 6.1 | 2023-09-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.62 | 2023-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Poder Espumógeno | mm | 5 | 2 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Temperatura | °C |  | 7.3 | 2023-09-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.52 | 2023-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Poder Espumógeno | mm | 5 | 2 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Temperatura | °C |  | 7.2 | 2023-10-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.86 | 2023-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.03 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Poder Espumógeno | mm | 5 | 2 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Temperatura | °C |  | 7.6 | 2023-11-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 0.5 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | DBO5 | mgO2/L |  | 45.9 | 2023-11-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Selenio | mg/L | 0.03 | 0.005 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 80 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Temperatura | °C |  | 5.7 | 2023-11-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.85 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 0.5 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | DBO5 | mgO2/L |  | 5.22 | 2023-10-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | SAAM | mg/L | 15 | 0.14 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Selenio | mg/L | 0.03 | 0.005 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 11 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Temperatura | °C |  | 4.6 | 2023-10-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.02 | 2023-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 0.893 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.07 | 2023-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Selenio | mg/L | 0.03 | 0.005 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 15 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | DBO5 | mgO2/L |  | 2 | 2023-12-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Temperatura | °C |  | 7.3 | 2023-12-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.91 | 2023-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Poder Espumógeno | mm | 5 | 2 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Temperatura | °C |  | 8.8 | 2023-12-01 | Autocontrol