## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
96989370-3 | RIO DULCE S A | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Región de los Lagos | Chiloe | Quellón | W-881 6, , Quellón, Región de los Lagos | Datum | 18 | 615033 | 5224747 | BAHÍA DE QUELLÓN | DS 90-2000 | Tabla 5 | 271 | 2008-02-11 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2023-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-02-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-03-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-05-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-09-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-12-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | 9999999 | 1804 | m3/dia | 2023-01-01 | Autocontrol
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | 9999999 | 1702 | m3/dia | 2023-01-01 | Autocontrol
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | 9999999 | 1297 | m3/dia | 2023-02-01 | Autocontrol
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | 9999999 | 1729 | m3/dia | 2023-02-01 | Autocontrol
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | 9999999 | 1647 | m3/dia | 2023-03-01 | Autocontrol
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | 9999999 | 1644 | m3/dia | 2023-03-01 | Autocontrol
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | 9999999 | 2019 | m3/dia | 2023-04-01 | Autocontrol
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | 9999999 | 2019 | m3/dia | 2023-04-01 | Autocontrol
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | 9999999 | 1226 | m3/dia | 2023-05-01 | Autocontrol
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | 9999999 | 1226.16 | m3/dia | 2023-05-01 | Autocontrol
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | 9999999 | 1821 | m3/dia | 2023-06-01 | Autocontrol
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | 9999999 | 1821 | m3/dia | 2023-06-01 | Autocontrol
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | 9999999 | 929 | m3/dia | 2023-07-01 | Autocontrol
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | 9999999 | 1368 | m3/dia | 2023-07-01 | Autocontrol
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | 9999999 | 547 | m3/dia | 2023-08-01 | Autocontrol
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | 9999999 | 395 | m3/dia | 2023-08-01 | Autocontrol
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | 9999999 | 1843 | m3/dia | 2023-08-01 | Autocontrol
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | 9999999 | 104 | m3/dia | 2023-09-01 | Autocontrol
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | 9999999 | 115 | m3/dia | 2023-09-01 | Autocontrol
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | 9999999 | 1757 | m3/dia | 2023-10-01 | Autocontrol
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | 9999999 | 1757 | m3/dia | 2023-10-01 | Autocontrol
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | 9999999 | 1818.4 | m3/dia | 2023-11-01 | Autocontrol
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | 9999999 | 1818.4 | m3/dia | 2023-11-01 | Autocontrol
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | 9999999 | 1787 | m3/dia | 2023-12-01 | Autocontrol
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | 9999999 | 1787 | m3/dia | 2023-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 2.28 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Aluminio | mg/L | 10 | 0.104 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Cobre | mg/L | 3 | 0.111 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Conductividad | uS/cm |  | 24742 | 2023-04-01 | Autocontrol
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | DBO5 | mgO2/L |  | 340 | 2023-04-01 | Autocontrol
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Fósforo Soluble | mg/L |  | 0.9 | 2023-04-01 | Autocontrol
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.1 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Manganeso | mg/L | 4 | 0.133 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.456 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Nitrato | mg/L |  | 3.5 | 2023-04-01 | Autocontrol
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Nitrito | mg/L |  | 0.03 | 2023-04-01 | Autocontrol
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Nitrógeno Amoniacal | mg/L |  | 32.5 | 2023-04-01 | Autocontrol
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Nitrógeno Total | mg/L |  | 63.3 | 2023-04-01 | Autocontrol
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.9 | 2023-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | SAAM | mg/L | 15 | 0.5 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 104 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.005 | 2023-04-01 | Autocontrol
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Tricloroetano | mg/L |  | 0.005 | 2023-04-01 | Autocontrol
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Zinc | mg/L | 5 | 0.129 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml |  | 0.2 | 2023-04-01 | Autocontrol
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.9 | 2023-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | SAAM | mg/L | 15 | 0.24 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 142 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Zinc | mg/L | 5 | 0.036 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Conductividad | uS/cm |  | 15740 | 2023-02-01 | Autocontrol
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | DBO5 | mgO2/L |  | 226 | 2023-02-01 | Autocontrol
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Fósforo Soluble | mg/L |  | 2.4 | 2023-02-01 | Autocontrol
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Nitrato | mg/L |  | 7.3 | 2023-02-01 | Autocontrol
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Nitrito | mg/L |  | 0.24 | 2023-02-01 | Autocontrol
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Nitrógeno Amoniacal | mg/L |  | 14.5 | 2023-02-01 | Autocontrol
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Nitrógeno Total | mg/L |  | 42.3 | 2023-02-01 | Autocontrol
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.005 | 2023-02-01 | Autocontrol
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Triclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2023-02-01 | Autocontrol
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Aluminio | mg/L | 10 | 0.141 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Cobre | mg/L | 3 | 0.022 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.1 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Manganeso | mg/L | 4 | 0.004 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.014 | 2023-01-01 | Autocontrol
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Triclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2023-01-01 | Autocontrol
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml |  | 2 | 2023-01-01 | Autocontrol
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Aluminio | mg/L | 10 | 0.072 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Cobre | mg/L | 3 | 0.202 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.391 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Manganeso | mg/L | 4 | 0.077 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.5 | 2023-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | SAAM | mg/L | 15 | 0.7 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 48 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Zinc | mg/L | 5 | 0.138 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Conductividad | uS/cm |  | 15071 | 2023-01-01 | Autocontrol
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | DBO5 | mgO2/L |  | 208 | 2023-01-01 | Autocontrol
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Fósforo Soluble | mg/L |  | 0.76 | 2023-01-01 | Autocontrol
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Nitrato | mg/L |  | 3 | 2023-01-01 | Autocontrol
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Nitrito | mg/L |  | 0.11 | 2023-01-01 | Autocontrol
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Nitrógeno Amoniacal | mg/L |  | 0.1 | 2023-01-01 | Autocontrol
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Nitrógeno Total | mg/L |  | 3280 | 2023-01-01 | Autocontrol
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Aluminio | mg/L | 10 | 0.35 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Cobre | mg/L | 3 | 0.137 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.53 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Manganeso | mg/L | 4 | 0.134 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7 | 2023-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | SAAM | mg/L | 15 | 0.27 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 68.7 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Zinc | mg/L | 5 | 0.096 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Conductividad | uS/cm |  | 14870 | 2023-03-01 | Autocontrol
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | DBO5 | mgO2/L |  | 243 | 2023-03-01 | Autocontrol
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Fósforo Soluble | mg/L |  | 1 | 2023-03-01 | Autocontrol
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Nitrato | mg/L |  | 5.6 | 2023-03-01 | Autocontrol
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Nitrito | mg/L |  | 0.06 | 2023-03-01 | Autocontrol
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Nitrógeno Amoniacal | mg/L |  | 20.9 | 2023-03-01 | Autocontrol
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Nitrógeno Total | mg/L |  | 48 | 2023-03-01 | Autocontrol
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.005 | 2023-03-01 | Autocontrol
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Triclorometano | mg/L |  | 0.026 | 2023-03-01 | Autocontrol
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 0.1 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Aluminio | mg/L | 10 | 0.329 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Cobre | mg/L | 3 | 0.189 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.1 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Manganeso | mg/L | 4 | 0.109 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.165 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.3 | 2023-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | SAAM | mg/L | 15 | 0.49 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 50 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Zinc | mg/L | 5 | 0.108 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml |  | 2 | 2023-05-01 | Autocontrol
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5.8 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Aluminio | mg/L | 10 | 0.622 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.003 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Cobre | mg/L | 3 | 1.01 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.313 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Manganeso | mg/L | 4 | 0.052 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 69 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Zinc | mg/L | 5 | 0.466 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.1 | 2023-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml |  | 22000 | 2023-06-01 | Autocontrol
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 0.5 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Aluminio | mg/L | 10 | 0.6 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Cobre | mg/L | 3 | 0.1 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.1 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Manganeso | mg/L | 4 | 0.1 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 77 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Zinc | mg/L | 5 | 0.1 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.3 | 2023-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml |  | 2 | 2023-07-01 | Autocontrol
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 0.5 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Aluminio | mg/L | 10 | 0.18 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Cobre | mg/L | 3 | 0.166 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.1 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Manganeso | mg/L | 4 | 0.119 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2023-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | SAAM | mg/L | 15 | 1.7 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 95 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Zinc | mg/L | 5 | 0.144 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml |  | 2 | 2023-08-01 | Autocontrol
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Boro | mg/L |  | 1.02 | 2023-08-01 | Autocontrol
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Cloruros | mg/L |  | 5344 | 2023-08-01 | Autocontrol
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Conductividad | uS/cm |  | 16320 | 2023-08-01 | Autocontrol
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Hierro Disuelto | mg/L |  | 3.47 | 2023-08-01 | Autocontrol
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 15.2 | 2023-08-01 | Autocontrol
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Sulfato | mg/L |  | 679 | 2023-08-01 | Autocontrol
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 0.785 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Aluminio | mg/L | 10 | 0.445 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Cobre | mg/L | 3 | 0.268 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.1 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Manganeso | mg/L | 4 | 0.155 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.006 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.1 | 2023-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | SAAM | mg/L | 15 | 0.46 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 99 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Zinc | mg/L | 5 | 0.375 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml |  | 2 | 2023-09-01 | Autocontrol
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1.33 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Aluminio | mg/L | 10 | 0.44 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.007 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Cobre | mg/L | 3 | 0.11 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.24 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Manganeso | mg/L | 4 | 0.112 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.7 | 2023-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | SAAM | mg/L | 15 | 0.47 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 88 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Zinc | mg/L | 5 | 0.036 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 0.2 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.7 | 2023-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Temperatura | °C |  | 9.9 | 2023-10-01 | Autocontrol
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 0.95 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Aluminio | mg/L | 10 | 0.4 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.003 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Cobre | mg/L | 3 | 0.154 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.1 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Manganeso | mg/L | 4 | 0.036 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.071 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.8 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | SAAM | mg/L | 15 | 0.4 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 62 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Zinc | mg/L | 5 | 0.088 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml |  | 2.7 | 2023-11-01 | Autocontrol
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 2.42 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Aluminio | mg/L | 10 | 0.229 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Cobre | mg/L | 3 | 0.175 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.1 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Manganeso | mg/L | 4 | 0.091 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.008 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.6 | 2023-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | SAAM | mg/L | 15 | 0.22 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 58 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Zinc | mg/L | 5 | 0.097 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml |  | 500 | 2023-12-01 | Autocontrol
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml |  | 2 | 2023-03-01 | Autocontrol
96989370-3 | ESTACION DE COSECHA LIMPIA DE SALMONES RIO DULCE S.A. EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO QUELLON PROVINCIA DE CHILOE X REGION CHILE | R.DULCE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml |  | 13000 | 2023-02-01 | Autocontrol