## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
78841220-7 | SOC PESQUERA SAN FERNANDO LIMITADA | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Región de los Lagos | Llanquihue | Puerto Varas | Puerto Varas, Región de los Lagos | Datum | 18 | 666412 | 5420415 |  | DS 46-2002 | Tabla 1 | 990 | 2009-03-16 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2023-01-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-02-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-03-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-04-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-05-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-06-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-07-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-08-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-09-01 | SI | SI | NO | SI | SI | NO | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA
2023-10-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-11-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-12-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | 25 | 37.04 | m3/dia | 2023-09-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 0.5 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Aluminio | mg/L | 5 | 7.89 | 2023-09-01 | Autocontrol | 57,8 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Boro | mg/L | 0.75 | 0.149 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 25 | 1.04 | 2023-09-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 25 | 0.92 | 2023-09-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 25 | 0.55 | 2023-09-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 25 | 0.5 | 2023-09-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 25 | 0.51 | 2023-09-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 25 | 1.07 | 2023-09-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 25 | 1.15 | 2023-09-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 25 | 37.04 | 2023-09-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 25 | 1.05 | 2023-09-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 25 | 0.81 | 2023-09-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 25 | 1.11 | 2023-09-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 25 | 0.8 | 2023-09-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 25 | 0.77 | 2023-09-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Cloruros | mg/L | 250 | 3510 | 2023-09-01 | Autocontrol | 1304 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 10 | 1.3 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 25.5 | 2023-09-01 | Autocontrol | 155 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Sulfato | mg/L | 250 | 370 | 2023-09-01 | Autocontrol | 48 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Temperatura | °C | 35 | 9.1 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Temperatura | °C | 35 | 20.3 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Temperatura | °C | 35 | 9.9 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Temperatura | °C | 35 | 10.3 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Temperatura | °C | 35 | 10.6 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Temperatura | °C | 35 | 11.5 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Temperatura | °C | 35 | 11.6 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Temperatura | °C | 35 | 12 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Temperatura | °C | 35 | 11.1 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Temperatura | °C | 35 | 12 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Temperatura | °C | 35 | 12 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Temperatura | °C | 35 | 11.8 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Temperatura | °C | 35 | 12 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2023-09-01 | Autocontrol | valor en rango
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 5.48 | 2023-09-01 | Autocontrol | fuera de rango
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2023-09-01 | Autocontrol | valor en rango
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2023-09-01 | Autocontrol | valor en rango
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2023-09-01 | Autocontrol | valor en rango
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2023-09-01 | Autocontrol | valor en rango
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2023-09-01 | Autocontrol | valor en rango
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2023-09-01 | Autocontrol | valor en rango
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2023-09-01 | Autocontrol | valor en rango
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2023-09-01 | Autocontrol | valor en rango
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2023-09-01 | Autocontrol | valor en rango
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2023-09-01 | Autocontrol | valor en rango
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2023-09-01 | Autocontrol | valor en rango