## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
87782700-3 | PROCESADORA AGUAS CLARAS LIMITADA | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Región de los Lagos | Llanquihue | Calbuco | Calbuco, Región de los Lagos | Datum | 19 | 654795 | 5372431 | CANAL CALBUCO | DS 90-2000 | Tabla 5 | 784 | 2012-07-18 | Si
87782700-3 | PROCESADORA AGUAS CLARAS LIMITADA | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Región de los Lagos | Llanquihue | Calbuco | Calbuco, Región de los Lagos | Datum | 19 | 654795 | 5372431 | CANAL CALBUCO | DS 90-2000 | Tabla 5 | 682 | 2011-06-02 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2023-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-06-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-09-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | 9999999 | 690 | m3/dia | 2023-01-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | 9999999 | 690 | m3/dia | 2023-01-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | 9999999 | 553 | m3/dia | 2023-02-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | 9999999 | 553 | m3/dia | 2023-02-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | 9999999 | 958.42 | m3/dia | 2023-03-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | 9999999 | 958.42 | m3/dia | 2023-03-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | 9999999 | 518 | m3/dia | 2023-04-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | 9999999 | 518 | m3/dia | 2023-04-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | 9999999 | 298.19 | m3/dia | 2023-05-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | 9999999 | 298.19 | m3/dia | 2023-05-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | 9999999 | 850 | m3/dia | 2023-07-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | 9999999 | 850 | m3/dia | 2023-07-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | 9999999 | 512.31 | m3/dia | 2023-08-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | 9999999 | 512.31 | m3/dia | 2023-08-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | 9999999 | 799 | m3/dia | 2023-09-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | 9999999 | 799 | m3/dia | 2023-09-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | 9999999 | 1046.8 | m3/dia | 2023-10-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | 9999999 | 1046.8 | m3/dia | 2023-10-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | 9999999 | 1061 | m3/dia | 2023-11-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | 9999999 | 1061 | m3/dia | 2023-11-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | 9999999 | 838.9 | m3/dia | 2023-12-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | 9999999 | 838.9 | m3/dia | 2023-12-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | 9999999 | 838.9 | m3/dia | 2023-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 2.67 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Aluminio | mg/L | 10 | 1.53 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.3 | 2023-01-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | SAAM | mg/L | 15 | 0.5 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 77 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Zinc | mg/L | 5 | 0.183 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2023-01-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.005 | 2023-01-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.005 | 2023-01-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Triclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2023-01-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Tricloroeteno | mg/L |  | 0.001 | 2023-01-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Caudal | m3/dia |  | 553 | 2023-02-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Temperatura | °C |  | 12.5 | 2023-02-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.7 | 2023-02-01 | Autocontrol | valor en rango
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.1 | 2023-01-01 | Autocontrol | valor en rango
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 2.6 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Temperatura | °C |  | 12 | 2023-01-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Caudal | m3/dia |  | 690 | 2023-01-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Aluminio | mg/L | 10 | 1.27 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.96 | 2023-03-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | SAAM | mg/L | 15 | 0.52 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 160 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Zinc | mg/L | 5 | 0.201 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2023-03-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.011 | 2023-03-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.005 | 2023-03-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Triclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2023-03-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Tricloroeteno | mg/L |  | 0.01 | 2023-03-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2023-03-01 | Autocontrol | valor en rango
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.3 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Temperatura | °C |  | 12.6 | 2023-03-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Caudal | m3/dia |  | 958 | 2023-03-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Temperatura | °C |  | 10.1 | 2023-05-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Caudal | m3/dia |  | 298 | 2023-05-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.6 | 2023-07-01 | Autocontrol | valor en rango
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Temperatura | °C |  | 10.5 | 2023-07-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Caudal | m3/dia |  | 850 | 2023-07-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 2.5 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Aluminio | mg/L | 10 | 0.01 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 1.8 | 2023-07-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | SAAM | mg/L | 15 | 0.39 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 90 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Zinc | mg/L | 5 | 0.002 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2023-07-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.005 | 2023-07-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.005 | 2023-07-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Triclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2023-07-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Tricloroeteno | mg/L |  | 0.02 | 2023-07-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 0.87 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Aluminio | mg/L | 10 | 1.14 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.2 | 2023-08-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | SAAM | mg/L | 15 | 0.63 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 98 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Zinc | mg/L | 5 | 0.878 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2023-08-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.005 | 2023-08-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.005 | 2023-08-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Triclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2023-08-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Tricloroeteno | mg/L |  | 0.02 | 2023-08-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.4 | 2023-08-01 | Autocontrol | valor en rango
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 1 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Temperatura | °C |  | 11.9 | 2023-08-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Caudal | m3/dia |  | 512 | 2023-08-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.8 | 2023-04-01 | Autocontrol | valor en rango
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Temperatura | °C |  | 11.1 | 2023-04-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Caudal | m3/dia |  | 518 | 2023-04-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 2.7 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Aluminio | mg/L | 10 | 1.06 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.19 | 2023-04-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | SAAM | mg/L | 15 | 0.53 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 228 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Zinc | mg/L | 5 | 0.138 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2023-04-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.011 | 2023-04-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.005 | 2023-04-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Triclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2023-04-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Tricloroeteno | mg/L |  | 0.01 | 2023-04-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.2 | 2023-09-01 | Autocontrol | valor en rango
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Temperatura | °C |  | 11.3 | 2023-09-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Caudal | m3/dia |  | 799 | 2023-09-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 0.5 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Aluminio | mg/L | 10 | 1.25 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 1.6 | 2023-09-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2023-09-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | SAAM | mg/L | 15 | 0.49 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 96 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.005 | 2023-09-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Tricloroeteno | mg/L |  | 0.02 | 2023-09-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Triclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2023-09-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.005 | 2023-09-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Zinc | mg/L | 5 | 1.18 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Aluminio | mg/L | 10 | 0.332 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.7 | 2023-02-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2023-02-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 111 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.005 | 2023-02-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Tricloroeteno | mg/L |  | 0.001 | 2023-02-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Triclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2023-02-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.005 | 2023-02-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Zinc | mg/L | 5 | 0.019 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 2 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Aluminio | mg/L | 10 | 1.06 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 1.6 | 2023-10-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | SAAM | mg/L | 15 | 0.21 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 202 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Zinc | mg/L | 5 | 0.09 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.004 | 2023-10-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.005 | 2023-10-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Triclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2023-10-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.5 | 2023-10-01 | Autocontrol | valor en rango
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 1.5 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Temperatura | °C |  | 7.3 | 2023-10-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Caudal | m3/dia |  | 1047 | 2023-10-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 46.3 | 2023-11-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Caudal | m3/dia |  | 1061 | 2023-11-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | DBO5 | mgO2/L |  | 364 | 2023-11-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 1 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Temperatura | °C |  | 11 | 2023-11-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Aluminio | mg/L | 10 | 0.32 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.08 | 2023-11-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | SAAM | mg/L | 15 | 0.07 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 103 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Zinc | mg/L | 5 | 0.229 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.004 | 2023-11-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.005 | 2023-11-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.005 | 2023-11-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Triclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2023-11-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Tricloroeteno | mg/L |  | 0.003 | 2023-11-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Fósforo | mg/L |  | 2.4 | 2023-11-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 16.7 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Aluminio | mg/L | 10 | 2.21 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 1.96 | 2023-05-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | SAAM | mg/L | 15 | 0.22 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 39 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Zinc | mg/L | 5 | 0.18 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2023-05-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.005 | 2023-05-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.005 | 2023-05-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Triclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2023-05-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Tricloroeteno | mg/L |  | 0.01 | 2023-05-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7 | 2023-05-01 | Autocontrol | valor en rango
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 0.837 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Aluminio | mg/L | 10 | 0.91 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.22 | 2023-12-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | SAAM | mg/L | 15 | 0.91 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 347 | 2023-12-01 | Autocontrol | 15,7 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Zinc | mg/L | 5 | 0.12 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2023-12-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.005 | 2023-12-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.005 | 2023-12-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Triclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2023-12-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Tricloroeteno | mg/L |  | 0.02 | 2023-12-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.5 | 2023-12-01 | Autocontrol | valor en rango
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Temperatura | °C |  | 12.4 | 2023-12-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Caudal | m3/dia |  | 839 | 2023-12-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 94 | 2023-12-01 | Remuestreo | 0 %