## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
84449400-9 | SALMONES CAILIN S.A. | PLANTA DE PROCESOS CAILIN - QUELLON | S.CAILIN | Región de los Lagos | Chiloe | Quellón | Quellón, Región de los Lagos | Datum | 19 | 613961 | 5224526 | BAHÍA DE QUELLÓN | DS 90-2000 | Tabla 5 | 1528 | 2011-11-16 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2023-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2023-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-03-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-04-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-05-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-06-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-07-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-08-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-09-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-10-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
84449400-9 | PLANTA DE PROCESOS CAILIN - QUELLON | S.CAILIN | 1272 | 573.48 | m3/dia | 2023-01-01 | Autocontrol
84449400-9 | PLANTA DE PROCESOS CAILIN - QUELLON | S.CAILIN | 1272 | 573.48 | m3/dia | 2023-01-01 | Autocontrol
84449400-9 | PLANTA DE PROCESOS CAILIN - QUELLON | S.CAILIN | 1272 | 619.56 | m3/dia | 2023-01-01 | Autocontrol
84449400-9 | PLANTA DE PROCESOS CAILIN - QUELLON | S.CAILIN | 1272 | 619.56 | m3/dia | 2023-02-01 | Autocontrol
84449400-9 | PLANTA DE PROCESOS CAILIN - QUELLON | S.CAILIN | 1272 | 619.56 | m3/dia | 2023-02-01 | Autocontrol
84449400-9 | PLANTA DE PROCESOS CAILIN - QUELLON | S.CAILIN | 1272 | 628.56 | m3/dia | 2023-08-01 | Autocontrol
84449400-9 | PLANTA DE PROCESOS CAILIN - QUELLON | S.CAILIN | 1272 | 628.56 | m3/dia | 2023-08-01 | Autocontrol
84449400-9 | PLANTA DE PROCESOS CAILIN - QUELLON | S.CAILIN | 1272 | 340.57 | m3/dia | 2023-09-01 | Autocontrol
84449400-9 | PLANTA DE PROCESOS CAILIN - QUELLON | S.CAILIN | 1272 | 340.57 | m3/dia | 2023-09-01 | Autocontrol
84449400-9 | PLANTA DE PROCESOS CAILIN - QUELLON | S.CAILIN | 1272 | 389.1 | m3/dia | 2023-10-01 | Autocontrol
84449400-9 | PLANTA DE PROCESOS CAILIN - QUELLON | S.CAILIN | 1272 | 389.1 | m3/dia | 2023-10-01 | Autocontrol
84449400-9 | PLANTA DE PROCESOS CAILIN - QUELLON | S.CAILIN | 1272 | 802.63 | m3/dia | 2023-11-01 | Autocontrol
84449400-9 | PLANTA DE PROCESOS CAILIN - QUELLON | S.CAILIN | 1272 | 802.63 | m3/dia | 2023-11-01 | Autocontrol
84449400-9 | PLANTA DE PROCESOS CAILIN - QUELLON | S.CAILIN | 1272 | 802.63 | m3/dia | 2023-11-01 | Autocontrol
84449400-9 | PLANTA DE PROCESOS CAILIN - QUELLON | S.CAILIN | 1272 | 802.63 | m3/dia | 2023-11-01 | Autocontrol
84449400-9 | PLANTA DE PROCESOS CAILIN - QUELLON | S.CAILIN | 1272 | 286.97 | m3/dia | 2023-12-01 | Autocontrol
84449400-9 | PLANTA DE PROCESOS CAILIN - QUELLON | S.CAILIN | 1272 | 286.97 | m3/dia | 2023-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
84449400-9 | PLANTA DE PROCESOS CAILIN - QUELLON | S.CAILIN | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2023-01-01 | Autocontrol
84449400-9 | PLANTA DE PROCESOS CAILIN - QUELLON | S.CAILIN | SAAM | mg/L | 15 | 0.54 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
84449400-9 | PLANTA DE PROCESOS CAILIN - QUELLON | S.CAILIN | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
84449400-9 | PLANTA DE PROCESOS CAILIN - QUELLON | S.CAILIN | Tricloroeteno | mg/L | 0.4 | 0.01 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
84449400-9 | PLANTA DE PROCESOS CAILIN - QUELLON | S.CAILIN | Triclorometano | mg/L | 0.5 | 0.069 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
84449400-9 | PLANTA DE PROCESOS CAILIN - QUELLON | S.CAILIN | Trihalometanos Totales | mg/L | 0.2 | 0.202 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0,8 %
84449400-9 | PLANTA DE PROCESOS CAILIN - QUELLON | S.CAILIN | Zinc | mg/L | 5 | 0.158 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
84449400-9 | PLANTA DE PROCESOS CAILIN - QUELLON | S.CAILIN | Caudal | m3/dia |  | 573.48 | 2023-01-01 | Autocontrol
84449400-9 | PLANTA DE PROCESOS CAILIN - QUELLON | S.CAILIN | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 4 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
84449400-9 | PLANTA DE PROCESOS CAILIN - QUELLON | S.CAILIN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 188 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
84449400-9 | PLANTA DE PROCESOS CAILIN - QUELLON | S.CAILIN | Temperatura | °C |  | 13.3 | 2023-01-01 | Autocontrol
84449400-9 | PLANTA DE PROCESOS CAILIN - QUELLON | S.CAILIN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.6 | 2023-01-01 | Autocontrol | valor en rango
84449400-9 | PLANTA DE PROCESOS CAILIN - QUELLON | S.CAILIN | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
84449400-9 | PLANTA DE PROCESOS CAILIN - QUELLON | S.CAILIN | Aluminio | mg/L | 10 | 0.638 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
84449400-9 | PLANTA DE PROCESOS CAILIN - QUELLON | S.CAILIN | Cobre | mg/L | 3 | 0.22 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
84449400-9 | PLANTA DE PROCESOS CAILIN - QUELLON | S.CAILIN | Trihalometanos Totales | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2023-01-01 | Remuestreo | 0 %
84449400-9 | PLANTA DE PROCESOS CAILIN - QUELLON | S.CAILIN | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 0.5 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
84449400-9 | PLANTA DE PROCESOS CAILIN - QUELLON | S.CAILIN | Aluminio | mg/L | 10 | 0.68 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
84449400-9 | PLANTA DE PROCESOS CAILIN - QUELLON | S.CAILIN | Cobre | mg/L | 3 | 0.112 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
84449400-9 | PLANTA DE PROCESOS CAILIN - QUELLON | S.CAILIN | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2023-08-01 | Autocontrol
84449400-9 | PLANTA DE PROCESOS CAILIN - QUELLON | S.CAILIN | SAAM | mg/L | 15 | 0.21 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
84449400-9 | PLANTA DE PROCESOS CAILIN - QUELLON | S.CAILIN | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
84449400-9 | PLANTA DE PROCESOS CAILIN - QUELLON | S.CAILIN | Tricloroeteno | mg/L | 0.4 | 0.02 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
84449400-9 | PLANTA DE PROCESOS CAILIN - QUELLON | S.CAILIN | Triclorometano | mg/L | 0.5 | 0.008 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
84449400-9 | PLANTA DE PROCESOS CAILIN - QUELLON | S.CAILIN | Trihalometanos Totales | mg/L | 0.2 | 0.026 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
84449400-9 | PLANTA DE PROCESOS CAILIN - QUELLON | S.CAILIN | Zinc | mg/L | 5 | 0.1 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
84449400-9 | PLANTA DE PROCESOS CAILIN - QUELLON | S.CAILIN | Caudal | m3/dia |  | 628.6 | 2023-08-01 | Autocontrol
84449400-9 | PLANTA DE PROCESOS CAILIN - QUELLON | S.CAILIN | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.4 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
84449400-9 | PLANTA DE PROCESOS CAILIN - QUELLON | S.CAILIN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 93.3 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
84449400-9 | PLANTA DE PROCESOS CAILIN - QUELLON | S.CAILIN | Temperatura | °C |  | 10.6 | 2023-08-01 | Autocontrol
84449400-9 | PLANTA DE PROCESOS CAILIN - QUELLON | S.CAILIN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.4 | 2023-08-01 | Autocontrol | valor en rango
84449400-9 | PLANTA DE PROCESOS CAILIN - QUELLON | S.CAILIN | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 0.5 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
84449400-9 | PLANTA DE PROCESOS CAILIN - QUELLON | S.CAILIN | Aluminio | mg/L | 10 | 1.07 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
84449400-9 | PLANTA DE PROCESOS CAILIN - QUELLON | S.CAILIN | Cobre | mg/L | 3 | 0.26 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
84449400-9 | PLANTA DE PROCESOS CAILIN - QUELLON | S.CAILIN | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2023-09-01 | Autocontrol
84449400-9 | PLANTA DE PROCESOS CAILIN - QUELLON | S.CAILIN | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
84449400-9 | PLANTA DE PROCESOS CAILIN - QUELLON | S.CAILIN | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
84449400-9 | PLANTA DE PROCESOS CAILIN - QUELLON | S.CAILIN | Tricloroeteno | mg/L | 0.4 | 0.02 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
84449400-9 | PLANTA DE PROCESOS CAILIN - QUELLON | S.CAILIN | Triclorometano | mg/L | 0.5 | 0.015 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
84449400-9 | PLANTA DE PROCESOS CAILIN - QUELLON | S.CAILIN | Trihalometanos Totales | mg/L | 0.2 | 0.111 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
84449400-9 | PLANTA DE PROCESOS CAILIN - QUELLON | S.CAILIN | Zinc | mg/L | 5 | 0.167 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
84449400-9 | PLANTA DE PROCESOS CAILIN - QUELLON | S.CAILIN | Caudal | m3/dia |  | 340.6 | 2023-09-01 | Autocontrol
84449400-9 | PLANTA DE PROCESOS CAILIN - QUELLON | S.CAILIN | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
84449400-9 | PLANTA DE PROCESOS CAILIN - QUELLON | S.CAILIN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 257 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
84449400-9 | PLANTA DE PROCESOS CAILIN - QUELLON | S.CAILIN | Temperatura | °C |  | 10.5 | 2023-09-01 | Autocontrol
84449400-9 | PLANTA DE PROCESOS CAILIN - QUELLON | S.CAILIN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.6 | 2023-09-01 | Autocontrol | valor en rango
84449400-9 | PLANTA DE PROCESOS CAILIN - QUELLON | S.CAILIN | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 0.5 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
84449400-9 | PLANTA DE PROCESOS CAILIN - QUELLON | S.CAILIN | SAAM | mg/L | 15 | 1.1 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
84449400-9 | PLANTA DE PROCESOS CAILIN - QUELLON | S.CAILIN | Cobre | mg/L | 3 | 0.193 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
84449400-9 | PLANTA DE PROCESOS CAILIN - QUELLON | S.CAILIN | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
84449400-9 | PLANTA DE PROCESOS CAILIN - QUELLON | S.CAILIN | Aluminio | mg/L | 10 | 1.38 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
84449400-9 | PLANTA DE PROCESOS CAILIN - QUELLON | S.CAILIN | Zinc | mg/L | 5 | 0.304 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
84449400-9 | PLANTA DE PROCESOS CAILIN - QUELLON | S.CAILIN | Triclorometano | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
84449400-9 | PLANTA DE PROCESOS CAILIN - QUELLON | S.CAILIN | Tricloroeteno | mg/L | 0.4 | 0.02 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
84449400-9 | PLANTA DE PROCESOS CAILIN - QUELLON | S.CAILIN | Trihalometanos Totales | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
84449400-9 | PLANTA DE PROCESOS CAILIN - QUELLON | S.CAILIN | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2023-10-01 | Autocontrol
84449400-9 | PLANTA DE PROCESOS CAILIN - QUELLON | S.CAILIN | Caudal | m3/dia |  | 389.1 | 2023-10-01 | Autocontrol
84449400-9 | PLANTA DE PROCESOS CAILIN - QUELLON | S.CAILIN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.8 | 2023-10-01 | Autocontrol | valor en rango
84449400-9 | PLANTA DE PROCESOS CAILIN - QUELLON | S.CAILIN | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
84449400-9 | PLANTA DE PROCESOS CAILIN - QUELLON | S.CAILIN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 139 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
84449400-9 | PLANTA DE PROCESOS CAILIN - QUELLON | S.CAILIN | Temperatura | °C |  | 11.1 | 2023-10-01 | Autocontrol
84449400-9 | PLANTA DE PROCESOS CAILIN - QUELLON | S.CAILIN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.1 | 2023-02-01 | Autocontrol | valor en rango
84449400-9 | PLANTA DE PROCESOS CAILIN - QUELLON | S.CAILIN | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1.54 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
84449400-9 | PLANTA DE PROCESOS CAILIN - QUELLON | S.CAILIN | Aluminio | mg/L | 10 | 0.934 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
84449400-9 | PLANTA DE PROCESOS CAILIN - QUELLON | S.CAILIN | Cobre | mg/L | 3 | 0.158 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
84449400-9 | PLANTA DE PROCESOS CAILIN - QUELLON | S.CAILIN | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2023-02-01 | Autocontrol
84449400-9 | PLANTA DE PROCESOS CAILIN - QUELLON | S.CAILIN | SAAM | mg/L | 15 | 0.12 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
84449400-9 | PLANTA DE PROCESOS CAILIN - QUELLON | S.CAILIN | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
84449400-9 | PLANTA DE PROCESOS CAILIN - QUELLON | S.CAILIN | Tricloroeteno | mg/L | 0.4 | 0.01 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
84449400-9 | PLANTA DE PROCESOS CAILIN - QUELLON | S.CAILIN | Triclorometano | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
84449400-9 | PLANTA DE PROCESOS CAILIN - QUELLON | S.CAILIN | Trihalometanos Totales | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
84449400-9 | PLANTA DE PROCESOS CAILIN - QUELLON | S.CAILIN | Zinc | mg/L | 5 | 0.157 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
84449400-9 | PLANTA DE PROCESOS CAILIN - QUELLON | S.CAILIN | Caudal | m3/dia |  | 620 | 2023-02-01 | Autocontrol
84449400-9 | PLANTA DE PROCESOS CAILIN - QUELLON | S.CAILIN | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 8 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
84449400-9 | PLANTA DE PROCESOS CAILIN - QUELLON | S.CAILIN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 202 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
84449400-9 | PLANTA DE PROCESOS CAILIN - QUELLON | S.CAILIN | Temperatura | °C |  | 13.5 | 2023-02-01 | Autocontrol
84449400-9 | PLANTA DE PROCESOS CAILIN - QUELLON | S.CAILIN | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 0.866 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
84449400-9 | PLANTA DE PROCESOS CAILIN - QUELLON | S.CAILIN | Aluminio | mg/L | 10 | 0.764 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
84449400-9 | PLANTA DE PROCESOS CAILIN - QUELLON | S.CAILIN | Cobre | mg/L | 3 | 0.13 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
84449400-9 | PLANTA DE PROCESOS CAILIN - QUELLON | S.CAILIN | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2023-11-01 | Autocontrol
84449400-9 | PLANTA DE PROCESOS CAILIN - QUELLON | S.CAILIN | SAAM | mg/L | 15 | 1 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
84449400-9 | PLANTA DE PROCESOS CAILIN - QUELLON | S.CAILIN | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
84449400-9 | PLANTA DE PROCESOS CAILIN - QUELLON | S.CAILIN | Tricloroeteno | mg/L | 0.4 | 0.02 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
84449400-9 | PLANTA DE PROCESOS CAILIN - QUELLON | S.CAILIN | Triclorometano | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
84449400-9 | PLANTA DE PROCESOS CAILIN - QUELLON | S.CAILIN | Trihalometanos Totales | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
84449400-9 | PLANTA DE PROCESOS CAILIN - QUELLON | S.CAILIN | Zinc | mg/L | 5 | 0.097 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
84449400-9 | PLANTA DE PROCESOS CAILIN - QUELLON | S.CAILIN | Hierro Disuelto | mg/L |  | 0.548 | 2023-11-01 | Autocontrol
84449400-9 | PLANTA DE PROCESOS CAILIN - QUELLON | S.CAILIN | Fósforo | mg/L |  | 4.9 | 2023-11-01 | Autocontrol
84449400-9 | PLANTA DE PROCESOS CAILIN - QUELLON | S.CAILIN | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 11.1 | 2023-11-01 | Autocontrol
84449400-9 | PLANTA DE PROCESOS CAILIN - QUELLON | S.CAILIN | Caudal | m3/dia |  | 802.6 | 2023-11-01 | Autocontrol
84449400-9 | PLANTA DE PROCESOS CAILIN - QUELLON | S.CAILIN | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
84449400-9 | PLANTA DE PROCESOS CAILIN - QUELLON | S.CAILIN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 85 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
84449400-9 | PLANTA DE PROCESOS CAILIN - QUELLON | S.CAILIN | Temperatura | °C |  | 12.1 | 2023-11-01 | Autocontrol
84449400-9 | PLANTA DE PROCESOS CAILIN - QUELLON | S.CAILIN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.6 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
84449400-9 | PLANTA DE PROCESOS CAILIN - QUELLON | S.CAILIN | Caudal | m3/dia |  | 802.63 | 2023-11-01 | Autocontrol
84449400-9 | PLANTA DE PROCESOS CAILIN - QUELLON | S.CAILIN | DBO5 | mgO2/L |  | 416 | 2023-11-01 | Autocontrol
84449400-9 | PLANTA DE PROCESOS CAILIN - QUELLON | S.CAILIN | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 2.58 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
84449400-9 | PLANTA DE PROCESOS CAILIN - QUELLON | S.CAILIN | SAAM | mg/L | 15 | 0.42 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
84449400-9 | PLANTA DE PROCESOS CAILIN - QUELLON | S.CAILIN | Cobre | mg/L | 3 | 0.101 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
84449400-9 | PLANTA DE PROCESOS CAILIN - QUELLON | S.CAILIN | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
84449400-9 | PLANTA DE PROCESOS CAILIN - QUELLON | S.CAILIN | Aluminio | mg/L | 10 | 0.839 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
84449400-9 | PLANTA DE PROCESOS CAILIN - QUELLON | S.CAILIN | Zinc | mg/L | 5 | 0.082 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
84449400-9 | PLANTA DE PROCESOS CAILIN - QUELLON | S.CAILIN | Triclorometano | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
84449400-9 | PLANTA DE PROCESOS CAILIN - QUELLON | S.CAILIN | Tricloroeteno | mg/L | 0.4 | 0.02 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
84449400-9 | PLANTA DE PROCESOS CAILIN - QUELLON | S.CAILIN | Trihalometanos Totales | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
84449400-9 | PLANTA DE PROCESOS CAILIN - QUELLON | S.CAILIN | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2023-12-01 | Autocontrol
84449400-9 | PLANTA DE PROCESOS CAILIN - QUELLON | S.CAILIN | Caudal | m3/dia |  | 287 | 2023-12-01 | Autocontrol
84449400-9 | PLANTA DE PROCESOS CAILIN - QUELLON | S.CAILIN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2023-12-01 | Autocontrol | valor en rango
84449400-9 | PLANTA DE PROCESOS CAILIN - QUELLON | S.CAILIN | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.3 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
84449400-9 | PLANTA DE PROCESOS CAILIN - QUELLON | S.CAILIN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 141 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
84449400-9 | PLANTA DE PROCESOS CAILIN - QUELLON | S.CAILIN | Temperatura | °C |  | 12.7 | 2023-12-01 | Autocontrol