## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
76688583-7 | KAWESHKAR SPA | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Región de los Lagos | Llanquihue | Puerto Montt | Puerto Montt, Región de los Lagos | Datum | 18 | 687694 | 5412043 |  | DS 46-2002 | Tabla 1 | 2466 | 2021-11-16 | Si
76688583-7 | KAWESHKAR SPA | TALLER DE REDES KAWESHKAR | PUNTO 1 INFILTRACION | Región de los Lagos | Llanquihue | Puerto Montt | Puerto Montt, Región de los Lagos | Datum | 19 | 737032 | 5355178 |  | DS 46-2002 | Tabla 1 | 3389 | 2007-10-31 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2023-01-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-02-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-03-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-04-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-05-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-06-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2023-07-01 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-08-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-09-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-10-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2023-11-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-12-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | 70 | 23.04 | m3/dia | 2023-05-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | 70 | 40 | m3/dia | 2023-06-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | 70 | 40 | m3/dia | 2023-06-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | 70 | 29.43 | m3/dia | 2023-07-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | 70 | 37.4 | m3/dia | 2023-08-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | 70 | 36.68 | m3/dia | 2023-10-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | 70 | 36.8 | m3/dia | 2023-10-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | 70 | 6.37 | m3/dia | 2023-11-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | 70 | 34.5 | m3/dia | 2023-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 1 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Aluminio | mg/L | 5 | 0.518 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 23.04 | 2023-05-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Cobre | mg/L | 1 | 0.287 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 1.43 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 4.29 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Zinc | mg/L | 3 | 0.068 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.49 | 2023-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.49 | 2023-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.6 | 2023-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.51 | 2023-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 21.9 | 2023-06-01 | Autocontrol | 119 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Aluminio | mg/L | 5 | 2.07 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Cobre | mg/L | 1 | 0.239 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.326 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 6.74 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.55 | 2023-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2023-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.49 | 2023-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.41 | 2023-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Zinc | mg/L | 3 | 0.069 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 40 | 2023-06-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 2.82 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Aluminio | mg/L | 5 | 0.29 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Cobre | mg/L | 1 | 1.1 | 2023-10-01 | Autocontrol | 10 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 1.23 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 2.5 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.52 | 2023-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.59 | 2023-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.75 | 2023-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.69 | 2023-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Zinc | mg/L | 3 | 0.116 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 36.8 | 2023-10-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 1.29 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Aluminio | mg/L | 5 | 0.242 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Cobre | mg/L | 1 | 0.204 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.491 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 2.89 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Zinc | mg/L | 3 | 0.057 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 6.37 | 2023-11-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Cobre | mg/L | 1 | 0.203 | 2023-10-01 | Remuestreo | 0 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2023-12-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2023-12-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2023-12-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2023-12-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2023-12-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2023-12-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2023-12-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2023-12-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2023-12-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2023-12-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2023-12-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2023-12-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2023-12-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2023-12-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2023-12-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2023-12-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2023-12-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2023-12-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2023-12-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2023-12-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2023-12-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 6.76 | 2023-12-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2023-12-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2023-12-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2023-12-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 0.5 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Aluminio | mg/L | 5 | 0.254 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Cobre | mg/L | 1 | 0.253 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.28 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 1.75 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.63 | 2023-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.59 | 2023-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2023-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.51 | 2023-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.05 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Zinc | mg/L | 3 | 3 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 29.43 | 2023-07-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 1.83 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Aluminio | mg/L | 5 | 0.299 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Cobre | mg/L | 1 | 0.296 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.244 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 1.68 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.71 | 2023-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.84 | 2023-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.87 | 2023-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.81 | 2023-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Zinc | mg/L | 3 | 0.124 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 37.4 | 2023-08-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 4.64 | 2023-06-01 | Remuestreo | 0 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 1 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Aluminio | mg/L | 5 | 0.195 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Cobre | mg/L | 1 | 0.286 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 4.59 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 0.27 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.85 | 2023-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.99 | 2023-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2023-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.75 | 2023-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2023-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.99 | 2023-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.98 | 2023-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.99 | 2023-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Zinc | mg/L | 3 | 0.073 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2023-12-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2023-12-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2023-12-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2023-12-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2023-12-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2023-12-01 | Autocontrol