## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
11307957-6 | EDMUNDO JOSE ACUNA FUENTES | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Región de los Lagos | Llanquihue | Puerto Montt | COSTA TENGLO ALTO PARCELA S/N Puerto Montt, Región de los Lagos | Datum | 19 | 666348 | 5403905 |  | DS 46-2002 | Tabla 2 | 1490 | 2018-11-23 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2023-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-05-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-06-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-07-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2023-08-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-09-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-10-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-11-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-12-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | 9 | 5.6 | m3/dia | 2023-01-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | 9 | 5.5 | m3/dia | 2023-02-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | 9 | 6.4 | m3/dia | 2023-03-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | 9 | 6.7 | m3/dia | 2023-04-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | 9 | 6.4 | m3/dia | 2023-05-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | 9 | 6.5 | m3/dia | 2023-06-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | 9 | 5.7 | m3/dia | 2023-07-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | 9 | 6.1 | m3/dia | 2023-07-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | 9 | 6.1 | m3/dia | 2023-08-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | 9 | 6.8 | m3/dia | 2023-09-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | 9 | 5.9 | m3/dia | 2023-10-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | 9 | 0.7 | m3/dia | 2023-11-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | 9 | 0.7 | m3/dia | 2023-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 6.6 | 2023-08-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 6.4 | 2023-08-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Cloruros | mg/L | 250 | 28.5 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 15 | 7.2 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 15 | 1.37 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Sulfato | mg/L | 500 | 11.1 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2023-08-01 | Autocontrol | valor en rango
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2023-08-01 | Autocontrol | valor en rango
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2023-08-01 | Autocontrol | valor en rango
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 0.5 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 6.7 | 2023-08-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 5.9 | 2023-08-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 6.5 | 2023-08-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 7 | 2023-08-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 6.6 | 2023-08-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 6.7 | 2023-08-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 7.2 | 2023-08-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 7.3 | 2023-08-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 5.8 | 2023-08-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 6.6 | 2023-08-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 6.9 | 2023-08-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 6 | 2023-08-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 5.8 | 2023-08-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 5.8 | 2023-08-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 7.1 | 2023-08-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 6.1 | 2023-08-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 6.8 | 2023-08-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 6.5 | 2023-08-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 7.5 | 2023-08-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 7.3 | 2023-08-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 5.9 | 2023-04-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 5.7 | 2023-04-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 6.8 | 2023-04-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 6.3 | 2023-04-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 0 | 2023-04-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 6.9 | 2023-04-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 5.9 | 2023-04-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 6.1 | 2023-04-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 5.7 | 2023-04-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 0 | 2023-04-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 0 | 2023-04-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 0 | 2023-04-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 0 | 2023-04-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 6.3 | 2023-04-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 6.8 | 2023-04-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 6.2 | 2023-04-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 5.6 | 2023-04-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 5.5 | 2023-04-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 6.7 | 2023-04-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 6.4 | 2023-04-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 6.5 | 2023-04-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 0 | 2023-04-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 6 | 2023-04-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 5.9 | 2023-04-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 0 | 2023-04-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 5.9 | 2023-04-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 0 | 2023-04-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 0 | 2023-04-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 6.6 | 2023-04-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 0 | 2023-04-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Cloruros | mg/L | 250 | 35 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 15 | 6.2 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 15 | 3.21 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Sulfato | mg/L | 500 | 10.9 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2023-04-01 | Autocontrol | valor en rango
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2023-04-01 | Autocontrol | valor en rango
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2023-04-01 | Autocontrol | valor en rango
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 1 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 5.5 | 2023-02-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 0 | 2023-02-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 0 | 2023-02-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 4.5 | 2023-02-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 6.3 | 2023-02-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 5.7 | 2023-02-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 5.3 | 2023-02-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 5.9 | 2023-02-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 0 | 2023-02-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 0 | 2023-02-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 4.9 | 2023-02-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 5.7 | 2023-02-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 2.05 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Cloruros | mg/L | 250 | 36.7 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 15 | 1.03 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 15 | 7.8 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2023-02-01 | Autocontrol | valor en rango
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2023-02-01 | Autocontrol | valor en rango
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2023-02-01 | Autocontrol | valor en rango
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Sulfato | mg/L | 500 | 14.2 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 5.1 | 2023-02-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 6.2 | 2023-02-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 5.8 | 2023-02-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 0 | 2023-02-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 0 | 2023-02-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 4.9 | 2023-02-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 5.3 | 2023-02-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 6 | 2023-02-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 5.7 | 2023-02-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 6.3 | 2023-02-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 0 | 2023-02-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 0 | 2023-02-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 4.9 | 2023-02-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 4.5 | 2023-02-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 6.4 | 2023-02-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 5.8 | 2023-02-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 1 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Cloruros | mg/L | 250 | 17.3 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 15 | 1.87 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 15 | 0.9 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2023-01-01 | Autocontrol | valor en rango
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2023-01-01 | Autocontrol | valor en rango
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2023-01-01 | Autocontrol | valor en rango
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Sulfato | mg/L | 500 | 5 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 0 | 2023-01-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 5.8 | 2023-01-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 4.9 | 2023-01-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 5.7 | 2023-01-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 6.2 | 2023-01-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 4.3 | 2023-01-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 0 | 2023-01-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 0 | 2023-01-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 5.5 | 2023-01-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 4.3 | 2023-01-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 4.9 | 2023-01-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 5.6 | 2023-01-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 5.1 | 2023-01-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 0 | 2023-01-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 0 | 2023-01-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 6.1 | 2023-01-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 4.6 | 2023-01-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 5.4 | 2023-01-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 5.2 | 2023-01-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 5.9 | 2023-01-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 0 | 2023-01-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 0 | 2023-01-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 5.7 | 2023-01-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 6.3 | 2023-01-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 5.5 | 2023-01-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 5.4 | 2023-01-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 3.9 | 2023-01-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 0 | 2023-01-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 0 | 2023-01-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 6.1 | 2023-01-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 5.8 | 2023-01-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 1 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Cloruros | mg/L | 250 | 72 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 15 | 0.2 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 15 | 9.7 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.03 | 2023-03-01 | Autocontrol | valor en rango
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.05 | 2023-03-01 | Autocontrol | valor en rango
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.05 | 2023-03-01 | Autocontrol | valor en rango
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Sulfato | mg/L | 500 | 6.59 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 5.4 | 2023-03-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 6.1 | 2023-03-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 5.2 | 2023-03-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 0 | 2023-03-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 0 | 2023-03-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 4.8 | 2023-03-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 5.1 | 2023-03-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 5.8 | 2023-03-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 6.2 | 2023-03-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 6 | 2023-03-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 0 | 2023-03-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 0 | 2023-03-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 4.3 | 2023-03-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 4.8 | 2023-03-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 6.4 | 2023-03-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 5.5 | 2023-03-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 5.1 | 2023-03-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 0 | 2023-03-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 0 | 2023-03-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 4.3 | 2023-03-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 6.5 | 2023-03-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 5.9 | 2023-03-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 5.2 | 2023-03-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 6.2 | 2023-03-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 0 | 2023-03-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 0 | 2023-03-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 4.5 | 2023-03-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 5.9 | 2023-03-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 5.4 | 2023-03-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 5.7 | 2023-03-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 6.3 | 2023-03-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 39 | 2023-07-01 | Autocontrol | 290 %
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 5.5 | 2023-07-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 5.7 | 2023-07-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 6.4 | 2023-07-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 6.3 | 2023-07-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 5.8 | 2023-07-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 2.15 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Aluminio | mg/L | 20 | 0.101 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Arsénico | mg/L | 0.01 | 0.002 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Benceno | mg/L | 0.01 | 0.005 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Boro | mg/L | 3 | 0.02 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Cadmio | mg/L | 0.002 | 0.001 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 5.8 | 2023-05-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 6.3 | 2023-05-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 6.6 | 2023-05-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 6.2 | 2023-05-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 6.4 | 2023-05-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 6.1 | 2023-05-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 6.1 | 2023-05-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 6 | 2023-05-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 6.7 | 2023-05-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 6.3 | 2023-05-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 6.8 | 2023-05-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 6.1 | 2023-05-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 5.8 | 2023-05-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 5.9 | 2023-05-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 5.9 | 2023-05-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 6.8 | 2023-05-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 5.5 | 2023-05-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 5.5 | 2023-05-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 6.7 | 2023-05-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 5.8 | 2023-05-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 4.9 | 2023-05-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 6.3 | 2023-05-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Cianuro | mg/L | 0.2 | 0.02 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Cloruros | mg/L | 250 | 34.4 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Cobre | mg/L | 3 | 0.011 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.2 | 0.01 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Fluoruro | mg/L | 5 | 0.1 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Hierro Disuelto | mg/L | 10 | 0.123 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Manganeso | mg/L | 2 | 0.002 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0.001 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Molibdeno | mg/L | 2.5 | 0.005 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 15 | 5.8 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 15 | 0.91 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Níquel | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.001 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Selenio | mg/L | 0.02 | 0.005 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Sulfato | mg/L | 500 | 7.61 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Tetracloroeteno | mg/L | 0.04 | 0.005 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Tolueno | mg/L | 0.7 | 0.005 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Triclorometano | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Xileno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Zinc | mg/L | 20 | 0.059 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2023-05-01 | Autocontrol | valor en rango
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2023-05-01 | Autocontrol | valor en rango
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2023-05-01 | Autocontrol | valor en rango
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 7.3 | 2023-07-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 6.1 | 2023-07-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 6.9 | 2023-07-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 6.6 | 2023-07-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 7.3 | 2023-07-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 6.5 | 2023-07-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 6.1 | 2023-07-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 5.8 | 2023-07-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 6.1 | 2023-07-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 7.5 | 2023-07-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 5.9 | 2023-07-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 6.2 | 2023-07-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 7.4 | 2023-07-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 6.7 | 2023-07-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 6.9 | 2023-07-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 5.1 | 2023-07-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Cloruros | mg/L | 250 | 30.2 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 15 | 4 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 15 | 1.1 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Sulfato | mg/L | 500 | 11.9 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.41 | 2023-07-01 | Autocontrol | valor en rango
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.35 | 2023-07-01 | Autocontrol | valor en rango
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.39 | 2023-07-01 | Autocontrol | valor en rango
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 4.82 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 6.3 | 2023-06-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 6.9 | 2023-06-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 6.5 | 2023-06-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 6.8 | 2023-06-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 5.4 | 2023-06-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 6.7 | 2023-06-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 6.3 | 2023-06-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 6.8 | 2023-06-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 6.7 | 2023-06-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 6.2 | 2023-06-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 7.1 | 2023-06-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 5.9 | 2023-06-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 6.6 | 2023-06-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 6.7 | 2023-06-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 6.6 | 2023-06-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 5.8 | 2023-06-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 7.3 | 2023-06-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 6.2 | 2023-06-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 6.4 | 2023-06-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 7.3 | 2023-06-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 6.9 | 2023-06-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 6.5 | 2023-06-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Cloruros | mg/L | 250 | 36 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 15 | 4.5 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 15 | 1.24 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Sulfato | mg/L | 500 | 15.6 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.02 | 2023-06-01 | Autocontrol | valor en rango
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.01 | 2023-06-01 | Autocontrol | valor en rango
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.02 | 2023-06-01 | Autocontrol | valor en rango
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 0.5 | 2023-07-01 | Remuestreo | 0 %
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Cloruros | mg/L | 250 | 33.5 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 15 | 3.7 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 15 | 1.33 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Sulfato | mg/L | 500 | 10.8 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2023-09-01 | Autocontrol | valor en rango
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2023-09-01 | Autocontrol | valor en rango
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2023-09-01 | Autocontrol | valor en rango
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 0.5 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 2.3 | 2023-10-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 6.9 | 2023-10-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 4.8 | 2023-10-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 5.8 | 2023-10-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 5.3 | 2023-10-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 6.9 | 2023-10-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 2.1 | 2023-10-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 5.8 | 2023-10-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 6.1 | 2023-10-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 6.2 | 2023-10-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 5.9 | 2023-10-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 4.9 | 2023-10-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 5.2 | 2023-10-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 5.1 | 2023-10-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 6.2 | 2023-10-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 4.9 | 2023-10-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 6.7 | 2023-10-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 6.8 | 2023-10-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 5.9 | 2023-10-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 6.2 | 2023-10-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Cloruros | mg/L | 250 | 32.7 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 15 | 4.4 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 15 | 1.25 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Sulfato | mg/L | 500 | 9.77 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.08 | 2023-10-01 | Autocontrol | valor en rango
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.13 | 2023-10-01 | Autocontrol | valor en rango
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.03 | 2023-10-01 | Autocontrol | valor en rango
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 0.5 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 1.2 | 2023-11-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 1.4 | 2023-11-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 3.6 | 2023-11-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 4.1 | 2023-11-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 3.9 | 2023-11-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 0.7 | 2023-11-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 3.2 | 2023-11-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 4.7 | 2023-11-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 0.8 | 2023-11-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 1.1 | 2023-11-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 1.4 | 2023-11-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 1.2 | 2023-11-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 5.9 | 2023-11-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 0.9 | 2023-11-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 0.5 | 2023-11-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 5.2 | 2023-11-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 4.8 | 2023-11-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 0.7 | 2023-11-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 4.5 | 2023-11-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 1.3 | 2023-11-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 1.2 | 2023-11-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Cloruros | mg/L | 250 | 25.8 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 15 | 3.8 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 15 | 1.63 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Sulfato | mg/L | 500 | 7.54 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.59 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.42 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.66 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 0.941 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 3.8 | 2023-12-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 4.2 | 2023-12-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 3.7 | 2023-12-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 4.7 | 2023-12-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 4.1 | 2023-12-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 0.4 | 2023-12-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 5.9 | 2023-12-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 0.7 | 2023-12-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 0.4 | 2023-12-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 4.9 | 2023-12-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 3.6 | 2023-12-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 0.9 | 2023-12-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 0.6 | 2023-12-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 0.5 | 2023-12-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 0.7 | 2023-12-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Cloruros | mg/L | 250 | 28.9 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 15 | 4.1 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 15 | 2.33 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Sulfato | mg/L | 500 | 8.87 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.51 | 2023-12-01 | Autocontrol | valor en rango
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.24 | 2023-12-01 | Autocontrol | valor en rango
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.31 | 2023-12-01 | Autocontrol | valor en rango
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 0.5 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 6.4 | 2023-09-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 7.3 | 2023-09-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 6.1 | 2023-09-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 6.7 | 2023-09-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 6.7 | 2023-09-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 6.6 | 2023-09-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 6.9 | 2023-09-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 6.5 | 2023-09-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 6.2 | 2023-09-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 5.8 | 2023-09-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 6.6 | 2023-09-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 5.8 | 2023-09-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 6.8 | 2023-09-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 5.4 | 2023-09-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 7.3 | 2023-09-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 7.5 | 2023-09-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 7.6 | 2023-09-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 6.7 | 2023-09-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 7.1 | 2023-09-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 6.3 | 2023-09-01 | Autocontrol
11307957-6 | RILES EDMUNDO JOSE ACUÑA FUENTES | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9 | 6.8 | 2023-09-01 | Autocontrol