## Flujo
|  | PRUEBAS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD CEMS - PARÁMETRO FLUJO |  |  |  | Año | 2023
[6 empty] | Encargado: | Sergio Paredez Q.
Antecedentes Generales
Establecimiento: | Codelco División Chuquicamata | Fuente Emisora: | PAS N°3 | Fecha Resolución Vigente: | 2022-11-03 | N° Resolución: | 1923
Corrida Nº | Fecha (dd-mm-aaaa) | Hora Inicio (hh:mm) | Hora Término (hh:mm) | Promedio Horario de Flujo medido bajo Método Referencia | Promedio Horario de Emisión medido bajo CEMS (base seca) | Diferencia (di) RM-CEMS | Diferencia
|  |  |  | Flujo | Flujo | di | di2
1 | 2023-06-01 | 15:16 | 15:25 | 9.9838 | 10.2184 | -0.23465 | 0.055058
2 | 2023-06-01 | 15:26 | 15:35 | 10.0816 | 10.106 | -0.024364 | 0.00059362
3 | 2023-06-01 | 15:36 | 15:43 | 10.1819 | 10.0965 | 0.085439 | 0.0072998
4 | 2023-06-01 | 15:44 | 15:53 | 10.2188 | 10.0159 | 0.20289 | 0.041164
5 | 2023-06-01 | 15:54 | 16:02 | 9.538 | 9.088 | 0.44995 | 0.20246
6 | 2023-06-01 | 16:03 | 16:13 | 8.9925 | 8.8175 | 0.17504 | 0.03064
7 | 2023-06-01 | 16:14 | 16:19 | 10.3237 | 9.1472 | 1.1765 | 1.3842
8 | 2023-06-01 | 16:21 | 16:28 | 10.3692 | 9.4887 | 0.88046 | 0.77521
9 | 2023-06-01 | 16:35 | 16:43 | 10.2474 | 9.1453 | 1.1022 | 1.2148
Promedios |  |  |  | 9.993 | 9.5693 | 0.42372 | 0.41238
Desviación Estándar: | [6 empty] | 0.51181
Nivel de Confianza eval.: | [6 empty] | 2.306
Coeficiente de Confidencia: | [6 empty] | 0.39341
Exactitud Relativa: | [6 empty] | 8.177%
[6 empty] | Limite de referencia: | 20%
Antecedentes del Método de Referencia a adjuntar: 1) Calibracion vigente de los equipos de medición (libro de mantencion de los equipos), 2) planilla de Terreno