## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
84463900-7 | ROCOFRUT S A | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Región del Maule | Curico | Curicó | Curicó, Región del Maule | Datum | 19 | 299992 | 6127677 | ESTERO GUAIQUILLO | DS 90-2000 | Tabla 2 | 239 | 2017-03-28 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2024-01-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-02-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-03-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-04-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-05-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-09-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-11-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-12-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | 900 | 188.35 | m3/dia | 2024-06-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | 900 | 215.6 | m3/dia | 2024-06-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | 900 | 188.35 | m3/dia | 2024-06-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | 900 | 188.35 | m3/dia | 2024-06-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | 900 | 158.5 | m3/dia | 2024-06-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | 900 | 175.75 | m3/dia | 2024-07-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | 900 | 175.75 | m3/dia | 2024-07-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | 900 | 175.75 | m3/dia | 2024-07-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | 900 | 205.76 | m3/dia | 2024-07-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | 900 | 165.02 | m3/dia | 2024-08-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | 900 | 165.02 | m3/dia | 2024-08-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | 900 | 165.02 | m3/dia | 2024-08-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | 900 | 23.1 | m3/dia | 2024-08-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | 900 | 171.04 | m3/dia | 2024-09-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | 900 | 171.04 | m3/dia | 2024-09-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | 900 | 171.04 | m3/dia | 2024-09-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | 900 | 247 | m3/dia | 2024-09-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | 900 | 166.75 | m3/dia | 2024-10-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | 900 | 166.75 | m3/dia | 2024-10-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | 900 | 166.75 | m3/dia | 2024-10-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | 900 | 5.6 | m3/dia | 2024-10-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 1.22 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 50 | 0.5 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Aluminio | mg/L | 10 | 0.221 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 188.35 | 2024-06-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 2000 | 79.3 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 300 | 15.5 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 15 | 2.4 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Hierro Disuelto | mg/L | 10 | 0.345 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Sulfato | mg/L | 2000 | 155 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Sulfuro | mg/L | 10 | 0.1 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 40 | 14 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.69 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 40 | 13.9 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 40 | 13.8 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 40 | 13.7 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 40 | 13.8 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 40 | 13.7 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 40 | 13.9 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 40 | 13.8 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 40 | 13.6 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 40 | 13.6 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 40 | 13.3 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 40 | 14 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 40 | 13.3 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 40 | 13.4 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 40 | 13.5 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 40 | 13.6 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 40 | 13.4 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 40 | 13.5 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 40 | 13.5 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 40 | 14 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 40 | 13.7 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 40 | 13.5 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 40 | 13.7 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 40 | 13.6 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 40 | 13.8 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.58 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.57 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.65 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.54 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.62 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.52 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.51 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.64 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.53 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.55 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.69 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.66 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.67 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.68 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.65 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.64 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.65 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.66 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.63 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.68 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.66 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.67 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 416.1 | 2024-06-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 830.4 | 2024-06-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 154 | 2024-06-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 68.9 | 2024-06-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 287.5 | 2024-06-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 358.1 | 2024-06-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 796.6 | 2024-06-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 186.8 | 2024-06-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 0 | 2024-06-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 112 | 2024-06-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 203 | 2024-06-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 176.9 | 2024-06-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 0 | 2024-06-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 116 | 2024-06-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 215.4 | 2024-06-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 257.1 | 2024-06-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 155.8 | 2024-06-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 115.8 | 2024-06-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 200.1 | 2024-06-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 212.4 | 2024-06-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 490.9 | 2024-06-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 158.5 | 2024-06-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 37.2 | 2024-06-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 616.2 | 2024-06-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 215.6 | 2024-06-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 0 | 2024-06-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 266.7 | 2024-06-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 476.3 | 2024-06-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 78.9 | 2024-06-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 353.9 | 2024-06-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 50 | 0.5 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Aluminio | mg/L | 10 | 0.037 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 2000 | 70.5 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 300 | 10.8 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 15 | 0.2 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Hierro Disuelto | mg/L | 10 | 0.072 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 1.02 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.95 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Sulfato | mg/L | 2000 | 131 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Sulfuro | mg/L | 10 | 0.1 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 40 | 12.7 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 175.75 | 2024-07-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.95 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.93 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.91 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.93 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.91 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.94 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.95 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.89 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.87 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.85 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.86 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.82 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.81 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.83 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.86 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.85 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.83 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.79 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.76 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.77 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.73 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.72 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.71 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 40 | 12.7 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 40 | 12.3 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 40 | 12.2 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 40 | 12.1 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 40 | 12.1 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 40 | 11.7 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 40 | 11.4 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 40 | 11.2 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 40 | 11.1 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 40 | 11.1 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 40 | 11.1 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 40 | 10.8 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 40 | 10.9 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 40 | 10.7 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 40 | 10.5 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 40 | 10.5 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 40 | 10.4 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 40 | 10.5 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 40 | 10.7 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 40 | 10.9 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 40 | 11.1 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 40 | 11.4 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 40 | 11.5 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 40 | 11.6 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 257.6 | 2024-07-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 289.7 | 2024-07-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 264.3 | 2024-07-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 175.7 | 2024-07-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 150.7 | 2024-07-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 32.6 | 2024-07-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 0 | 2024-07-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 167.7 | 2024-07-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 173.9 | 2024-07-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 206.4 | 2024-07-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 251.9 | 2024-07-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 224.6 | 2024-07-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 46.2 | 2024-07-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 0 | 2024-07-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 13.7 | 2024-07-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 0 | 2024-07-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 228.8 | 2024-07-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 248.8 | 2024-07-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 180.5 | 2024-07-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 87.3 | 2024-07-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 0 | 2024-07-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 220.7 | 2024-07-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 286.1 | 2024-07-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 220.1 | 2024-07-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 223.3 | 2024-07-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 240 | 2024-07-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 74.7 | 2024-07-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 1.7 | 2024-07-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 231.3 | 2024-07-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 210 | 2024-07-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 205.8 | 2024-07-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 50 | 0.5 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Aluminio | mg/L | 10 | 0.151 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 165.02 | 2024-08-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 2000 | 112 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 300 | 9.83 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 15 | 0.43 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Hierro Disuelto | mg/L | 10 | 0.151 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 1.9 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Sulfato | mg/L | 2000 | 153 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Sulfuro | mg/L | 10 | 0.1 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 6 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 40 | 16.7 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.37 | 2024-08-01 | Autocontrol | valor en rango
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.78 | 2024-08-01 | Autocontrol | valor en rango
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.77 | 2024-08-01 | Autocontrol | valor en rango
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.83 | 2024-08-01 | Autocontrol | valor en rango
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.86 | 2024-08-01 | Autocontrol | valor en rango
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.87 | 2024-08-01 | Autocontrol | valor en rango
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.92 | 2024-08-01 | Autocontrol | valor en rango
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2024-08-01 | Autocontrol | valor en rango
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.91 | 2024-08-01 | Autocontrol | valor en rango
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.93 | 2024-08-01 | Autocontrol | valor en rango
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.95 | 2024-08-01 | Autocontrol | valor en rango
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.97 | 2024-08-01 | Autocontrol | valor en rango
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.97 | 2024-08-01 | Autocontrol | valor en rango
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.95 | 2024-08-01 | Autocontrol | valor en rango
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.98 | 2024-08-01 | Autocontrol | valor en rango
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.97 | 2024-08-01 | Autocontrol | valor en rango
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.94 | 2024-08-01 | Autocontrol | valor en rango
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.96 | 2024-08-01 | Autocontrol | valor en rango
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.98 | 2024-08-01 | Autocontrol | valor en rango
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.95 | 2024-08-01 | Autocontrol | valor en rango
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.92 | 2024-08-01 | Autocontrol | valor en rango
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.87 | 2024-08-01 | Autocontrol | valor en rango
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.89 | 2024-08-01 | Autocontrol | valor en rango
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.85 | 2024-08-01 | Autocontrol | valor en rango
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.84 | 2024-08-01 | Autocontrol | valor en rango
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 40 | 12.3 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 40 | 12.4 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 40 | 12.3 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 40 | 12.1 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 40 | 12.2 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 40 | 12.3 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 40 | 12.3 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 40 | 12.5 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 40 | 12.4 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 40 | 12.4 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 40 | 12.6 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 40 | 12.4 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 40 | 12.3 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 40 | 12.5 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 40 | 12.4 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 40 | 12.1 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 40 | 12.3 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 40 | 12.3 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 40 | 12.2 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 40 | 12 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 40 | 11.8 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 40 | 11.9 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 40 | 12 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 40 | 12.1 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 288.7 | 2024-08-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 648 | 2024-08-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 263.8 | 2024-08-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 0 | 2024-08-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 187.3 | 2024-08-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 176.8 | 2024-08-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 289.4 | 2024-08-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 213.1 | 2024-08-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 346.5 | 2024-08-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 100.7 | 2024-08-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 0 | 2024-08-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 239.2 | 2024-08-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 251.3 | 2024-08-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 322.2 | 2024-08-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 55.8 | 2024-08-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 0 | 2024-08-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 0 | 2024-08-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 0 | 2024-08-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 220.2 | 2024-08-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 325.7 | 2024-08-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 300.9 | 2024-08-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 416.3 | 2024-08-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 275.7 | 2024-08-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 62.5 | 2024-08-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 0 | 2024-08-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 225 | 2024-08-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 306.8 | 2024-08-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 352.5 | 2024-08-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 336.4 | 2024-08-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 234.3 | 2024-08-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 23.1 | 2024-08-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 50 | 0.5 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Aluminio | mg/L | 10 | 0.046 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 2000 | 148 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 300 | 5.67 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 15 | 0.57 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Hierro Disuelto | mg/L | 10 | 0.052 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 2.6 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.76 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Sulfato | mg/L | 2000 | 162 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Sulfuro | mg/L | 10 | 0.1 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 40 | 14.6 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 171.04 | 2024-09-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.71 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.68 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.66 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.67 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.64 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.65 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.67 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.69 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.71 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.71 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.73 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.72 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.74 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.76 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.75 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.73 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.71 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.72 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.72 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.68 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.65 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 40 | 14.3 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 40 | 14.1 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 40 | 14.2 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 40 | 14.2 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 40 | 14.4 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 40 | 14.3 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 40 | 14.4 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 40 | 14.5 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 40 | 14.4 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 40 | 14.5 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 40 | 14.6 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 40 | 14.4 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 40 | 14.3 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 40 | 14.1 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 40 | 14 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 40 | 13.8 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 40 | 13.9 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 40 | 13.7 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 40 | 13.6 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 40 | 13.8 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 40 | 13.9 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 40 | 14.1 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 40 | 14.2 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 40 | 14.4 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 57.7 | 2024-09-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 248.1 | 2024-09-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 257.6 | 2024-09-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 0 | 2024-09-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 155.8 | 2024-09-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 238.8 | 2024-09-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 77 | 2024-09-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 311.1 | 2024-09-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 289.8 | 2024-09-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 304.7 | 2024-09-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 293.6 | 2024-09-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 291.9 | 2024-09-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 311.5 | 2024-09-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 0 | 2024-09-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 270.8 | 2024-09-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 263.3 | 2024-09-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 0 | 2024-09-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 0 | 2024-09-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 101.7 | 2024-09-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 349.1 | 2024-09-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 202.5 | 2024-09-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 68.7 | 2024-09-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 0 | 2024-09-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 0 | 2024-09-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 260.7 | 2024-09-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 247 | 2024-09-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 344.2 | 2024-09-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 366.4 | 2024-09-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 316.3 | 2024-09-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 382.7 | 2024-09-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 50 | 1 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Aluminio | mg/L | 10 | 0.225 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Arsénico | mg/L | 1 | 0.002 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Boro | mg/L | 3 | 0.077 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Cadmio | mg/L | 0.194 | 0.002 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 166.75 | 2024-10-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Cianuro | mg/L | 1 | 0.02 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 2000 | 295 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Cobre | mg/L | 3 | 0.265 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.2 | 0.01 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 300 | 19.6 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Fluoruro | mg/L | 5 | 0.1 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 15 | 2.4 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 50 | 1 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Hierro Disuelto | mg/L | 10 | 0.316 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.1 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Manganeso | mg/L | 3 | 0.074 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Mercurio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Molibdeno | mg/L | 2.5 | 0.005 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 3.2 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Níquel | mg/L | 3 | 0.01 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Pentaclorofenol | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Plomo | mg/L | 0.5 | 0.02 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Selenio | mg/L | 0.1 | 0.005 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Sulfato | mg/L | 2000 | 242 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Sulfuro | mg/L | 10 | 0.1 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 40 | 20.9 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Tetracloroeteno | mg/L | 0.4 | 0.005 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Tolueno | mg/L | 7 | 0.005 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Triclorometano | mg/L | 0.5 | 0.053 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Xileno | mg/L | 5 | 0.005 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Zinc | mg/L | 20 | 0.174 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.15 | 2024-10-01 | Autocontrol | valor en rango
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 40 | 13.2 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 40 | 13.3 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 40 | 13.4 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 40 | 13.3 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 40 | 13.4 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 40 | 13.3 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 40 | 13.4 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 40 | 13.3 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 40 | 13.3 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 40 | 13.4 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 40 | 13.7 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 40 | 13.6 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 40 | 13.7 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 40 | 13.6 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 40 | 13.5 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 40 | 13.6 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 40 | 13.5 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 40 | 13.5 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 40 | 13.4 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 40 | 13.5 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 40 | 13.5 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 40 | 13.4 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 40 | 13.6 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 40 | 13.4 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.21 | 2024-10-01 | Autocontrol | valor en rango
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.24 | 2024-10-01 | Autocontrol | valor en rango
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.23 | 2024-10-01 | Autocontrol | valor en rango
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.24 | 2024-10-01 | Autocontrol | valor en rango
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.25 | 2024-10-01 | Autocontrol | valor en rango
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.26 | 2024-10-01 | Autocontrol | valor en rango
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.27 | 2024-10-01 | Autocontrol | valor en rango
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.26 | 2024-10-01 | Autocontrol | valor en rango
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.25 | 2024-10-01 | Autocontrol | valor en rango
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2024-10-01 | Autocontrol | valor en rango
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.19 | 2024-10-01 | Autocontrol | valor en rango
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.21 | 2024-10-01 | Autocontrol | valor en rango
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.16 | 2024-10-01 | Autocontrol | valor en rango
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.17 | 2024-10-01 | Autocontrol | valor en rango
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.17 | 2024-10-01 | Autocontrol | valor en rango
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.18 | 2024-10-01 | Autocontrol | valor en rango
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2024-10-01 | Autocontrol | valor en rango
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.23 | 2024-10-01 | Autocontrol | valor en rango
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.22 | 2024-10-01 | Autocontrol | valor en rango
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.23 | 2024-10-01 | Autocontrol | valor en rango
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.22 | 2024-10-01 | Autocontrol | valor en rango
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2024-10-01 | Autocontrol | valor en rango
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.21 | 2024-10-01 | Autocontrol | valor en rango
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.24 | 2024-10-01 | Autocontrol | valor en rango
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 169.8 | 2024-10-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 132.2 | 2024-10-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 135.6 | 2024-10-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 83.6 | 2024-10-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 78.2 | 2024-10-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 7 | 2024-10-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 354.7 | 2024-10-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 376.5 | 2024-10-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 354.9 | 2024-10-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 265.2 | 2024-10-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 141.4 | 2024-10-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 60.6 | 2024-10-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 7 | 2024-10-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 240.2 | 2024-10-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 246.9 | 2024-10-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 174.5 | 2024-10-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 204.1 | 2024-10-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 188.1 | 2024-10-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 5.6 | 2024-10-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 5.6 | 2024-10-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 214.9 | 2024-10-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 321.1 | 2024-10-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 279.4 | 2024-10-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 373.1 | 2024-10-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 255.2 | 2024-10-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 67.2 | 2024-10-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 5.4 | 2024-10-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 222.5 | 2024-10-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 299.2 | 2024-10-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 328.6 | 2024-10-01 | Autocontrol
84463900-7 | ROCOFRUT LTDA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 900 | 5.6 | 2024-10-01 | Autocontrol