## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
90227000-0 | VINA CONCHA Y TORO S A | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Región Metropolitana | Cordillera | Pirque | , , Pirque, Región Metropolitana | Datum | 19 | 353106 | 6276879 | RIO MAIPO | DS 90-2000 | Tabla 1 | 2159 | 2006-06-30 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2024-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-09-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | 821 | 436 | m3/dia | 2024-01-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | 821 | 471 | m3/dia | 2024-02-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | 821 | 500 | m3/dia | 2024-03-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | 821 | 632 | m3/dia | 2024-04-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | 821 | 579 | m3/dia | 2024-05-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | 821 | 424 | m3/dia | 2024-06-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | 821 | 383 | m3/dia | 2024-07-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | 821 | 479 | m3/dia | 2024-08-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | 821 | 414 | m3/dia | 2024-09-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | 821 | 487 | m3/dia | 2024-10-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | 821 | 446 | m3/dia | 2024-11-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | 821 | 540 | m3/dia | 2024-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 376 | 2024-01-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 475 | 2024-01-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 498 | 2024-01-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 436 | 2024-01-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 525 | 2024-01-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 618 | 2024-01-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 499 | 2024-01-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 449 | 2024-01-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 559 | 2024-01-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 12 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.01 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 20.7 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 19.6 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 21.9 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 20.3 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 22.6 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 20.4 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 20 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 23.8 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 17.8 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 19.3 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.28 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.61 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.26 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.62 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.22 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.27 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 797 | 2024-02-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 385 | 2024-02-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 534 | 2024-02-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 471 | 2024-02-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 483 | 2024-02-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 500 | 2024-02-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 394 | 2024-02-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 474 | 2024-02-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 420 | 2024-02-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 9.9 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.38 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 22.4 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 21.3 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 20.7 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 20.3 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 19.3 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 21 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 25 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 19.3 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 21.7 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 22.6 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.24 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.61 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.21 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.31 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.61 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.61 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 719 | 2024-03-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 717 | 2024-03-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 775 | 2024-03-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 500 | 2024-03-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 726 | 2024-03-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 728 | 2024-03-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 706 | 2024-03-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 716 | 2024-03-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 741 | 2024-03-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 12.5 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.19 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 12 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 19.6 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 20.5 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 22.3 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 20 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 20.9 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 17.6 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 20 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 20.1 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 19.3 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 17.5 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.21 | 2024-03-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.32 | 2024-03-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.27 | 2024-03-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2024-03-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.61 | 2024-03-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.57 | 2024-03-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.61 | 2024-03-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.69 | 2024-03-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2024-03-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 595 | 2024-04-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 547 | 2024-04-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 630 | 2024-04-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 632 | 2024-04-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 587 | 2024-04-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 613 | 2024-04-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 576 | 2024-04-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 572 | 2024-04-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 682 | 2024-04-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 34.4 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Fósforo | mg/L | 10 | 1.15 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 12 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 20.8 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 21.5 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 21.9 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 19.7 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 21.3 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 17.5 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 18 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 20 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 19.9 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 19.7 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.45 | 2024-04-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.52 | 2024-04-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2024-04-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.29 | 2024-04-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.41 | 2024-04-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.32 | 2024-04-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.69 | 2024-04-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.55 | 2024-04-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.52 | 2024-04-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 597 | 2024-05-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 546 | 2024-05-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 401 | 2024-05-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 579 | 2024-05-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 522 | 2024-05-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 633 | 2024-05-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 563 | 2024-05-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 633 | 2024-05-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 516 | 2024-05-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 16.1 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.02 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 7 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 23 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 22.2 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 22.3 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 21.3 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 21.4 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 19.9 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 15 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 20 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 20.1 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 19.7 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.69 | 2024-05-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.62 | 2024-05-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.47 | 2024-05-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2024-05-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.32 | 2024-05-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2024-05-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.31 | 2024-05-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.77 | 2024-05-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.62 | 2024-05-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 683 | 2024-06-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 524 | 2024-06-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 356 | 2024-06-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 424 | 2024-06-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 359 | 2024-06-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 353 | 2024-06-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 586 | 2024-06-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 567 | 2024-06-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 506 | 2024-06-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 15.5 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Fósforo | mg/L | 10 | 3.54 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 7 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 21.5 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 12.9 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 11.6 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 16.7 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 12.3 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 14 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 26 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 15.4 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 14.2 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 12.5 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.91 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.03 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.98 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.89 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.94 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.03 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.82 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.96 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 417 | 2024-07-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 383 | 2024-07-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 441 | 2024-07-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 383 | 2024-07-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 399 | 2024-07-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 658 | 2024-07-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 465 | 2024-07-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 432 | 2024-07-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 390 | 2024-07-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 7.5 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Fósforo | mg/L | 10 | 2.75 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 4 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 22 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 20 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 25 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 19.7 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 21.3 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 19.7 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 20 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 21.3 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 22.4 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 24 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.37 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.31 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.61 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.99 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.43 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.21 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.81 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.35 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.85 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 381 | 2024-08-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 361 | 2024-08-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 360 | 2024-08-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 479 | 2024-08-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 351 | 2024-08-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 748 | 2024-08-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 377 | 2024-08-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 354 | 2024-08-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 331 | 2024-08-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 23.2 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Fósforo | mg/L | 10 | 2.03 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 20 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 20.6 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 21.6 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 20 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 17.3 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 18.7 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 20 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 15 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 19.7 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 20.2 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 19.3 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.31 | 2024-08-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.77 | 2024-08-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.61 | 2024-08-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.32 | 2024-08-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.31 | 2024-08-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.51 | 2024-08-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.44 | 2024-08-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.34 | 2024-08-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.68 | 2024-08-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 31.2 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.25 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.47 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.61 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.43 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.23 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.61 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.52 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.37 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.47 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 16 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 22.8 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 19.2 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 20.7 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 20.2 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 21.9 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 17.1 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 19.4 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 20.3 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 414 | 2024-09-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 427 | 2024-09-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 455 | 2024-09-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 428 | 2024-09-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 281 | 2024-09-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 532 | 2024-09-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 410 | 2024-09-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 734 | 2024-09-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 23.9 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.45 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.35 | 2024-10-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.17 | 2024-10-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.25 | 2024-10-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.26 | 2024-10-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.46 | 2024-10-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.24 | 2024-10-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.36 | 2024-10-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2024-10-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 25 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 16.5 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 19.3 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 17.6 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 20.8 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 19.5 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 18.5 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 19.1 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 18.3 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 487 | 2024-10-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 181 | 2024-10-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 503 | 2024-10-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 567 | 2024-10-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 387 | 2024-10-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 684 | 2024-10-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 432 | 2024-10-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 437 | 2024-10-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 419 | 2024-11-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 440 | 2024-11-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 538 | 2024-11-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 446 | 2024-11-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 454 | 2024-11-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 454 | 2024-11-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 407 | 2024-11-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 412 | 2024-11-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 406 | 2024-11-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 15 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.09 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 46 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 20.1 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 15.2 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 19.6 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 13.9 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 16.5 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 19.3 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 25 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 16.2 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 16.5 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 20.5 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.61 | 2024-11-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.26 | 2024-11-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.07 | 2024-11-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2024-11-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.19 | 2024-11-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.31 | 2024-11-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.26 | 2024-11-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2024-11-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.37 | 2024-11-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 428 | 2024-12-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 418 | 2024-12-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 601 | 2024-12-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 540 | 2024-12-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 254 | 2024-12-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 349 | 2024-12-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 464 | 2024-12-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 773 | 2024-12-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 388 | 2024-12-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 17.3 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.16 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 21 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 20 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 20 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 15.1 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 22.2 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 20.5 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 21.5 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 20 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 14 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 18.6 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 18.7 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.56 | 2024-12-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.45 | 2024-12-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2024-12-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.34 | 2024-12-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.29 | 2024-12-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.31 | 2024-12-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2024-12-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.27 | 2024-12-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.41 | 2024-12-01 | Autocontrol | valor en rango